TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de câmeras de vídeo monitoramento para a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, RS.

2. JUSTIFICATIVA

A implantação de um sistema de vídeo monitoramento visa aumentar a segurança das instalações da Secretaria de Infraestrutura, protegendo o patrimônio público e garantindo um ambiente seguro para os servidores e cidadãos.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A empresa contratada deverá fornecer e instalar o seguinte:

3.1. Câmeras de Vídeo Monitoramento:

Tipo: Câmeras IP com infravermelho

Resolução mínima: 1080p (Full HD)

Visão Noturna: Alcance mínimo de 30 metros

Conectividade: Ethernet com suporte a PoE (Power over Ethernet)

Funções: Detecção de movimento, gravação contínua e programada

Proteção: Grau de proteção IP66 ou superior

3.2. Software de Monitoramento:

Funcionalidades: Acesso remoto, gerenciamento de múltiplas câmeras, detecção de movimento

Compatibilidade: Windows e Android/iOS

3.3. Instalação e Configuração:

Montagem de câmeras em locais estratégicos conforme orientação da Secretaria de Infraestrutura

Passagem de cabos e configuração de toda a infraestrutura de rede

Configuração do sistema de gravação e monitoramento

Testes e validação do sistema

Treinamento básico para servidores designados

4. LOCAL DE INSTALAÇÃO

As câmeras serão instaladas nas dependências da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, RS.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

A empresa contratada terá o prazo de 30 dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato, para a execução completa dos serviços.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A empresa interessada deve:

Estar legalmente constituída e possuir CNPJ ativo.

Ter experiência comprovada em instalações semelhantes.

Apresentar atestados de capacidade técnica fornecidos por clientes anteriores.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30 dias após a conclusão dos serviços e aceitação final por parte da Secretaria de Infraestrutura.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A seleção da empresa será baseada nos seguintes critérios:

Menor preço global

Atendimento às especificações técnicas

Prazo de execução

Qualidade dos produtos ofertados

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer todas as informações necessárias para a correta execução dos serviços

Facilitar o acesso às áreas onde serão instalados os equipamentos

Aprovar a instalação e configuração final do sistema

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer os equipamentos e materiais de acordo com as especificações técnicas

Realizar a instalação e configuração dos equipamentos

Garantir a funcionalidade e a qualidade do sistema instalado

Oferecer suporte técnico durante o período de garantia

11. GARANTIA

Os equipamentos e serviços fornecidos devem ter garantia mínima de 12 meses, a contar da data de aceitação final dos serviços.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

Qualquer dúvida ou esclarecimento necessário poderá ser direcionado à Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, RS.

Prefeitura de Santo Antônio das Missões/RS, 04 de junho de 2024.

Michael Rambo

Agente Administrativo

Setor de licitações

Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS