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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS POR EMPRESA DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE
Santo Ângelo, setembro de 2023
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
	Secretaria Municipal de Saúde

	Objeto da licitação: 
	O objeto do presente Termo de Referencia e a contratação de empresa serviços laboratoriais para confecção de próteses dentárias totais e próteses dentárias parciais removíveis.

	Modalidade de Licitação: 
	Conforme previsto Lei 14.133/2021

	Forma de contratação: 
	Conforme previsto Lei 14.133/2021


Histórico de Revisões

	Data
	Versão
	Descrição
	Autor

	29/09/2023
	1.0
	Finalização da primeira versão do documento
	André Kissel

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
	1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO


Visando garantir acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do Sistema Único de Saúde, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. Assim a prestação de serviços de confecção de próteses dentárias se faz necessária considerando a necessidade de ampliação do acesso da população às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, de tal modo contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde bucal no Município, consequentemente, contribuindo para a melhoria desses indicadores em nível nacional. Dessa forma deve-se ressaltar que a aquisição do referido serviço é necessária para garantir o pronto atendimento de necessidades decorrentes das ações realizadas pelo o Centro Especialidade Odontologica.
	2. DESCRIÇÃO DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO


- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações são atender prontamente; 

- A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 

- A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros. 

- A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

- A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato. 

- A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

- A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos). 

- A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Contratante durante a vigência do contrato.

- Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à prestação dos Serviços de Confecção de Prótese Dentaria ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento;

- A contratada será a responsável pela busca e transporte adequado das moldagens durante as diversas etapas do trabalho, diariamente, no local e no mesmo turno em que está foi executada pelo cirurgião-dentista do município (atualmente, na Unidade do Centro de Especialidades Odontológicas – Bairro Pippi, em Santo Ângelo, RS);

- Após a ordem de serviço a etapa da confecção da estrutura/armação metálica não poderá ultrapassar 21 (vinte e um) dias. As demais etapas deverão ser finalizadas num intervalo de 07 (sete) dias;

- A contratada deverá cumprir a data acertada/agendada para entrega dos trabalhos nas diversas fases da prótese.
- Os trabalhos (próteses) deverão ser entregues com, no mínimo, 1 (um) dia de antecedência. No caso de alguma intercorrência que impossibilite esta entrega deverá informar a unidade com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que haja tempo hábil a fim de que seja possível reagendar o paciente.
OBSERVAÇÃO: Explicita-se que além do retrodeclinado, as fases decorrentes da confecção dos serviços laboratoriais contratados compreendem ainda a duplicação do modelo, o delineamento, enceramento, fundição e acabamento das armações metálicas. 


Pagamento:

1º etapa: entrega do relatorio dos pacientes à coordenação do CEO no final de cada mês;

2º etapa: equipe ira auditar o relatorio, após encaminhar ao setor financeiro desta secretaria para emissão do empenho/requisição de despesa;

3º etapa: envio ao fornecedor da requisição de despesa para emissão da nota fiscal;

4º etapa: recebimento da nota fiscal, assinatura do fiscal do contrato e envio para setor financeiro desta secretaria para pagamento.

NOTA: Pagamento se dará mediante a entrega da protese concluida.
A quantidade estimada mensal é estudo da necessidade e planejamento, mas não obrigará a Administração a contratar a quantidade total .
	HIPÓTESES DE SANÇÕES E DE RESCISÃO CONTRATUAL


Conforme previstas na Lei nº 14.133.
	DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO


Conforme previstas na Lei nº 14.133 e definido pelo setor de licitações.

	3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES


Conforme levantamento da gestão, serão necessários :
	ITEM
	ESTIM.
MENSAL
	DESCRIÇÃO

	01
	40
	Confecção de próteses totais superiores e inferiores a partir da moldagem em alginato, que será realizada e entregue pelo profissional do município de Santo Ângelo. Estas moldagens deverão ser retiradas/buscadas no mesmo turno de sua realização/impressão e levadas devidamente acondicionadas para:
a. confecção do primeiro modelo em gesso pedra;
b. molderas individuais em resina acrílica autopolimerizável;
c. vazamento do novo modelo de gesso pedra do trabalho definitivo;
d. rodetes de cera com volume e formato adequados das arcadas juntamente com a placa base em resina acrílica para registro de mordida;
e. montagem de dentes para prova, sendo esses em resina acrílica cross linked de alta densidade, com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com dupla camada de prensagem comprovada em nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional da Secretaria Municipal de Saúde; escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo n. 7; confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfuração na base);
f. remontagens e adequações solicitadas pelo cirurgião-dentista quantas vezes forem necessárias;
g. acrilização em resina acrílica termopolimerizável, cor rosa claro com veios; bordos arredondados, polimento e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; espessura de 2,0mm em toda sua extensão. Eventualmente sendo necessária e solicitada inserção de tela/rede metálica no palato;


	02
	45
	. Confecção de próteses parciais removíveis superiores e inferiores contendo serviço de confecção de armação metálica em liga metálica de cromo-cobalto 100% “virgem”. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais a partir da moldagem em alginato, que será realizada e entregue pelo profissional do município de Santo Ângelo. Estas deverão ser retiradas/buscadas no mesmo turno de sua realização/impressão e levadas devidamente acondicionadas para:
a. confecção do modelo em gesso especial;
b. confecção das armações metálicas com os rodetes de cera com volume e formato adequados da(s) arcada(s) juntamente com a placa base para registro de mordida;
c. montagem de dentes para prova, sendo esses em resina acrílica cross linked de alta densidade, com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com dupla camada de prensagem comprovada em nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional da Secretaria Municipal de Saúde; escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo n. 7; confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfuração na base);
d. remontagens e adequações solicitadas pelo cirurgião-dentista quantas vezes forem necessárias;
e. acrilização em resina acrílica termopolimerizável, cor rosa claro com veios;  bordos arredondados, polimento e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; espessura de 2,0mm em toda sua extensão.



	4. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO


Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas.
Nome - CNPJ
ISMAEL RUBEN IANKE LTDA – 15736146000177

FENIX ATIVIDADES ODONTOLOGICAS E SERVICOS LTDA – 49740080000100

ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS ME – 14654358000142

Rodrigo Pereira da Rosa – 35615349000112

DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA – 91083212000135

MIRIAN VERARDI DE SOUZA – 12139308000100

TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN LTDA – 20306980000162

PAULETE RODRIGUES POZADA – 22212940000187

	5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO


Conforme planilha e custo em anexo. Licitacon-RS
	6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO


Oferecer qualidade de vida  esperada ao pacientes que necessitem de protese dentaria, poderão substituir os dentes perdidos e recuperar a funcionalidade perdida, a função mastigatória também é restaurada, o que significa que poderá comer normalmente, melhorando assim a tonificação dos musculos , reduzindo os problemas articulares e melhorando a saúde gástrica. A função fonética e estética é  melhorada.
	7. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO


A entrega deve ser realizada conforme a necessidade da demanda da Secretaria Municipal de Saúde setor Centro de Especialidades Odontológicas.
	8. RESULTADOS PRETENDIDOS


Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

Com a efetivação da contratação, o principal benefício esperado ao pacientes que necessitem de protese dentaria, poderão substituir os dentes perdidos e recuperar a funcionalidade perdida, a função mastigatória também é restaurada, o que significa que poderá comer normalmente, melhorando assim a tonificação dos musculos , reduzindo os problemas articulares e melhorando a saúde gástrica. A função fonética e estética é  melhorada.

	9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO


Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

A Secretaria de Saúde indicará servidor para atuar como gestor e fiscal do contrato, comprometendo-se a deixá-lo ciente do encargo da fiscalização contratual.

Ademais, para que a pretendida contratação seja concluída, é preciso que todas as etapas do processo licitatório sejam respeitadas.
	10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES


Não há
	11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS


A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

	12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE


Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável,necessária e adequada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e atendendo aos padrões e preços de mercado.
Santo Ângelo, 29 de setembro de 2023.

André Kissel
Administrador

Matrícula 61.565
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