## Material
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ REFERÊNCIA
1 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM FECHO DE METAL E ESTETOSCÓPIO - DESCRIÇÃO TÉCNICA: BRAÇADEIRA DE BRIM E FECHO DE METAL DE SUPERIOR QUALIDADE, DURÁVEL NÃO SOLTA DA BRAÇADEIRA. AFERIDO PELO INMETRO. APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR CROMADO DUOSONIC COM BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. ACOMPANHA PRÁTICO ESTOJO COM ZIPER. REGISTRO ANVISA/INMETRO. | 60 | 373.24
2 | Bacia Redonda em Aço Inoxidável Linha Hospitalar - Dimensões: 32 cm; - Capacidade de 3100 ml; - Material: Aço Inoxidável AISI 304 ; Contém 01 unidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Dimensões: Diametro: 32cm / Capacidade: 3100 | 30 | 173.42
3 | Balança digital portátil - Vidro temperado de alta resistência ACIONAMENTO AUTOMÁTICO - Acionamento e desligamento automático para garantir mais praticidade de uso e economia de bateria INDICADOR DE BATERIA - Indica quando a bateria esta fraca CAPACIDADE MÁXIMA - Capacidade total de 150Kg VISOR - Grande visor de LCD para facilitar a leitura PÉS ANTIDERRAPANTES. | 40 | 109.32
4 | Bandeja aço inox retangular 40x30x 4 cm | 50 | 28.8
5 | Cabo de bisturi em inox nº 3 para lâmina de 10 à 17. | 100 | 11.9
6 | Caixa organizadora em plástico 56 litros com travas. transparente | 60 | 75.05
7 | Caixa Organizadora em plástico com travas, transparente- 30 litros | 50 | 69.98
8 | Cuba redonda inox para curativos. Composição: aço-inox 304 (18/8). Formato: redondo. Tamanho: 8 x 3,6 cm. Capacidade: 160 ml. | 40 | 19.87
9 | Cuba rim inox 26X12X6 CM 580 ml | 30 | 19.87
10 | Estadiometro medidor de altura digital a laser .Características do produto: Faixa de medição: 20 - 200 cm Resolução: Centímetros Graduação: 0,1 cm Tolerância: + / - 1 cm Dimensões: 23x7x5 cm Peso: 110 g Display: Digital em LCD Função: Controle através de um único botão | 20 | 180.54
11 | estetoscópio Cor Preto Acabamento externo Preto Dimensões do produto 32,5C x 16,5L centímetros Material Aço inoxidável Sobre este item Garantia de 5 anos Diafragma de peça única é mais fácil de colocar e de limpar devido a sua superfície lisa e sem fendas e por não ser apresentado em peças separadas (anel e diafragma) A face pediátrica converte-se numa campnula tradicional quando o diafragma de peça única é substituído pelo aro anti-frio O tubo biauricular da nova geração possui maior durabilidade, pois é mais resistente à oleosidade da pele e álcool; é menos propenso a aparecerem manchas As hastes de aço inoxidável estão mais maleáveis, ajudando a complementar a anatomia normal do canal auditivo; são projetadas para fornecer ajuste confortável e selamento acústico superior Olivas de selamento suave proporcionam vedação acústica excelente com encaixe perfeito." | 100 | 369.93
12 | Estojo porta algodão em inox sem mola, medidas:8x10 cm | 60 | 72.85
13 | Fichário de mesa poliestireno preto tampa fumê, medidas(L x A x P) : 18,6 x 26,7 x 31,5 cm | 15 | 125.79
14 | Histerômetro de Collin em Aço Inox Tam 28cm | 20 | 48.68
15 | Lixeira cilíndrica com tampa e pedal, produzida em Aço inox Polido. Produto conta com um pedal que abre e fecha a tampa, permitindo descartar resíduos sem contato direto. Acompanha aro removível para fixação do saco de lixo. Descrições técnicas: Modelo: Lixeira com Tampa Pedal Polido de Aço inox 40x70 80L Diâmetro: 40 Altura: 70 cm Capacidade: 80 Litros | 60 | 687.35
16 | Lixeira em aço inox 50 litros. Fabricada em aço inox 410. Possui balde plástico removível e abertura da tampa por pedal com sistema de amortecimento. Possui 2 alças laterais que facilitam o transporte, além de base emborrachada, evitando que a lixeira se mova quando é acionada. Detalhes Técnicos: Capacidade:50 litros Formato:Retangular Tipo de tampa:Inox, abertura por pedal Dimensões:Largura 475 mm / Profundidade 390 mm / Altura 650 mm Cor da lixeira:Cinza (Inox) Material:Aço Inox 410 Massa aproximada (peso):6,95 kg. | 100 | 241.06
17 | Medidor Pressão Arterial Digital Aut. adulto Características do aparelho: -Totalmente automático - 240 memórias - Tripla zona de memória (Permite armazenar resultados independentes para 3 pessoas) - Indicação de arritmia cardíaca - Gráfico indicador de nível de hipertensão - 5 anos de garantia - Acompanha estojo para guardar | 200 | 257.55
18 | Medidor Pressão Arterial Digital Aut. Para Pessoas Obesas Características do aparelho: -Totalmente automático - 240 memórias - Tripla zona de memória (Permite armazenar resultados independentes para 3 pessoas) - Indicação de arritmia cardíaca - Gráfico indicador de nível de hipertensão - 5 anos de garantia - Acompanha estojo para guardar | 30 | 304.48
19 | Medidor Saturação De Oxigênio E Pulso Recarregável Oxímetro de dedo. Display LCD fácil de ler. Com desligamento automático para prolongar sua duração. Funciona com bateria. Usa bateria para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca. Inclui: Manual,Cabo usb,Cordão. | 100 | 109.6
20 | Pinça anatômica dissecção inox 16 cm | 100 | 25.25
21 | Pinça cheron inox 24 cm | 60 | 65.97
22 | Pinça em inox.Professor Medina Para Biopsia Uterina 24cm Ponta 5mm. | 20 | 327.55
23 | Pinça Kelly 16 cm | 100 | 34.4
24 | Porta Agulha mayo para sutura em inox 14 cm | 100 | 40.93
25 | Régua Antropométrica De Madeira Infantil, Especificações:- Madeira clara - 0,98 cm de comprimento; - Indicado para medir crianças; - Régua antropométrica pediátrica; - Garantia 30 dias contra defeitos de fabricação. (não cobre mau uso). - Fácil montagem ( 02 Parafusos ) | 20 | 103.4
26 | Termômetro digital clínico, com certificação do INMETRO, | 100 | 22.08
27 | Tesoura íris reta 8 cm | 100 | 33.4
28 | Tesoura Metzembaum em Aço Inox Diérese Delicada Curva 18 cm | 20 | 78.62

## 2
173.42

## 3
109.32

## 4
28.8

## 5
11.9

## 6
75.05

## 7
69.98

## 8
19.87

## 9
19.87

## 10
180.54

## 12
72.85

## 13
125.79

## 14
48.68

## 15
687.35

## 16
241.06

## 20
25.25

## 21
65.97

## 22
327.55

## 23
34.4

## 24
40.93

## 25
103.4

## 26
22.08

## 27
33.4

## 28
78.62