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Art. 12, Inciso VII, da Lei nº.14.133/2021 / Município de Redentora – Poder Executivo/ CNPJ nº 87.613.113/0001-40

Descrição do serviço a ser contratado:
SECRETARIA SOLICITANTE:
[bookmark: _Hlk211844555]Secretaria Municipal de Obras.
1. OBJETO
[bookmark: _Hlk213080410]CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE REDENTORA/RS. Conforme especificações estabelecidas no Anexo I no Termo de Referência:

	[bookmark: _Hlk216341227]ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO
	VALOR 
UNIT.
	VALOR
TOTAL

	01
	30
	PACOTE
	Abraçadeira de nylon 300x3,6mm (embalagem com 100 peças)
	13,87
	R$ 416,10

	02
	30
	UN
	Adaptador para lâmpada, soquete/bocal E40 para E27, fabricado em porcelana, resistente a altas temperaturas.
	12,76
	R$ 382,80

	03
	500
	UN
	Braço curvo galvanizado a fogo, com 40mm a 50mm de diâmetro 2,5m de comprimento, com sapata para fixação com 2 furos, com 5 graus de ângulo.
	158,83
	R$ 79.415,00

	04
	300
	METRO
	Cabo flexível 2,5mm preto
	3,80
	R$ 1.140,00

	05
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 180 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	50,72
	R$ 1.521,60

	06
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 190 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	53,27
	R$ 1.598,10

	07
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 200 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	55,04
	R$ 1.651,20

	08
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 210 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	58,03
	R$ 1.740,90

	09
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 220 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	60,77
	R$ 1.823,10

	10
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 230 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	64,04
	R$ 1.921,20

	11
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 240 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	66,29
	R$ 1.988,70

	12
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 250 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	65,45
	R$ 1.963,50

	13
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 260 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	66,81
	R$ 2.004,30

	14
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 270 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	67,18
	R$ 2.015,40

	15
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 280 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	69,09
	R$ 2.072,70

	16
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 290 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	73,85
	R$ 2.215,50

	17
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 300 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	75,64
	R$ 2.269,20

	18
	30
	UN
	Cinta circular galvanizada (abraçadeira) para poste, diâmetro 370 mm, fabricada em aço galvanizado a fogo, acompanhada de parafusos e porcas de fixação.
	64,14
	R$ 1.924,20

	19
	700
	UN
	Conector wago inline 4mm
	3,88
	R$ 2.716,00

	20
	4
	ROLO
	Fio paralelo branco 2x2,5mm (rolo com 100 metros)
	183,99
	R$ 735,96

	21
	4
	ROLO
	Fio paralelo branco, 2x1,5 mm (rolo com 100 metros)
	162,49
	R$ 649,96

	22
	300
	METRO
	Fio solido/rígido 2,5mm
	3,65
	R$ 1.095,00

	23
	100
	UN
	Fita isolante, largura 18mm, rolo com 20 metros.
	11,41
	R$ 1.141,00

	24
	50
	UN
	Lâmpada de vapor de sódio 150W, tensão 220V, soquete E40.
	22,66
	R$ 1.133,00

	25
	80
	UN
	Lâmpada de vapor metálico 150W, tensão 220V, soquete E40, luz branca.
	30,13
	R$ 2.410,40

	26
	100
	UN
	Lâmpada de vapor metálico 250W, tensão 220V, soquete E40, luz branca.
	27,29
	R$ 2.729,00

	27
	50
	UN
	Reator vapor metálica 150W - 220v alto fator de potência (padrão HQI)
	62,06
	R$ 3.103,00

	28
	80
	UN
	Suporte tomadinha tipo “cebolinha” T10, para lâmpada fluorescente.
	2,35
	R$ 188,00

	VALOR TOTAL
	R$ 123.964,82



[bookmark: _Hlk127521132]Justificativa:
A presente demanda tem por objeto a eventual e futura aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção e ampliação da rede de iluminação pública do Município de Redentora/RS.
A iluminação pública constitui serviço essencial à coletividade, sendo fundamental para garantir segurança, mobilidade urbana, bem-estar social e adequado funcionamento dos espaços públicos. A manutenção preventiva e corretiva da rede exige a reposição contínua de materiais como braços galvanizados, cintas para fixação em postes, cabos, conectores, lâmpadas, reatores e demais componentes elétricos.
A ausência desses materiais pode comprometer a prestação regular do serviço, ocasionando falhas na iluminação, aumento de riscos à segurança da população e prejuízos à Administração Pública.
Dessa forma, justifica-se a necessidade de abertura de procedimento licitatório, por meio de Sistema de Registro de Preços, a fim de garantir o abastecimento contínuo e conforme a demanda, assegurando eficiência, economicidade e continuidade dos serviços públicos.

Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste registro pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de REDENTORA.

Redentora/RS, 25 de fevereiro de 2026.




______________________________
José Válido dos Santos Alves
Secretário Municipal de Obras
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