ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (PROPOSTAS FNS N° 97531256000124002 E 97531256000124015)

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Esta demanda originou-se da indicação de recursos ao Município através de Emenda Parlamentar e proposta n° 97531256000124002 cadastrada junto ao Fundo Nacional de Saúde para a aquisição de equipamentos e material permanente destinada a Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde de Redentora) CNES n° 2234491, visando à aquisição de equipamentos para melhorar e qualificar o atendimento de saúde a população.

Também há recursos através do Programa Calamidade Pública - MP n° 1218/2024 e proposta cadastrada n° 97531256000124015 junto ao Fundo Nacional de Saúde para a aquisição de equipamentos e material permanente destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Redentora, com a aquisição de equipamentos para o setor de imunização (sala de vacina) da Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde de Redentora) CNES n° 2234491.

- DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O plano de contratações anual encontra-se em fase de elaboração, razão pela qual ainda não é possível demonstrar a compatibilidade total entre a necessidade apresentada e a previsão orçamentária. Contudo, a contratação dos serviços descritos neste estudo será contemplada assim que o plano for finalizado e aprovado, com a devida inclusão nos recursos orçamentários da Secretaria responsável.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação de empresa dos itens descritos, os licitantes deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e apresentar a documentação necessária à habilitação, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 14.133/2021 e edital de licitação.

A natureza do objeto será para a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente conforme Propostas FNS n° 97531256000124002 e 97531256000124015.

- ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

A estimativa de quantidade baseia-se na indicação do objeto nas Emendas Impositivas, na dotação orçamentária e recurso financeiro disponível para aplicação no referido projeto a ser executado.

| ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO DO OBJETO | VALOR REFERENCIA | VALOR TOTAL REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 14 | Unit. | AR CONDICIONADO Tipo Split, capacidade 9.000 a 12.000 BTUS, ciclos quente e frio, com selo de eficiência energética de no mínimo Classificação A, com controle remoto, com garantia mínima de 12 meses. | 1.913,99 | 26.795,86 |
| 02 | 02 | Unit. | GELADEIRA/REFRIGERADOR Capacidade mínima 260 a 299 Litros, cor branca, 01 porta externa, freezer com porta interna, mínimo 02 prateleiras internas, gavetão na parte inferior, mínimo 04 prateleiras na porta, com garantia mínima de 12 meses. | 2.143,97 | 4.287,94 |
| 03 | 02 | Unit. | ARMÁRIO VITRINE com 02 portas, estrutura confeccionada em chapa de aço carbono, cor branca, 03 prateleiras em vidros de cristais de 3mm, portas e laterais em vidros 3mm, possui fechadura com chave, acabamento em pintura eletrostática a pó, dimensões do mínimas produto, Estrutura: 0,40 cm x 0,60 cm x 1,60 mt (C x L x A), Prateleira: 0,59 cm x 0,33 cm x 3 mm (C x L x A), Porta de vidro: 1,05 mt x 0,22 cm x 3 mm (C x L x A), Vidro lateral: 1,19 mt x 0,32 cm x 3 mm (C x L x A) com garantia mínima de 12 meses. | 1.351,62 | 2.703,24 |
| 04 | 04 | Unit. | COMPUTADOR (desktop-básico) 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior, com garantia mínima de 12 meses. | 3.302,99 | 13.211,96 |
| 05 | 01 | Unit. | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Especificação mínima: com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático, com garantia mínima de 12 meses. | 2.655,25 | 2.655,25 |
| 06 | 01 | Unit. | CARRO MACA SIMPLES MATERIAL com Grades Laterais e Suporte de Soro, incluso colchonete. Carro Maca Simples - Em aço inoxidável ou alumínio, com grades laterais, suporte de soro, com colchonete, Dimensões: 1.80m x 0,50m x 0,76m (CxLxA), com rodízios. Aprovado e Registrado pela ANVISA e testado pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses. | 2.097,06 | 2.097,06 |
| 07 | 04 | Unit. | BIOMBO Confeccionado em aço inoxidável, tamanho triplo, com rodízios, com cortinas em lona plástica/PVC branco impermeável de fácil assepsia, dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, estrutura tubular em aço inox, pés com ponteiras de borracha e rodízios giratório de 2" nas bandeiras laterais. Dimensões aproximadas aberto: 1870mm x 1800mm x 500mm, com garantia mínima de 12 meses. | 719,30 | 2.877,20 |
| 08 | 02 | Unit. | CARRO DE CURATIVOS Confeccionado totalmente em aço inoxidável, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de higienização, ideal para ambientes hospitalares. Equipado com balde e bacia (também em aço inox ou material compatível), fixados em suportes apropriados para facilitar o uso durante procedimentos. Possuir rodízios giratórios com trava (mínimo de dois com freio), proporcionando mobilidade e estabilidade. Pode conter bandejas superiores para acomodação de instrumentos e materiais de curativo, com garantia mínima de 12 meses. | 803,00 | 1.606,00 |
| 09 | 17 | Unit. | LONGARINA, com 03 lugares preta, estrutura de tubo de aço na cor preta, assento e encosto de polipropileno na cor preta, medidas aproximadas 80 x 148 x 55 cm (A X L X P) capacidade mínima de 100 kg por lugar, com garantia mínima de 12 meses. | 793,00 | 13.481,00 |
| 10 | 02 | Unit. | BALDE A PEDAL material de confecção: aço inox , capacidade: de 30l litros até 49 litros, Lixeira em Aço Inoxidável de 30 a 49 Litros, com Pedal e Cesto Interno Removível em Polipropileno, Estrutura externa em inox, Medidas mínimas Diâmetro: 29 cm, Altura: 64,5 cm, Cesto interno medidas mínimas: Diâmetro superior: 26,5 cm, Diâmetro inferior: 21,5 cm, Altura: 59 cm, com garantia mínima de 12 meses. | 287,51 | 575,02 |
| 11 | 03 | Unit. | ARMÁRIO de aço, metálico de 02 portas, com reforço interno, 04 prateleiras reguláveis, fechadura com chave, estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi-pó, puxadores verticais reforçados, dimensões mínimas: altura 1980mm, largura 900mm, profundidade 400mm, com garantia mínima de 12 meses. | 1.271,33 | 3.813,99 |
| 12 | 02 | Unit. | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS.– Capacidade Mínima de 280 litros, Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem imunobiológicos e termolábeis com capacidade interna de 280 litros, Gabinete externo: tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável 304 escovado para evitar corrosão e gerar maior durabilidade do equipamento, montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis Gabinete interno: totalmente em chapa de aço inoxidável 304 escovado, dotado de quatro prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura, Possui de 4 a 5 gavetas, Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC, com possibilidade de ajuste pelo usuário Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada, Refrigeração através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático; Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante (“no fog”); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético. Painel de comando: tipo membrana, montado na parte superior da câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura. Sistema de emergência para falta de energia elétrica que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 36 horas, como parte integrante do equipamento, com sistema de gaveta para a bateria. Baterias acopladas na parte inferior do equipamento, facilitando as manutenções Circulação de ar forçado Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara. Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até seis responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico. Data-logger: aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis) - sem cobrança de mensalidade Certificado de calibração - Certificação do controlador de temperatura, para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC). Interface de comunicação TCP/IP - Conversor de dados de comunicação Ethernet (internet ou intranet). Interface que permite que as câmaras se conectem a computadores em rede através de uma central de monitoramento com endereço IP do conversor é possível acessar e gerenciar todos os equipamentos em rede local pela Internet. Tensão: bivolt com funcionamento em 110 volts e 220 volts, selecionável através de chave seletora de voltagem Capacidade interna: 280 litros úteis Possui registro na ANVISA Garantia mínima de 12 meses | 13.422,33 | 26.844,66 |
| 13 | 01 | Unit. | CADEIRA de aço ou ferro pintado, fixa do tipo 04 pés, sem braços, assento e encosto estofados, cor preta, capacidade mínima de carga 120 kg, com garantia mínima de 12 meses. | 253,66 | 253,66 |
| 14 | 01 | Unit. | COMPUTADOR PORTÁTIL (notebook) 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0, com garantia mínima de 12 meses. | 3.650,39 | 3.650,39 |
| 15 | 03 | Unit. | CAIXA TÉRMICA, capacidade mínima de 30 litros, confeccionada em polietileno de alta resistência, isolamento interno em poliuretano, tampa com sistema de fechamento e vedação segura, alça retrátil rígida, rodas em polipropileno, com termômetro digital, com garantia mínima de 12 meses. | 972,66 | 2.917,98 |
| 16 | 01 | Unit. | MESA DE EXAMES com armário, em madeira ou mdf com revestimento BP ou aço carbono com pintura eletrostática a pó/epóxi, oferecendo alta durabilidade e resistência à corrosão., 02 portas e 03 gavetas, cor branco, altura do leito 80 cm, dimensões mínimas do leito 1,80 cm comprimento x 60 cm de largura, capacidade de peso de 150 kg, Leito (Maca): Acolchoado com espuma de densidade D23 a D33 e revestido em courvin (corino) impermeável, facilitando a higienização, Cabeceira: Reclinável, geralmente ajustável por meio de sistema de cremalheiras (fowler e semi-fowler), com garantia mínima de 12 meses. | 3.211,55 | 3.211,55 |
| 17 | 06 | Unit. | MESA DE ESCRITÓRIO em madeira, MDF ou MDP, medindo 1500mm comprimento, 600mm largura, 800mm altura, chapa de 18mm revestido externamente com laminado melamínico 0,8mm, cor branca, com garantia mínima de 12 meses. | 646,33 | 3.877,98 |
| 18 | 02 | Unit. | NO-BREAK para computador e impressora, com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro, com garantia mínima de 12 meses. | 693,60 | 1.387,20 |
| 19 | 02 | Unit. | IMPRESSORA LASER comum com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, com garantia mínima de 12 meses. | 2.985,74 | 5.971,48 |
| TOTAL |  |  |  |  | 122.219,42 |

- LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor os materiais foram de acordo com pesquisa de mercado, atendendo conforme o disposto no artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, com a devida observância ao Decreto Municipal nº 3460/2023.

Os documentos que comprovam a pesquisa de mercado encontram-se anexos.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Adquirir equipamentos de acordo com o previsto no descritivo.

- PARCELAMENTO/AGRUPAMENTO DE ITENS:

A licitação será realizada no formato de cada item separado.

- RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

A contratação visa atingir os seguintes resultados:

Adquirir equipamentos de acordo com o previsto no descritivo.

- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não há necessidade de adaptação direta, pois serao enviados a contratada modelos, especificações, discritivos de cada secretaria solicitante. A administração deve assegurar que todos os recursos necessários para a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato estejam disponíveis.

- CONTRATAÇÕES CORRELATADAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações interdependentes diretamente relacionadas a este objeto.

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.

A aquisição desses materiais nao causarão impactos ambientais.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após análise e discussões com os setores envolvidos, conclui-se que a realização de Pregão Presencial, é a mais viável e necessária para garantir uma competição ampla e mais vantajosa ao Municipio. Alem de garantir maior transparencia ao processo, uma vez que todas as etapas da licitação serão gravadas em audio e video, permitindo o registro integral de todos os atos e decisoes.

Isso tambem garante que o procedimento seja conduzido de maneira clara e sem restrições, evitando quaisqueis questionamentos futuros sobre a integridade do processo.

Redentora -RS, 23 de abril de 2026.

_______________________________

Luciano André Schunemann

Secretario Municipal de Planejamento e Desenvolvimento