Descrição do serviço a ser contratado:

SECRETARIA SOLICITANTE:

Secretaria Municipal de Saúde.

- OBJETO

CONTRATAÇÃO, MEDIANTE SRP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAÚDE INDÍGENA DE REDENTORA/RS. Conforme especificações estabelecidas no Anexo I no Termo de Referência:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADESIVO AUTOCONDICIONANTE UNIVERSAL. Adesivo dentinário, universal, frasco único, autocondicionante, fotopolimerizável com solvente a base de etanol. Composição à base de Monômeros Metacrilatos Fosforilados. Pode ser usado como silano, utilizado como primer metálico, indicado para restaurações diretas e indiretas, podendo ser utilizado nas diferentes técnicas adesivas: Condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), autocondicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte. Pode ser utilizado como primer (metal, zircônia e alumina) ou silano em restaurações indiretas, rendimento de até 200 gotas, o que possibilita a realização de até 200 restaurações (em média 1 gota por restauração) com rendimento de até 200 restaurações. Embalagem com 5ml com tampa Flip-Top que facilita a abertura e manuseio do produto. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | FR | R$ 101,43 | R$ 10.143,00 |
| 2 | AFASTADOR MINESSOTA, 14cm, em Aço Inoxidável AISI-420, autoclavável utilizado para afastar tecidos moles em procedimentos cirúrgicos. Registro ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 1 | UNID | R$ 9,13 | R$ 9,13 |
| 3 | ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS, para uso no processo de esterilização. Prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | GAL | R$ 10,58 | R$ 1.058,00 |
| 4 | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G, para aplicação de anestesia, caixa com 100 unidades. contendo identificação, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA. Prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | CX | R$ 23,21 | R$ 4.642,00 |
| 5 | AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA (pediátrica) para aplicação de anestesia, caixa com 100 unidades. contendo identificação, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA. Prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | CX | R$ 25,88 | R$ 776,40 |
| 6 | AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, para aplicação de anestesia, caixa com 100 unidades. contendo identificação, procedência, número de lote, validade e registro na ANVISA. Prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 20 | CX | R$ 24,94 | R$ 498,80 |
| 7 | ALAVANCA SELDIN RETA N° 2, alavanca odontológica, material de aço inox autoclavável. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 25 | UNID | R$ 17,56 | R$ 439,00 |
| 8 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO GEL 70%, 1 litro. Antisséptico, bactericida, incolor, odor característico. Em acordo à ABNT NBR 14725. | 50 | FR | R$ 6,44 | R$ 322,00 |
| 9 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70% 1 litro, para higienização e desinfecção de superfícies, móveis e uso em áreas de recepção e atendimento, com efeito antimicrobiano e capacidade germicida. registro no Ministério da Saúde / ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 700 | FR | R$ 5,47 | R$ 3.829,00 |
| 10 | ALGODÃO HIDRÓFILO rolo 500 gramas, confeccionado com fibras 100% algodão. alvejado, purificado, isento de impurezas, macio e absorvente, enrolado em papel apropriado, não estéril, pacote com 500 gramas, embalagem individual. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 500 | RL | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
| 11 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA (1:100.000). Para uso odontológico. Caixa com 50 unidades em tubetes com 1,8ml cada. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | CX | R$ 93,50 | R$ 18.700,00 |
| 12 | ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 U.I./ml, isento de sulfitos. Caixa com 50 tubetes com 1,8ml cada. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | CX | R$ 172,47 | R$ 8.623,50 |
| 13 | ANESTESICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | CX | R$ 144,95 | R$ 28.990,00 |
| 14 | ANSTESICO ARTICAINE 4% + EPINEFRINA 1:100.000, para uso odontológico, caixa com 50 unidades em tubetes com 1,8ml cada. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | CX | R$ 179,00 | R$ 17.900,00 |
| 15 | ANESTESICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20% embalagem com 12 g. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 150 | FR | R$ 8,08 | R$ 1.212,00 |
| 16 | APLICADOR ODONTOLÓGICO DE ADESIVO, haste dobrável, descartável, plástico. OBS: Aplicador de adesivo dental, tipo microbruch, tamanho extra fino 1,0mm (1/16 de gota). Embalagem com 100 unidades. Registro na ANVISA. | 500 | CX | R$ 8,43 | R$ 4.215,00 |
| 17 | AVENTAL DESCARTÁVEL TNT, manga longa, confeccionado em 100% TNT, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, punho com elástico, resistente à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias, não estéril, atóxico, antialérgico, hipoalergênico e com baixo desprendimento de partículas. Gramatura 30, Cor Branca, medidas padrão 1,10m x 1,40m de largura. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA. Pacote com 10 unidades. | 100 | PCT | R$ 13,47 | R$ 1.347,00 |
| 18 | BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL E IMPERMEÁVEL, confeccionado em duas camadas: uma de papel celulose 100%virgem e uma de plástico atóxico, dimensões 32x47cm, folhas de alta qualidade com camada plástica, na cor branco ou cor azul, sem adesivo. Embalagem com 100 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 600 | CX | R$ 14,48 | R$ 8.688,00 |
| 19 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1011. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,29 | R$ 229,00 |
| 20 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1012. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,23 | R$ 223,00 |
| 21 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1014. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,28 | R$ 228,00 |
| 22 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1014 HL. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 1,95 | R$ 195,00 |
| 23 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1016 HL. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,09 | R$ 209,00 |
| 24 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1022. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,48 | R$ 248,00 |
| 25 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1045. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,22 | R$ 222,00 |
| 26 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1061. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 4,58 | R$ 458,00 |
| 27 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1062. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,34 | R$ 234,00 |
| 28 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1065. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 5,10 | R$ 510,00 |
| 29 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1190 FF. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,09 | R$ 209,00 |
| 30 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1302. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,25 | R$ 225,00 |
| 31 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1332. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 32 | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1342. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,34 | R$ 234,00 |
| 33 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 3070. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,46 | R$ 246,00 |
| 34 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 3071. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
| 35 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 3118 FF. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,08 | R$ 208,00 |
| 36 | BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 3195 FF. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 2,19 | R$ 219,00 |
| 37 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 2. Registro na ANVISA, validade mínima de fabricação 05 anos. | 100 | UNID | R$ 4,04 | R$ 404,00 |
| 38 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4. Registro na ANVISA, validade mínima de fabricação 05 anos. | 100 | UNID | R$ 4,42 | R$ 442,00 |
| 39 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6. Registro na ANVISA, validade mínima de fabricação 05 anos. | 100 | UNID | R$ 4,53 | R$ 453,00 |
| 40 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8. Registro na ANVISA, validade mínima de fabricação 05 anos. | 100 | UNID | R$ 4,47 | R$ 447,00 |
| 41 | BROCA DIAMANTADA 1012. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 50 | UNID | R$ 2,51 | R$ 125,50 |
| 42 | BROCA DIAMANTADA 1014. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 50 | UNID | R$ 2,27 | R$ 113,50 |
| 43 | BROCA DIAMANTADA 1014 HL. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 50 | UNID | R$ 2,17 | R$ 108,50 |
| 44 | BROCA DIAMANTADA 1016. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 50 | UNID | R$ 2,19 | R$ 109,50 |
| 45 | BROCA ODONTOLÓGICA ZECRYA, extra longa 23mm ou 28mm, material tungstênio, formato tronco-cônico, produzida em aço carbide, para alta rotação. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 50 | UNID | R$ 11,12 | R$ 556,00 |
| 46 | BROQUEIRO de alumínio 42 furos autoclavável. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 5 | UNID | R$ 46,59 | R$ 232,95 |
| 47 | BROQUEIRO de plástico 85 furos, tamanho 15X7,5X7 cm, não autoclavável. Prazo de validade de fabricação de 05 anos. | 6 | UNID | R$ 80,79 | R$ 484,74 |
| 48 | CABO PARA BISTURI Nº 03, aço inoxidável autoclavável. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 20 | UNID | R$ 6,32 | R$ 126,40 |
| 49 | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, material papelão, alça dupla para transporte, contra-trava de segurança, capacidade 07 litros. Fabricada conforme diretrizes da ANVISA (RDC 222/2018) e normas da ABNT (NBR 13853/97). | 100 | UNID | R$ 3,36 | R$ 336,00 |
| 50 | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO, usada para revelar filme odontológico, com deposito para água. Diretrizes na RDC | 2 | UNID | R$ 241,66 | R$ 483,32 |
| 51 | CARIOSTÁTICO 12%, frasco 10ml. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 5 | UNID | R$ 16,77 | R$ 83,85 |
| 52 | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO. Para proteção pulpar, sem eugenol, presa rápida, biocompátivel. Embalagem com um Kit composto de 13g de base e 11 g de catalisador e 1 bloco de mistura. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | UNID | R$ 21,76 | R$ 2.176,00 |
| 53 | CIMENTO TEMPORÁRIO PARA RESTAURAÇÃO com endurecimento químico, sem eugenol, cimento à base de óxido de zinco/ sulfato de zinco, destinado para aplicações de curto prazo (no máximo uma ou duas semanas). Embalagem com 20g. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | UNID | R$ 9,07 | R$ 907,00 |
| 54 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, TAMANHO 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL. Indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e antissepsia da pele e/ou mucosas para procedimentos invasivos. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Não soltar fiapos, possuir acabamento lateral em toda a sua extensão. Embalagem com 500 unidades. Registro na ANVISA/AFE, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 300 | PCT | R$ 26,50 | R$ 7.950,00 |
| 55 | CONDICIONADOR ACIDO para esmalte e dentina 37% (ácido fosfórico gel 37%), pacote com 3 seringas. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | PCT | R$ 3,64 | R$ 728,00 |
| 56 | CONTRA ÂNGULO 500, possui giro livre de 360º spray externo e encaixe INTRAMATIC. O instrumento utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária na mão do dentista, mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm, apresentar garantia de no mínimo 1 ano, Registro na ANVISA. | 10 | UNID | R$ 225,33 | R$ 2.253,30 |
| 57 | CREME DENTAL, bisnaga com 90 gramas. Registro na ANVISA, apresentar lote e data de validade na embalagem, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 2.000 | UNID | R$ 2,15 | R$ 4.300,00 |
| 58 | CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA com perfeita fixação das matrizes e que não necessitam de recortes ou ajustes, resultando em restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno. Geométrica simétrica e anatômica. Fácil manuseio com pinça. Coradas com pigmento atóxico. Não manchar a restauração. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | PCT | R$ 6,49 | R$ 324,50 |
| 59 | CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 20 | UNID | R$ 33,53 | R$ 670,60 |
| 60 | DISCOS DE ACABAMENTO SOFT TIPO POP ON GRANULACAO GROSSA. Série laranja. Centro metálico que facilita o encaixe do mandril, que é especifico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo, com 120 unidades, sortidas, kit com mandril. Tamanho 3/8 com mandril. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | KIT | R$ 283,53 | R$ 8.505,90 |
| 61 | DISCOS DE ACABAMENTO SOFT. LEX POP. ON. GRANULAÇÃO GROSSA série laranja. Centro metálico que facilita o encaixe do mandril, que é especifico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 unidades. Tamanho ½. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | KIT | R$ 77,57 | R$ 2.327,10 |
| 62 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE, 25cm x 15cm, auto-selante, em forma de envelope, embalagem com 100 unidades. | 30 | CX | R$ 25,47 | R$ 764,10 |
| 63 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE, 90mm x 260mm auto-selante, embalagem com 100 unidades | 30 | CX | R$ 21,57 | R$ 647,10 |
| 64 | ENDO ICE SPRAY, a base de água -50°, frasco com 200 ml. Garantia contra defeito de fabricação, registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 29,51 | R$ 885,30 |
| 65 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA nº 5, instrumento, em aço inox, utilizado para colocação, condensação e escultura/sulco de compósitos. Possui ponta ativa banhada em nitrato de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. Registro na ANVISA, garantia mínima de 02 anos após emissão da NF de entrega. | 50 | UNID | R$ 67,36 | R$ 3.368,00 |
| 66 | ESCOVA DE ROBSON reta (nylon branco ou preto) formato plano, para CA, cerdas macias. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 03 anos após emissão da NF de entrega. | 500 | UNID | R$ 0,92 | R$ 460,00 |
| 67 | ESCOVA DENTAL ADULTO, cerdas de nylon macias, 4 fileiras de tufos contendo 34 fileiras de tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondas da mesma altura; cabo reto, 17 cm de comprimento anatômico, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. Aprovada pelo INMETRO. | 2.000 | UNID | R$ 0,87 | R$ 1.740,00 |
| 68 | ESCOVA DENTAL INFANTIL. Cerdas de nylon macias, 4 fileiras de tufos, 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, 15 cm de comprimento, anatômico, embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados, tipo flow pack. Aprovada pelo INMETRO. | 5.000 | UNID | R$ 0,98 | R$ 4.900,00 |
| 69 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA nº 3 com calcador, instrumento, em aço inox, utilizado para colocação, condensação e escultura/sulco de compósitos. Possui ponta ativa banhada em nitrato de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminado. | 50 | UNID | R$ 113,30 | R$ 5.665,00 |
| 70 | ESPÁTULA SIMPLES DE MANIPULAÇÃO Nº 24, material aço inox para manipulação em produtos em geral (cimentos, silicones, etc). Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminado. | 20 | UNID | R$ 6,72 | R$ 134,40 |
| 71 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 uso odontológico, aço inox autoclavável. Registro na ANVISA. | 300 | UNID | R$ 2,61 | R$ 783,00 |
| 72 | ESPONJA HEMOSTÁTICA ODONTOLÓGICA, obtida de gelatina liofilizada de origem Porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Feito de 100% gelatina Porcina. Esterilizado por irradiação, envelope com 10 unidades. Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. Registro na ANVISA, prazo de validade 02 anos após emissão da NF de entrega. | 50 | ENV | R$ 34,76 | R$ 1.738,00 |
| 73 | EUGENOL, Restaurador provisório é liquido oleaginoso incolor ou amarelo, de odor forte, e aromático, de cravo e sabor picante. Embalagem de 20 ml. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | UNID | R$ 9,57 | R$ 478,50 |
| 74 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL, tamanho 3x4cm intra oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, cor azul, embalagem com 150 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 20 | UNID | R$ 193,40 | R$ 3.868,00 |
| 75 | FIO DE SUTURA AGULHADO 4-0, material nylon, monofilamento preto, agulha aço inox 1/2 círculo cortante 2,0cm. Agulha siliconizada, atóxico, esterilizado em raio gama. Embalados individualmente. Caixa com 24 unidades. Atender normas NBR e Portaria INMETRO n. 157/2002, validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | CX | R$ 26,00 | R$ 1.300,00 |
| 76 | FIO DE SUTURA AGULHADO 5-0, material nylon, monofilamento preto, agulha aço inox 1/2 círculo cortante 1,7cm. Agulha siliconizada, atóxico, esterilizado em raio gama. Embalados individualmente. Caixa com 24 unidades. Atender normas NBR e Portaria INMETRO n. 157/2002, validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | CX | R$ 29,15 | R$ 2.915,00 |
| 77 | FIO DE SUTURA DE SEDA preta 3.0, Agulha aço inox, siliconizada, ½ círculo cortante 1,75cm, fio sintetizado com material natural, filamento de seda natural e trançado, as agulhas deverão ser inspecionadas individualmente quanto a ponta, lubrificação e fixação para garantir a punção fácil e segura, embaladas individualmente em papel grau cirúrgicos, sendo que a embalagem primaria trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, caixa com 24 unidades. Atender normas NBR e Portaria INMETRO n. 157/2002, validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | CX | R$ 38,85 | R$ 1.165,50 |
| 78 | FIO DENTAL 25 METROS, menos torções em seus micros filamentos, proporcionando maior área para a limpeza e sendo resistente ao desfiamento, embalagem com 25 metros. Aprovado pela ABO. | 7.000 | UNID | R$ 0,87 | R$ 6.090,00 |
| 79 | FIO DENTAL COM 500 METROS menos torções em seus micros filamentos, proporcionando maior área para a limpeza e sendo resistente ao desfiamento, embalagem com 500 metros. Aprovado pela ABO. | 20 | UNID | R$ 7,73 | R$ 154,60 |
| 80 | FIO RETRATOR GENGIVAL. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 20 | UNID | R$ 14,28 | R$ 285,60 |
| 81 | FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICADOR TÉRMICO, 19mmx30mm, resistente a alta temperatura, indicada para o fechamento de pacotes de papel ou de pano, que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideias de pressão temperatura e tempo, através de mudança de coloração das listas de cor amarela para preta. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | UNID | R$ 4,31 | R$ 215,50 |
| 82 | FIXADOR DE RADIOGRAFIA, pronto uso, proporciona alta qualidade na fixação, reduzido o tempo de fixação eliminando a tendência de amarelamento da radiografia, (3 minutos para a fixação) contem bissulfeto de sódio, clarendo a transparência do material fixado, cor incolor embalagem de 475 ml. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 9,37 | R$ 281,10 |
| 83 | FLÚOR GEL, Fluoreto fosfato acidulado 1,23%, embalagem de 200 ml - frasco de plástico. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | FR | R$ 4,49 | R$ 898,00 |
| 84 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, resinas composta uso odontológico, sem fio com bateria de lítio removível e de alta Performance, com mais de 400 aplicações de 15 segundos com carga cheia, display digital, radiômetro externo acoplado para verificação de intensidade da potência da luz, temer com bib sonoro indicativo a cada 05 segundos e no final da operação, comandos de a programação na própria caneta, intensidade da luz constante, independente do nível da carga da bateria, bivolt automático, 90/240v, ponteira de fotopolimirização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz) autoclave a 134º e com giro de 360 graus, comprimento da onda 420 a 480nm, emissor de luz led, bateria 3,7 v 1400 Ma, potência da luz 1300 mw/cm². Garantia de um ano. Registro na ANVISA, garantia de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 748,02 | R$ 22.440,60 |
| 85 | GEL DESSENSIBILIZANTE 2% com dupla ação dessensibilizante, possui em sua formula o nitrato de potássio (ação neural) e fluoreto de sódio (oclusão dos túbulos dentinários) - caixa com 1 seringa 2,5 gramas mais seringa aplicadora. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | UNID | R$ 5,47 | R$ 273,50 |
| 86 | HIPOCLORITO DE SÓDIO. O hipoclorito de sódio solução 0,5% de hipoclorito de sódio, embalagem com 1 litro. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | UNID | R$ 8,83 | R$ 883,00 |
| 87 | INDICADOR BIOLÓGICO. Teste Indicador Biológico, para monitorar ciclos de esterilização de autoclave a vapor. Prazo de validade mínima de 18 meses após emissão da NF de entrega. | 10 | CX | R$ 31,63 | R$ 316,30 |
| 88 | IODOFÓRMIO. Componente para pasta obturadora do canal radicular, tem leve poder antisséptico frasco com 10 gramas. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 25,63 | R$ 768,90 |
| 89 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR R. Autopolimerizavel, alta liberação de flúor e o equilíbrio do PH auxiliam na profilaxia dental, embalagem com 10 gramas de pó e mais 08 ml de liquido, com dosador. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | UNID | R$ 21,49 | R$ 2.149,00 |
| 90 | IONOMERO DE VIDRO, base/forrador, fotopolimerizável, radiopaco, e possui liberação contínua de flúor, com moderna e exclusiva seringa antigojetamento, que impede a perda de material, possui alta persistência à compressão e à força transversal. Dispensa misturas, cor universal, opaco, Kit com 2 seringas de 2,5g cada. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | UNID | R$ 153,53 | R$ 7.676,50 |
| 91 | KIT HIGIENE BUCAL, escova infantil + creme dental + fio dental 25m. | 600 | KIT | R$ 5,21 | R$ 3.126,00 |
| 92 | LÂMINA BISTURI DE AÇO CARBONO OXIDÁVEL N° 11, embalagem com 100 unidades, embaladas individualmente. Registro na ANVISA, prazo de validade de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 10 | CX | R$ 22,24 | R$ 222,40 |
| 93 | LÂMINA BISTURI DE AÇO CARBONO OXIDÁVEL N ° 15, embalagem com 100 unidades, embaladas individualmente. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 10 | CX | R$ 22,97 | R$ 229,70 |
| 94 | LIMA 21MM Nº 10, caixa com 6 unidades. Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). Tipo K. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 50 | CX | R$ 10,63 | R$ 531,50 |
| 95 | LIMA EXTIRPA NERVO SORTIDO 21MM. Embalagem com 6 unidades sortidas. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 30 | CX | R$ 27,65 | R$ 829,50 |
| 96 | LUBRIFICANTE SPRAY, para instrumentos de alta e baixa rotação, composição: butil hidroxi-tolueno e butano como propelente, embalagem de 200ml, com bico. Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | UNID | R$ 17,16 | R$ 858,00 |
| 97 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA N° 7,0 produzida em látex 100% natural, anatômicas, levemente talcadas, atóxica, hipoalérgica, em embalagem de um par. Aprovada pelo INMETRO, ANVISA e Ministério do Trabalho (C.A.), prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | PAR | R$ 1,19 | R$ 238,00 |
| 98 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 6,5 produzida em latex100% natural, anatômicas, levemente talcada, atóxica, hipoalérgica, em embalagem de um par. Aprovada pelo INMETRO, ANVISA e Ministério do Trabalho (C.A.), prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 300 | PAR | R$ 1,03 | R$ 309,00 |
| 99 | LUVA EM LATEX TAMANHO M, 100% natural para procedimento, descartável, resistentes atendendo ao padrão 1,5AQL, atóxica, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Aprovado pelo Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo INMETRO, ANVISA e Ministério do Trabalho (C.A.), prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 500 | CX | R$ 17,92 | R$ 8.960,00 |
| 100 | LUVA EM LÁTEX TAMANHO P, 100% natural para procedimento, descartável, resistentes atendendo ao padrão 1,5AQL, atóxica, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Aprovado pelo Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo INMETRO, ANVISA e Ministério do Trabalho (C.A.), prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 800 | CX | R$ 18,46 | R$ 14.768,00 |
| 101 | LUVA EM LÁTEX TAMANHO PP, 100% natural para procedimento, descartável, resistentes atendendo ao padrão 1,5AQL, atóxica, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Aprovado pelo Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo INMETRO, ANVISA e Ministério do Trabalho (C.A.), prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 500 | CX | R$ 17,61 | R$ 8.805,00 |
| 102 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVÉL, com 3 camadas, ajuste nasal, com elástico, nas cores branca, rosa ou azul, com 50 unidades. Registro na ANVISA (RDC 356), prazo de validade mínima de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 500 | CX | R$ 4,69 | R$ 2.345,00 |
| 103 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM): Intermediário - pó de 38 gramas à base de óxido de zinco polimetacrilato de metilo e liquido 15 ml eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%. Alta resistência a compressão, com duração de longa espera (dois anos). Registro na ANVISA, prazo de validade mínima de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | KIT | R$ 15,66 | R$ 1.566,00 |
| 104 | MATRIZ DE AÇO 5 MM, rolo com 50 cm, estojo contendo um rolo de fita banda matriz nas dimensões: 0,05mmx5mmx50cm. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 1,08 | R$ 108,00 |
| 105 | MATRIZ DE AÇO 7MM, rolo com 50cm. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminada. | 100 | UNID | R$ 1,18 | R$ 118,00 |
| 106 | MICRO MOTOR 500, características sentido de rotação ajustável spray interno pressão de entrada 2,2 bar/ 32 libras/pol 5.000 a 20.000 rpm, benefícios esterilizáveis por mais de 1.000 ciclos em autoclave, baixo nível de ruído, encaixe BORDEN para acionamento das peças acoplamento BORDEN (2 furos). 1 ano de garantia. Registro na ANVISA, garantia de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 10 | UNID | R$ 269,66 | R$ 2.696,60 |
| 107 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO em acrílico resistente, incolor, confortável, hastes flexíveis, proteção lateral. Embalado individualmente. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (C.A.) e INMETRO. | 30 | UNID | R$ 7,10 | R$ 213,00 |
| 108 | PAPEL CARBONO, dupla face, alta a resistência a tração, espessura 21 micras, embalagem com 12 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | CX | R$ 16,33 | R$ 1.633,00 |
| 109 | PARAMONOCLOROFENOL, canforado, embalagem com 20ml. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | UNID | R$ 8,10 | R$ 405,00 |
| 110 | PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA, embalagem de 4 gramas com ponta aplicadora. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | UNID | R$ 10,14 | R$ 1.014,00 |
| 111 | PASTA PROFILÁTICA, bisnaga, com 90 gramas. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | UNID | R$ 4,18 | R$ 418,00 |
| 112 | PEDRA POMES, extra fina, pó, embalagem de 100 gramas. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 20 | UNID | R$ 3,46 | R$ 69,20 |
| 113 | PELICULA DE PVC. Rolo bobina plástico filme PVC, 28cm x 300m. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminado. | 50 | UNID | R$ 23,14 | R$ 1.157,00 |
| 114 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) 10 Volumes, 1 litro. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 150 | LT | R$ 4,28 | R$ 642,00 |
| 115 | PINÇA ADSON COM DENTE, 12 cm. Registro na ANVISA, seguindo normas ABNT, validade indeterminada. | 5 | UNID | R$ 10,04 | R$ 50,20 |
| 116 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO. Registro na ANVISA, seguindo normas ABNT, validade indeterminada. | 20 | UNID | R$ 6,13 | R$ 122,60 |
| 117 | PONTEIRA UNIVERSAL PARA ULTRASSOM, Sonic Borden 2000N, autoclavável. Registro na ANVISA, validade indeterminada. | 20 | UNID | R$ 62,53 | R$ 1.250,60 |
| 118 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA 14 cm. Registro na ANVISA, validade indeterminada. | 10 | UNID | R$ 149,14 | R$ 1.491,40 |
| 119 | PORTA ALGODÃO SERVIDO, inoxidável, autoclavável, tamanho 08x10cm. Registro na ANVISA, validade indeterminada. | 10 | UNID | R$ 53,90 | R$ 539,00 |
| 120 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL a base de sílica e zircônia, 100% nanoparticulada, Cor A4B, seringa com 4g. Padrão de qualidade similar, equivalente ou superior a 3M. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 123,66 | R$ 24.732,00 |
| 121 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL a base de sílica e zircônia, 100% nanoparticulada, Cor A2B, seringa com 4g. Padrão de qualidade similar, equivalente ou superior a 3M. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 142,07 | R$ 28.414,00 |
| 122 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL a base de sílica e zircônia, 100% nanoparticulada, Cor A3,5B, seringa com 4g. Padrão de qualidade similar, equivalente ou superior a 3M. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 263,63 | R$ 52.726,00 |
| 123 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL a base de sílica e zircônia, 100% nanoparticulada, Cor A3B, seringa com 4g. Padrão de qualidade similar, equivalente ou superior a 3M. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 152,23 | R$ 30.446,00 |
| 124 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL a base de sílica e zircônia, 100% nanoparticulada, Cor A2E, seringa com 4g. Padrão de qualidade similar, equivalente ou superior a 3M. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 169,64 | R$ 33.928,00 |
| 125 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL a base de sílica e zircônia, 100% nanoparticulada, Cor A2D, seringa com 4g. Padrão de qualidade similar, equivalente ou superior a 3M. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 179,64 | R$ 35.928,00 |
| 126 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL a base de sílica e zircônia, 100% nanoparticulada, Cor A3E, seringa com 4g. Padrão de qualidade similar, equivalente ou superior a 3M. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 145,26 | R$ 29.052,00 |
| 127 | RESINA, COMPOSTA FOTOATIVADA FLUIDA, cor A3, seringa com 2,4 gramas, com 01 seringa, com pontas tips. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | UNID | R$ 33,42 | R$ 6.684,00 |
| 128 | REVELADOR, composição sulfito de sódio, frasco com 475 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 9,15 | R$ 274,50 |
| 129 | ROLETE DENTAL DE ALGODÃO confeccionado em fibras 100% algodão macio e com máximo poder de absorção, com formato cilíndrico, o rolete dental é ideal para o afastamento da bochecha em tratamento dentário, por sua alta capacidade de absorver liquido. Pacote com 100 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 1.000 | PCT | R$ 2,27 | R$ 2.270,00 |
| 130 | SACO PLÁSTICO DE LIXO HOSPITALAR branco leitoso para acondicionamento de resíduos infectantes com impressão de simbologia de material infectante, capacidade 50 litros. Embalagem com 100 unidades. Regulamentado pela ANVISA (RDC nº 222/2018) e normatizado pela ABNT (NBR 9191), prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | PCT | R$ 27,79 | R$ 833,70 |
| 131 | SAQUINHOS DE PROTEÇÃO (sacolé, geladinho) para ponta do fotopolimerizador. Aprovado pela ANVISA. | 500 | PCT | R$ 2,22 | R$ 1.110,00 |
| 132 | SERINGA USO ODONTOLÓGICO, capacidade 1,80 com refluxo sem agulha, tipo carpule, em aço inoxidável. Embalagem com uma unidade. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminado. | 30 | UNID | R$ 29,35 | R$ 880,50 |
| 133 | SERRA MICROCUT em aço inox, com 6mmx150mm, embalagem com 1 unidade. Registro na ANVISA, e atender exigências de qualidade da norma ISO 13485, prazo de validade indeterminado. | 25 | UNID | R$ 48,22 | R$ 1.205,50 |
| 134 | SISTEMA DE POLIMENTO DE RESINA, sortida com 07 unidades a base de tripolimero, slica pirolitica silanizada, uretano dimetacrilato, canforoquinona, e óxido de alumínio. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 81,73 | R$ 2.451,90 |
| 135 | SOLUCAO BUCAL ANTISSEPTICO à base de gluconato de Clorexidina 0,12%, sem álcool, frasco de plástico 250 ml. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | UNID | R$ 6,54 | R$ 654,00 |
| 136 | SONDA EXPLORADORA Nº 05, uso odontológico aço inox, autoclavável. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminado. | 40 | UNID | R$ 7,29 | R$ 291,60 |
| 137 | SUGADOR DESCARTÁVEL indicado para sucção de salivas e outros líquidos da cavidade bucal, pacote com 40 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 1.000 | PCT | R$ 6,46 | R$ 6.460,00 |
| 138 | TESOURA IRIS RETA 11,5 CM. Registro na ANVISA, prazo de validade indeterminado. | 10 | UNID | R$ 15,38 | R$ 153,80 |
| 139 | TIRA DE LIXA POLIESTER, sof-lex, tira com 4mmx170mm. Embalagem com 50 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 50 | CX | R$ 8,67 | R$ 433,50 |
| 140 | TIRAS ABRASIVAS ELETROLITICAS, de aço inoxidável utilizadas para acabamento e polimento das faces interproximais das restaurações. Flexíveis, seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio, com centro neutro que facilita a inserção entre os dentes. Fabricadas em aço inox, 4 mm, embalagem com 12 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | CX | R$ 6,76 | R$ 676,00 |
| 141 | TIRAS ABRASIVAS, ELETROLÍTICAS de aço inoxidável utilizadas para acabamento e polimento das faces interproximais das restaurações. Flexíveis, seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio, com centro neutro que facilita a inserção entre os dentes. Fabricadas em aço inox. 2,5mm, embalagem com 12 tiras. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | CX | R$ 18,05 | R$ 1.805,00 |
| 142 | TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE, Produto totalmente transparente; - Utilizado para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho; - Utilizado para isolar as restaurações feitas com resinas compostas. - Medidas: 10mm X 120mm x 0,05mm; caixa com 50 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses após emissão da NF de entrega. | 100 | CX | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
| 143 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23x20 cm na cor branca, com 1000 folhas. Aprovado pelo INMETRO e normas ABNT (NBR 15464-7), prazo de validade indeterminado. | 300 | PCT | R$ 13,36 | R$ 4.008,00 |
| 144 | TRICRESOL FORMALINA 10ml. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 8,59 | R$ 257,70 |
| 145 | TURBINA ALTA ROTAÇÃO, extra torque 505 (saca brocas) - spray triplo, rolamento de cerâmica, baixo nível de ruído e vibração, rotores balanceados. Registro na ANVISA e certificação de conformidade do INMETRO. | 10 | UNID | R$ 333,67 | R$ 3.336,70 |
| 146 | ULTRASSOM PARA LIMPEZA Sonic Borden 2000N, autoclavável. Registro na ANVISA. | 25 | UNID | R$ 1.307,86 | R$ 32.696,50 |
| 147 | VASELINA SÓLIDA, embalagem com 30 gramas. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 30 | UNID | R$ 6,04 | R$ 181,20 |
| 148 | VERNIZ DE FLÚOR, 10ML. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 20 | UNID | R$ 23,88 | R$ 477,60 |
| 149 | BICARBONATO DE SÓDIO SABOR MENTA, 500 G, de uso odontológico para profilaxia dental com jato de bicarbonato, auxiliando na remoção de placa bacteriana, pigmentações e manchas extrínsecas sem danificar o esmalte dental. Bicarbonato de sódio de grau odontológico com 99,9% de pureza, granulometria extra fina controlada que proporciona jateamento suave e continuo sem entupir o equipamento, ideal para uso em aparelhos de profilaxia a jato, removendo biofilme e manchas com ação suave e eficiente, solúvel em água, facilitando a limpeza após o procedimento. Embalagem prática que preserva a qualidade do produto. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 10 | UNID | R$ 37,19 | R$ 371,90 |
| 150 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, 10X10CM, produto estéril, dimensões 10 X 10cm, 13 fios por cm², 8 camadas, 5 dobras confeccionadas com alta qualidade, fios 100% algodão, macia e extremamente absorvente, esterilizadas a óxido de etileno. Pacote com 500 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 600 | PCT | R$ 44,44 | R$ 26.664,00 |
| 151 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM, produto descartável e não estéril, feito de 100% algodão em quatro camadas. principais características incluir alta absorção de líquidos, costura nas bordas para evitar desfiamento e amarrações internas que impedem o deslizamento das camadas. com fio radiopaco, visível em exames de raio-x, e possuir um cadarço duplo em formato de alça para auxiliar no manuseio durante cirurgias. Pacote com 50 unidades. Registro na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses após emissão da NF de entrega. | 200 | PCT | R$ 97,33 | R$ 19.466,00 |
| VALOR TOTAL |  | R$ 634.108,29 |  |  |  |

Justificativa:

A presente demanda justifica-se pela necessidade premente e inadiável de assegurar a continuidade, a regularidade e a eficiência das ações de assistência à saúde bucal oferecidas à população do Município de Redentora/RS. A aquisição de materiais odontológicos e insumos correlatos constitui a base operacional para o abastecimento contínuo de todas as unidades básicas de saúde (UBS), consultórios e programas preventivos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e às ações de Saúde Indígena, viabilizando a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos básicos, restauradores e atendimentos emergenciais diários.

O universo dos materiais odontológicos envolve uma ampla gama de itens de consumo e biossegurança que sofrem desgaste ou esgotamento rápido devido ao fluxo constante de pacientes. A ausência ou o desabastecimento de qualquer um desses insumos compromete diretamente a capacidade técnica dos profissionais de odontologia, gerando o risco iminente de interrupção parcial ou total dos atendimentos na rede pública municipal, o que impactaria negativamente a saúde da comunidade. Para mitigar esses riscos e assegurar a proteção biológica dos pacientes e profissionais em toda a rede de atenção geral e indígena, estabeleceu-se a exigência rigorosa de regularidade dos produtos perante a ANVISA, bem como critérios claros de prazos de validade para o recebimento dos insumos.

Ademais, a utilização do Sistema de Registro de Preços mostra-se a ferramenta mais adequada e eficiente sob o aspecto de planejamento governamental. Por se tratar de uma demanda contínua, porém com consumo variável quantitativamente ao longo do ano, o registro de preços confere à Administração a flexibilidade necessária para realizar aquisições parceladas e sob demanda. Isso otimiza a gestão logística da Secretaria, evita o acúmulo desnecessário de estoques de produtos que possuem prazos de validade rigorosos e impede o desperdício de recursos públicos.

Dessa forma, a contratação atende plenamente ao interesse público, garantindo o devido suporte assistencial à comunidade local, a economicidade dos recursos e a conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa.

Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste registro pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de REDENTORA.

Redentora/RS, 18 de maio de 2026.