ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (LIGAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO E RESISTÊNCIAS ADICIONAIS) – HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação e ampliação da infraestrutura elétrica do Hospital Santa Rita de Cássia, em razão da implantação do sistema de automação da climatização e da instalação de quatro resistências elétricas integradas ao sistema.

A automação do sistema de climatização proporcionará maior eficiência operacional, controle preciso da temperatura e umidade dos ambientes, otimização do consumo de energia, monitoramento em tempo real e maior confiabilidade no funcionamento dos equipamentos, fatores essenciais para garantir as condições adequadas de atendimento aos pacientes e o correto funcionamento dos setores hospitalares.

Além disso, a instalação das quatro resistências elétricas resultará em acréscimo significativo da carga elétrica da edificação, tornando necessária a execução de adequações na instalação elétrica existente, incluindo a ampliação da capacidade de distribuição, instalação de novos circuitos, dispositivos de proteção, barramentos, quadros elétricos e demais componentes necessários para assegurar o funcionamento seguro e contínuo do sistema.

As intervenções propostas têm como objetivo garantir que a infraestrutura elétrica suporte as novas demandas de carga, atendendo às normas técnicas vigentes, em especial às disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas, incluindo a ABNT NBR 5410, proporcionando segurança às instalações, aos equipamentos e aos usuários da unidade hospitalar.

Dessa forma, a execução das adequações elétricas mostra-se indispensável para viabilizar a implantação da automação da climatização e das resistências elétricas, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas, a confiabilidade da instalação elétrica e a continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Santa Rita de Cássia.

- DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O plano de contratações anual encontra-se em fase de elaboração, razão pela qual ainda não é possível demonstrar a compatibilidade total entre a necessidade apresentada e a previsão orçamentária. Contudo, a contratação dos serviços descritos neste estudo será contemplada assim que o plano for finalizado e aprovado, com a devida inclusão nos recursos orçamentários da Secretaria responsável.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação de empresa dos itens descritos, os licitantes deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e apresentar a documentação necessária à habilitação, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 14.133/2021 e edital de licitação.

- ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

| LOTE | ITEM | QNT | UND | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 240 | METROS | CABO 25 MM – COR PRETA | R$ 23,55 | R$ 5.652,00 |
|  | 02 | 60 | METROS | CABO 16MM - COR VERDE | R$ 13,65 | R$ 819,00 |
|  | 03 | 148 | METROS | CABO 95MM – COR PRETA | R$ 119,02 | R$ 17.614,96 |
|  | 04 | 2,00 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 80A | R$ 121,05 | R$ 242,10 |
|  | 05 | 1,00 | UNID | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A | R$ 502,77 | R$ 502,77 |
|  | 06 | 1,00 | UNID | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, COM BARRAMENTO, 200A, 16DIN | R$ 902,13 | R$ 902,13 |
|  | 07 | 100 | METROS | CABO 10MM | R$ 10,40 | R$ 1.040,00 |
|  | 08 | 4,00 | UNID | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | R$ 31,12 | R$ 124,48 |
|  | 09 | 1,00 | UNID | MÃO DE OBRA | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  | R$ 38.447,44 |

- LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor os materiais foram de acordo com pesquisa de mercado, atendendo conforme o disposto no artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, com a devida observância ao Decreto Municipal nº 3460/2023.

Os documentos que comprovam a pesquisa de mercado encontram-se anexos.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Execução dos serviços de acordo com o previsto no descritivo.

- PARCELAMENTO/AGRUPAMENTO DE ITENS:

A licitação será realizada no formato de aquisição por lotes.

- RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

A contratação visa atingir os seguintes resultados:

Adquirir equipamentos de acordo com o previsto no descritivo.

- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não há necessidade de adaptação direta, pois serao enviados a contratada modelos, especificações, discritivos de cada secretaria solicitante. A administração deve assegurar que todos os recursos necessários para a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato estejam disponíveis.

- CONTRATAÇÕES CORRELATADAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações interdependentes diretamente relacionadas a este objeto.

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.

A aquisição desses materiais nao causarão impactos ambientais.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após análise e discussões com os setores envolvidos, conclui-se que a realização de Pregão Presencial, é a mais viável e necessária para garantir uma competição ampla e mais vantajosa ao Municipio. Alem de garantir maior transparencia ao processo, uma vez que todas as etapas da licitação serão gravadas em audio e video, permitindo o registro integral de todos os atos e decisoes.

Isso tambem garante que o procedimento seja conduzido de maneira clara e sem restrições, evitando quaisqueis questionamentos futuros sobre a integridade do processo.

Redentora -RS, 03 de julho de 2026.

_______________________________

Luciano André Schunemann

Secretario Municipal de Planejamento e Desenvolvimento