[image: image1.png]



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Passos
Poder Executivo
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
1-INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada. O objetivo é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância as normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
2-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A farmácia e sala de vacinas do município necessitam de manutenção preventiva e periódica das câmaras para conservação de vacinas, destinadas ao armazenamento adequado de imunobiológicos, garantindo a qualidade da cadeia de frio conforme as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa. A aquisição visa atender a demanda contínua destes serviços, bem como funcionamento correto dos mesmos.
3-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A correta conservação das vacinas é essencial para assegurar sua eficácia, segurança e qualidade, evitando perdas por variação de temperatura.

A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela necessidade de aquisições futuras conforme demanda, sem obrigatoriedade de compra imediata da totalidade dos itens registrados.

As empresas participantes deverão possuir condições de prestar o serviço e estar em conformidade com normas da Anvisa e do Ministério da Saúde, possuir ainda assistência técnica autorizada e garantia mínima.
3.1 Padronização – Mesmo Fornecedor e Mesma Mão de Obra:
A contratação pelo mesmo fornecedor e com a mesma mão de obra se justifica pelos seguintes motivos:

•
Facilidade de operação pelos profissionais, reduzindo erros no manuseio;

•
Uniformidade na manutenção preventiva e corretiva;

•
Compatibilidade de peças, acessórios e sistemas de controle de temperatura;

•
Redução de custos operacionais e de treinamento;

•
Agilidade no suporte técnico e assistência especializada.

Tal medida está alinhada ao princípio da eficiência administrativa.
4-ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades serão estimadas com base:

•
No número de câmaras de vacinas ativas;

•
Na necessidade de substituição de equipamentos obsoletos;

•
Na possível ampliação dos serviços de imunização durante a vigência da ata.

As aquisições ocorrerão de forma parcelada, conforme necessidade.
	Item
	Descrição do Objeto
	Quant.
	Valor Unit.
	Valor Total

	01
	Manutenção preventiva e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutural dos equipamentos Câmara de Conservação de Vacinas. Recalibração do sensor controlador de temperatura, através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
	30
	R$ 1.480,00 
	R$  44.400,00

	02
	BATERIA 12v 185 Ah ESTACIONÁRIA ORIGINAL PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 2.790,00 
	R$ 27.900,00

	03
	BATERIA 12v 105 Ah ESTACIONÁRIA ORIGINAL PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 1.690,00 
	R$ 16.900,00

	04
	 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10

	R$ 120,00 
	R$ 1.200,00

	05
	CARREGADOR DE BATERIA HAYONIK (CHAVEADO) PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 682,00 
	R$ 6.820,00

	06
	CONTROLADOR PHASELOG PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 1.188,00 
	R$ 11.880,00

	07
	COMPRESSOR 127V PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 1.320,00 
	R$ 13.200,00 

	08
	JOGO DE RODÍZIOS PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 385,00 
	R$ 3.850,00

	09
	KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA RM (INCLUI ADESIVOS, PAINÉIS FRONTAIS E LATERIAS COM NOVO NÚMERO DE SÉRIE), COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 4.180,00 
	R$ 41.800,00

	10
	MOTOR DE VENTILAÇÃO (12X12) 12V PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 748,00 
	R$ 7.480,00

	11
	PLACA RELÉ 1.4 PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 1.188,00 
	R$ 11.880,00

	12
	PLACA PAINEL RM PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 1.518,00 
	R$ 15.180,00

	13
	RESISTÊNCIA DEGELO PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO. 
	10
	R$ 352,00 
	R$ 3.520,00

	14
	SENSOR NTC DE TEMPERATURA PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO. 
	10
	R$ 308,00 
	R$ 3.080,00

	15
	TEMPORIZADOR PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 308,00 
	R$ 3.080,00

	16
	TERMOSTATO PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$1078,00 
	R$ 10.780,00

	17
	VÁLVULA SCHRADER PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO.
	10
	R$ 82,50 
	R$ 825,00

	18
	CONTROLADOR TC960 Ri LOG PARA CÂMARA DE VACINAS, COM INSTALAÇÃO. 
	10
	R$ 1.353,00 
	R$ 13.530,00


5-ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor do contrato para compra de artigos supracitados para as Unidades de Saúde do município de Três Passos-RS, foram estimados através de uma média aproximada adquirida após pesquisa de preços realizada com fornecedores especializados.
6-CONTRATAÇÕES CORRELATAS/ INTERDEPENDENTES

Não existem licitações vigentes com as especificações de artigos semelhantes. 
7-VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor a ser pago para empresa vencedora do certame será de no máximo R$ 234.225,00, com base nos orçamentos em anexo, com pagamento mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Município de Três Passos, com descrição do produto entregue, bem como dados do processo licitatório e Contrato. 
8-FISCAL E RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

A Fiscalização da Compra ficará a cargo dos servidores Fancieli Gelain, Catia Hermes e Rosicler Seghetto.

9-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta licitação serão definidas no momento da compra.
Três Passos, 03 de Fevereiro de 2026.
__________________________________
Rosicler Seghetto
Secretária Municipal de Saúde 
