[image: image1.png]



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Passos
Poder Executivo
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
1-INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada. O objetivo é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância as normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
2-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente documento tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de testes biológicos que visam garantir a eficácia dos processos de esterilização a vapor, realizados nas unidades de saúde do município. O monitoramento biológico é essencial para assegurar que os equipamentos de esterilização (autoclaves) estejam funcionando corretamente, eliminando microrganismos, inclusive esporos bacterianos, prevenindo riscos à saúde dos pacientes e profissionais.
3-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta consiste no Registro de Preços para aquisição de testes biológicos para monitoramento de ciclos de esterilização a vapor, destinados ao uso nas autoclaves das unidades de saúde do município.

Os testes biológicos serão utilizados de forma periódica, conforme protocolos estabelecidos (preferencialmente semanalmente ou a cada carga crítica), permitindo a verificação da eficácia do processo de esterilização por meio da detecção de esporos bacterianos resistentes (Geobacillus stearothermophilus).
             A solução contempla:
•
O fornecimento de caixas contendo 10 unidades de indicadores biológicos;
•
Compatibilidade com os equipamentos de esterilização existentes;
•
Utilização de incubadora adequada (quando necessário) para leitura dos resultados;
•
Garantia de qualidade e confiabilidade dos testes, com registro na ANVISA;
•
Suporte às rotinas de controle de infecção e biossegurança das unidades;
•
Possibilidade de utilização de testes de leitura rápida ou convencional, conforme disponibilidade e custo-benefício.

Além da aquisição do material, a solução envolve a implementação de rotinas padronizadas de uso, registro e controle dos resultados, possibilitando rastreabilidade dos ciclos de esterilização e tomada de decisão em caso de falhas.

Dessa forma, a solução assegura o monitoramento eficaz dos processos de esterilização, contribuindo diretamente para a segurança dos pacientes, profissionais de saúde e qualidade dos serviços prestados
4-ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As estimativas das quantidades dos itens a serem licitados, tiveram embasamento na necessidade de demanda pontual de cada unidade de saúde e conforme recursos disponíveis para a compra. As aquisições ocorrerão de forma parcelada, conforme necessidade, sendo estimado que se adquira 80% dos itens arrolados na tabela abaixo.
	Itens
	Descrição
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	1
	Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Com a presença de esporos autocontidos de Geobacillus Stearothermophilus.
Resultado em 24 horas e validade igual ou superior a 24 meses a partir da data de fabricação.
	100 CX
	R$ 47,16
	R$ 4.716,00


5-ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor do contrato para compra de artigos supracitados para as Unidades de Saúde do município de Três Passos-RS, foram estimados através de uma média aproximada adquirida após pesquisa de preços combinada com orçamentos retirados do Licitacon.
6-CONTRATAÇÕES CORRELATAS/ INTERDEPENDENTES

Não existem licitações vigentes com as especificações de artigos semelhantes. 
7-VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor a ser pago para empresa vencedora do certame será de no máximo R$ 4.716,00, com base nos orçamentos em anexo, com pagamento mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Município de Três Passos, com descrição do produto entregue, bem como dados do processo licitatório e Contrato. 
8-FISCAL E RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

A Fiscalização da Compra ficará a cargo dss servidoras Daiana Bald e Rosicler Seghetto.

9-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Três Passos, 31 de Março de 2026.
__________________________________
Rosicler Seghetto
Secretária Municipal de Saúde 
