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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Passos
Poder Executivo
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
1-INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada. O objetivo é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância as normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
2-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de materiais hospitalares e odontológicos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, Estratégias de Saúde da Família, CAPS e demais serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos/RS.

 A aquisição faz-se necessária para garantir a continuidade dos atendimentos prestados à população, assegurando condições adequadas de funcionamento das unidades, realização de procedimentos ambulatoriais, curativos, coletas, atendimentos de urgência, imunizações e demais serviços assistenciais desenvolvidos pela rede municipal de saúde.

Os materiais hospitalares são itens essenciais e de consumo contínuo, sendo indispensáveis para manutenção da assistência à saúde com segurança, qualidade e eficiência, evitando desabastecimento e prejuízos aos usuários do SUS.
3-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais hospitalares, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo abastecimento contínuo das unidades e manutenção da qualidade dos serviços prestados à população.

Diante da necessidade permanente de abastecimento das unidades de saúde do Município de Três Passos/RS, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares, sendo a solução adequada para manutenção da continuidade e qualidade dos serviços prestados à população.

A contratação mostra-se necessária, viável e alinhada ao interesse público.
4-ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As estimativas das quantidades dos itens a serem licitados, tiveram embasamento na necessidade de demanda pontual de cada unidade de saúde e conforme recursos disponíveis para a compra.
	ITEM
	MATERIAL
	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Detector fetal de mesa digital Fd-300D MD bivolt automático
	02

	Frequência ultra-som: 2 MHz +-10%; Intensidade ultra-som: <10 mW / cm2;
Bateria recarregável Ni-MH DC: autonomia de bateria por 4 horas e indicador de carga; 
Fonte de alimentação: AC 220 / 220 V, 50 / 60 Hz; 
Dimensões: 135 × 100 × 55 mm; Display: 65 × 50 mm LCD; 
Resolução FHR: 1bpm; 
Precisão FHR: ± 1bpm;
 Consumo de energia: <2 W; 
Gama FHR medição: 50 ~ 240bpm. Altura do produto (cm)5.0 
Largura do produto (cm)10.0 Profundidade do produto (cm)16.0 Peso líquido (kg)0.6 
Altura da embalagem (cm)7.0 Largura da embalagem (cm)21.0 Profundidade da embalagem (cm)17.5 
Peso bruto com embalagem (Kg)0.655
 Voltagem Bivolt
	R$ 901,38
	R$ 1.802,76

	02
	Pinça Halstead mosquito
	08

	Modelo Pinça Halstead Mosquito Material Aço inoxidável
Tamanho 14 cm
Categoria Instrumental cirúrgico odontológico
Garantia 10 anos contra defeito de fabricação
	R$ 54,03
	R$ 432,24

	03
	Pinça Kelly reta
	08

	Pinça Kelly reta 16 cm hemostática
Material: Aço Inoxidável Cirúrgicos.
Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. 
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.
	R$ 45,28
	R$362,24


	04
	Pinça Kelly curva
	05

	Pinça Kelly curva 16 cm hemostática
Material: Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.
	R$ 45,28
	R$ 226,40

	05
	 Porta-Agulha modelo Mayo Hegar
	07

	Porta-Agulha modelo Mayo Hegar.
Altura do produto (cm): 14.5
Largura do produto (cm): 6.
Material: Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.
	R$ 61,63
	R$ 431,41

	06
	Balança pediátrica digital
	02

	Capacidade: 25 kg, com dupla escala, sendo: 2 g até 10,000 kg e 5 g de 10,005 g até 25,000 kg;
Alimentação: Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60 Hz e Saída 6,8 V / 1A;
Display operador: LCD (cristal líquido) com backlight, de baixo consumo energético;
Concha anatômica: em polipropileno injetado na cor extrabranco. 
Anti-germes, totalmente higienizáveis e atóxica. (Atende a norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). 
Todas as balanças Baby Care ELP-25BB com concha em plástico injetado apresentarão a régua antropométrica de 0-54cm para medir bebês na própria injeção da concha. Toda balança Baby Care com concha em plástico injetado é antropométrica.
Teclado (e painel da balança): Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais;
Funções do teclado: Liga/desliga, Tara (máx. 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite passagem descontando o peso de travesseiros, fraldas cobertores, etc.
Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação;
Consumo: 03 W ou 7 W durante a recarga da bateria (quando houver).
Peso da balança:2,750 kg + 0,500 kg versão bat;
Peso de embarque da balança: 3,750 kg + 0,500 kg versão bat;
Dimensões: Gabinete: 33.5L x 33,58P x 11,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm.
Garantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação. 
	R$ 1.147,87
	R$ 2.295.74

	07
	Biombo
	02

	Modelo triplo, faces em tecido;
Construído com cabos de aço ¾ em esmaltado, faces em tecido amarrados com cordões na estrutura e pés com rodízio de 2;
Largura aberto: 1,80 m
Largura fechado: 66 cm X altura 1,75 m
Medidas da embalagem: 1,80 X 0,70 X 0,50
Cubagem: 0,63metros cúbicos;
Peso: 5Kg;
	R$ 1.634,41
	R$ 3.268,82

	08
	Cadeira de rodas adulto
	01

	A Cadeira de Rodas Aço Dobrável, com assento de 48 cm de largura, é um produto resistente e prático, ideal para usuários com mobilidade reduzida. Com capacidade para suportar até 120 Kg, ela possui um chassi tubular de aço-carbono com pintura epóxi, que garante durabilidade e estabilidade. Além disso, a cadeira é dobrável em duplo X, o que facilita seu transporte e armazenamento. O encosto é rebatível, proporcionando mais praticidade. Com design funcional e robusto, a Cadeira de Rodas Aço D400 Dellamed é uma excelente opção para garantir mobilidade e conforto aos usuários. 
Modelo: Cadeira de Rodas D400; Composição: Em aço-carbono/pintura epóxi, PVC, Nylon;
Estrutura: Em de aço-carbono tubular com pintura martelada; Suporta até 120 kg; 
Possui registro Anvisa e certificado Inmetro. 
Tamanho 48 (Assento com 48 cm de largura); Altura x Largura x Comprimento Total: 97 cm x 62 cm x 108 cm; 
Medidas da cadeira dobrada: 76 cm x 28 cm x 81 cm;
Distância interna entre os braços: 46 cm; Altura do assento ao piso: 50 cm; 
Largura x profundidade do assento: 48 cm x 40 cm;
Altura do encosto das costas: 49 cm;                 Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 12,5 cm com apoio de panturrilha | 14 cm sem o apoio de panturrilha; 
 Altura entre o apoio para os braços e o assento: 26,5 cm;
Comprimento do apoio para os braços: 26 cm;
Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm;
Diâmetro externo da roda traseira: 24″ com quick release (de fácil remoção) e pneus
rígidos;
Diâmetro externo da roda dianteira: 8” maciças e antifuro;
Peso do produto: 18,9 kg.
Facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido;
Cadeira dobrável com sistema em duplo X; 
Compacta, de fácil transporte;
Cabe em qualquer porta-malas;
Braços escamoteáveis;
Estofamento em material impermeável; 
Encosto rebatível (não é reclinável);
Apoios de braços rebatíveis e acolchoados;
Retirada rápida das rodas para otimização do espaço (quick release); 
Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário;
Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura (swing-away);
Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon;
Cinto abdominal para segurança;
Raios em aço inox reforçado e aros em aço-carbono;
 Pintura epóxi de alta resistência;
Possui auxílio de pé para desnível/subida (tip assist);
Tiras de panturrilha;
Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos;
Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional e a parte).
	R$ 1.133,15
	R$ 1.133,15


	09
	Esfigmomanômetro digital
	02

	Aparelho Digital de Pressão Digital;
01 Braçadeira de Braço de 22 x 43 centímetros (circunferência de Braço); 
01 Manual de Instruções em português;
01 Fonte Adaptador BIVOLT Para
Usar Conectado na Energia;
04 Pilhas AAA;
01 Estojo de nylon;
01 Caixa Original do Produto.
	R$ 152,99
	R$ 305,98


	10
	Esfigmomanômetro digital
	04

	Medição automática no braço com manguito ajustável (22-42 cm), assegurando conforto e precisão;
Display digital grande, fácil de ler, com indicador de pressão arterial elevada;
Função de detecção de batimentos irregulares para monitoramento avançado;
Armazenamento das últimas leituras para acompanhamento contínuo da saúde;
Detector de batimentos cardíacos irregulares;
Braçadeira Padrão (22-32 cm);
Guia de aplicação da braçadeira;
5 anos de garantia do fabricante;
Detector de erro de movimento;
Tecnologia Intellisense (para uma inflação suave e precisa);
Memória de 14 registros;
Indicador de hipertensão.
	R$ 147,93
	R$ 591,72

	11
	Estetoscópio infantil

	06

	Estetoscópio com opção adulto e infantil no mesmo aparelho.
Comprimento total (sistema métrico): 69 cm 
TubeFinish: Padrão
Peso líquido (sistema métrico): 150 g                         Comprimento total (sistema imperial): 27.17 in
Nome da categoria: Estetoscópios
Diâmetro total (sistema métrico): 4.3 cm 
Acabamento da campânula: Alto polimento Diâmetro total (sistema imperial): 1.69 in 
Cor do tubo: Preto
Construção haste e tubo: Lúmen único Diafragma de peça única, sendo mais fácil de colocar e de limpar devido à sua superfície lisa e sem fendas e por não ser apresentado em peças separadas (anel e diafragma);
A face pediátrica converte-se numa campânula tradicional quando o diafragma de peça única é substituído pelo aro anti-frio;
O tubo biauricular da nova geração possui maior durabilidade;
As hastes de aço inoxidável estão mais maleáveis, ajudando a complementar a anatomia normal do canal auditivo. Além disso, são projetadas para fornecer ajuste confortável e selamento acústico superior; 
Olivas de selamento suave proporcionam vedação acústica excelente com encaixe perfeito.
	R$ 994,65
	R$ 5.967,90

	12
	Infantômetro
	03
	Medindo até 146 cm; 3 réguas; 1 medidor fixo; 1 medidor móvel;
	R$ 345,43
	R$ 1.036,29

	13
	Foco clínico portátil
	03

	Haste Flexível: A haste superior é cromada e flexível, permitindo ajustes de posição para melhor iluminação durante os exames. Pedestal Estável: A haste inferior é pintada e equipada com quatro rodízios, garantindo maior sustentação e segurança ao equipamento.
Pintura Resistente: Acabamento em epóxi a 250°C, proporcionando durabilidade e resistência a impactos.
Altura Ajustável: O foco clínico possui uma altura variável entre 90 cm e 164 cm, adaptando-se às necessidades do usuário.
Iluminação LED: Sistema de iluminação com lâmpada LED, oferecendo uma iluminância de 15.000 lux a uma distância de 500 mm. Transformador Selecionável: Equipado com chave seletora de tensão, permitindo alimentação em 127 V ou 220 V, 50/60 Hz, conforme a rede elétrica local.
Sistema de Iluminação: Lâmpada LED
Alimentação Elétrica: Selecionável em 110 V ou 220 V, 50/60 Hz
Altura Variável: 90 cm a 164 cm Iluminância: 15.000 lux (distância de 500 mm)
Peso Líquido: 5,000 kg
Garantia: 1 ano
Registro ANVISA: n.º 80127840022
	R$ 961,66
	R$ 2.884,98

	
	
	
	TOTAL
	
	R$ 20.739,64


5-ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor do contrato para compra de artigos supracitados para as Unidades de Saúde do município de Três Passos-RS, foram estimados através de uma média aproximada adquirida após pesquisa de preços combinada com fornecedores específicos, LICITACON e preços da internet.
6-CONTRATAÇÕES CORRELATAS/ INTERDEPENDENTES

Não existem licitações vigentes com as especificações de artigos semelhantes. 
7-VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor a ser pago para empresa vencedora do certame será de no máximo R$ 20.739,64, com base nos orçamentos em anexo, com pagamento mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Município de Três Passos, com descrição do produto entregue, bem como dados do processo licitatório e Contrato. 
8-FISCAL E RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

A Fiscalização da Compra ficará a cargo dos servidores Maria Helena Gehlen Krumennauer e Rosicler Seghetto.

9-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Três Passos, 21 de Maio de 2026.
__________________________________
Rosicler Seghetto
Secretária Municipal de Saúde 
