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MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
PODER EXECUTIVO
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 22/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: 27/08/2026

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de bombas submersas, acompanhadas de quadros de comando e demais componentes necessários ao seu adequado funcionamento, destinadas aos sistemas de bombeamento dos poços artesianos sob gestão do Município, visando assegurar a continuidade e a regularidade do abastecimento de água nas redes municipais.

2- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
A Secretaria de Agricultura, por meio do Setor de Águas, é responsável pela gestão, manutenção e operação dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais do Município, incluindo os poços artesianos utilizados para a captação e o fornecimento de água à população atendida.
Para garantir o funcionamento adequado desses sistemas, é indispensável a disponibilidade de bombas submersas com quadros de comando, equipamentos essenciais para a captação e o bombeamento da água dos poços até os reservatórios e redes de distribuição. Em razão do funcionamento contínuo dos equipamentos, estes estão sujeitos ao desgaste natural, falhas mecânicas e elétricas, podendo necessitar de substituição ou reposição ao longo do tempo.
Diante disso, faz-se necessária a contratação para futura e eventual aquisição de bombas submersas e com quadros de comando, de acordo com as necessidades que venham a surgir nos poços artesianos localizados nas comunidades do interior do Município. A demanda é variável e não permite estabelecer, com precisão, o momento e a quantidade de equipamentos que serão necessários, uma vez que as substituições dependem das condições de funcionamento, da vida útil dos equipamentos existentes e da ocorrência de eventuais falhas.
Nesse contexto, a utilização do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada, por possibilitar a aquisição dos equipamentos de forma parcelada e conforme a efetiva necessidade da Administração, proporcionando maior agilidade na reposição dos equipamentos, melhor planejamento das aquisições, redução do risco de desabastecimento e maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.
A manutenção da disponibilidade desses equipamentos é fundamental para assegurar a continuidade e a regularidade do abastecimento de água potável às comunidades rurais, evitando a paralisação dos sistemas em razão de falhas ou da indisponibilidade de bombas para substituição. O fornecimento regular de água é essencial à saúde, higiene, bem-estar e qualidade de vida da população, sendo necessário garantir condições adequadas para o funcionamento dos sistemas de abastecimento sob responsabilidade do Município.
Assim, a presente contratação visa proporcionar condições para que o Setor de Águas possa atender de maneira rápida e eficiente às necessidades de manutenção e substituição dos equipamentos dos poços artesianos, garantindo a continuidade dos serviços públicos de abastecimento de água às comunidades atendidas.




3- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
Para atender adequadamente às necessidades da Secretaria de Agricultura, por meio do Setor de Águas, a contratação deverá contemplar bombas submersíveis e respectivos quadros de comando, destinados à captação e ao bombeamento de água dos poços artesianos localizados nas comunidades do interior do Município.
Os equipamentos a serem fornecidos deverão atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:
· As bombas deverão ser novas, de primeiro uso, não sendo admitidos equipamentos recondicionados, remanufaturados ou usados;
· Deverão ser fornecidas de acordo com as especificações técnicas, potência, tensão elétrica, frequência, diâmetro e demais características estabelecidas no Termo de Referência;
· As bombas deverão possuir rotores fabricados em aço inoxidável, material que proporciona maior resistência à corrosão, desgaste e às condições de operação em poços artesianos, além de contribuir para a maior vida útil e possibilidade de manutenção dos equipamentos. A utilização de rotores em aço inoxidável deverá permitir a realização de serviços de manutenção, ajustes e eventual substituição de componentes, possibilitando a recuperação e o reaproveitamento das bombas, evitando a aquisição de equipamentos de caráter descartável e proporcionando maior economicidade à Administração Pública;
· Os quadros de comando deverão ser compatíveis com a potência e as características elétricas das respectivas bombas, proporcionando condições adequadas de acionamento, proteção e operação do equipamento;
· Os equipamentos deverão possuir os dispositivos de proteção elétrica necessários ao seu adequado funcionamento, conforme as características definidas nas especificações técnicas;
· Os produtos deverão atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à segurança elétrica, fabricação e funcionamento de equipamentos de bombeamento;
· As bombas e quadros de comando deverão ser fornecidos acompanhados de manual de instalação, operação e manutenção, quando aplicável;
· Os equipamentos deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência, sem prejuízo das garantias previstas na legislação aplicável;
· A Contratada deverá responsabilizar-se pela substituição ou correção, sem ônus para o Município, dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação ou desconformidade com as especificações contratadas, observados os prazos estabelecidos no instrumento convocatório;
· A entrega deverá ocorrer de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não havendo necessidade de aquisição imediata da totalidade dos itens registrados;
· Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados e protegidos contra danos decorrentes do transporte e armazenamento;
· A Contratada deverá garantir que os equipamentos entregues correspondam integralmente às especificações e quantidades solicitadas pelo Município.



4- LEVANTAMENTO DE MERCADO:
A estimativa de preços referente aos itens descritos neste Estudo Técnico Preliminar foi elaborada com base em três orçamentos obtidos junto a fornecedores do setor. A pesquisa de preços foi realizada pelo servidor Daniel Real Saviano, responsável pela coleta das informações, inscrito no CPF nº 029.612.380-30.
Ressalta-se que foi realizada consulta ao Portal Licitacon, tendo sido localizada licitação desta municipalidade, realizada no ano de 2024, com objeto similar ao da presente contratação. Contudo, considerando que a referida licitação ocorreu há mais de dois anos, os valores nela registrados não foram utilizados para o cálculo da média de preços. O referido processo foi, entretanto, anexado aos autos para fins de consulta e referência.

5- ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
Após a realização do levantamento de mercado, deve-se consolidar os valores estimados da contratação:

	Item
	Descrição do Objeto
	Qtde
Estimada
	Cotação 01
	Cotação 02
	Cotação 03
	Valor Unitário Estimado
	Valor total Estimado

	01
	BOMBA 4” SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO - 30EST, 3HP, 220V, MONONOFÁSICA. BOMBA COMPOSSIBILIDADE DE REBOBINAGEM.
	5 UN
	R$ 6.900,00
	R$ 10.731,00
	R$ 10.757,25 
	R$ 9.462,75
	R$ 47.313,75

	02
	BOMBA 4” SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO - 60EST, 4HP, 220V, MONONOFÁSICA. BOMBA COMPOSSIBILIDADE DE REBOBINAGEM.
	10 UN
	R$ 11.200,00
	R$ 15.294,00
	R$ 15.463,35
	R$ 13.985,78
	R$ 139.857,80

	TOTAL
	         R$
         187.171,55



6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
A solução proposta consiste na realização de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bombas submersas com quadros de comando, em diferentes especificações e capacidades, destinados à instalação e substituição dos sistemas de bombeamento dos poços artesianos sob responsabilidade do município.
A contratação tem como finalidade garantir a disponibilidade de equipamentos adequados para atender às necessidades que venham a surgir durante a vigência da Ata de Registro de Preços, especialmente em situações de falha, desgaste, queima, redução de desempenho ou necessidade de substituição das bombas atualmente instaladas nos poços artesianos das comunidades rurais.

7- RESULTADOS PRETENDIDOS:
Com a presente contratação, pretende-se assegurar a continuidade, regularidade e eficiência dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais, mediante a disponibilidade de bombas submersas para substituição e manutenção dos equipamentos instalados nos poços artesianos sob responsabilidade do Município.
Busca-se garantir maior agilidade na substituição de equipamentos que apresentem falhas, desgaste ou perda de desempenho, reduzindo o tempo de paralisação dos poços e evitando interrupções prolongadas no fornecimento de água à população atendida.
A contratação também deverá contribuir para a redução de custos decorrentes de aquisições emergenciais, possibilitando melhor planejamento das compras e aquisição dos equipamentos conforme a necessidade efetiva da Administração, por meio do Sistema de Registro de Preços.

8-PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 
Ficará a cargo do servidor Daniel Real Saviano a fiscalização do contrato.
A entrega deverá ser realiza junto a Secretaria Municipal de Agricultura de Três Passos, situada na Rua General Osório, n° 161, Centro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
A Contratada responsabilizar-se pelo fornecimento dos itens descritos neste estudo técnico e termo de referência em anexo, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante.
A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

PERÍODO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL
[bookmark: __DdeLink__1220_3897564778]A(s) empresa(s) deverá(ão) entregar os itens solicitados no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento dos Empenhos, sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidades. 

VIGÊNCIA CONTRATUAL
O Contrato a ser firmado entre o Município de Três Passos e a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, terá(ão) vigência pelo período de 12 (doze) meses. 

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Município de Três Passos, com descrição do produto entregue, bem como dados do processo licitatório, contrato e empenho.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2025 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água
Ficha: 713 – Equipamentos e Material Permanente

9- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: 

PARECER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM BASE NA LEI 14.133/2021
(  ) Dispensa de Licitação com base no Art. 75, inciso.............................
(  ) Contratação Direta com base no Art. 72
(  ) Abertura de Licitação
(  ) Aquisição de Ata de Registro de Preços 
Data: ____________________________________ 
Assinatura: _________________________________




10- RESPONSÁVEL: 
 Este estudo técnico preliminar foi realizado por:




Daniel Real Saviano
Escriturário
CPF: 029.612.380-30





CIENTE: 

João R. Boll
Secretário Municipal da Agricultura
CPF: 348.028.609-78





Autorizo a continuidade do processo para registro de preços para aquisição de bombas submersas e quadros de comando para utilização nos poços artesianos das comunidades rurais, conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar.





Arlei Luis Tomazoni

Três Passos, ____ de ________ de 2026
Secretaria Municipal de Agricultura
Rua General Osório, 161 – Centro – Três Passos – RS – CEP 98600-000
www.trespassos-rs.com.br -Telefone: (55) 3522-0406
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