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Estado do Rio Grande do Sul

Município de Três Passos
Poder Executivo


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

O Município de Três Passos/RS necessita adequar a infraestrutura física e elétrica dos prédios públicos destinados à educação infantil, garantindo a continuidade dos serviços prestados, a conformidade com as normas regulamentadoras de segurança e a proteção de alunos, professores e funcionários.
2 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A EMEI Primeiros Passos, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, nº 120, Bairro Érico Veríssimo, é uma unidade pública dedicada ao cuidado e à educação integral de crianças. Devido ao aumento da demanda e à inserção de novos equipamentos eletroeletrônicos, houve um aumento significativo de carga elétrica não previsto no projeto original da edificação.

A atual rede elétrica encontra-se obsoleta, apresentando riscos de sobrecarga, curtos-circuitos e paralisações operacionais. Diante da impossibilidade estrutural de intervenções em alvenarias antigas, faz-se estritamente necessária a substituição integral da rede elétrica por um sistema aparente moderno, seguro e de fácil manutenção, com o devido isolamento e desativação definitiva da rede antiga.

3 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Há previsão no PPA, LDO e LOA para que esta despesa seja executada, portanto esta contratação está dentro do planejamento da gestão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação e a execução das obras e serviços de engenharia deverão seguir estritamente as diretrizes da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), do Termo de Referência, do Edital e do Memorial Descritivo Técnico do projeto elétrico.
Requisitos Técnicos e Normativos Básicos:

· Conformidade às Normas Técnicas ABNT e NR:

· ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

· ABNT NBR 5413: Iluminamento de Interiores e Exteriores.

· ABNT NBR 5419: Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Aterramento.

· NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

· GED-13 da CPFL/RGE: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição.

· Responsabilidade Técnica: Obrigatoriedade de emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução dos serviços e laudo de medição de aterramento assinado por profissional habilitado.

· Qualificação Técnica: Acompanhamento dos trabalhos por Engenheiro Eletricista responsável e disponibilização de mão de obra qualificada equipada com todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs).
5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

As quantidades dos materiais e serviços foram dimensionadas com base no Memorial Descritivo e no projeto elétrico elaborado pelo Engenheiro Eletricista responsável. Sendo que o objeto trata-se de execução global com fornecimento de material e mão de obra.
6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor estimado para a contratação será apurado mediante elaboração da planilha orçamentária detalhada com base em tabelas de referência oficiais (como SINAPI) ou por meio de pesquisa formal de preços de mercado, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.
7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Contratação de empresa especializada para execução de reforma nas instalações elétricas da EMEI Primeiros Passos, com fornecimento integral de material e mão de obra.
8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.


Por se tratar de fornecimento de energia, não há como parcelar a contratação, pois trata-se de um único serviço. Além disso, a uma única concessionária de energia que atende a região.
9 - RESULTADOS PRETENDIDOS:
· Garantia total de segurança contra incêndios, choques elétricos e sobrecargas no ambiente escolar infantil;

· Conformidade integral com as normas ABNT NBR 5410, NBR 5419 e NR-10;

· Adequação da capacidade de carga elétrica para suporte aos equipamentos atuais e futuros da creche;

· Redução de custos operacionais com manutenção corretiva devido ao uso de materiais padronizados e aparente facilidade de acesso;

· Eficiência energética proporcionada pela nova iluminação LED Hermética de alto rendimento.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

10.1 – PRAZO

O prazo de execução dos serviços e o cronograma físico-financeiro detalhado deverão ser estabelecidos no Termo de Referência, assegurando período hábil para a montagem de quadros, passagem de condutores, testes e homologação sem prejuízo do calendário letivo.

10.2 HABILITAÇÃO

A documentação de habilitação:

a) Fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
10.3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


1. Cumprir o prazo para realização dos serviços, atentando sempre para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos.


2. Assumir total responsabilidade pela orientação técnica aos seus empregados, treinandos, inclusive quanto ao aspecto do relacionamento humano, visando mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções.


3. Fornecer e cobrar de seus empregados todos os EPIs exigidos pela normatização vigente, de forma a prevenir possíveis acidentes de trabalho.

4. Observar fielmente todas as disposições contidas no edital, bem como as normas técnicas, de forma que o resultado final seja a perfeita execução dos serviços objeto do contrato, que ficarão sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

5. Deverá acatar prontamente as solicitações do CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços, providenciando a imediata correção das deficiências apontadas.


6. A empresa contratada deverá arcar com todos os encargos sociais previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, em decorrência da sua condição de empregadora, sem que se configure qualquer hipótese de solidariedade com o Município de Três Passos/RS.
10.4 DA SUBCONTRATAÇÃO


Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10.5 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei 14.133/2021.

2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei 14.133/2021.

11 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
Três Passos/RS, 27 de julho de 2026.
	LUCAS NECKEL

Engenheiro Eletricista

CREA/RS 181.166
	ALINE REGINA DAPPER
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
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