ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 23/2026

DATA DE ELABORAÇÃO: 12/09/2026

- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais hidráulicos para uso nas manutenções das redes de abastecimento de água no interior que estão sob gestão do município bem como em reparações hidráulicas nas demais secretariais municipais.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Secretaria de Agricultura, por meio do Setor de Águas, é responsável pela gestão, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais do Município. Nesse contexto, torna-se necessária a aquisição de materiais hidráulicos destinados à manutenção preventiva e corretiva, bem como à realização de reparos e adequações nas redes de abastecimento.

A necessidade encontra respaldo na Lei Municipal nº 5.789/2022, que institui o Serviço Municipal de Água – SEMAGTP, vinculado à Secretaria de Agricultura, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo fornecimento de água às unidades de consumo localizadas na área rural ou em áreas de expansão urbana não atendidas pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN ou por redes comunitárias, bem como pela operacionalização e manutenção dos respectivos sistemas.

Além das demandas relacionadas ao abastecimento de água, os materiais hidráulicos também serão utilizados na manutenção e reparação das instalações e estruturas hidráulicas dos prédios e demais espaços públicos municipais, atendendo às necessidades das diversas secretarias.

A disponibilidade desses materiais é indispensável para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos, possibilitando a realização de reparos com maior agilidade, reduzindo o tempo de interrupção no fornecimento e prevenindo perdas e desperdícios de água.

Diante disso, justifica-se a contratação para assegurar o estoque necessário de materiais hidráulicos, permitindo o atendimento tempestivo das demandas de manutenção e contribuindo para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelo Município.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

O objeto da presente contratação consiste no registro de preços para eventual fornecimento de materiais hidráulicos destinados à manutenção das redes de abastecimento de água do Município, bem como à realização de reparos e serviços de manutenção nas instalações hidráulicas dos prédios e demais estruturas públicas municipais.

Para atender adequadamente às necessidades da Administração, os materiais deverão atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, estar em perfeitas condições de utilização e ser fornecidos de acordo com as especificações, unidades de medida, marcas de referência, quando houver, e demais características estabelecidas no Termo de Referência;

- Os materiais deverão possuir qualidade, resistência, durabilidade e características técnicas compatíveis com a finalidade a que se destinam e com os sistemas hidráulicos existentes no Município;

- Os produtos deverão atender às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis a cada material, bem como às demais normas e regulamentações técnicas vigentes;

- Os produtos deverão possuir certificação, registro, selo ou comprovação de conformidade junto ao INMETRO ou órgão equivalente;

- A contratada deverá fornecer os materiais de acordo com as solicitações da Administração, observando os prazos e condições de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;

- Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados, de modo a evitar danos, deformações, contaminações ou qualquer alteração que comprometa sua qualidade e utilização;

- A contratada deverá garantir a substituição, sem ônus adicional para o Município, dos materiais que apresentarem defeitos, avarias, desconformidades com as especificações ou qualquer outro problema decorrente de sua fabricação ou fornecimento;

- A empresa deverá comprovar qualificação técnica adequada, conforme exigido nos termos do certame, demonstrando sua capacidade operacional e experiência na área de fornecimento de materiais hidráulicos. Essa exigência visa garantir que a contratada possua condições e estrutura adequadas para atender, com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, as demandas da Administração;

- Os materiais deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, quando aplicável, observados os prazos e condições previstos na legislação e no Termo de Referência;

Considerando que se trata de Registro de Preços, os quantitativos previstos possuem caráter estimativo, sendo os materiais solicitados conforme a necessidade efetiva da Administração, não havendo obrigação de aquisição integral dos quantitativos registrados.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Para a estimativa dos preços dos itens previstos neste Estudo Técnico Preliminar, foi realizada pesquisa de mercado com diferentes fontes, buscando obter valores compatíveis com os praticados no mercado e conferir maior segurança à estimativa da contratação.

Foram considerados nove orçamentos obtidos junto a fornecedores de materiais hidráulicos, cinco pesquisas de preços provenientes de processos licitatórios, consultadas por meio do site Licitacon, além de pesquisas de preços realizadas em sites de comércio eletrônico para determinados itens.

A diversificação das fontes consultadas teve como objetivo ampliar a base de comparação dos valores e proporcionar maior confiabilidade à estimativa de preços, considerando as características e especificações dos materiais que compõem o objeto.

Para os itens 14, 29, 30, 53, 58, 59, 74, 97, 105, 106, 107, 134, 148, 155, 157, 159, 177 e 180, não foi possível obter três referências de preços, apesar das pesquisas realizadas junto aos fornecedores consultados e da consulta a preços praticados em processos licitatórios disponíveis no Licitacon.

Para esses itens, foram consideradas as referências de preços efetivamente disponíveis, levando-se em conta as especificidades dos materiais, a disponibilidade de fornecedores e a ausência de retorno de parte das empresas consultadas. Dessa forma, os valores utilizados

para a estimativa foram obtidos a partir das fontes disponíveis e consideradas compatíveis com as características e especificações dos respectivos itens.

A documentação referente à pesquisa de preços, contendo os orçamentos obtidos junto aos fornecedores, as pesquisas realizadas no Licitacon e as demais referências de preços utilizadas, segue anexada a este Estudo Técnico Preliminar, para fins de comprovação e consulta.

A pesquisa foi realizada pelo servidor Daniel Real Saviano, responsável pelo levantamento e registro das informações utilizadas na composição dos preços estimados.

- ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Após a realização do levantamento de mercado, deve-se consolidar os valores estimados da contratação:

| ORÇAMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qnt | Unid. | Descrição | Preço Médio Unit. | Preço Médio Total |
| 1 | 1500 | Unid. | Adaptador de compressão rosca macho PEAD 20mm x ¾”. | R$ 10,16 | R$ 15.240,00 |
| 2 | 1000 | Unid. | Adaptador de compressão rosca macho PEAD 25mm x ¾”. | R$ 11,91 | R$ 11.910,00 |
| 3 | 1500 | Unid. | Adaptador de compressão rosca macho PEAD 32mm x 1”. | R$ 15,85 | R$ 23.775,00 |
| 4 | 300 | Unid. | Adaptador de compressão rosca macho PEAD 40mm x 1 ¼”. | R$ 26,06 | R$ 7.818,00 |
| 5 | 100 | Unid. | Adaptador de compressão rosca macho PEAD 50mm x 1 ½”. | R$ 35,09 | R$ 3.509,00 |
| 6 | 10 | Unid. | Adaptador de compressão rosca macho PEAD 63mm x 2”. | R$ 51,12 | R$ 511,20 |
| 7 | 500 | Unid. | Adaptador Soldável Roscável PVC 20" | R$ 1,22 | R$ 610,00 |
| 8 | 500 | Unid. | Adaptador Soldável Roscável PVC 25" | R$ 1,44 | R$ 720,00 |
| 9 | 500 | Unid. | Adaptador Soldável Roscável PVC 32" | R$ 4,32 | R$ 2.160,00 |
| 10 | 500 | Unid. | Adaptador Soldável Roscável PVC 40" | R$ 6,12 | R$ 3.060,00 |
| 11 | 500 | Unid. | Adaptador Soldável Roscável PVC 50" | R$ 6,87 | R$ 3.435,00 |
| 12 | 100 | Kg | Arame Galvanizado nº 14 | R$ 23,02 | R$ 2.302,00 |
| 13 | 5 | Unid. | Arco de serra fixo. | R$ 29,13 | R$ 145,65 |
| 14 | 500 | Unid. | Arruela de vedação para hidrometro 3/4 | R$ 1,50 | R$ 750,00 |
| 15 | 150 | Unid. | Bucha de redução PVC rosca ¾” x ½”. | R$ 2,90 | R$ 435,00 |
| 16 | 500 | Unid. | Bucha de redução PVC rosca 1” x ¾. | R$ 6,13 | R$ 3.065,00 |
| 17 | 400 | Unid. | Bucha de redução PVC rosca 1 ½” x 1”. | R$ 13,10 | R$ 5.240,00 |
| 18 | 300 | Unid. | Bucha de redução PVC rosca 1 ½” x 1 ¼”. | R$ 14,13 | R$ 4.239,00 |
| 19 | 40 | Unid. | Bucha de redução PVC rosca 1 ¼” x 1”. | R$ 12,88 | R$ 515,020 |
| 20 | 300 | Unid. | Bucha de redução PVC soldável 25mm x 20mm. | R$ 0,85 | R$ 255,00 |
| 21 | 600 | Unid. | Bucha de redução PVC soldável 32mm x 25mm. | R$ 1,68 | R$ 1.008,00 |
| 22 | 300 | Unid. | Bucha de redução PVC soldável 40mm x 32mm. | R$ 3,47 | R$ 1.041,00 |
| 23 | 150 | Unid. | Bucha de redução PVC soldável 50mm x 40mm. | R$ 5,35 | R$ 802,50 |
| 24 | 400 | Unid. | Bucha de redução PVC soldável 60mm x 50mm. | R$ 10,60 | R$ 4.240,00 |
| 25 | 100 | M | Cano de esgoto 100mm, barra de 06m. | R$ 19,15 | R$ 1.915,00 |
| 26 | 100 | Unid. | Caps PVC rosca ½”. | R$ 3,25 | R$ 325,00 |
| 27 | 200 | Unid. | Caps PVC rosca ¾”. | R$ 4,06 | R$ 812,00 |
| 28 | 150 | Unid. | Caps PVC rosca 1”. | R$ 6,38 | R$ 957,00 |
| 29 | 50 | Unid. | Caps PVC rosca 1 ½”. | R$ 26,70 | R$ 1.335,00 |
| 30 | 50 | Unid. | Caps PVC rosca 1 ¼”. | R$ 26,20 | R$ 1.310,00 |
| 31 | 120 | Unid. | Caps PVC soldável 20mm. | R$ 1,74 | R$ 208,80 |
| 32 | 400 | Unid. | Caps PVC soldável 25mm. | R$ 1,93 | R$ 772,00 |
| 33 | 400 | Unid. | Caps PVC soldável 32mm. | R$ 3,20 | R$ 1.280,00 |
| 34 | 150 | Unid. | Caps PVC soldável 40mm. | R$ 6,37 | R$ 955,50 |
| 35 | 60 | Unid. | Caps PVC soldável 50mm. | R$ 10,71 | R$ 642,60 |
| 36 | 800 | Unid. | Cola PVC 75g. | R$ 10,43 | R$ 8.344,00 |
| 37 | 50 | Unid. | Colar tomada 25 x ¾. | R$ 22,67 | R$ 1.133,50 |
| 38 | 50 | Unid. | Colar tomada 32 x ¾. | R$ 17,91 | R$ 895,50 |
| 39 | 50 | Unid. | Colar tomada 40 x ¾. | R$ 21,24 | R$ 1.062,00 |
| 40 | 50 | Unid. | Colar tomada 50 x ¾. | R$ 25,32 | R$ 1.266,00 |
| 41 | 200 | Unid. | Cotovelo de compressão PEAD 90º 20x20. | R$ 18,94 | R$ 3.788,00 |
| 42 | 150 | Unid. | Cotovelo de compressão PEAD 90º 25x25. | R$ 22,37 | R$ 3.355,50 |
| 43 | 150 | Unid. | Cotovelo de compressão PEAD 90º 32x32. | R$ 29,27 | R$ 4.390,50 |
| 44 | 100 | Unid. | Cotovelo de compressão PEAD 90º 40x40. | R$ 49,44 | R$ 4.944,00 |
| 45 | 100 | Unid. | Cotovelo de compressão PEAD 90º 50x50. | R$ 68,14 | R$ 6.814,00 |
| 46 | 200 | Unid. | Curva PVC soldável 90º 60mm. | R$ 40,66 | R$ 8.132,00 |
| 47 | 30 | Unid. | Fita auto fusão 10m. | R$ 33,78 | R$ 1.013,40 |
| 48 | 700 | Unid. | Fita veda rosca 18mmx50m. | R$ 7,80 | R$ 5.460,00 |
| 49 | 100 | Unid. | Flange 50mm. | R$ 39,85 | R$ 3.985,00 |
| 50 | 200 | Unid. | Flexível ½” x 50cm. | R$ 20,07 | R$ 4.014,00 |
| 51 | 200 | Unid. | Flexível ½” x 60cm. | R$ 21,43 | R$ 4.286,00 |
| 52 | 700 | Unid. | Folha de lixa d’água granulação 180. | R$ 3,51 | R$ 2.457,00 |
| 53 | 40 | Unid. | Hidrômetro Multijato 1" vazão máx. de 7m³/h | R$ 623,95 | R$ 24.958,00 |
| 54 | 1000 | Unid. | Hidrômetro Unijato 3/4 vazão máx de 3m³/h | R$ 164,77 | R$ 164.770,00 |
| 55 | 450 | Unid. | Joelho misto PVC 20mm x ½”. | R$ 3,40 | R$ 1.530,00 |
| 56 | 450 | Unid. | Joelho misto PVC 25mm x ¾”. | R$ 6,53 | R$ 2.938,50 |
| 57 | 300 | Unid. | Joelho misto PVC 32mm x ¾”. | R$ 14,15 | R$ 4.245,00 |
| 58 | 120 | Unid. | Joelho misto PVC 40mm x 1 ¼. | R$ 36,45 | R$ 4.374,00 |
| 59 | 50 | Unid. | Joelho misto PVC 50mm x 1 ½”. | R$ 33,85 | R$ 1.692,50 |
| 60 | 400 | Unid. | Joelho PVC soldável 45º 20mm. | R$ 1,95 | R$ 780,00 |
| 61 | 300 | Unid. | Joelho PVC soldável 45º 25mm. | R$ 2,10 | R$ 630,00 |
| 62 | 300 | Unid. | Joelho PVC soldável 45º 32mm. | R$ 5,57 | R$ 1.671,00 |
| 63 | 200 | Unid. | Joelho PVC soldável 45º 40mm. | R$ 8,78 | R$ 1.756,00 |
| 64 | 100 | Unid. | Joelho PVC soldável 45º 50mm. | R$ 7,59 | R$ 759,00 |
| 65 | 20 | Unid. | Joelho PVC soldável 45º 60mm. | R$ 42,14 | R$ 842,80 |
| 66 | 300 | Unid. | Joelho PVC soldável 90º 20mm. | R$ 1,33 | R$ 399,00 |
| 67 | 550 | Unid. | Joelho PVC soldável 90º 25mm. | R$ 1,51 | R$ 830,50 |
| 68 | 700 | Unid. | Joelho PVC soldável 90º 32mm. | R$ 3,61 | R$ 2.527,00 |
| 69 | 250 | Unid. | Joelho PVC soldável 90º 40mm. | R$ 7,38 | R$ 1.845,00 |
| 70 | 250 | Unid. | Joelho PVC soldável 90º 50mm. | R$ 6,15 | R$ 1.537,50 |
| 71 | 1000 | Unid. | Joelho PVC Roscável 90º 3/4 | R$ 5,41 | R$ 5.410,00 |
| 72 | 1000 | Unid. | Kit cavalete padrão CORSAN ¾. | R$ 91,63 | R$ 91.630,00 |
| 73 | 50 | Unid. | Kit reparo caixa acoplada: caixa acoplada universal dupla, de 3/6 litros, completo. Fabricado em plástico, com descarga dupla. Dimensões: 39cm x 12cm x 12cm. 01 mecanismo de entrada, 01 mecanismo de saída, 01 botão de acionamento, 01 anel de vedação, 02 parafusos. | R$ 209,63 | R$ 10.481,50 |
| 74 | 2000 | Unid. | Lacres de segurança para hidrômetro. | R$ 1,14 | R$ 2.280,00 |
| 75 | 450 | Unid. | Lâmina de serra manual. | R$ 11,63 | R$ 5.233,50 |
| 76 | 200 | Unid. | Luva de correr PVC 20mm. | R$ 14,30 | R$ 2.860,00 |
| 77 | 350 | Unid. | Luva de correr PVC 25mm. | R$ 16,08 | R$ 5.628,00 |
| 78 | 300 | Unid. | Luva de correr PVC 32mm. | R$ 32,86 | R$ 9.858,00 |
| 79 | 150 | Unid. | Luva de correr PVC 40mm. | R$ 36,45 | R$ 5.467,50 |
| 80 | 80 | Unid. | Luva de correr PVC 50mm. | R$ 37,82 | R$ 3.025,60 |
| 81 | 500 | Unid. | Luva mista PVC 20mm x ½”. | R$ 3,58 | R$ 1.790,00 |
| 82 | 600 | Unid. | Luva mista PVC 25mm x ¾. | R$ 4,67 | R$ 2.802,00 |
| 83 | 600 | Unid. | Luva mista PVC 32mm x 1”. | R$ 8,88 | R$ 5.328,00 |
| 84 | 500 | Unid. | Luva mista PVC 40mm x 1” ¼. | R$ 22,79 | R$ 11.395,00 |
| 85 | 250 | Unid. | Luva rosca PVC ½. | R$ 4,65 | R$ 1.162,50 |
| 86 | 600 | Unid. | Luva rosca PVC ¾. | R$ 5,45 | R$ 3.270,00 |
| 87 | 700 | Unid. | Luva rosca PVC 1”. | R$ 7,00 | R$ 4.900,00 |
| 88 | 200 | Unid. | Luva rosca PVC 1 ½. | R$ 18,11 | R$ 3.622,00 |
| 89 | 400 | Unid. | Luva rosca PVC 1 ¼. | R$ 15,28 | R$ 6.112,00 |
| 90 | 1100 | Unid. | Luva soldável PVC 20mm. | R$ 1,73 | R$ 1.903,00 |
| 91 | 1600 | Unid. | Luva soldável PVC 25mm. | R$ 1,13 | R$ 1.808,00 |
| 92 | 1300 | Unid. | Luva soldável PVC 32mm. | R$ 3,44 | R$ 4.472,00 |
| 93 | 300 | Unid. | Luva soldável PVC 40mm. | R$ 5,90 | R$ 1.770,00 |
| 94 | 200 | Unid. | Luva soldável PVC 50mm. | R$ 5,57 | R$ 1.114,00 |
| 95 | 30 | Unid. | Luva soldável PVC 60mm. | R$ 18,59 | R$ 557,70 |
| 96 | 400 | M | Mangueira de jardim PVC, ½”, parede de 3mm. | R$ 5,85 | R$ 2.340,00 |
| 97 | 100 | M | Mangueira de jardim PVC, 1”, parede de 3mm. | R$ 16,15 | R$ 1.615,00 |
| 98 | 60 | Unid. | Nipel PVC ½”. | R$ 2,42 | R$ 145,20 |
| 99 | 250 | Unid. | Nipel PVC ¾”. | R$ 2,73 | R$ 682,50 |
| 100 | 350 | Unid. | Nipel PVC 1”. | R$ 5,07 | R$ 1.774,50 |
| 101 | 200 | Unid. | Nipel PVC 1 ½”. | R$ 16,18 | R$ 3.236,00 |
| 102 | 250 | Unid. | Nipel PVC 1 ¼”. | R$ 11,27 | R$ 2.817,50 |
| 103 | 60 | Unid. | Plug PVC ½”. | R$ 1,55 | R$ 93,00 |
| 104 | 130 | Unid. | Plug PVC ¾”. | R$ 2,23 | R$ 289,90 |
| 105 | 150 | Unid. | Plug PVC 1”. | R$ 5,14 | R$ 771,00 |
| 106 | 30 | Unid. | Plug PVC 1 ½”. | R$ 17,20 | R$ 516,00 |
| 107 | 60 | Unid. | Plug PVC 1 ¼”. | R$ 12,13 | R$ 727,80 |
| 108 | 400 | Unid. | Redutor de compressão PEAD 25x20mm. | R$ 16,43 | R$ 6.572,00 |
| 109 | 400 | Unid. | Redutor de compressão PEAD 32x25mm. | R$ 21,31 | R$ 8.524,00 |
| 110 | 200 | Unid. | Redutor de compressão PEAD 40x32mm. | R$ 29,87 | R$ 5.974,00 |
| 111 | 100 | Unid. | Redutor de compressão PEAD 50x40mm. | R$ 48,53 | R$ 4.853,00 |
| 112 | 80 | Unid. | Registro de esfera com rosca interna ½”. | R$ 11,63 | R$ 930,40 |
| 113 | 100 | Unid. | Registro PVC rosca macho tipo borboleta ½”. | R$ 9,60 | R$ 960,00 |
| 114 | 1400 | Unid. | Registro PVC rosca macho tipo borboleta ¾”. | R$ 11,56 | R$ 16.184,00 |
| 115 | 350 | Unid. | Registro PVC soldável 20mm. | R$ 13,74 | R$ 4.809,00 |
| 116 | 450 | Unid. | Registro PVC soldável 25mm. | R$ 16,98 | R$ 7.641,00 |
| 117 | 300 | Unid. | Registro PVC soldável 32mm. | R$ 22,92 | R$ 6.876,00 |
| 118 | 200 | Unid. | Registro PVC soldável 40mm. | R$ 36,23 | R$ 7.246,00 |
| 119 | 50 | Unid. | Registro PVC soldável 50mm. | R$ 42,13 | R$ 2.106,50 |
| 120 | 5 | Unid. | Reservatório de fibra 1.000 litros. | R$ 679,20 | R$ 3.396,00 |
| 121 | 10 | Unid. | Reservatório de fibra 10.000 litros. | R$ 5.556,82 | R$ 55.568,20 |
| 122 | 20 | Unid. | Reservatório de fibra 20.000 litros. | R$ 11.117,27 | R$ 222.345,40 |
| 123 | 400 | Unid. | Sanfona de no mínimo 72cm. | R$ 8,84 | R$ 3.536,00 |
| 124 | 400 | Unid. | T de compressão 90º PEAD 20x20x20. | R$ 22,46 | R$ 8.984,00 |
| 125 | 400 | Unid. | T de compressão 90º PEAD 25x25x25. | R$ 31,99 | R$ 12.796,00 |
| 126 | 600 | Unid. | T de compressão 90º PEAD 32x32x32. | R$ 40,25 | R$ 24.150,00 |
| 127 | 350 | Unid. | T de compressão 90º PEAD 40x40x40. | R$ 73,84 | R$ 25.844,00 |
| 128 | 400 | Unid. | T de compressão 90º PEAD redução 25x20x25. | R$ 31,54 | R$ 12.616,00 |
| 129 | 350 | Unid. | T de compressão 90º PEAD redução 32x25x32. | R$ 39,36 | R$ 13.776,00 |
| 130 | 250 | Unid. | T de compressão 90º PEAD redução 40x32x40. | R$ 60,32 | R$ 15.080,00 |
| 131 | 300 | Unid. | T de compressão 90º PEAD redução 50x40x50. | R$ 105,58 | R$ 31.674,00 |
| 132 | 250 | Unid. | T misto PVC 20mm x ½”. | R$ 6,21 | R$ 1.552,50 |
| 133 | 400 | Unid. | T misto PVC 25mm x ¾. | R$ 9,17 | R$ 3.668,00 |
| 134 | 350 | Unid. | T misto PVC 32mm x ¾. | R$ 16,85 | R$ 5.897,50 |
| 135 | 230 | Unid. | T soldável PVC 20mm. | R$ 1,56 | R$ 358,80 |
| 136 | 400 | Unid. | T soldável PVC 25mm. | R$ 1,98 | R$ 792,00 |
| 137 | 350 | Unid. | T soldável PVC 32mm. | R$ 5,72 | R$ 2.002,00 |
| 138 | 200 | Unid. | T soldável PVC 40mm. | R$ 10,95 | R$ 2.190,00 |
| 139 | 50 | Unid. | T soldável PVC 50mm. | R$ 11,16 | R$ 558,00 |
| 140 | 100 | Unid. | Tampa para vaso sanitário 48cm x 35,5cm. | R$ 34,30 | R$ 3.430,00 |
| 141 | 50 | Unid. | Tampa para vaso sanitário infantil. | R$ 66,09 | R$ 3.304,50 |
| 142 | 100 | Unid. | Tampão de compressão PEAD 20mm. | R$ 13,08 | R$ 1.308,00 |
| 143 | 100 | Unid. | Tampão de compressão PEAD 25mm. | R$ 14,56 | R$ 1.456,00 |
| 144 | 100 | Unid. | Tampão de compressão PEAD 32mm. | R$ 17,35 | R$ 1.735,00 |
| 145 | 100 | Unid. | Tampão de compressão PEAD 40mm. | R$ 27,27 | R$ 2.727,00 |
| 146 | 60 | Unid. | Tampão de compressão PEAD 50mm. | R$ 40,86 | R$ 2.451,60 |
| 147 | 300 | Unid. | Tee de compressão rosca fêmea PEAD 32mm x ¾ x 32mm. | R$ 40,31 | R$ 12.093,00 |
| 148 | 300 | Unid. | Tee de compressão rosca fêmea PEAD 40mm x ¾ x 40mm. | R$ 57,69 | R$ 17.307,00 |
| 149 | 350 | Unid. | Torneira de jardim preta. | R$ 4,50 | R$ 1.575,00 |
| 150 | 200 | Unid. | Torneira de parede inox bica alta. | R$ 130,28 | R$ 26.056,00 |
| 151 | 50 | Unid. | Torneira elétrica de balcão. | R$ 242,80 | R$ 12.140,00 |
| 152 | 50 | Unid. | Torneira elétrica de parede. | R$ 255,56 | R$ 12.778,00 |
| 153 | 100 | Unid. | Torneira para pia de cozinha inox bica alta. | R$ 145,95 | R$ 14.595,00 |
| 154 | 300 | Unid. | Tubete curto 3/4 para Hidrometro com Porca | R$ 11,78 | R$ 3.534,00 |
| 155 | 300 | Unid. | Tubete longo 3/4 para Hidrometro com Porca | R$ 14,68 | R$ 4.404,00 |
| 156 | 12.000 | M | Tubo PEAD 20 x 2,0 PN 10. | R$ 4,79 | R$ 57.480,00 |
| 157 | 10.000 | M | Tubo PEAD 25 x 2,0 PN 10. | R$ 4,34 | R$ 43.400,00 |
| 158 | 10000 | M | Tubo PEAD 25 x 2,3 PN 12,5. | R$ 6,22 | R$ 62.200,00 |
| 159 | 8000 | M | Tubo PEAD 32 x 2,4 PN 10. | R$ 5,82 | R$ 46.560,00 |
| 160 | 14000 | M | Tubo PEAD 32 x 3,0 PN 12,5. | R$ 8,49 | R$ 118.860,00 |
| 161 | 5000 | M | Tubo PEAD 40 x 3,0 PN 10. | R$ 11,06 | R$ 55.300,00 |
| 162 | 3000 | M | Tubo PEAD 50mm PN 25. | R$ 29,04 | R$ 87.120,00 |
| 163 | 1000 | M | Tubo PVC soldável 20mm. | R$ 4,59 | R$ 4.590,00 |
| 164 | 4000 | M | Tubo PVC soldável 25mm. | R$ 4,95 | R$ 19.800,00 |
| 165 | 5000 | M | Tubo PVC soldável 32mm. | R$ 12,21 | R$ 61.050,00 |
| 166 | 1000 | M | Tubo PVC soldável 50mm. | R$ 18,46 | R$ 18.460,00 |
| 167 | 1200 | Unid. | União compressão PEAD 20x20. | R$ 15,49 | R$ 18.588,00 |
| 168 | 1000 | Unid. | União compressão PEAD 25x25. | R$ 20,75 | R$ 20.750,00 |
| 169 | 1200 | Unid. | União compressão PEAD 32x32. | R$ 27,41 | R$ 32.892,00 |
| 170 | 300 | Unid. | União compressão PEAD 40x40. | R$ 41,47 | R$ 12.441,00 |
| 171 | 300 | Unid. | União compressão PEAD 50x50. | R$ 57,40 | R$ 17.220,00 |
| 172 | 300 | Unid. | União de redução PEAD 32x25. | R$ 27,99 | R$ 8.397,00 |
| 173 | 300 | Unid. | União de redução PEAD 40x32. | R$ 43,58 | R$ 13.074,00 |
| 174 | 200 | Unid. | União de redução PEAD 50x40. | R$ 60,77 | R$ 12.154,00 |
| 175 | 250 | Unid. | Válvula para pia. | R$ 20,21 | R$ 5.052,50 |
| 176 | 30 | Unid. | Válvula reguladora redutora de pressão rosca fêmea ¾. | R$ 230,57 | R$ 6.917,10 |
| 177 | 30 | Unid. | Válvula reguladora redutora de pressão rosca fêmea 1” com dupla conexão. | R$ 592,50 | R$ 17.775,00 |
| 178 | 6 | Unid. | Alicate bomba de água 12" | R$ 95,52 | R$ 573,12 |
| 179 | 6 | Unid. | Chave para cano Jacaré 9", abertura de 40mm | R$ 92,63 | R$ 555,78 |
| 180 | 12 | Unid. | Lima grosa meia-cana 12" com cabo | R$ 64,45 | R$ 773,40 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 1.989.951,65 |  |

- JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

A definição dos quantitativos estimados para o presente Registro de Preços levou em consideração o histórico de utilização dos materiais hidráulicos no registro anterior, bem como a atual realidade das redes de abastecimento de água sob gestão do Município e a perspectiva de ampliação dessa responsabilidade.

Ressalta-se que, embora alguns itens do registro de preços anterior não tenham tido seus saldos totalmente utilizados, houve, durante o período, um aumento no número de redes de abastecimento de água sob responsabilidade do Município. No momento da elaboração do registro anterior, o Município possuía menos redes de água sob sua gestão. Atualmente, o municipio possui 26 redes, em razão da transferência da gestão de mais 03 redes por parte das respectivas comunidades, durante o ano de 2026.

Além do aumento no número de redes sob gestão municipal, verifica-se que muitas das redes recentemente incorporadas apresentam avarias e necessidades de manutenção em suas tubulações, conexões e demais componentes hidráulicos, demandando a realização de reparos, substituições e adequações para garantir seu adequado funcionamento e a continuidade do fornecimento de água à população atendida.

O aumento dos quantitativos também considera a possibilidade de que, durante a vigência do novo Registro de Preços, outras comunidades venham a transferir a gestão de suas redes de abastecimento de água ao Município, ampliando a quantidade de redes que passarão a ser mantidas pelo Setor de Águas. Tal possibilidade mostra-se relevante diante da realidade existente no Município, que conta com aproximadamente 48 poços artesianos e cerca de 55 comunidades com redes de abastecimento de água, sendo que, atualmente, 26 dessas redes já se encontram sob gestão municipal.

Dessa forma, os quantitativos previstos foram dimensionados considerando não apenas o consumo verificado no registro anterior, mas também o aumento das redes atualmente sob responsabilidade municipal, as condições de conservação das redes recentemente incorporadas e a possibilidade de ampliação dessa gestão. A estimativa busca assegurar a disponibilidade de materiais hidráulicos necessários para a manutenção preventiva e corretiva, reparos e substituições, evitando a falta de itens essenciais e contribuindo para a continuidade e a regularidade do abastecimento de água nas comunidades atendidas.

Por se tratar de Registro de Preços, os quantitativos possuem caráter estimativo, sendo as aquisições realizadas de forma parcelada e conforme a efetiva necessidade da Administração, não implicando obrigação de aquisição integral dos quantitativos registrados. Considerando o consumo as necessidades atualmente identificadas e a possibilidade de variação da demanda durante a vigência da ata, estima-se que sejam adquiridos aproximadamente 40% dos quantitativos registrados durante o período de vigência, ficando as aquisições condicionadas à efetiva necessidade da Administração e à disponibilidade orçamentária.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução proposta consiste no Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, destinados às manutenções dos sistemas de abastecimento de água do interior do Município, a fim de atender ao disposto na Lei Municipal nº 5.789/2022, bem como às reparações e manutenções hidráulicas nos prédios públicos, sempre que necessário, visando manter a eficiência, o adequado funcionamento e a continuidade dos serviços públicos prestados pelo Município.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os itens licitados serão adquiridos conforme necessidade e demanda da Secretaria solicitante, justificando assim, a necessidade de parcelamento da contratação.

- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a fiscalização da contratação, serão designados os servidores Daniel Real Saviano e Marcelo Vital Larssen, que ficarão responsáveis pelo acompanhamento da entrega dos materiais, pela conferência das quantidades e especificações dos itens e pelos demais procedimentos relacionados à fiscalização da contratação.

Para a contratação pretendida, verificou-se que não há necessidade de adoção de outras providências prévias ao contrato no âmbito da Administração, além da designação dos servidores responsáveis pela fiscalização.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realização de contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que, todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratada deverá atender aos critérios de qualidade e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente e as diretrizes sanitárias vigentes.

- ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento do empenho pelo contratado. A quantidade solicitada dependerá da demanda e da necessidade da Administração Municipal. A entrega deverá ocorrer em local indicado pela solicitante e o recebimento será realizado pelo fiscal do contrato.

No momento da entrega dos produtos, a empresa contratada deverá emitir cupom ou nota fiscal, discriminando os itens e as quantidades estabelecidas no empenho, conforme as especificações definidas em edital.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

- VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato a ser firmado entre o Município de Três Passos e a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, terá(ão) vigência pelo período de 12 (doze) meses.

- VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Município de Três Passos, com descrição do produto entregue, bem como dados do processo licitatório, contrato e empenho.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2025 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Ficha: 710 – Material de Consumo

Ficha: 713 – Equipamentos e Material Permanente

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

PARECER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM BASE NA LEI 14.133/2021

(  ) Dispensa de Licitação com base no Art. 75, inciso.............................

(  ) Contratação Direta com base no Art. 72

(  ) Abertura de Licitação

(  ) Aquisição de Ata de Registro de Preços

Data: ____________________________________

Assinatura: _________________________________

- RESPONSÁVEL:

Este estudo técnico preliminar foi realizado por:

Daniel Real Saviano

Escriturário

CIENTE:

Cristiane Raquel Bertaluci

Secretária Municipal da Agricultura

Autorizo a continuidade do processo para registro de preços para aquisição de bombas submersas e quadros de comando para utilização nos poços artesianos das comunidades rurais, conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar.

Arlei Luis Tomazoni

Três Passos, ____ de ________ de 2026