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MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
PODER EXECUTIVO
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 23/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/09/2026

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais hidráulicos para uso nas manutenções das redes de abastecimento de água no interior que estão sob gestão do município bem como em reparações hidráulicas nas demais secretariais municipais.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
A Secretaria de Agricultura, por meio do Setor de Águas, é responsável pela gestão, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais do Município. Nesse contexto, torna-se necessária a aquisição de materiais hidráulicos destinados à manutenção preventiva e corretiva, bem como à realização de reparos e adequações nas redes de abastecimento.
A necessidade encontra respaldo na Lei Municipal nº 5.789/2022, que institui o Serviço Municipal de Água – SEMAGTP, vinculado à Secretaria de Agricultura, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo fornecimento de água às unidades de consumo localizadas na área rural ou em áreas de expansão urbana não atendidas pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN ou por redes comunitárias, bem como pela operacionalização e manutenção dos respectivos sistemas.
Além das demandas relacionadas ao abastecimento de água, os materiais hidráulicos também serão utilizados na manutenção e reparação das instalações e estruturas hidráulicas dos prédios e demais espaços públicos municipais, atendendo às necessidades das diversas secretarias.
A disponibilidade desses materiais é indispensável para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos, possibilitando a realização de reparos com maior agilidade, reduzindo o tempo de interrupção no fornecimento e prevenindo perdas e desperdícios de água.
Diante disso, justifica-se a contratação para assegurar o estoque necessário de materiais hidráulicos, permitindo o atendimento tempestivo das demandas de manutenção e contribuindo para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelo Município.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
O objeto da presente contratação consiste no registro de preços para eventual fornecimento de materiais hidráulicos destinados à manutenção das redes de abastecimento de água do Município, bem como à realização de reparos e serviços de manutenção nas instalações hidráulicas dos prédios e demais estruturas públicas municipais.
Para atender adequadamente às necessidades da Administração, os materiais deverão atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:
a) Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, estar em perfeitas condições de utilização e ser fornecidos de acordo com as especificações, unidades de medida, marcas de referência, quando houver, e demais características estabelecidas no Termo de Referência;

b) Os materiais deverão possuir qualidade, resistência, durabilidade e características técnicas compatíveis com a finalidade a que se destinam e com os sistemas hidráulicos existentes no Município;
c) Os produtos deverão atender às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis a cada material, bem como às demais normas e regulamentações técnicas vigentes;
d) Os produtos deverão possuir certificação, registro, selo ou comprovação de conformidade junto ao INMETRO ou órgão equivalente;
e) A contratada deverá fornecer os materiais de acordo com as solicitações da Administração, observando os prazos e condições de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;
f) Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados, de modo a evitar danos, deformações, contaminações ou qualquer alteração que comprometa sua qualidade e utilização;
g) A contratada deverá garantir a substituição, sem ônus adicional para o Município, dos materiais que apresentarem defeitos, avarias, desconformidades com as especificações ou qualquer outro problema decorrente de sua fabricação ou fornecimento;
h) A empresa deverá comprovar qualificação técnica adequada, conforme exigido nos termos do certame, demonstrando sua capacidade operacional e experiência na área de fornecimento de materiais hidráulicos. Essa exigência visa garantir que a contratada possua condições e estrutura adequadas para atender, com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, as demandas da Administração;
i) Os materiais deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, quando aplicável, observados os prazos e condições previstos na legislação e no Termo de Referência;
Considerando que se trata de Registro de Preços, os quantitativos previstos possuem caráter estimativo, sendo os materiais solicitados conforme a necessidade efetiva da Administração, não havendo obrigação de aquisição integral dos quantitativos registrados.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO:
Para a estimativa dos preços dos itens previstos neste Estudo Técnico Preliminar, foi realizada pesquisa de mercado com diferentes fontes, buscando obter valores compatíveis com os praticados no mercado e conferir maior segurança à estimativa da contratação.
Foram considerados nove orçamentos obtidos junto a fornecedores de materiais hidráulicos, cinco pesquisas de preços provenientes de processos licitatórios, consultadas por meio do site Licitacon, além de pesquisas de preços realizadas em sites de comércio eletrônico para determinados itens.
A diversificação das fontes consultadas teve como objetivo ampliar a base de comparação dos valores e proporcionar maior confiabilidade à estimativa de preços, considerando as características e especificações dos materiais que compõem o objeto.
Para os itens 14, 29, 30, 53, 58, 59, 74, 97, 105, 106, 107, 134, 148, 155, 157, 159, 177 e 180, não foi possível obter três referências de preços, apesar das pesquisas realizadas junto aos fornecedores consultados e da consulta a preços praticados em processos licitatórios disponíveis no Licitacon.
Para esses itens, foram consideradas as referências de preços efetivamente disponíveis, levando-se em conta as especificidades dos materiais, a disponibilidade de fornecedores e a ausência de retorno de parte das empresas consultadas. Dessa forma, os valores utilizados 

para a estimativa foram obtidos a partir das fontes disponíveis e consideradas compatíveis com as características e especificações dos respectivos itens.
A documentação referente à pesquisa de preços, contendo os orçamentos obtidos junto aos fornecedores, as pesquisas realizadas no Licitacon e as demais referências de preços utilizadas, segue anexada a este Estudo Técnico Preliminar, para fins de comprovação e consulta.
A pesquisa foi realizada pelo servidor Daniel Real Saviano, responsável pelo levantamento e registro das informações utilizadas na composição dos preços estimados.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
Após a realização do levantamento de mercado, deve-se consolidar os valores estimados da contratação:

	ORÇAMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS

	Item
	Qnt
	Unid.
	Descrição
	Preço Médio Unit.
	Preço Médio Total

	1
	1500
	Unid.
	Adaptador de compressão rosca macho PEAD 20mm x ¾”.
	 R$                   10,16 
	 R$          15.240,00 

	2
	1000
	Unid.
	Adaptador de compressão rosca macho PEAD 25mm x ¾”.
	 R$                   11,91 
	 R$          11.910,00 

	3
	1500
	Unid.
	Adaptador de compressão rosca macho PEAD 32mm x 1”.
	 R$                   15,85 
	 R$          23.775,00 

	4
	300
	Unid.
	Adaptador de compressão rosca macho PEAD 40mm x 1 ¼”.
	 R$                   26,06 
	 R$             7.818,00 

	5
	100
	Unid.
	Adaptador de compressão rosca macho PEAD 50mm x 1 ½”.
	 R$                   35,09 
	 R$             3.509,00 

	6
	10
	Unid.
	Adaptador de compressão rosca macho PEAD 63mm x 2”.
	 R$                   51,12 
	 R$                511,20

	7
	500
	Unid.
	Adaptador Soldável Roscável PVC 20"
	 R$                     1,22 
	 R$                610,00 

	8
	500
	Unid.
	Adaptador Soldável Roscável PVC 25"
	 R$                     1,44 
	 R$                720,00 

	9
	500
	Unid.
	Adaptador Soldável Roscável PVC 32"
	 R$                     4,32 
	 R$             2.160,00 

	10
	500
	Unid.
	Adaptador Soldável Roscável PVC 40"
	 R$                     6,12 
	 R$             3.060,00 

	11
	500
	Unid.
	Adaptador Soldável Roscável  PVC 50"
	 R$                     6,87 
	 R$             3.435,00 

	12
	100
	Kg
	Arame Galvanizado nº 14
	 R$                   23,02 
	 R$             2.302,00 

	13
	5
	Unid.
	Arco de serra fixo.
	 R$                   29,13 
	 R$                145,65

	14
	500
	Unid.
	Arruela de vedação para hidrometro 3/4
	 R$                     1,50 
	 R$                750,00 

	15
	150
	Unid.
	Bucha de redução PVC rosca ¾” x ½”.
	 R$                     2,90 
	 R$                435,00 

	16
	500
	Unid.
	Bucha de redução PVC rosca 1” x ¾.
	 R$                     6,13 
	 R$             3.065,00 

	17
	400
	Unid.
	Bucha de redução PVC rosca 1 ½” x 1”.
	 R$                   13,10 
	 R$             5.240,00 

	18
	300
	Unid.
	Bucha de redução PVC rosca 1 ½” x 1 ¼”.
	 R$                   14,13 
	 R$             4.239,00 

	19
	40
	Unid.
	Bucha de redução PVC rosca 1 ¼” x 1”.
	 R$                   12,88 
	 R$                515,020

	20
	300
	Unid.
	Bucha de redução PVC soldável 25mm x 20mm.
	 R$                     0,85 
	 R$                255,00

	21
	600
	Unid.
	Bucha de redução PVC soldável 32mm x 25mm.
	 R$                     1,68 
	 R$             1.008,00 

	22
	300
	Unid.
	Bucha de redução PVC soldável 40mm x 32mm.
	 R$                     3,47 
	 R$             1.041,00 

	23
	150
	Unid.
	Bucha de redução PVC soldável 50mm x 40mm.
	 R$                     5,35 
	 R$                802,50

	24
	400
	Unid.
	Bucha de redução PVC soldável 60mm x 50mm.
	 R$                   10,60 
	 R$             4.240,00 

	25
	100
	M
	Cano de esgoto 100mm, barra de 06m.
	 R$                   19,15 
	 R$             1.915,00 

	26
	100
	Unid.
	Caps PVC rosca ½”.
	 R$                     3,25 
	 R$                325,00

	27
	200
	Unid.
	Caps PVC rosca ¾”.
	 R$                     4,06 
	 R$                812,00 

	28
	150
	Unid.
	Caps PVC rosca 1”.
	 R$                     6,38 
	 R$                957,00 

	29
	50
	Unid.
	Caps PVC rosca 1 ½”.
	 R$                   26,70 
	 R$             1.335,00 

	30
	50
	Unid.
	Caps PVC rosca 1 ¼”.
	 R$                   26,20 
	 R$             1.310,00 

	31
	120
	Unid.
	Caps PVC soldável 20mm.
	 R$                     1,74 
	 R$                208,80 

	32
	400
	Unid.
	Caps PVC soldável 25mm.
	 R$                     1,93 
	 R$                772,00 

	33
	400
	Unid.
	Caps PVC soldável 32mm.
	 R$                     3,20 
	 R$             1.280,00 

	34
	150
	Unid.
	Caps PVC soldável 40mm.
	 R$                     6,37 
	 R$                955,50 

	35
	60
	Unid.
	Caps PVC soldável 50mm.
	 R$                   10,71 
	 R$                642,60 

	36
	800
	Unid.
	Cola PVC 75g.
	 R$                   10,43 
	 R$             8.344,00 

	37
	50
	Unid.
	Colar tomada 25 x ¾.
	 R$                   22,67 
	 R$             1.133,50 

	38
	50
	Unid.
	Colar tomada 32 x ¾.
	 R$                   17,91 
	 R$                895,50

	39
	50
	Unid.
	Colar tomada 40 x ¾.
	 R$                   21,24 
	 R$             1.062,00 

	40
	50
	Unid.
	Colar tomada 50 x ¾.
	 R$                   25,32 
	 R$             1.266,00 

	41
	200
	Unid.
	Cotovelo de compressão PEAD 90º 20x20.
	 R$                   18,94 
	 R$             3.788,00 

	42
	150
	Unid.
	Cotovelo de compressão PEAD 90º 25x25.
	 R$                   22,37 
	 R$             3.355,50 

	43
	150
	Unid.
	Cotovelo de compressão PEAD 90º 32x32.
	 R$                   29,27 
	 R$             4.390,50 

	44
	100
	Unid.
	Cotovelo de compressão PEAD 90º 40x40.
	 R$                   49,44 
	 R$             4.944,00 

	45
	100
	Unid.
	Cotovelo de compressão PEAD 90º 50x50.
	 R$                   68,14 
	 R$             6.814,00 

	46
	200
	Unid.
	Curva PVC soldável 90º 60mm.
	 R$                   40,66 
	 R$             8.132,00 

	47
	30
	Unid.
	Fita auto fusão 10m.
	 R$                   33,78 
	 R$             1.013,40 

	48
	700
	Unid.
	Fita veda rosca 18mmx50m.
	 R$                     7,80 
	 R$             5.460,00 

	49
	100
	Unid.
	Flange 50mm.
	 R$                   39,85 
	 R$             3.985,00 

	50
	200
	Unid.
	Flexível ½” x 50cm.
	 R$                   20,07 
	 R$             4.014,00 

	51
	200
	Unid.
	Flexível ½” x 60cm.
	 R$                   21,43 
	 R$             4.286,00 

	52
	700
	Unid.
	Folha de lixa d’água granulação 180.
	 R$                     3,51 
	 R$             2.457,00 

	53
	40
	Unid.
	Hidrômetro Multijato 1" vazão máx. de 7m³/h
	 R$                 623,95 
	 R$          24.958,00 

	54
	1000
	Unid.
	Hidrômetro Unijato 3/4 vazão máx de 3m³/h
	 R$                 164,77 
	 R$        164.770,00 

	55
	450
	Unid.
	Joelho misto PVC 20mm x ½”.
	 R$                     3,40 
	 R$             1.530,00 

	56
	450
	Unid.
	Joelho misto PVC 25mm x ¾”.
	 R$                     6,53 
	 R$             2.938,50

	57
	300
	Unid.
	Joelho misto PVC 32mm x ¾”.
	 R$                   14,15 
	 R$             4.245,00

	58
	120
	Unid.
	Joelho misto PVC 40mm x 1 ¼.
	 R$                   36,45 
	 R$             4.374,00 

	59
	50
	Unid.
	Joelho misto PVC 50mm x 1 ½”.
	 R$                   33,85 
	 R$             1.692,50 

	60
	400
	Unid.
	Joelho PVC soldável 45º 20mm.
	 R$                     1,95 
	 R$                780,00

	61
	300
	Unid.
	Joelho PVC soldável 45º 25mm.
	 R$                     2,10 
	 R$                630,00 

	62
	300
	Unid.
	Joelho PVC soldável 45º 32mm.
	 R$                     5,57 
	 R$             1.671,00 

	63
	200
	Unid.
	Joelho PVC soldável 45º 40mm.
	 R$                     8,78 
	 R$             1.756,00 

	64
	100
	Unid.
	Joelho PVC soldável 45º 50mm.
	 R$                     7,59 
	 R$                759,00 

	65
	20
	Unid.
	Joelho PVC soldável 45º 60mm.
	 R$                   42,14 
	 R$                842,80 

	66
	300
	Unid.
	Joelho PVC soldável 90º 20mm.
	 R$                     1,33 
	 R$                399,00 

	67
	550
	Unid.
	Joelho PVC soldável 90º 25mm.
	 R$                     1,51 
	 R$                830,50 

	68
	700
	Unid.
	Joelho PVC soldável 90º 32mm.
	 R$                     3,61 
	 R$             2.527,00 

	69
	250
	Unid.
	Joelho PVC soldável 90º 40mm.
	 R$                     7,38 
	 R$             1.845,00 

	70
	250
	Unid.
	Joelho PVC soldável 90º 50mm.
	 R$                     6,15 
	 R$             1.537,50 

	71
	1000
	Unid.
	Joelho PVC Roscável 90º 3/4
	 R$                     5,41 
	 R$             5.410,00 

	72
	1000
	Unid.
	Kit cavalete padrão CORSAN ¾.
	 R$                   91,63 
	 R$          91.630,00 

	73
	50
	Unid.
	Kit reparo caixa acoplada: caixa acoplada universal dupla, de 3/6 litros, completo. Fabricado em plástico, com descarga dupla. Dimensões: 39cm x 12cm x 12cm. 01 mecanismo de entrada, 01 mecanismo de saída, 01 botão de acionamento, 01 anel de vedação, 02 parafusos.
	 R$                 209,63 
	 R$          10.481,50 

	74
	2000
	Unid.
	Lacres de segurança para hidrômetro.
	 R$                     1,14 
	 R$             2.280,00 

	75
	450
	Unid.
	Lâmina de serra manual.
	 R$                   11,63 
	 R$             5.233,50 

	76
	200
	Unid.
	Luva de correr PVC 20mm.
	 R$                   14,30 
	 R$             2.860,00 

	77
	350
	Unid.
	Luva de correr PVC 25mm.
	 R$                   16,08 
	 R$             5.628,00 

	78
	300
	Unid.
	Luva de correr PVC 32mm.
	 R$                   32,86 
	 R$             9.858,00 

	79
	150
	Unid.
	Luva de correr PVC 40mm.
	 R$                   36,45 
	 R$             5.467,50 

	80
	80
	Unid.
	Luva de correr PVC 50mm.
	 R$                   37,82 
	 R$             3.025,60 

	81
	500
	Unid.
	Luva mista PVC 20mm x ½”.
	 R$                     3,58 
	 R$             1.790,00 

	82
	600
	Unid.
	Luva mista PVC 25mm x ¾.
	 R$                     4,67 
	 R$             2.802,00 

	83
	600
	Unid.
	Luva mista PVC 32mm x 1”.
	 R$                     8,88 
	 R$             5.328,00 

	84
	500
	Unid.
	Luva mista PVC 40mm x 1” ¼.
	 R$                   22,79 
	 R$          11.395,00 

	85
	250
	Unid.
	Luva rosca PVC ½.
	 R$                     4,65 
	 R$             1.162,50 

	86
	600
	Unid.
	Luva rosca PVC ¾.
	 R$                     5,45 
	 R$             3.270,00 

	87
	700
	Unid.
	Luva rosca PVC 1”.
	 R$                     7,00 
	 R$             4.900,00

	88
	200
	Unid.
	Luva rosca PVC 1 ½.
	 R$                   18,11 
	 R$             3.622,00 

	89
	400
	Unid.
	Luva rosca PVC 1 ¼.
	 R$                   15,28 
	 R$             6.112,00 

	90
	1100
	Unid.
	Luva soldável PVC 20mm.
	 R$                     1,73 
	 R$             1.903,00 

	91
	1600
	Unid.
	Luva soldável PVC 25mm.
	 R$                     1,13 
	 R$             1.808,00 

	92
	1300
	Unid.
	Luva soldável PVC 32mm.
	 R$                     3,44 
	 R$             4.472,00 

	93
	300
	Unid.
	Luva soldável PVC 40mm.
	 R$                     5,90 
	 R$             1.770,00 

	94
	200
	Unid.
	Luva soldável PVC 50mm.
	 R$                     5,57 
	 R$             1.114,00 

	95
	30
	Unid.
	Luva soldável PVC 60mm.
	 R$                   18,59 
	 R$                557,70

	96
	400
	M
	Mangueira de jardim PVC, ½”, parede de 3mm.
	 R$                     5,85 
	 R$             2.340,00 

	97
	100
	M
	Mangueira de jardim PVC, 1”, parede de 3mm.
	 R$                   16,15 
	 R$             1.615,00 

	98
	60
	Unid.
	Nipel PVC ½”.
	 R$                     2,42 
	 R$                145,20

	99
	250
	Unid.
	Nipel PVC ¾”.
	 R$                     2,73 
	 R$                682,50 

	100
	350
	Unid.
	Nipel PVC 1”.
	 R$                     5,07 
	 R$             1.774,50 

	101
	200
	Unid.
	Nipel PVC 1 ½”.
	 R$                   16,18 
	 R$             3.236,00 

	102
	250
	Unid.
	Nipel PVC 1 ¼”.
	 R$                   11,27 
	 R$             2.817,50 

	103
	60
	Unid.
	Plug PVC ½”.
	 R$                     1,55 
	 R$                   93,00

	104
	130
	Unid.
	Plug PVC ¾”.
	 R$                     2,23 
	 R$                289,90 

	105
	150
	Unid.
	Plug PVC 1”.
	 R$                     5,14 
	 R$                771,00 

	106
	30
	Unid.
	Plug PVC 1 ½”.
	 R$                   17,20 
	 R$                516,00 

	107
	60
	Unid.
	Plug PVC 1 ¼”.
	 R$                   12,13 
	 R$                727,80 

	108
	400
	Unid.
	Redutor de compressão PEAD 25x20mm.
	 R$                   16,43 
	 R$             6.572,00 

	109
	400
	Unid.
	Redutor de compressão PEAD 32x25mm.
	 R$                   21,31 
	 R$             8.524,00 

	110
	200
	Unid.
	Redutor de compressão PEAD 40x32mm.
	 R$                   29,87 
	 R$             5.974,00 

	111
	100
	Unid.
	Redutor de compressão PEAD 50x40mm.
	 R$                   48,53 
	 R$             4.853,00 

	112
	80
	Unid.
	Registro de esfera com rosca interna ½”.
	 R$                   11,63 
	 R$                930,40

	113
	100
	Unid.
	Registro PVC rosca macho tipo borboleta ½”.
	 R$                     9,60 
	 R$                960,00 

	114
	1400
	Unid.
	Registro PVC rosca macho tipo borboleta ¾”.
	 R$                   11,56 
	 R$          16.184,00 

	115
	350
	Unid.
	Registro PVC soldável 20mm.
	 R$                   13,74 
	 R$             4.809,00 

	116
	450
	Unid.
	Registro PVC soldável 25mm.
	 R$                   16,98 
	 R$             7.641,00 

	117
	300
	Unid.
	Registro PVC soldável 32mm.
	 R$                   22,92 
	 R$             6.876,00 

	118
	200
	Unid.
	Registro PVC soldável 40mm.
	 R$                   36,23 
	 R$             7.246,00 

	119
	50
	Unid.
	Registro PVC soldável 50mm.
	 R$                   42,13 
	 R$             2.106,50

	120
	5
	Unid.
	Reservatório de fibra 1.000 litros.
	 R$                 679,20 
	 R$             3.396,00 

	121
	10
	Unid.
	Reservatório de fibra 10.000 litros.
	 R$             5.556,82 
	 R$          55.568,20 

	122
	20
	Unid.
	Reservatório de fibra 20.000 litros.
	 R$           11.117,27 
	 R$        222.345,40 

	123
	400
	Unid.
	Sanfona de no mínimo 72cm.
	 R$                     8,84 
	 R$             3.536,00

	124
	400
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD 20x20x20.
	 R$                   22,46 
	 R$             8.984,00 

	125
	400
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD 25x25x25.
	 R$                   31,99 
	 R$          12.796,00 

	126
	600
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD 32x32x32.
	 R$                   40,25 
	 R$          24.150,00 

	127
	350
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD 40x40x40.
	 R$                   73,84 
	 R$          25.844,00 

	128
	400
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD redução 25x20x25.
	 R$                   31,54 
	 R$          12.616,00 

	129
	350
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD redução 32x25x32.
	 R$                   39,36 
	 R$          13.776,00 

	130
	250
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD redução 40x32x40.
	 R$                   60,32 
	 R$          15.080,00 

	131
	300
	Unid.
	T de compressão 90º PEAD redução 50x40x50.
	 R$                 105,58 
	 R$          31.674,00 

	132
	250
	Unid.
	T misto PVC 20mm x ½”.
	 R$                     6,21 
	 R$             1.552,50

	133
	400
	Unid.
	T misto PVC 25mm x ¾.
	 R$                     9,17 
	 R$             3.668,00 

	134
	350
	Unid.
	T misto PVC 32mm x ¾.
	 R$                   16,85 
	 R$             5.897,50 

	135
	230
	Unid.
	T soldável PVC 20mm.
	 R$                     1,56 
	 R$                358,80 

	136
	400
	Unid.
	T soldável PVC 25mm.
	 R$                     1,98 
	 R$                792,00

	137
	350
	Unid.
	T soldável PVC 32mm.
	 R$                     5,72 
	 R$             2.002,00 

	138
	200
	Unid.
	T soldável PVC 40mm.
	 R$                   10,95 
	 R$             2.190,00 

	139
	50
	Unid.
	T soldável PVC 50mm.
	 R$                   11,16 
	 R$                558,00 

	140
	100
	Unid.
	Tampa para vaso sanitário 48cm x 35,5cm.
	 R$                   34,30 
	 R$             3.430,00 

	141
	50
	Unid.
	Tampa para vaso sanitário infantil.
	 R$                   66,09 
	 R$             3.304,50 

	142
	100
	Unid.
	Tampão de compressão PEAD 20mm.
	 R$                   13,08 
	 R$             1.308,00 

	143
	100
	Unid.
	Tampão de compressão PEAD 25mm.
	 R$                   14,56 
	 R$             1.456,00 

	144
	100
	Unid.
	Tampão de compressão PEAD 32mm.
	 R$                   17,35 
	 R$             1.735,00 

	145
	100
	Unid.
	Tampão de compressão PEAD 40mm.
	 R$                   27,27 
	 R$             2.727,00 

	146
	60
	Unid.
	Tampão de compressão PEAD 50mm.
	 R$                   40,86 
	 R$             2.451,60 

	147
	300
	Unid.
	Tee de compressão rosca fêmea PEAD 32mm x ¾ x 32mm.
	 R$                   40,31 
	 R$          12.093,00 

	148
	300
	Unid.
	Tee de compressão rosca fêmea PEAD 40mm x ¾ x 40mm.
	 R$                   57,69 
	 R$          17.307,00 

	149
	350
	Unid.
	Torneira de jardim preta.
	 R$                     4,50 
	 R$             1.575,00 

	150
	200
	Unid.
	Torneira de parede inox bica alta.
	 R$                 130,28 
	 R$          26.056,00

	151
	50
	Unid.
	Torneira elétrica de balcão.
	 R$                 242,80 
	 R$          12.140,00 

	152
	50
	Unid.
	Torneira elétrica de parede.
	 R$                 255,56 
	 R$          12.778,00 

	153
	100
	Unid.
	Torneira para pia de cozinha inox bica alta.
	 R$                 145,95 
	 R$          14.595,00 

	154
	300
	Unid.
	Tubete curto 3/4 para Hidrometro com Porca
	 R$                   11,78 
	 R$             3.534,00 

	155
	300
	Unid.
	Tubete longo 3/4 para Hidrometro com Porca
	 R$                   14,68 
	 R$             4.404,00 

	156
	12.000
	M
	Tubo PEAD 20 x 2,0 PN 10.
	 R$                     4,79 
	 R$          57.480,00 

	157
	10.000
	M
	Tubo PEAD 25 x 2,0 PN 10.
	 R$                     4,34 
	 R$          43.400,00 

	158
	10000
	M
	Tubo PEAD 25 x 2,3 PN 12,5.
	 R$                     6,22 
	 R$          62.200,00 

	159
	8000
	M
	Tubo PEAD 32 x 2,4 PN 10.
	 R$                     5,82 
	 R$          46.560,00 

	160
	14000
	M
	Tubo PEAD 32 x 3,0 PN 12,5.
	 R$                     8,49 
	 R$        118.860,00 

	161
	5000
	M
	Tubo PEAD 40 x 3,0 PN 10.
	 R$                   11,06 
	 R$          55.300,00 

	162
	3000
	M
	Tubo PEAD 50mm PN 25.
	 R$                   29,04 
	 R$          87.120,00 

	163
	1000
	M
	Tubo PVC soldável 20mm.
	 R$                     4,59 
	 R$             4.590,00 

	164
	4000
	M
	Tubo PVC soldável 25mm.
	 R$                     4,95 
	 R$          19.800,00 

	165
	5000
	M
	Tubo PVC soldável 32mm.
	 R$                   12,21 
	 R$          61.050,00 

	166
	1000
	M
	Tubo PVC soldável 50mm.
	 R$                   18,46 
	 R$          18.460,00 

	167
	1200
	Unid.
	União compressão PEAD 20x20.
	 R$                   15,49 
	 R$          18.588,00 

	168
	1000
	Unid.
	União compressão PEAD 25x25.
	 R$                   20,75 
	 R$          20.750,00 

	169
	1200
	Unid.
	União compressão PEAD 32x32.
	 R$                   27,41 
	 R$          32.892,00 

	170
	300
	Unid.
	União compressão PEAD 40x40.
	 R$                   41,47 
	 R$          12.441,00 

	171
	300
	Unid.
	União compressão PEAD 50x50.
	 R$                   57,40 
	 R$          17.220,00 

	172
	300
	Unid.
	União de redução PEAD 32x25.
	 R$                   27,99 
	 R$             8.397,00 

	173
	300
	Unid.
	União de redução PEAD 40x32.
	 R$                   43,58 
	 R$          13.074,00 

	174
	200
	Unid.
	União de redução PEAD 50x40.
	 R$                   60,77 
	 R$          12.154,00 

	175
	250
	Unid.
	Válvula para pia.
	 R$                   20,21 
	 R$             5.052,50 

	176
	30
	Unid.
	Válvula reguladora redutora de pressão rosca fêmea ¾.
	 R$                 230,57 
	 R$             6.917,10 

	177
	30
	Unid.
	Válvula reguladora redutora de pressão rosca fêmea 1” com dupla conexão.
	 R$                 592,50 
	 R$          17.775,00 

	178
	6
	Unid.
	Alicate bomba de água 12"
	 R$                   95,52 
	 R$                573,12

	179
	6
	Unid.
	Chave para cano Jacaré 9", abertura de 40mm
	 R$                   92,63 
	 R$                555,78 

	180
	12
	Unid.
	Lima grosa meia-cana 12" com cabo
	 R$                   64,45 
	 R$                773,40 

	TOTAL
	 R$                                           1.989.951,65 



6. JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS
A definição dos quantitativos estimados para o presente Registro de Preços levou em consideração o histórico de utilização dos materiais hidráulicos no registro anterior, bem como a atual realidade das redes de abastecimento de água sob gestão do Município e a perspectiva de ampliação dessa responsabilidade.
Ressalta-se que, embora alguns itens do registro de preços anterior não tenham tido seus saldos totalmente utilizados, houve, durante o período, um aumento no número de redes de abastecimento de água sob responsabilidade do Município. No momento da elaboração do registro anterior, o Município possuía menos redes de água sob sua gestão. Atualmente, o municipio possui 26 redes, em razão da transferência da gestão de mais 03 redes por parte das respectivas comunidades, durante o ano de 2026.
Além do aumento no número de redes sob gestão municipal, verifica-se que muitas das redes recentemente incorporadas apresentam avarias e necessidades de manutenção em suas tubulações, conexões e demais componentes hidráulicos, demandando a realização de reparos, substituições e adequações para garantir seu adequado funcionamento e a continuidade do fornecimento de água à população atendida.
O aumento dos quantitativos também considera a possibilidade de que, durante a vigência do novo Registro de Preços, outras comunidades venham a transferir a gestão de suas redes de abastecimento de água ao Município, ampliando a quantidade de redes que passarão a ser mantidas pelo Setor de Águas. Tal possibilidade mostra-se relevante diante da realidade existente no Município, que conta com aproximadamente 48 poços artesianos e cerca de 55 comunidades com redes de abastecimento de água, sendo que, atualmente, 26 dessas redes já se encontram sob gestão municipal.
Dessa forma, os quantitativos previstos foram dimensionados considerando não apenas o consumo verificado no registro anterior, mas também o aumento das redes atualmente sob responsabilidade municipal, as condições de conservação das redes recentemente incorporadas e a possibilidade de ampliação dessa gestão. A estimativa busca assegurar a disponibilidade de materiais hidráulicos necessários para a manutenção preventiva e corretiva, reparos e substituições, evitando a falta de itens essenciais e contribuindo para a continuidade e a regularidade do abastecimento de água nas comunidades atendidas.
Por se tratar de Registro de Preços, os quantitativos possuem caráter estimativo, sendo as aquisições realizadas de forma parcelada e conforme a efetiva necessidade da Administração, não implicando obrigação de aquisição integral dos quantitativos registrados. Considerando o consumo as necessidades atualmente identificadas e a possibilidade de variação da demanda durante a vigência da ata, estima-se que sejam adquiridos aproximadamente 40% dos quantitativos registrados durante o período de vigência, ficando as aquisições condicionadas à efetiva necessidade da Administração e à disponibilidade orçamentária.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
A solução proposta consiste no Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, destinados às manutenções dos sistemas de abastecimento de água do interior do Município, a fim de atender ao disposto na Lei Municipal nº 5.789/2022, bem como às reparações e manutenções hidráulicas nos prédios públicos, sempre que necessário, visando manter a eficiência, o adequado funcionamento e a continuidade dos serviços públicos prestados pelo Município.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Os itens licitados serão adquiridos conforme necessidade e demanda da Secretaria solicitante, justificando assim, a necessidade de parcelamento da contratação.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a fiscalização da contratação, serão designados os servidores Daniel Real Saviano e Marcelo Vital Larssen, que ficarão responsáveis pelo acompanhamento da entrega dos materiais, pela conferência das quantidades e especificações dos itens e pelos demais procedimentos relacionados à fiscalização da contratação.
Para a contratação pretendida, verificou-se que não há necessidade de adoção de outras providências prévias ao contrato no âmbito da Administração, além da designação dos servidores responsáveis pela fiscalização.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realização de contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que, todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A contratada deverá atender aos critérios de qualidade e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente e as diretrizes sanitárias vigentes.

12. ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO
O prazo de entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento do empenho pelo contratado. A quantidade solicitada dependerá da demanda e da necessidade da Administração Municipal. A entrega deverá ocorrer em local indicado pela solicitante e o recebimento será realizado pelo fiscal do contrato.
No momento da entrega dos produtos, a empresa contratada deverá emitir cupom ou nota fiscal, discriminando os itens e as quantidades estabelecidas no empenho, conforme as especificações definidas em edital.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

14. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O Contrato a ser firmado entre o Município de Três Passos e a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, terá(ão) vigência pelo período de 12 (doze) meses. 

15. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento mediante apresentação de nota fiscal que deverá ser emitida em nome do Município de Três Passos, com descrição do produto entregue, bem como dados do processo licitatório, contrato e empenho.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2025 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água
Ficha: 710 – Material de Consumo
Ficha: 713 – Equipamentos e Material Permanente

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: 

PARECER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM BASE NA LEI 14.133/2021
(  ) Dispensa de Licitação com base no Art. 75, inciso.............................
(  ) Contratação Direta com base no Art. 72
(  ) Abertura de Licitação
(  ) Aquisição de Ata de Registro de Preços 
Data: ____________________________________ 
Assinatura: _________________________________

18. RESPONSÁVEL: 
 Este estudo técnico preliminar foi realizado por:





Daniel Real Saviano
Escriturário





CIENTE: 

Cristiane Raquel Bertaluci
Secretária Municipal da Agricultura


Autorizo a continuidade do processo para registro de preços para aquisição de bombas submersas e quadros de comando para utilização nos poços artesianos das comunidades rurais, conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar.





Arlei Luis Tomazoni



Três Passos, ____ de ________ de 2026
Secretaria Municipal de Agricultura
Rua General Osório, 161 – Centro – Três Passos – RS – CEP 98600-000
www.trespassos-rs.com.br -Telefone: (55) 3522-0406
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