ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- Descrição do objeto da contratação:

O objeto da presente licitação é a contratação de:

- Estudo de locação;

- Projeto de poço;

- Elaboração de Termo de Referência;

- Acompanhamento e fiscalização da construção do poço.

Conforme as condições e exigências estabelecidas pelo Termo de Convênio FPE N° 391/2025.

- Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público:

A contratação se faz necessária para o Município de Ajuricaba em razão da demanda crescente por abastecimento de água em determinadas localidades que enfrentam escassez hídrica, especialmente em períodos de estiagem. A falta de fontes de abastecimento adequadas compromete o atendimento às necessidades básicas da população, das atividades agrícolas e dos serviços públicos essenciais. A contratação de especialista visa garantir que a locação, o projeto e a execução do poço sejam realizados de forma técnica, segura e eficiente, assegurando a viabilidade e a durabilidade da estrutura.

O interesse público da contratação reside na garantia do acesso regular e adequado à água, um bem essencial à vida, à saúde e ao desenvolvimento socioeconômico local. A medida contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, o fortalecimento da produção rural – importante para a economia do município – e a redução dos impactos causados pela estiagem. Além disso, promove o uso racional e sustentável dos recursos hídricos, em conformidade com a legislação vigente.

- Alinhamento entre a contratação e o planejamento:

☐ A contratação que deste Estudo Técnico Preliminar está em conformidade com o planejamento da Administração, pois já está prevista no Plano de Anual de Contratações (PAC) do Município de Ajuricaba.

☒ A contratação objeto deste Estudo Técnico Preliminar não está prevista no Plano de Contratações anuais, contudo, será realizada a devida inclusão por meio de aditivo.

- Possíveis soluções para atender à necessidade:

☒ Esta contratação, por não ter um histórico de eficiência operacional, exige estudos e avaliações de novas alternativas. A melhor opção será definida após a análise das alternativas disponíveis e das necessidades específicas desta contratação, a ser desenvolvido nos itens 4.1 e 4.2 deste Estudo Técnico preliminar.

4.1. - Alternativas disponíveis no mercado:

Alternativa 1 – Contratação de profissional Geólogo/Eng. De minas/Eng. Geólogo.

Alternativa 2 – Contratação de consultoria especializada

4.2. - Análise e comparação das soluções existentes:

A contratação de um prestador de serviço, como um geólogo ou engenheiro de minas, implica em sua vinculação direta à empresa, com integração à equipe interna e envolvimento em atividades contínuas. Por outro lado, a contratação de uma consultoria especializada representa a terceirização de serviços técnicos específicos, com acesso a uma equipe multidisciplinar e altamente capacitada, disponibilizada conforme as demandas do projeto.

As principais diferenças entre as duas modalidades estão na finalidade de atuação, grau de responsabilidade, custos envolvidos e flexibilidade na alocação de recursos. A contratação direta é mais indicada para funções permanentes ou de longa duração, enquanto a consultoria é a solução mais eficiente para demandas pontuais, que exigem expertise técnica especializada e atuação em prazos determinados.

Nesse contexto, a solução mais vantajosa para administração, é a contratação de consultoria especializada.

4.3. Registro de preços:

☐ Com base na análise das soluções existentes, a contratação deverá ser realizada por meio de Registro de Preços. Isso se deve ao fato de que o quantitativo é variável e a administração pública pode não utilizar a totalidade do que foi licitado.

☒ Com base na análise das soluções existentes, a contratação deverá ser realizada por meio de um processo licitatório comum. O Registro de Preços não será utilizado, já que o quantitativo necessário é fixo e a administração pública utilizará a totalidade do que foi licitado.

- Requisitos da contratação:

Os bens têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os requisitos de contratação serão pormenorizados de forma mais detalhada em termo de referência, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021.

- Estimativas de quantidades e valores da contração:

As estimativas das quantidades, juntamente com os valores unitários e totais para a contratação, serão indicadas por meio de instrumento de formalização da demanda/requisição e planilha de preços todos em anexo a este estudo técnico preliminar.

O cálculo dos valores unitários da contratação, será realizado por meio de planilha do Excel, contendo fórmulas predefinidas de média e mediana.

Para o cálculo das estimativas de contratação será realizado, levantamento prévio das necessidades do órgão requente, considerando, inclusive eventuais contratações do mesmo objeto em anos anteriores.

- Justificativa para o parcelamento ou não da contratação:

☐ A viabilidade do parcelamento do objeto, maximizando a quantidade de fornecedores, ampliando a competividade e por consequência diminuindo a concentração do mercado e promovendo a mitigação de custo para a administração pública.

☒ A impossibilidade do parcelamento do objeto, uma vez que o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos como dificuldades na coordenação das atividades, divergências quanto à execução dos serviços, atrasos decorrentes da necessidade de compatibilização entre os diferentes contratos, além do aumento do risco de falhas na entrega do objeto final. Dessa forma, a contratação de forma única se mostra a alternativa mais eficiente e vantajosa para a Administração, assegurando a economicidade, a padronização dos serviços e a efetividade na fiscalização e gestão contratual.

- Descrição da solução como um todo:

A solução proposta é a contratação de consultoria especializada para o fornecimento do objeto, conforme especificações a serem detalhadas em Termo de Referência e Instrumento de Formalização da Demanda/Requisição.

- Resultados pretendidos:

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

- Providencias prévias ao contrato:

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

- Contratações correlatas e/ou interdependentes:

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

- Possíveis impactos ambientais:

Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação em estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto.

- Declaração de viabilidade:

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Posteriormente após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, será remetido Instrumento de formalização da demanda/requisição para autorização da autoridade superior, para que esta decida sobre a viabilidade da contratação.

Ajuricaba, 16 de outubro de 2025

______________________

Marlize Mrozinski Rigoli

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

________________________

Leroy Campanaro

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

________________________

Paulo Claudio Dolovitsch

Prefeito Municipal