ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- Descrição do objeto da contratação:

Esta licitação visa à contratação de prestação de serviço de empresa especializada para o fornecimento de materiais, insumos e serviços inerentes ao desempenho de atividades relativas ao monitoramento e controle do tratamento de água para consumo humano, de acordo com a legislação vigente, poços artesianos, devendo para tanto fornecer os insumos e equipamentos suficientes e adequados para o tratamento das águas em comodato, em quantidades suficientes para a garantia da desinfecção e tratamento das águas de cada poço tubular profundo.

- Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público:

A contratação mostra-se indispensável para atender ao disposto no Artigo 24 da Portaria nº 888/2021, que determina que toda água destinada ao consumo humano, quando fornecida de forma coletiva, deve ser submetida a processo de desinfecção ou à adição de desinfetante, assegurando a manutenção dos teores residuais mínimos, conforme estabelecido no Artigo 32.

Nesse contexto, o interesse público da contratação reside na garantia de que a água distribuída à população atenda integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela legislação vigente, promovendo a proteção da saúde pública e assegurando o cumprimento das obrigações legais por parte do ente contratante.

- Alinhamento entre a contratação e o planejamento:

A contratação objeto deste Estudo Técnico Preliminar não está prevista no Plano de Contratações anuais, sendo que o órgão demandante estará procedendo na requisição de um aditamento.

- Possíveis soluções para atender à necessidade:

Esta contratação, por não ter um histórico de eficiência operacional, exige estudos e avaliações de novas alternativas. A melhor opção será definida após a análise das alternativas disponíveis e das necessidades específicas desta contratação, a ser desenvolvido nos itens 4.1 e 4.2 deste Estudo Técnico preliminar.

4.1. - Alternativas disponíveis no mercado:

Alternativa 1 – Execução direta pela Prefeitura (equipe própria)

Alternativa 2 – Aquisição de equipamentos com operação municipal

Alternativa 3 – Contratação de empresa especializada (terceirização completa)

4.2. - Análise e comparação das soluções existentes:

A execução direta pelo município exige a formação de uma equipe técnica qualificada, além da aquisição de equipamentos e insumos. Esse cenário pode representar uma desvantagem significativa, considerando o alto risco de falhas operacionais e de não conformidade com a legislação vigente.

A aquisição de sistemas automáticos de cloração, com dosadores operados por servidores municipais, surge como uma alternativa parcialmente viável. Entre suas vantagens, destacam-se a automação do processo e a redução da necessidade de operação manual contínua. No entanto, essa opção ainda demandaria a existência de uma equipe especializada para manutenção dos equipamentos, bem como a responsabilidade pelo monitoramento e análise dos laudos. No contexto atual, essa alternativa também pode ser considerada desvantajosa, uma vez que implicaria tempo e custos adicionais para contratação e capacitação de pessoal.

Por outro lado, a contratação de uma empresa especializada, por meio da terceirização completa dos serviços, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos, operação, manutenção, monitoramento e emissão de relatórios, apresenta-se como a solução mais eficiente. Essa modalidade assegura o atendimento às exigências da Portaria nº 888/2021, com respaldo técnico qualificado, monitoramento contínuo e emissão regular de laudos, garantindo maior eficiência, segurança sanitária e conformidade legal.

Dessa forma, para a Prefeitura de Ajuricaba/RS, a opção mais vantajosa é a contratação de uma empresa especializada, pois proporciona maior confiabilidade na prestação do serviço, redução de riscos operacionais e legais, além de otimização de recursos públicos a médio e longo prazo.

4.3. Registro de preços:

Com base na análise das soluções existentes, a contratação deverá ser realizada por meio de Registro de Preços. Isso se deve ao fato de que o quantitativo é variável e a administração pública pode não utilizar a totalidade do que foi licitado.

- Requisitos da contratação:

Os bens têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os requisitos de contratação serão pormenorizados de forma mais detalhada em termo de referência, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021.

- Estimativas de quantidades e valores da contração:

As estimativas das quantidades, juntamente com os valores unitários e totais para a contratação, serão indicadas por meio de instrumento de formalização da demanda/requisição e planilha de preços todos em anexo a este estudo técnico preliminar.

O cálculo dos valores unitários da contratação, será realizado por meio de planilha do Excel, contendo fórmulas predefinidas de média e mediana.

Para o cálculo das estimativas de contratação será realizado, levantamento prévio das necessidades do órgão requente, considerando, inclusive eventuais contratações do mesmo objeto em anos anteriores.

- Justificativa para o parcelamento ou não da contratação:

A impossibilidade do parcelamento do objeto, uma vez que o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos, como riscos e falhas operacionais podendo ocasionar a potabilidade da água.

- Descrição da solução como um todo:

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento do objeto, conforme especificações a serem detalhadas em Termo de Referência e Instrumento de Formalização da Demanda/Requisição.

- Resultados pretendidos:

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

- Providencias prévias ao contrato:

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

- Contratações correlatas e/ou interdependentes:

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

- Possíveis impactos ambientais:

Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação em estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto.

- Declaração de viabilidade:

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Posteriormente após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, será remetido Instrumento de formalização da demanda/requisição para autorização da autoridade superior, para que esta decida sobre a viabilidade da contratação.

Ajuricaba, 23 de abril de 2026

Marlize Mrozinski Rigoli

Responsável pela elaboração do ETP

Leroy Campanaro

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente