TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2025

Necessidade da Administração: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2. Salienta-se que até o presente momento não foram contratados objetos assemelhados a este que ultrapassem o valor previsto no artigo 75 inciso II.

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³. | 2,00 | Und |
| Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro. | 4,00 | Und |
| Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. | 8,00 | Und |

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³. | 2,00 | Und |
| Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro. | 4,00 | Und |
| Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. | 8,00 | Und |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item 258 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a realização de um (a) Dispensa por Limite, tendo como critério de julgamento o menor preço, objetivando a contratação de empresa para Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos/serviços deverão ser entregues no (a): Secretaria Municipal de Saúde, com o pagamento previsto para ser efetuado 20 dias após entrega da mercadoria.

A contratação será realizada por meio de Dispensa por Limite, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2..

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os produtos/serviços deverão ser entregues no (a): Secretaria Municipal de Saúde.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela Secretaria solicitante.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento é previsto para ser efetuado 20 dias após entrega da mercadoria, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Dispensa por Limite.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³. | 2,00 | Und | R$ 2.300,00 | R$ 4.600,00 |
| Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro. | 4,00 | Und | R$ 324,49 | R$ 1.297,96 |
| Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. | 8,00 | Und | R$ 21,88 | R$ 175,04 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Dotação | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 443 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 |
| 1579 | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP. | 1500 |

Viadutos, 26 de agosto de 2025.

_____________________________

Eduardo Nichetti

Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO

Encaminho a Assessoria Jurídica para parecer.

Viadutos, 26/08/25

_____________________________

Giovan André Sperotto

Prefeito

PARECER JURÍDICO

(Lei nº 14.133/2021)

Processo de Contratação nº 366/2025

Dispensa por Limite: 271/2025

1.  			Trata-se de processo de contratação direta por Dispensa por Limite, nos termos do Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II.

A contratação pretendida está embasada na motivação do Departamento/Secretaria, que tem como objetivo geral: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2..

A contratação origina-se Processo de Contratação nº 366/2025, que possui como objetivo: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2.. A referida solicitação trata do seguinte:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³. | 2,00 | Und | R$ 2.300,00 | R$ 4.600,00 |
| Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro. | 4,00 | Und | R$ 324,49 | R$ 1.297,96 |
| Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. | 8,00 | Und | R$ 21,88 | R$ 175,04 |

É o breve relatório.

Vieram os autos para exame e parecer.

2. 			Com efeito, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Consta nos autos documento de formalização da demanda que discrimina o objeto da contratação almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Houve estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 (art. 72, inciso II), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII).

Os documentos demonstram a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido (art. 72, inciso IV), bem como os documentos do futuro contratado, ora anexados, comprovam que o particular preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária (art. 72, inciso V).

A razão da escolha do futuro contrato está pautada em critério objetivo, qual seja menor preço, estando assim atendido o pressuposto do art. 72, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

3. 			Em face do exposto, sob o aspecto jurídico, opina-se pela legalidade da contratação direta, nos termos do Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II.

Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos à autoridade competente para promover a autorização da contratação, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Viadutos – RS, 26/08/25.

_____________________________

Narciso Paludo

Assessor Jurídico

OAB-RS 15.136

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EM PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA

(Lei nº 14.133/2021)

Processo n° 366/2025

Dispensa por Limite: 271/2025

Dispensa de Licitação (art. 75)

Nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, acolho o parecer exarado no processo n°  366/2025 e ratifico a Dispensa por Limite: 271/2025 para a contratação da (s) empresa (s):

| Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| --- | --- | --- |
| SOLDA ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA. | 94.015.757/0001-00 | R$ 6.073,00 |
| ELIMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 44.183.400/0001-55 |  |

Com o objetivo de: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2, com fundamento no Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II.

A escolha do fornecedor se deve ao fato de ser a proposta de menor preço dentre os orçamentos colhidos. O valor a ser pago é justificado e se encontra dentro do preço de mercado, pois decorrente dos levantamentos de preços ofertados.

Viadutos – RS, 26 de agosto de 2025.

_____________________________

Giovan André Sperotto

Prefeito