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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 366/2025
Necessidade da Administração: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
O presente termo tem por objeto: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2. Salienta-se que até o presente momento não foram contratados objetos assemelhados a este que ultrapassem o valor previsto no artigo 75 inciso II. 
Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:
	Descrição
	Quantidade
	Unidade

	Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³.
	2,00
	Und

	Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro.
	4,00
	Und

	Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.
	8,00
	Und


	
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos: 
	Descrição
	Quantidade
	Unidade

	Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³.
	2,00
	Und

	Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro.
	4,00
	Und

	Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.
	8,00
	Und



A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item 258 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a realização de um (a) Dispensa por Limite, tendo como critério de julgamento o menor preço, objetivando a contratação de empresa para Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2.
	
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Os produtos/serviços deverão ser entregues no (a): Secretaria Municipal de Saúde, com o pagamento previsto para ser efetuado 20 dias após entrega da mercadoria.
A contratação será realizada por meio de Dispensa por Limite, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2..

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Os produtos/serviços deverão ser entregues no (a): Secretaria Municipal de Saúde.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela Secretaria solicitante.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
O pagamento é previsto para ser efetuado 20 dias após entrega da mercadoria, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Dispensa por Limite.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³.
	2,00
	Und
	R$ 2.300,00
	R$ 4.600,00

	Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro.
	4,00
	Und
	R$ 324,49
	R$ 1.297,96

	Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.
	8,00
	Und
	R$ 21,88
	R$ 175,04



Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:
	Dotação
	Elemento
	Recurso

	443
	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	1500

	1579
	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.
	1500





Viadutos, 26 de agosto de 2025.


_____________________________
Eduardo Nichetti
Secretário Municipal de Saúde




DESPACHO

Encaminho a Assessoria Jurídica para parecer.


Viadutos, 26/08/25


_____________________________
Giovan André Sperotto
Prefeito

PARECER JURÍDICO
(Lei nº 14.133/2021)

Processo de Contratação nº 366/2025
Dispensa por Limite: 271/2025

1.  			Trata-se de processo de contratação direta por Dispensa por Limite, nos termos do Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II.
 			A contratação pretendida está embasada na motivação do Departamento/Secretaria, que tem como objetivo geral: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2..
			A contratação origina-se Processo de Contratação nº 366/2025, que possui como objetivo: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2.. A referida solicitação trata do seguinte:
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	Cilindro de oxigênio medicinal evasado sob pressão, com capacidade de 3 m³.
	2,00
	Und
	R$ 2.300,00
	R$ 4.600,00

	Relógio e fluxômetro regulador de oxigênio. Válvula redutora com fluxômetro de oxigênio. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315kgf/cm²); corpo em latão cromado; conexões de entrada e saída em latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm²; conexões de entrada e saída conforme normas da ABNT. Categoria: válvula redutora cilindro.
	4,00
	Und
	R$ 324,49
	R$ 1.297,96

	Copo umidificador para oxigênio 250 ml. Composto de tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com indicação dos níveis máximo e mínimo e conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.
	8,00
	Und
	R$ 21,88
	R$ 175,04



É o breve relatório.
Vieram os autos para exame e parecer.

 2. 			Com efeito, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
 			Consta nos autos documento de formalização da demanda que discrimina o objeto da contratação almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
 			Houve estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 (art. 72, inciso II), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII).
 			Os documentos demonstram a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido (art. 72, inciso IV), bem como os documentos do futuro contratado, ora anexados, comprovam que o particular preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária (art. 72, inciso V).
 			A razão da escolha do futuro contrato está pautada em critério objetivo, qual seja menor preço, estando assim atendido o pressuposto do art. 72, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

3. 			Em face do exposto, sob o aspecto jurídico, opina-se pela legalidade da contratação direta, nos termos do Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II.
 		         Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos à autoridade competente para promover a autorização da contratação, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

 		Viadutos – RS, 26/08/25.


_____________________________
 			Narciso Paludo
 			Assessor Jurídico
			OAB-RS 15.136

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EM PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA
(Lei nº 14.133/2021)

Processo n° 366/2025
Dispensa por Limite: 271/2025


Dispensa de Licitação (art. 75)

	Nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, acolho o parecer exarado no processo n°  366/2025 e ratifico a Dispensa por Limite: 271/2025 para a contratação da (s) empresa (s):
	Fornecedor
	CNPJ
	Valor Total

	SOLDA ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA.
	94.015.757/0001-00
	R$ 6.073,00

	ELIMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
	44.183.400/0001-55
	



Com o objetivo de: Aquisição de equipamentos para serem usados na ambulância e junto a Unidade Básica de Saúde em pacientes com problemas respiratórios, necessitando de uso de O2, com fundamento no Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II.
		
	A escolha do fornecedor se deve ao fato de ser a proposta de menor preço dentre os orçamentos colhidos. O valor a ser pago é justificado e se encontra dentro do preço de mercado, pois decorrente dos levantamentos de preços ofertados. 

	Viadutos – RS, 26 de agosto de 2025.



_____________________________
Giovan André Sperotto
Prefeito
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