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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para iluminação do Pórtico de acesso ao Município de Viadutos-RS.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A aquisição dos materiais e a contratação dos serviços especializados justificam-se pela necessidade de implantação do sistema de iluminação decorativa inteligente do pórtico de entrada da cidade, sendo o mesmo um dos principais cartões-postais do município, que homenageia a história ferroviária local através de uma réplica suspensa de locomotiva e vagões. O objetivo principal é valorizar esse patrimônio histórico cultural, aumentando o potencial turístico noturno da cidade e garantindo maior segurança visual nas vias de acesso.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°156 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa especializada para iluminação do Pórtico de acesso ao Município de Viadutos-RS.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 453/2026, que possui como objetivo: Contratação de empresa especializada para iluminação do Pórtico de acesso ao Município de Viadutos-RS

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em iluminação.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:
	LOTE 01 ILUMINAÇÃO PÓRTICO

	Lote
	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Unitário
	Total

	1
	1
	Projetor refletor tipo smart wi-fi inteligente, rgb colorido, 50w 220v, cor da carcaça preta, com dimensões de 16 cm de largura, 14 cm de altura, e 3cm de profundidade
	12,0
	Und
	R$ 400,00
	R$ 4.800,00

	1
	2
	Projetor refletor tipo smart wi-fi inteligente, rgb colorido, 20w, 220v, cor da carcaça preta, com dimensões de 16 cm de largura, 14 cm de altura, e cm de profundidade.
	44,0
	Und
	R$ 303,33
	R$ 13.346,52

	1
	3
	Cabo PP 2x1,5mm cor preta de 750v
	150,0
	M
	R$ 5,90
	R$ 885,00

	1
	4
	Caixa de sobrepor tipo metálica, com tampa de 30x30x20, painel elétrico
	1,0
	Und
	R$ 365,00
	R$ 365,00

	1
	5
	Contactor, tipo tripolar de 32A, 220v
	1,0
	Und
	R$ 160,00
	R$ 160,00

	1
	6
	Disjuntor tipo unipolar de 32A, 220v
	1,0
	Und
	R$ 21,33
	R$ 21,33

	1
	7
	Relé fotoelétrico com base para fixação de 220v, 10A
	1,0
	Und
	R$ 45,00
	R$ 45,00

	1
	8
	Serviços especializados para realização dos de instalação e de programação dos projetores/refletores
	1,0
	Und
	R$ 6.266,67
	R$ 6.266,67

	VALOR TOTAL DO LOTE R$ 25.889,52



Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é Contratação de empresa especializada para iluminação do Pórtico de acesso ao Município de Viadutos-RS, conforme as seguintes especificações/condições: Os matérias/serviços deverão ser entregues/executados em imediato a assinatura do contrato e fornecimento da ordem de início, em um prazo máximo de 10 dias. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados no Pórtico de entrada do Município.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS 
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 

[bookmark: art18_1x]9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 
a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso); 
d) elaboração de minuta do contrato; 
e) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
g) publicação e divulgação do edital e anexos; 
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
i) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
j) realização de empenho; e 
l) assinatura e publicação do contrato. 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

[bookmark: art18_1xiii]11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:
	Código
	Elemento
	Recurso

	1000
	339030260000
	1500

	1747
	339039160000
	1500




Viadutos – RS, 29 de outubro de 2026




_____________________________
Sergio Juliano Franzon
[bookmark: _GoBack]Secretário Municipal de Obras
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