TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 316/2026

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para prestação de serviços na locação de horas trabalhadas, de caminhão tanque para o recolhimento dos dejetos produzidos por suínos e bovinos no interior do Município de Viadutos/RS, conforme Lei Municipal n°3084/2015 Decreto n°062/2021.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na locação de horas trabalhadas, de caminhão tanque para o recolhimento dos dejetos produzidos por suínos e bovinos no interior do Município de Viadutos/RS, conforme Lei Municipal n°3084/2015 Decreto n°062/2021.

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 316/2026.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

| Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Locação de caminhão tanque recolhedor e distribuidor, com capacidade mínima do tanque de 6 mil litros, dentro das legislações de trânsitos vigentes, disponibilizando de 1 (um) motorista, para recolhimento e distribuição dos dejetos produzidos pelos suínos e bovinos no interior do município. | 1.300,0 | Horas |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°131 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a realização de um (a) Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços na locação de horas trabalhadas, de caminhão tanque para o recolhimento dos dejetos produzidos por suínos e bovinos no interior do Município de Viadutos/RS, conforme Lei Municipal n°3084/2015 Decreto n°062/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para prestação de serviços na locação de horas trabalhadas, de caminhão tanque para o recolhimento dos dejetos produzidos por suínos e bovinos no interior do Município de Viadutos/RS, conforme Lei Municipal n°3084/2015 Decreto n°062/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os serviços serão prestados em diversos locais dentro do Município de Viadutos - RS, conforme indicação da secretaria. As horas a serem pagas iniciarão sua contagem após o caminhão chegar na propriedade onde efetuara o carregamento do adubo.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento é previsto para ser efetuado 10 dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Pregão.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locação de caminhão tanque recolhedor e distribuidor, com capacidade mínima do tanque de 6 mil litros, dentro das legislações de trânsitos vigentes, disponibilizando de 1 (um) motorista, para recolhimento e distribuição dos dejetos produzidos pelos suínos e bovinos no interior do município. | 1.300,0 | Horas | R$ 248,00 | R$ 322.400,00 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 1859 | 339039120000 | 1500 |

Viadutos – RS, 15 de julho de 2026

_____________________________

Adair Tochetto

Secretário Municipal de Agricultura