## Sintético c MO MAT
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | PPCI EMEF LUIZ BADALOTTI | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2025 - Sergipe |  |  | 27,85% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | 021408 | SBC | REMOCAO E BOTA/FORA DETRITOS FORA DA OBRA-INCL.ESTIVA CARGA | m³ | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | COMP 01 PPCI LB | Próprio | FORNECIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE FORMULÁRIO DE ATENDIOMENTO E CONSULTA TÉCNICA (FACT) | UNID | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | COMP 02 PPCI LB | Próprio | ENCAMINHAMENTO E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (APPCI), COM ANEXO E e ART DE EXECUÇÃO DE PPCI JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UNID | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | PPCI ESCOLA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 15.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | COMP 03 PPCI LB | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO/CORRIMÃO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 84.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 15.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | GUARDA CORPO/CORRIMÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | COMP 04 PPCI LB | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , FECHAMENTO EM TELA ONDULADA 5X5 COM CANTONEIRA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 56.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | COMP 05 PPCI LB | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , FECHAMENTO EM TELA ONDULADA 5X5 COM CANTONEIRA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 88.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | COMP 06 PPCI LB | Próprio | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO 1 1/2'' EM AÇO GALVANIZADO FIXADO NA PAREDE/CORRIMÃO(EXCLUSO MONTANTE) | M | 196.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 126.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 126.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | COMP 07 PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13x26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | COMP 08 - PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20X40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS(LOTAÇÃO MÁXIMA) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | COMP 09 PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20X30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS(ALARME DE INCÊNDIO, EXTINTOR) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4 | COMP 10 PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30X30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS(MANGOTINHO, ABRIGO, HIDRANTE) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.6 | COMP 11 PPCI LB | Próprio | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4X2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.7 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 429.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1288.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.9 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.10 | 060062 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX | UN | 87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.11 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 |  |  | NOVAS INSTALAÇÕES/ACABAMENTO/SAÍDAS DE EMERGÊNCIA/ESCADAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1 |  |  | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.4 | 104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.5 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.7 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.8 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.9 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.10 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.11 | COMP 19 PPCI LB | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO TEMPERADO 6MM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 25.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.12 | COMP 12 PPCI LB | Próprio | BARRA ANTI PANICO DUPLA PARA PORTA C/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.13 | COMP 13 PPCI LB | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI HORIZONTAL, ACABAMENTO BRANCO, FECHAMENTO SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM | M² | 9.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.14 | COMP 20 PPCI LB | Próprio | BARRA ANTI PANICO SIMPLES PARA PORTA C/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2 |  |  | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.1 | 103073 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 30.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.2 | COMP 21 PPCI LB | Próprio | INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | m² | 58.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.3 | COMP 18 PPCI LB | Próprio | VIGA OU PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 2269.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3 |  |  | COBERTURA DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.1 | COMP 22 PPCI LB | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL U SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE FUNDO E ACABAMENTO PULVERIZADA 2 DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 465.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.2 | COMP 23 PPCI LB | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 384.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.3 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | KG | 174.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 33.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1 | 055570 | SBC | CENTRAL ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2 | 055650 | SBC | BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO | UN | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.3 | 058090 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4 | 067650 | SBC | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5 | 055811 | SBC | DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL dti-700 jfl | UN | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.6 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.7 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.8 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.9 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.10 | COMP 11 PPCI LB | Próprio | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4X2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.11 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 196.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.12 | 058563 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 | M | 206.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.13 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 |  |  | CENTRAL DE GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1 |  |  | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.1 | COMP 14 PPCI LB | Próprio | ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL DE GÁS, SEM MEDIDOR, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.2 | 92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 24.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.4 | 103491 | SINAPI | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m³ | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.5 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.6 | COMP 15 PPCI LB | Próprio | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.7 | 97547 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.8 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | m² | 12.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 |  |  | ABRIGO DA CENTRAL DE GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 11.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 31.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 31.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.6 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.7 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.8 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.10 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8 |  |  | HIDRANTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1 |  |  | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.1 | 106677 | SINAPI | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.2 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.3 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.4 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.5 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.6 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 165.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.7 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1.8 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2 |  |  | RESERVATÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 25.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.2 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 25.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 257.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.4 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 25.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.5 | 102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.6 | COMP 16 PPCI LB | Próprio | CERCAMENTO EM TELA GALVANIZADA MALHA 8 X 8 CM, FIO 2,77 MM ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2 ", ESPAÇADOS A CADA 2,00 M, COM 2 M DE ALTURA | m² | 40.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2.7 | COMP 17 PPCI LB | Próprio | PORTÃO DE ABRIR 0,80 x 2,00 M, PARA ACESSO DE PEDESTRES, C/ TELA OTIS, MALHA 5X5 FIO 12 | m² | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3 |  |  | CASA DE BOMBAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 22.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 22.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 22.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.4 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 22.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 29.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 29.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.7 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.8 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 6.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.9 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 7.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.11 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3.12 | 050742 | SBC | SISTEMA PRESSURIZACAO DE BOMBAS PARA INCENDIO 7,5CV | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | PPCI GINÁSIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | COMP 03 PPCI LB | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO/CORRIMÃO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 8.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | GUARDA CORPO/CORRIMÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | COMP 04 PPCI LB | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , FECHAMENTO EM TELA ONDULADA 5X5 COM CANTONEIRA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 46.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | COMP 06 PPCI LB | Próprio | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO 1 1/2'' EM AÇO GALVANIZADO FIXADO NA PAREDE/CORRIMÃO(EXCLUSO MONTANTE) | M | 91.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 56.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 56.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | COMP 07 PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13x26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | COMP 08 - PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20X40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS(LOTAÇÃO MÁXIMA) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | COMP 09 PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20X30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS(ALARME DE INCÊNDIO, EXTINTOR) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | COMP 10 PPCI LB | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30X30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS(MANGOTINHO, ABRIGO, HIDRANTE) (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.4 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.6 | COMP 11 PPCI LB | Próprio | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4X2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.7 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 195.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 585.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.9 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.10 | 060062 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX | UN | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.11 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  |  | NOVAS INSTALAÇÕES/ACABAMENTOS/SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1 |  |  | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.5 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.6 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.7 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.8 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.9 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.10 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.11 | COMP 13 PPCI LB | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI HORIZONTAL, ACABAMENTO BRANCO, FECHAMENTO SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM | M² | 13.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1.12 | COMP 12 PPCI LB | Próprio | BARRA ANTI PANICO DUPLA PARA PORTA C/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 |  |  | RAMPAS/PATAMARES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2.1 | 105001 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024 | M | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 2.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1 | 055570 | SBC | CENTRAL ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2 | 055650 | SBC | BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO | UN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.3 | 058090 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4 | 067650 | SBC | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5 | 055811 | SBC | DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL dti-700 jfl | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.6 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.7 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.8 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.9 | COMP 11 PPCI LB | Próprio | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4X2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.10 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 52.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.11 | 058563 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 | M | 55.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.12 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 |  |  | HIDRANTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1 |  |  | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.1 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.2 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.3 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.4 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 68.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.5 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1.6 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2 |  |  | RESERVATÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2.1 | 102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2.2 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 |  |  | CASA DE BOMBAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3.1 | 050742 | SBC | SISTEMA PRESSURIZACAO DE BOMBAS PARA INCENDIO 7,5CV | UN | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | m² | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Totais -> | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total Mão de Obra |  | 0
[9 empty] | Total Material |  | 0
[9 empty] | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ Licitante: CNPJ: