


SOLICITAÇÃO DE DESPESA
	CLASSIFICAÇÃO
	CÓDIGO
	IDENTIFICAÇÃO VERBA
	EMPENHO

	Órgão
	06
	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
	 

	Unidade Orçamentária
	01
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
	

	Função
	12
	EDUCAÇÃO
	 Ordinário

	Subfunção
	361/365
	ENSINO FUNDAMENTAL/ EDUCAÇÃO INFANTIL
	 Estimado

	Programa
	0107/0108
	INVESTIR EM EDUCAÇÃO E PROMOVER ENSINO DE QUALIDADE/ UM OLHAR ATENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL
	 Global

	Projeto/Atividade
	2038/1088
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, QUADRAS E.../MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS EDUCAÇÃO.
	

	Recurso
	20
	MDE
	

	N.º Reduzido da Despesa
	3.3.3.9.0.30.0.0.00.00.00/
3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00
	MATERIAL DE CONSUMO/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO JURÍDICA
	

	RECURSO STN
	500
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
	

	RECURSO CO
	1001
	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento
	

	DESTINO/APLICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
	
_________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

	Unidade
	Quantidade
	Especificação

	EM ANEXO
	EM ANEXO
	Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Reparos e Adequação do Sistema de Elevador da EMEF Giocondo Canali.

	LICITAÇÃO
	AUTORIZAÇÃO/DECLARAÇÃO

	 Convite nº 
	ou Edital n° 
	 Tomada Preços
 Concorrência
 Leilão/Concurso
 Pregão

	Autorizo a realização da despesa na forma do solicitado.
Declaro que a despesa ora efetuada atende as disposições do Art. 16, II da LRF
Em 14.05.2025           

	
	DISPENSA DE LICITAÇÃO
	
	

	 Em conformidade com o art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021
	__________________________

	
	Assinatura

	Obs.: _______________________________________________ 

Em 14.05.25          ______________________________ 
                                   Depto. de Compras e Licitações
	 Processo a Iniciar
 Processo em Andamento
 Processo Concluído


TABELA ÚNICA: RELAÇÃO ITENS:
	Item
	Descrição
	Un
	Qtd

	1
	Botão de emergência, cabina interna NR12.
	UN
	1

	2
	Botão Emergência, cabina interna NR12
	UN
	1

	3
	Instalação Bloco, e freio de segurança
	UN
	1

	4
	Instalação Buffer, fundo do poço.
	UN
	1

	5
	Instalação de Bloco e Freio de Segurança
	UN
	1

	6
	Instalação de Nobreak
	UN
	1

	7
	Instalação de Reguladores de Velocidade
	UN
	1

	8
	Instalação de Sirene, de alarme de emergência.
	UN
	1

	9
	Instalação de Sistema de Destravamento, em caso de pessoa presa nas portas de pavimento.
	UN
	1

	10
	Instalação Destravamento, em caso de pessoas presas nas portas de pavimento.
	UN
	1

	11
	Instalação do Buffer, do fundo do poço
	UN
	1

	12
	Instalação Nobreak
	UN
	1

	13
	Instalação Reguladores de Velocidade
	UN
	1

	14
	Instalação Sirene, de alarme de emergência
	UN
	1

	15
	Serviço de fixação, correta da base do pistão
	UN
	1

	16
	Serviço fixação, correta da base do pistão
	UN
	1
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Termo de Abertura de Processo Administrativo de Licitação

O Prefeito Municipal de Tapejara - RS, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, resolve:

01 – Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:
a) Modalidade: Dispensa de Licitação
b) Número: 68/2025
c) Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Reparos e Adequação do Sistema de Elevador da EMEF Giocondo Canali.

02 -	Indicação dos Recursos:

196.06.01.12.361.0107.2038.3.3.3.9.0.30.0.0.00.00.00.500.1001.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

198.06.01.12.361.0107.2038.3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00.500.1001.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

16558.06.01.12.365.0108.1088.3.3.3.9.0.30.0.0.00.00.00.500.1001.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

16559.06.01.12.365.0108.1088.3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00.500.1001.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tapejara – RS, 14 de maio de 2025.


EVANIR WOLFF
Prefeito Municipal de Tapejara 
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