ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Município de Salvador do Sul

Secretaria Municipal de Obras, serviços e Mobilidade Urbana

Necessidade da Administração:  Aquisição de materiais hidráulicos diversos

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de materiais hidráulicos diversos, destinados à manutenção, ampliação e melhoria das redes de abastecimento de água no município.

A demanda justifica-se pela necessidade contínua de reposição de materiais utilizados em serviços de manutenção corretiva e preventiva, bem como em novas instalações realizadas pela Secretaria responsável.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Salvador do Sul, visto que o mesmo foi elaborado para o ano de 2025.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação para aquisição de materiais hidráulicos deverá atender aos seguintes requisitos mínimos, visando garantir a qualidade, durabilidade e adequada aplicação dos produtos:

- Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso e isentos de defeitos.

- Deverão atender às normas técnicas vigentes, especialmente da ABNT.

- Os tubos e conexões deverão possuir resistência compatível com uso em redes de abastecimento de água.

- Hidrômetros deverão estar devidamente certificados e aferidos conforme legislação aplicável.

- Os produtos devem estar em conformidade com os padrões exigidos pelas concessionárias de abastecimento (ex.: padrão CORSAN, quando aplicável).

- Materiais como PEAD e PVC devem atender às especificações de pressão (PN) e classe indicadas.

- As conexões devem ser compatíveis entre si, evitando vazamentos ou falhas na instalação.

- A entrega deverá ocorrer conforme solicitação da Secretaria, podendo ser de forma parcelada.

- Os materiais devem ser entregues em perfeitas condições de uso e armazenamento.

- O fornecedor deverá garantir a reposição de itens com defeito ou em desacordo.

- Os produtos deverão possuir garantia mínima contra defeitos de fabricação.

- O fornecedor será responsável pela substituição de materiais inadequados, sem ônus para a Administração.

- Os materiais deverão ser devidamente embalados, protegidos contra danos durante transporte.

- A entrega deverá ocorrer no local indicado pela Administração Municipal.

- Sempre que possível, os materiais devem possuir menor impacto ambiental.

- O fornecedor deverá observar boas práticas de descarte de resíduos.

- Os materiais devem garantir segurança na instalação e operação da rede hidráulica.

- Não deverão apresentar risco de contaminação da água ou falhas estruturais.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades dos materiais hidráulicos foi elaborada com base no histórico de consumo da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana, considerando a média de utilização em manutenções corretivas e preventivas da rede de abastecimento de água, bem como a previsão de novas ligações e ampliações do sistema.

Foram analisados dados de consumo de exercícios anteriores, além da demanda recorrente por substituição de materiais desgastados ou danificados, o que permitiu projetar quantitativos adequados para atendimento contínuo dos serviços públicos.

Destacam-se as seguintes estimativas:

| Item | produto/Material | Un | Qtd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador PEAD 20 x ¾ | unidade | 100 |
| 2 | Adaptador PEAD 50mm x 2” | unidade | 20 |
| 3 | Adaptador PVC curto 25mm x ¾ | unidade | 50 |
| 4 | Adesivo para PVC – Bisnaga 75gr | unidade | 100 |
| 5 | Anel Bor. Tubete ¾ | unidade | 60 |
| 6 | Curva PVC 90 Graus 25mm | unidade | 50 |
| 7 | Curva PVC 90 graus 40 mm | unidade | 50 |
| 8 | Fita Veda Rosca (18mm x 50mt) | rolo | 50 |
| 9 | Hidrômetro Multijato ¾ - 3 m³ | unidade | 100 |
| 10 | Hidrômetro Unijato ¾ - 3m³ | unidade | 100 |
| 11 | Joelho PVC 90 Graus ¾ | unidade | 100 |
| 12 | Joelho PVC 90 Graus 25 mm x ¾ | unidade | 100 |
| 13 | Kit cavalete PEAD ¾ “ padrão CORSAN | Unidade | 100 |
| 14 | Luva PVC correr 25 mm com anel de borracha | unidade | 50 |
| 15 | Luva PVC correr 40 mm com anel de borracha | unidade | 50 |
| 16 | Luva PVC correr 50 mm com anel de borracha | Unidade | 50 |
| 17 | Luva PVC correr 60 mm com anel de borracha | Unidade | 50 |
| 18 | Luva PVC de correr 32mm com anel de borracha | unidade | 50 |
| 19 | Luva PVC PBA JE correr 60 mm com anel de borracha | unidade | 50 |
| 20 | Luva PVC rosca ¾ lisa 25 mm | unidade | 100 |
| 21 | Luva PVC soldável 25 mm | unidade | 300 |
| 22 | Luva PVC soldável 32 mm | Unidade | 150 |
| 23 | Luva PVC soldável 40 mm | unidade | 100 |
| 24 | Luva PVC soldável 50 mm | Unidade | 50 |
| 25 | Luva PVC soldável 60mm | unidade | 50 |
| 26 | Para PEAD para tubete ¾ | unidade | 50 |
| 27 | TE PVC 25 mm | Unidade | 100 |
| 28 | Tubete PEAD C Oitavado ¾ | Unidade | 50 |
| 29 | Tubete PEAD L Oitavado ¾ | Unidade | 50 |
| 30 | Tubo PEAD Azul 20 mm PE 80 PN 12,5 | Metros | 3.500 |
| 31 | Tubo PEAD Azul 32 mm PE 80 12,5 | Metros | 4.000 |
| 32 | Tubo PEAD Azul 50 mm PE 80 PN 12,5 | metros | 3.000 |
| 33 | Tubo PVC 20 mm – barra 06 metros | barra | 100 |
| 34 | Tubo PVC 25 mm – barra 06 metros | barra | 100 |
| 35 | Tubo PVC 32 mm – barra 06 metros | barra | 100 |
| 36 | Tubo PVC 40 mm – barra 06 metros | barra | 100 |
| 37 | Tubo PVC 50 mm – barra 06 metros | barra | 100 |
| 38 | União de compressão PP para PEAD 20 mm- Azul PN 20 | unidade | 100 |
| 39 | União de compressão PP para PEAD 25 mm-Azul PN20 | unidade | 50 |
| 40 | União de compressão PP para PEAD 32 mm-Azul PN 20 | Unidade | 100 |
| 41 | União de compressão PP para PEAD 40 mm-Azul PN 20 | Unidade | 50 |
| 42 | União de compressão PP para PEAD 50 mm-Azul PN 20 | unidade | 50 |
| 43 | União de compressão PP para PEAD 60 mm-Azul PN20 | unidade | 50 |
| 44 | União PVC rosca por dentro 25 mm | Unidade | 100 |
| 45 | União PVC rosca por dentro 32 mm | unidade | 100 |
| 46 | Válvula Esfera Latão ¾ “ | Unidade | 50 |
| 47 | Adesivo aquaterm 175G | Unidade | 50 |
| 48 | TUBO DE PVC, 60mm - barra de 6 metros | Barra | 100 |
| 49 | / DE PVC, 25mm - barra de 6 metros | Barra | 120 |

As quantidades previstas buscam garantir um estoque mínimo estratégico, evitando a interrupção dos serviços e possibilitando atendimento ágil às demandas da população.

Ressalta-se que os quantitativos poderão ser utilizados de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, não gerando obrigatoriedade de aquisição total imediata, mas sim conforme a demanda efetiva ao longo do período contratual.

Dessa forma, as estimativas apresentadas mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados pelo Município.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para atendimento da necessidade de aquisição de materiais hidráulicos, foram analisadas as principais alternativas disponíveis no mercado, considerando os materiais mais utilizados em sistemas de abastecimento de água e manutenção de redes.

### 1. Tubos e conexões em PVC (Policloreto de Vinila)

O PVC é amplamente utilizado em redes hidráulicas, especialmente em sistemas de água fria, devido ao seu custo acessível e facilidade de instalação. É um material rígido, de boa resistência e amplamente disponível no mercado.

Vantagens:

- Baixo custo de aquisição

- Fácil instalação e manuseio

- Ampla disponibilidade

- Boa resistência para aplicações convencionais

Desvantagens:

- Menor resistência a impactos

- Sensível à exposição prolongada ao sol (UV)

- Maior risco de ruptura em comparação a materiais mais flexíveis

### 2. Tubos e conexões em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

O PEAD é amplamente utilizado em redes de abastecimento de água e saneamento, sendo reconhecido por sua alta resistência e durabilidade.

Vantagens:

- Alta durabilidade (vida útil superior a 50 anos)

- Elevada resistência a impactos, abrasão e corrosão

- Flexibilidade, reduzindo riscos de rompimento

- Menor necessidade de manutenção

- Melhor desempenho hidráulico (menor perda de carga)

Desvantagens:

- Custo inicial superior ao PVC

- Necessidade de equipamentos específicos para algumas conexões

### 3. Tubos metálicos (aço galvanizado ou ferro)

Utilizados em aplicações específicas, principalmente onde há necessidade de alta resistência mecânica.

Vantagens:

- Alta resistência à pressão

- Boa durabilidade estrutural

Desvantagens:

- Suscetíveis à corrosão ao longo do tempo

- Maior peso e dificuldade de instalação

- Custo mais elevado em comparação aos materiais plásticos

### 4. Tubos em Polipropileno (PP)

Material termoplástico utilizado em conexões e sistemas hidráulicos específicos.

Vantagens:

- Boa resistência química

- Leveza e facilidade de instalação

Desvantagens:

- Aplicações mais restritas

- Menor uso em redes públicas de grande porte

### 5. Análise Comparativa e Escolha da Solução

Dentre as alternativas analisadas, os materiais em PVC e PEAD se destacam como as opções mais viáveis para o atendimento da demanda, por apresentarem:

- Melhor custo-benefício

- Ampla utilização em sistemas públicos de abastecimento

- Facilidade de aquisição no mercado

- Compatibilidade com padrões adotados por concessionárias (ex.: CORSAN)

O PEAD é mais indicado para redes principais e locais sujeitos a maior esforço mecânico, devido à sua flexibilidade e resistência, enquanto o PVC é amplamente utilizado em redes secundárias e ligações prediais, por seu menor custo e facilidade de instalação.

Diante da análise, conclui-se que não há solução única que atenda a todas as demandas, sendo necessária a utilização combinada de materiais (principalmente PVC e PEAD), conforme as características de cada aplicação.

Essa abordagem garante maior eficiência, durabilidade e economicidade na execução e manutenção das redes de abastecimento de água.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi realizada com base em pesquisas de preços praticados no mercado e em contratações semelhantes realizadas por outros órgãos públicos.

Considerando os quantitativos estimados, tem-se a seguinte previsão de contratação:

| Item | Descrição | Qtd | Valor Unit. (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador PEAD 20 x ¾ | 100 | 6,00 | 600,00 |
| 2 | Adaptador PEAD 50 mm x 2” | 20 | 25,00 | 500,00 |
| 3 | Adaptador PVC 25 mm x ¾ | 50 | 5,00 | 250,00 |
| 4 | Adesivo PVC 75g | 100 | 8,00 | 800,00 |
| 5 | Anel borracha ¾ | 60 | 2,50 | 150,00 |
| 6 | Curva PVC 25 mm | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 7 | Curva PVC 40 mm | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 8 | Fita veda rosca | 50 | 6,00 | 300,00 |
| 9 | Hidrômetro multijato | 100 | 120,00 | 12.000,00 |
| 10 | Hidrômetro unijato | 100 | 110,00 | 11.000,00 |
| 11 | Joelho PVC ¾ | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 12 | Joelho PVC 25 mm x ¾ | 100 | 5,00 | 500,00 |
| 13 | Kit cavalete padrão CORSAN | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| 14 | Luva correr 25 mm | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 15 | Luva correr 40 mm | 50 | 15,00 | 750,00 |
| 16 | Luva correr 50 mm | 50 | 20,00 | 1.000,00 |
| 17 | Luva correr 60 mm | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 18 | Luva correr 32 mm | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 19 | Luva PBA 60 mm | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
| 20 | Luva rosca 25 mm | 100 | 6,00 | 600,00 |
| 21 | Luva soldável 25 mm | 300 | 2,50 | 750,00 |
| 22 | Luva soldável 32 mm | 150 | 3,50 | 525,00 |
| 23 | Luva soldável 40 mm | 100 | 5,00 | 500,00 |
| 24 | Luva soldável 50 mm | 50 | 7,00 | 350,00 |
| 25 | Luva soldável 60 mm | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 26 | Conexão PEAD tubete | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 27 | Tê PVC 25 mm | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 28 | Tubete curto ¾ | 50 | 6,00 | 300,00 |
| 29 | Tubete longo ¾ | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 30 | Tubo PEAD 20 mm | 3.500 m | 4,50 | 15.750,00 |
| 31 | Tubo PEAD 32 mm | 4.000 m | 8,00 | 32.000,00 |
| 32 | Tubo PEAD 50 mm | 3.000 m | 18,00 | 54.000,00 |
| 33 | Tubo PVC 20 mm | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 34 | Tubo PVC 25 mm | 220 | 45,00 | 9.900,00 |
| 35 | Tubo PVC 32 mm | 100 | 60,00 | 6.000,00 |
| 36 | Tubo PVC 40 mm | 100 | 80,00 | 8.000,00 |
| 37 | Tubo PVC 50 mm | 100 | 120,00 | 12.000,00 |
| 38 | União PEAD 20 mm | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| 39 | União PEAD 25 mm | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 40 | União PEAD 32 mm | 100 | 15,00 | 1.500,00 |
| 41 | União PEAD 40 mm | 50 | 20,00 | 1.000,00 |
| 42 | União PEAD 50 mm | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 43 | União PEAD 60 mm | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| 44 | União PVC 25 mm | 100 | 8,00 | 800,00 |
| 45 | União PVC 32 mm | 100 | 10,00 | 1.000,00 |
| 46 | Válvula esfera ¾ | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 47 | Adesivo Aquatherm | 50 | 20,00 | 1.000,00 |
| 48 | Tubo PVC 60 mm | 100 | 150,00 | 15.000,00 |
| 49 | Tubo PVC 25 mm | 120 | 45,00 | 5.400,00 |

Valor total estimado da contratação: R$ 214.575,00.

Os valores apresentados são estimativos e poderão ser ajustados após a realização da pesquisa de preços formal e do processo licitatório, conforme as propostas apresentadas pelas empresas participantes.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de materiais hidráulicos diversos, conforme especificações e quantitativos definidos, destinados à manutenção, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do Município.

A contratação abrange o fornecimento de tubos, conexões, hidrômetros, válvulas, adesivos e demais acessórios necessários para a execução dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana.

A solução contempla:

- Fornecimento de materiais em PVC e PEAD, amplamente utilizados em redes de abastecimento de água, garantindo resistência, durabilidade e compatibilidade com os sistemas existentes;

- Disponibilização de conexões e acessórios (luvas, joelhos, tês, uniões, adaptadores), essenciais para montagem, manutenção e reparo das tubulações;

- Aquisição de hidrômetros e kits cavalete, destinados à medição de consumo e regularização de ligações prediais;

- Materiais complementares, como fitas veda rosca, adesivos e válvulas, fundamentais para assegurar a vedação, controle e funcionamento adequado das instalações.

A execução da solução se dará por meio de fornecimento parcelado, conforme a necessidade da Administração, permitindo maior controle de estoque, melhor gestão dos recursos públicos e evitando aquisições desnecessárias.

A escolha dessa solução considera:

- A padronização dos materiais conforme práticas adotadas no setor de saneamento;

- A facilidade de aquisição no mercado, com ampla concorrência entre fornecedores;

- A compatibilidade com as redes já existentes no município;

- A relação custo-benefício dos materiais selecionados.

A solução adotada não envolve complexidade técnica elevada, sendo caracterizada como fornecimento de bens comuns, podendo ser contratada por meio de procedimento licitatório adequado, como o pregão.

Dessa forma, a aquisição dos materiais hidráulicos se apresenta como a alternativa mais eficiente e economicamente viável para garantir a continuidade e qualidade dos serviços públicos de abastecimento de água, atendendo às demandas da população e às necessidades operacionais da Administração Municipal.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação poderá ser realizada por itens, considerando que os serviços são independentes entre si e podem ser fornecidos por empresas distintas.

O parcelamento da contratação possibilita maior competitividade no processo licitatório, permitindo a participação de um número maior de empresas interessadas, além de favorecer a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública.

Dessa forma, o parcelamento por itens mostra-se tecnicamente viável e economicamente vantajoso, não comprometendo a execução dos serviços e garantindo maior eficiência na contratação.

O parcelamento permite maior flexibilidade na execução, adequação à disponibilidade orçamentária, melhor planejamento das ordens de serviço e otimização dos recursos públicos, sem prejuízo à qualidade, economicidade e eficiência da contratação, uma vez que os serviços possuem natureza contínua e podem ser realizados de forma independente entre si.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação visa garantir a continuidade e eficiência dos serviços de abastecimento de água, proporcionando maior agilidade nas manutenções, redução de perdas e melhoria na qualidade da rede.

Busca-se também assegurar a disponibilidade de materiais para atendimento das demandas, possibilitar a ampliação do sistema, padronizar os insumos utilizados e promover economicidade na gestão pública.

Dessa forma, pretende-se melhorar o atendimento à população e a eficiência dos serviços prestados pelo Município.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Antes da formalização da contratação, a Administração deverá adotar as seguintes providências:

- Elaboração dos documentos técnicos, incluindo o Termo de Referência e demais peças necessárias ao processo licitatório;

- Realização de pesquisa de preços, a fim de obter a estimativa de valor da contratação;

- Verificação de dotação orçamentária, garantindo a existência de recursos para a aquisição;

- Definição da modalidade de licitação, preferencialmente pregão, por se tratar de bens comuns;

- Análise e aprovação jurídica, conforme exigências legais;

- Designação de servidor responsável, para acompanhamento e fiscalização do contrato;

- Planejamento logístico, definindo local de entrega e forma de recebimento dos materiais.

Essas providências são essenciais para assegurar a regularidade do processo, a seleção da proposta mais vantajosa e a adequada execução contratual.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratação não depende diretamente de outras contratações para sua execução, tratando-se de aquisição de materiais de uso contínuo, essenciais para a manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água.

No entanto, está correlacionada com outras atividades e possíveis contratações realizadas pela Administração, tais como:

- Serviços de manutenção e reparo da rede hidráulica;

- Execução de obras de infraestrutura urbana e saneamento;

- Aquisição de equipamentos e ferramentas utilizadas pelas equipes operacionais;

- Contratação de mão de obra ou serviços terceirizados para execução de melhorias na rede.

Ressalta-se que os materiais adquiridos por meio desta contratação são insumos indispensáveis para viabilizar a execução dessas atividades, embora sua aquisição possa ocorrer de forma independente.

Dessa forma, conclui-se que não há interdependência obrigatória, mas sim uma relação de complementaridade com outras ações e contratações da Administração Municipal.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

| IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE TRATAMENTO |
| --- | --- |
| Geração de resíduos sólidos, provenientes de sobras de materiais, embalagens e peças substituídas; Impactos na produção industrial, especialmente de materiais plásticos como PVC e PEAD; Risco de descarte inadequado, podendo causar poluição do solo e da água; Consumo de recursos naturais, utilizados na fabricação dos materiais. | Destinação correta dos resíduos gerados, conforme legislação ambiental vigente; Utilização de materiais de boa qualidade e maior durabilidade, reduzindo a necessidade de substituições frequentes; Armazenamento adequado dos materiais, evitando perdas e desperdícios; Sempre que possível, aquisição de produtos que atendam normas ambientais e técnicas. |

Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão ser repassadas pela fiscalização competente.

Salvador do Sul, 07 de abril de 2026

____________________                                      __________________

Eduarda Neumann                                            Secretário de Obras

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, atendendo aos padrões e preços de mercado, declaramos que a contratação é:

(     )  VIÁVEL                  (    ) INVIÁVEL

Salvador do Sul, ____ / _____ / _____

Jose Laerce Morales Cezar

Prefeito Municipal