## Planilha1
|  |  | Planilha de Orçamento GLOBAL | [5 empty] | 16/04/2025
Página 1 de 7
Obra: | 24/SSP005 - ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - ORÇAMENTO REFORMA TELHADO |  |  |  | Endereço: | RUA CEL. APARÍCIO BORGES, 2001
Cliente: | 22/1203-0004424-1 |  |  |  | Cidade: | PORTO ALEGRE
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1. MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES
267 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1º CROP |  |  |  |  | 1 | UN | 4358.48 | 0
[7 empty] | 4358.48 | 0 | 4358.48
Total de MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES | [6 empty] | 4358.48 |  | 4358.48
2. SERVIÇOS INICIAIS
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  |  | 6 | M2 | 535.35 | 43.86
[7 empty] | 3212.1 | 263.16 | 3475.26
27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES |  |  |  |  | 3800 | M2 | 41.77 | 0
[7 empty] | 158726 | 0 | 158726
14001 PROJETO ESTRUTURAL/ ESTRUTURA METÁLICA HONORARIOS BASICOS |  |  |  |  | 755.18 | M2 | 39.91 | 0
[7 empty] | 30139.23 | 0 | 30139.23
105118 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 |  |  |  |  | 264 | M2 | 30.67 | 39.73
[7 empty] | 8096.88 | 10488.72 | 18585.6
Total de SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 200174.21 | 10751.88 | 210926.09
3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
28101 ENGENHEIRO DE OBRAS - 9SM |  |  |  |  | 8 | MS | 0 | 15584.18
[7 empty] | 0 | 124673.44 | 124673.44
28201 MESTRE DE OBRA |  |  |  |  | 8 | MS | 0 | 13483.04
[7 empty] | 0 | 107864.32 | 107864.32
Total de ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 232537.76 | 232537.76
4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO |  |  |  |  | 1240.49 | M2 | 0 | 18.03
[7 empty] | 0 | 22366.03 | 22366.03
22185 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS |  |  |  |  | 3250.33 | M2 | 0 | 13.84
[7 empty] | 0 | 44984.57 | 44984.57
97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/202 3 |  |  |  |  | 307.41 | M2 | 0.33 | 3.23
[7 empty] | 101.45 | 992.93 | 1094.38
05.001.0065-0 - EMOP - REMOÇÃO DE FORRO OU LAMBRI DE MADEIRA |  |  |  |  | 112.2 | M2 | 0 | 11.88
[7 empty] | 0 | 1332.94 | 1332.94
97640 REMOÇÃO DE FORROS EM FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F_09/2023 |  |  |  |  | 131.3 | M2 | 0.88 | 1.65
[7 empty] | 115.54 | 216.65 | 332,19
72238 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS |  |  |  |  | 99.84 | M2 | 0.99 | 10.24
[7 empty] | 98.84 | 1022.36 | 1121.2
Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 315.83 | 70915.48 | 71231.31
5. APM (BLOCO 01 - ÁREA= 2.261,84 M²)
94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INC LUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 2261.84 | M2 | 210.14 | 3.14
[7 empty] | 475303.06 | 7102.18 | 482405.24
C1002 SEINFRA - CUMEEIRA TERMOACÚSTICA |  |  |  |  | 205.76 | M | 92.18 | 6.59
[7 empty] | 18966.96 | 1355.96 | 20322.92
92620 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHAO NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 7 | UN | 3336.2 | 145.94
[7 empty] | 23353.4 | 1021.58 | 24374.98
74064/2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO |  |  |  |  | 2201.07 | M2 | 8.31 | 13.41
[7 empty] | 18290.89 | 29516.35 | 47807.24
100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PUL VERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/ 2020_PE |  |  |  |  | 2201.07 | M2 | 16.48 | 15.73
[7 empty] | 36273.63 | 34622.83 | 70896.46
94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | 335.52 | M | 105.63 | 17.88
[7 empty] | 35440.98 | 5999.1 | 41440.08
16.007.0038-A EMOP - RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 C/ 25CM DE DESENVOLVIMENTO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 38 | M | 26.09 | 65.48
[7 empty] | 991.42 | 2488.24 | 3479.66
Total de APM (BLOCO 01 - ÁREA= 2.261,84 M²) | [6 empty] | 608620.34 | 82106.24 | 690726.58
6. AUDITÓRIO (BLOCO 02 - ÁREA= 737,18 M²)
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726
|  |  | Planilha de Orçamento GLOBAL | [5 empty] | 16/04/2025
Página 2 de 7
Obra: | 24/SSP005 - ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - ORÇAMENTO REFORMA TELHADO |  |  |  | Endereço: | RUA CEL. APARÍCIO BORGES, 2001
Cliente: | 22/1203-0004424-1 |  |  |  | Cidade: | PORTO ALEGRE
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
51732 CINTA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-FORMA,ARM,LANC,CURA,DES - BLOCO 02 |  |  |  |  | 3.86 | M3 | 3944.33 | 1753.78
[7 empty] | 15225.11 | 6769.59 | 21994.7
94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INC LUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 762.31 | M2 | 210.14 | 3.14
[7 empty] | 160191.82 | 2393.65 | 162585.47
C1002 SEINFRA - CUMEEIRA TERMOACÚSTICA |  |  |  |  | 92 | M | 92.18 | 6.59
[7 empty] | 8480.56 | 606.28 | 9086.84
92620 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHAO NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 17 | UN | 3336.2 | 145.94
[7 empty] | 56715.4 | 2480.98 | 59196.38
92606 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA O NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 4 | UN | 1449.39 | 76.74
[7 empty] | 5797.56 | 306.96 | 6104.52
74064/2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO |  |  |  |  | 254.8 | M2 | 9.23 | 13.9
[7 empty] | 2351.8 | 3541.72 | 5893.52
100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PUL VERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/ 2020_PE |  |  |  |  | 254.8 | M2 | 16.48 | 15.73
[7 empty] | 4199.1 | 4008 | 8207.1
92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON DULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | 762.31 | M2 | 77.03 | 4.16
[7 empty] | 58720.74 | 3171.21 | 61891.95
94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | 136.56 | M | 105.63 | 17.88
[7 empty] | 14424.83 | 2441.69 | 16866.52
16.007.0038-A EMOP - RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 |  |  |  |  | 9.58 | M | 26.09 | 65.48
[7 empty] | 249.94 | 627.3 | 877,24
94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | 9.4 | M | 63.87 | 9.28
[7 empty] | 600.38 | 87.23 | 687,61
Total de AUDITÓRIO (BLOCO 02 - ÁREA= 737,18 M²) | [6 empty] | 326957.24 | 26434.61 | 353391.85
7. APM (BLOCO 03 - ÁREA= 226,18 M²)
51732 CINTA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-FORMA,ARM,LANC,CURA,DES - BLOCO 03 |  |  |  |  | 2.15 | M3 | 3944.33 | 1753.78
[7 empty] | 8480.31 | 3770.63 | 12250.94
94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INC LUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 226.18 | M2 | 210.14 | 3.14
[7 empty] | 47529.47 | 710.21 | 48239.68
C1002 SEINFRA - CUMEEIRA TERMOACÚSTICA |  |  |  |  | 28.8 | M | 92.18 | 6.59
[7 empty] | 2654.78 | 189.79 | 2844.57
92610 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA O NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 10 | UN | 2007.17 | 98.84
[7 empty] | 20071.7 | 988.4 | 21060.1
92608 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA O NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | 3 | UN | 1795.63 | 98.84
[7 empty] | 5386.89 | 296.52 | 5683.41
74064/2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO |  |  |  |  | 59.8 | M2 | 9.23 | 13.9
[7 empty] | 551.95 | 831.22 | 1383.17
100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PUL VERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/ 2020_PE |  |  |  |  | 59.8 | M2 | 16.48 | 15.73
[7 empty] | 985.5 | 940.65 | 1926.15
94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | 74.5 | M | 105.63 | 17.88
[7 empty] | 7869.44 | 1332.06 | 9201.5
16.007.0038-A EMOP - RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 |  |  |  |  | 6.94 | M | 26.09 | 65.48
[7 empty] | 181.06 | 454.43 | 635,49
94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | 5.7 | M | 63.87 | 9.28
[7 empty] | 364.06 | 52.9 | 416,96
Total de APM (BLOCO 03 - ÁREA= 226,18 M²) | [6 empty] | 94075.16 | 9566.81 | 103641.97
8. ALVENARIAS P/ OITÕES
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 |  |  |  |  | 9.1 | M2 | 88.71 | 62.01
[7 empty] | 807.26 | 564.29 | 1371.55
A101001 SALPIQUE RUGOSO APLICADO A MAQUINA |  |  |  |  | 18.2 | M2 | 7.36 | 18.68
[7 empty] | 133.95 | 339.98 | 473,93
101030 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+10%CI-15MM(EXT) |  |  |  |  | 18.2 | M2 | 7.12 | 30.85
[7 empty] | 129.58 | 561.47 | 691,05
101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) |  |  |  |  | 9.1 | M2 | 2.6 | 23.42
[7 empty] | 23.66 | 213.12 | 236,78
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726
|  |  | Planilha de Orçamento GLOBAL | [5 empty] | 16/04/2025
Página 3 de 7
Obra: | 24/SSP005 - ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - ORÇAMENTO REFORMA TELHADO |  |  |  | Endereço: | RUA CEL. APARÍCIO BORGES, 2001
Cliente: | 22/1203-0004424-1 |  |  |  | Cidade: | PORTO ALEGRE
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de ALVENARIAS P/ OITÕES | [6 empty] | 1094.45 | 1678.86 | 2773.31
9. FORRO EM GESSO ACARTONADO
090803 SBC - FORRO EM GESSO ACARTONADO, 1,20X2,40M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 650.75 | M2 | 67.12 | 22.4
[7 empty] | 43678.34 | 14576.8 | 58255.14
Total de FORRO EM GESSO ACARTONADO | [6 empty] | 43678.34 | 14576.8 | 58255.14
10. LINHA DE VIDA
ART DE PROJETO DE LINHA DE VIDA |  |  |  |  | 1 | UN | 344.96 | 0
[7 empty] | 344.96 | 0 | 344,96
PROJETO DE DIMENSIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA |  |  |  |  | 1 | UN | 0 | 4622.4
[7 empty] | 0 | 4622.4 | 4622.4
LINHA DE VIDA PROVISÓRIA |  |  |  |  | 1 | CJ | 1966.66 | 318.56
[7 empty] | 1966.66 | 318.56 | 2285.22
Total de LINHA DE VIDA | [6 empty] | 2311.62 | 4940.96 | 7252.58
11. PINTURAS
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO |  |  |  |  | 18.2 | M2 | 4.05 | 12.05
[7 empty] | 73.71 | 219.31 | 293,02
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS |  |  |  |  | 9.1 | M2 | 14.31 | 21.51
[7 empty] | 130.22 | 195.74 | 325,96
88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANU AL. AF_04/2023 |  |  |  |  | 650.75 | M2 | 11.4 | 28.26
[7 empty] | 7418.55 | 18390.2 | 25808.75
104637 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | 650.75 | M2 | 2.59 | 0.93
[7 empty] | 1685.44 | 605.2 | 2290.64
104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF _04/2023 |  |  |  |  | 650.75 | M2 | 6.02 | 8.64
[7 empty] | 3917.52 | 5622.48 | 9540
Total de PINTURAS | [6 empty] | 13225.44 | 25032.93 | 38258.37
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SUBESTAÇÃO
12. 1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  |  | 595 | UN | 23.53 | 25.01
[7 empty] | 14000.35 | 14880.95 | 28881.3
95818 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  |  | 8 | UN | 32.48 | 34.72
[7 empty] | 259.84 | 277.76 | 537,60
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2023 |  |  |  |  | 334 | UN | 7.69 | 12.36
[7 empty] | 2568.46 | 4128.24 | 6696.7
91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 2060 | M | 9.19 | 6.63
[7 empty] | 18931.4 | 13657.8 | 32589.2
91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 40 | M | 14.13 | 7.73
[7 empty] | 565.2 | 309.2 | 874,40
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 278 | UN | 5.3 | 11.49
[7 empty] | 1473.4 | 3194.22 | 4667.62
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN AIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 800 | UN | 2.54 | 7.62
[7 empty] | 2032 | 6096 | 8128
91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI S, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 10 | UN | 3.39 | 8.91
[7 empty] | 33.9 | 89.1 | 123,00
100916 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | 334 | UN | 25.43 | 14.46
[7 empty] | 8493.62 | 4829.64 | 13323.26
18.027.0516-A EMOP - LUMINÁRIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LÂMPADAS), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO. FORN.E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 334 | UN | 160.34 | 60.02
[7 empty] | 53553.56 | 20046.68 | 73600.24
101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 1 | UN | 76.85 | 19.33
[7 empty] | 76.85 | 19.33 | 96,18
09.05.047 FDE - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, 24 MÓD, DISJ GERAL 100A P/ 14 A 24 MÓDULOS, DE SOBREPOR, C/ BARRAMENTO |  |  |  |  | 3 | UN | 593.4 | 135.94
[7 empty] | 1780.2 | 407.82 | 2188.02
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726
|  |  | Planilha de Orçamento GLOBAL | [5 empty] | 16/04/2025
Página 4 de 7
Obra: | 24/SSP005 - ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - ORÇAMENTO REFORMA TELHADO |  |  |  | Endereço: | RUA CEL. APARÍCIO BORGES, 2001
Cliente: | 22/1203-0004424-1 |  |  |  | Cidade: | PORTO ALEGRE
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
09.05.054 FDE - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, 30 MÓD, DISJ GERAL 100A P/ 28A 42 MÓDULOS, DE SOBREPOR, C/ BARRAMENTO |  |  |  |  | 5 | UN | 875.82 | 226.55
[7 empty] | 4379.1 | 1132.75 | 5511.85
9727 ORSE - QGBT- QUADRO/PAINEL EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER/ GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO - 1000X1700X600MM |  |  |  |  | 1 | UN | 16018.11 | 125.08
[7 empty] | 16018.11 | 125.08 | 16143.19
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 61 | UN | 19.04 | 20.05
[7 empty] | 1161.44 | 1223.05 | 2384.49
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 13 | UN | 30.37 | 29.51
[7 empty] | 394.81 | 383.63 | 778,44
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 3 | UN | 41.7 | 38.99
[7 empty] | 125.1 | 116.97 | 242,07
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 24 | UN | 22.66 | 24.79
[7 empty] | 543.84 | 594.96 | 1138.8
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 4 | UN | 20.55 | 20.61
[7 empty] | 82.2 | 82.44 | 164,64
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 212 | UN | 33.37 | 30.57
[7 empty] | 7074.44 | 6480.84 | 13555.28
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -A R CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 37 | UN | 23.86 | 20.61
[7 empty] | 882.82 | 762.57 | 1645.39
172096 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA C/ 01 FURO - CHUVEIRO |  |  |  |  | 5 | UN | 11.64 | 18.39
[7 empty] | 58.2 | 91.95 | 150,15
mercadoPORTA EQUIPAMENTO3 BLOCOS BRANCO DT-64444-10 |  |  |  |  | 145 | UN | 4.7 | 10.55
[7 empty] | 681.5 | 1529.75 | 2211.25
mercadoMÓDULO TOMADA 2P+T 10A/250VCA A PVC BRANCO P/MONTAR EM PORTA EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 145 | UN | 7.38 | 0.74
[7 empty] | 1070.1 | 107.3 | 1177.4
mercadoCANALETA DE ALUMÍNIO DE PISO COM TAMPA 53/14MM |  |  |  |  | 210 | M | 94.77 | 9.48
[7 empty] | 19901.7 | 1990.8 | 21892.5
101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | 1 | UN | 47.16 | 0.93
[7 empty] | 47.16 | 0.93 | 48,09
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 10 | UN | 11.61 | 1.96
[7 empty] | 116.1 | 19.6 | 135,70
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 4 | UN | 11.68 | 2.66
[7 empty] | 46.72 | 10.64 | 57,36
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 37 | UN | 12.22 | 3.7
[7 empty] | 452.14 | 136.9 | 589,04
93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 2 | UN | 12.72 | 5.07
[7 empty] | 25.44 | 10.14 | 35,58
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 28 | UN | 61.79 | 7.4
[7 empty] | 1730.12 | 207.2 | 1937.32
93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 7 | UN | 61.79 | 7.4
[7 empty] | 432.53 | 51.8 | 484,33
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 4 | UN | 62.79 | 10.15
[7 empty] | 251.16 | 40.6 | 291,76
93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | 5 | UN | 64.18 | 21.07
[7 empty] | 320.9 | 105.35 | 426,25
13602 ORSE - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30mA |  |  |  |  | 5 | UN | 116.52 | 102.77
[7 empty] | 582.6 | 513.85 | 1096.45
ED-34493 SETOP - DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO DIN, 63A FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 5 | UN | 91.82 | 10.98
[7 empty] | 459.1 | 54.9 | 514,00
ED-34494 SETOP - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 70A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 1 | UN | 112.65 | 16.23
[7 empty] | 112.65 | 16.23 | 128,88
ED-34496 SETOP - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 2 | UN | 469.8 | 26.67
[7 empty] | 939.6 | 53.34 | 992,94
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 5260 | M | 3.58 | 1.61
[7 empty] | 18830.8 | 8468.6 | 27299.4
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 6180 | M | 5.87 | 2.17
[7 empty] | 36276.6 | 13410.6 | 49687.2
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 1050 | M | 8.4 | 2.82
[7 empty] | 8820 | 2961 | 11781
91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 450 | M | 15.88 | 4.22
[7 empty] | 7146 | 1899 | 9045
91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | 1875 | M | 24.08 | 6.35
[7 empty] | 45150 | 11906.25 | 57056.25
101562 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIST RIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  |  | 400 | M | 30.43 | 0.08
[7 empty] | 12172 | 32 | 12204
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726
|  |  | Planilha de Orçamento GLOBAL | [5 empty] | 16/04/2025
Página 5 de 7
Obra: | 24/SSP005 - ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - ORÇAMENTO REFORMA TELHADO |  |  |  | Endereço: | RUA CEL. APARÍCIO BORGES, 2001
Cliente: | 22/1203-0004424-1 |  |  |  | Cidade: | PORTO ALEGRE
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA |  |  |  |  | 3 | UN | 205.93 | 253.84
[7 empty] | 617.79 | 761.52 | 1379.31
15.018.0974-A EMOP -TERMINAL DE FECHAMENTO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 200X100MM, COM SAÍDA PARA TUBO. |  |  |  |  | 17 | UN | 7.41 | 12.58
[7 empty] | 125.97 | 213.86 | 339,83
mercadoSAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA PERFURADA "U" P/ ELETRODUTO 3/4" |  |  |  |  | 100 | UN | 3.84 | 2.8
[7 empty] | 384 | 280 | 664,00
mercadoSAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA PERFURADA "U" P/ ELETRODUTO 1" |  |  |  |  | 1 | UN | 4.27 | 2.8
[7 empty] | 4.27 | 2.8 | 7,07
15.018.0527-A EMOP - ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 200X100MM, TRATAM.SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 450 | M | 53.47 | 54.54
[7 empty] | 24061.5 | 24543 | 48604.5
15.018.0744-0 EMOP - CURVA DE INVERSÃO,90}, P/ ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 16 | UN | 48.64 | 31.48
[7 empty] | 778.24 | 503.68 | 1281.92
12968 ORSE - SUPORTE VERTICAL 200X100MM P/ FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA |  |  |  |  | 300 | UN | 10.84 | 10.24
[7 empty] | 3252 | 3072 | 6324
15.018.0764-A EMOP TÊ HORIZONTAL 90° "U" PERFURADO 200X100MM |  |  |  |  | 17 | UN | 58.13 | 27.29
[7 empty] | 988.21 | 463.93 | 1452.14
15.018.0624-A EMOP - CURVA HORIZONTAL,90°, P/ ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 200X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 6 | UN | 44.45 | 27.29
[7 empty] | 266.7 | 163.74 | 430,44
811-ORSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO 03 PALHETAS |  |  |  |  | 4 | UN | 431.91 | 47.59
[7 empty] | 1727.64 | 190.36 | 1918
[7 empty] | 322260.08 | 152652.65 | 474912.73
12. 2. SUBESTAÇÃO
069012 SBC -POSTE EM CONCRETO CIRCULAR 11,0M TIPO C-17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 1 | UN | 2364.1 | 1014.55
[7 empty] | 2364.1 | 1014.55 | 3378.65
078631 SBC - CRUZETA DE CONCRETO PADRÃO 1.900MM TIPO "T", C/ FURAÇÃO E ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO NO POSTE |  |  |  |  | 2 | UN | 360.88 | 55.52
[7 empty] | 721.76 | 111.04 | 832,80
171535 PARA-RAIO TIPO VALVULA (POLIMÉRICO) - 15KV |  |  |  |  | 3 | UN | 480.32 | 30.61
[7 empty] | 1440.96 | 91.83 | 1532.79
101547 ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/ 2020 |  |  |  |  | 6 | UN | 122.85 | 2.03
[7 empty] | 737.1 | 12.18 | 749,28
101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2 020 |  |  |  |  | 6 | UN | 37.73 | 2.03
[7 empty] | 226.38 | 12.18 | 238,56
21.027.0020-0 -EMOP CABO DE ALUMÍNIO NÚ C/ ALMA DE AÇO (CAA) SECÃO 1/0 AWG (DN=9,36MM, 147,6 KG) CONFORME ABNT NBR 7270 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 75 | UN | 12.97 | 4.41
[7 empty] | 972.75 | 330.75 | 1303.5
102107 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2020 |  |  |  |  | 1 | UN | 42284.64 | 568.61
[7 empty] | 42284.64 | 568.61 | 42853.25
92998 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE E NTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | 325 | M | 220.44 | 11.28
[7 empty] | 71643 | 3666 | 75309
92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE EN TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | 15 | M | 62.52 | 4.63
[7 empty] | 937.8 | 69.45 | 1007.25
171544 CABO COBRE NU - 50MM2 |  |  |  |  | 60 | M | 66.71 | 22.96
[7 empty] | 4002.6 | 1377.6 | 5380.2
171548 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR |  |  |  |  | 4 | UN | 44.06 | 51.03
[7 empty] | 176.24 | 204.12 | 380,36
104751 CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 5 | UN | 25.91 | 10.38
[7 empty] | 129.55 | 51.9 | 181,45
98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTE RNO = 0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 5 | UN | 53.09 | 8.51
[7 empty] | 265.45 | 42.55 | 308,00
ED-49324 SETOP - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO - INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") |  |  |  |  | 6 | M | 90.18 | 65.56
[7 empty] | 541.08 | 393.36 | 934,44
97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | 120 | M | 27.08 | 9.57
[7 empty] | 3249.6 | 1148.4 | 4398
12461 ORSE - LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM. = 4" |  |  |  |  | 4 | UN | 19.98 | 25.71
[7 empty] | 79.92 | 102.84 | 182,76
171118 CURVA 90 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 4" (101MM) |  |  |  |  | 8 | UN | 119.98 | 49
[7 empty] | 959.84 | 392 | 1351.84
070218 AGETOP - ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG |  |  |  |  | 6 | M | 2.94 | 0.76
[7 empty] | 17.64 | 4.56 | 22,20
42.20.170 CPOS - SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZ. RETO / BITOLA DO CABO DE 16MM A 70MM |  |  |  |  | 5 | UN | 12.24 | 29.01
[7 empty] | 61.2 | 145.05 | 206,25
97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, F UNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: |  |  |  |  | 3 | UN | 236.82 | 240.48
[7 empty] | 710.46 | 721.44 | 1431.9
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726
|  |  | Planilha de Orçamento GLOBAL | [5 empty] | 16/04/2025
Página 6 de 7
Obra: | 24/SSP005 - ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - ORÇAMENTO REFORMA TELHADO |  |  |  | Endereço: | RUA CEL. APARÍCIO BORGES, 2001
Cliente: | 22/1203-0004424-1 |  |  |  | Cidade: | PORTO ALEGRE
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
9050015 SIURB - REMOÇÃO DE CABOS EMBUTIDO ACIMA DE 16MM² |  |  |  |  | 90 | M | 0 | 6.26
[7 empty] | 0 | 563.4 | 563,40
MASSA DE CALAFETAR |  |  |  |  | 1 | KG | 32.63 | 0
[7 empty] | 32.63 | 0 | 32,63
F099800090 EMBASA - GLICERINA EM PASTA |  |  |  |  | 1 | LT | 30.8 | 0
[7 empty] | 30.8 | 0 | 30,80
[7 empty] | 131585.5 | 11023.81 | 142609.31
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SUBESTAÇÃO | [6 empty] | 453845.58 | 163676.46 | 617522.04
13. ESGOTO PLUVIAL E CAIXAS DIVERSAS
13. 1. PVC SOLDÁVEL BRANCO
89576 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTO RES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  |  |  | 26.08 | M | 32.56 | 2.71
[7 empty] | 849.16 | 70.68 | 919,84
89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  |  |  | 149.96 | M | 39.4 | 4.26
[7 empty] | 5908.42 | 638.83 | 6547.25
104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 38.8 | M | 83.31 | 14.23
[7 empty] | 3232.43 | 552.12 | 3784.55
661389 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 200MM |  |  |  |  | 401.14 | M | 107.72 | 14.13
[7 empty] | 43210.8 | 5668.11 | 48878.91
661400 FORN. ASSENT.TUBO PVC P/COLETOR ESGOTO JE DN 300MM |  |  |  |  | 6.72 | M | 179.11 | 19.56
[7 empty] | 1203.62 | 131.44 | 1335.06
104164 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 5 | UN | 79.05 | 5.29
[7 empty] | 395.25 | 26.45 | 421,70
95694 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 27 | UN | 61.51 | 7.24
[7 empty] | 1660.77 | 195.48 | 1856.25
89524 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | 10 | UN | 33.41 | 5.29
[7 empty] | 334.1 | 52.9 | 387,00
89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  |  |  | 54 | UN | 41.86 | 15.34
[7 empty] | 2260.44 | 828.36 | 3088.8
[7 empty] | 59054.99 | 8164.37 | 67219.36
13. 2. CAIXAS DIVERSAS
ED-49884 SETOP-CAIXA INSPEÇÃO/PASS. EM ALVENARIA 60X60X65CM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE C/ RETIRADA DO MAT ESCAVADO |  |  |  |  | 32 | UN | 581.21 | 112.7
[7 empty] | 18598.72 | 3606.4 | 22205.12
[7 empty] | 18598.72 | 3606.4 | 22205.12
Total de ESGOTO PLUVIAL E CAIXAS DIVERSAS | [6 empty] | 77653.71 | 11770.77 | 89424.48
14. SPDA
96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 590 | M | 58.67 | 25.85
[7 empty] | 34615.3 | 15251.5 | 49866.8
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2023 |  |  |  |  | 430 | M | 67.68 | 1.88
[7 empty] | 29102.4 | 808.4 | 29910.8
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT.,ATE 2M |  |  |  |  | 51.6 | M3 | 0 | 67.19
[7 empty] | 0 | 3467 | 3467
31312 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA |  |  |  |  | 51.6 | M3 | 3.05 | 22.4
[7 empty] | 157.38 | 1155.84 | 1313.22
98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTE RNO = 0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | 21 | UN | 55.72 | 8.51
[7 empty] | 1170.12 | 178.71 | 1348.83
96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 21 | UN | 122.37 | 14.1
[7 empty] | 2569.77 | 296.1 | 2865.87
104750 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO D E 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 21 | UN | 12.47 | 10.57
[7 empty] | 261.87 | 221.97 | 483,84
95728 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA |  |  |  |  | 65 | M | 14.74 | 19.29
[7 empty] | 958.1 | 1253.85 | 2211.95
96983 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 30 | UN | 3.24 | 35.24
[7 empty] | 97.2 | 1057.2 | 1154.4
Total de SPDA | [6 empty] | 68932.14 | 23690.57 | 92622.71
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726
|  |  | Planilha de Orçamento GLOBAL | [5 empty] | 16/04/2025
Página 7 de 7
Obra: | 24/SSP005 - ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - ORÇAMENTO REFORMA TELHADO |  |  |  | Endereço: | RUA CEL. APARÍCIO BORGES, 2001
Cliente: | 22/1203-0004424-1 |  |  |  | Cidade: | PORTO ALEGRE
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
15. SERVIÇOS FINAIS
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 3250.33 | M2 | 1.52 | 3.34
[7 empty] | 4940.5 | 10856.1 | 15796.6
231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA |  |  |  |  | 194.74 | M3 | 0 | 84.78
[7 empty] | 0 | 16510.06 | 16510.06
31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM |  |  |  |  | 194.74 | M3 | 60.23 | 29.23
[7 empty] | 11729.19 | 5692.25 | 17421.44
Total de SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 16669.69 | 33058.41 | 49728.1
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 1911912.23 | 710738.54 | 2622650.77
Observações: 1) O Orçamento foi realizadoutilizando-se as composições de serviços atuais da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos e as composições de serviços do SINAPI com Data-Base de dezembro/2024; 2
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Av. Borges de Medeiros, 1501 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-5726