## Plan1
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [12 empty] | OCULTAR
SOLICITANTE: |  | CASA CIVIL |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 27.57%
PROCESSO: |  | 24/0801-0000199-7 |  |  | ESTADO - HORISTA: |  |  | 110.5% | BDI EQUIPAMENTOS:
OBRA: |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS PALACIO PIRATINI |  |  | ESTADO - MENSALISTA: | ESTADO - MENSALISTA: |  | 73.34% | DATA ORÇAMENTO:
ENDEREÇO: |  | RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 |  |  | SINAPI - HORISTA: | SINAPI - HORISTA: |  | 83.25% | DATA-BASE: |  | 2024-09-01
ASSUNTO: |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE CUSTOS |  |  | SINAPI - MENSALISTA: | SINAPI - MENSALISTA: |  | 46.08% | PRAZO DA OBRA (MÊS):
RESP. TÉCNICO: |  |  |  |  | MODALIDADE: | MODALIDADE: |  | DESONERADO | TOTAL GERAL: |  | 0
Nº Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição do item | Estimativa | [5 empty] | Pr. Unit. Material (R$) | Pr. Unit. Mão de Obra (R$) | Custo. Unit. Material (R$) | Custo. Unit. Mão de Obra (R$)
[5 empty] | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$) | % BDI | % Encargos Sociais
1. |  |  |  | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PROPRIA | 72872S | 2024-09-01 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
2. |  |  |  | 2. INSTALAÇÕES PROVISORIAS
2.1 | SINAPI | 103689 | 2024-09-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR | 6 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
2.2 | PLEO | 524109 | 2024-10-01 | GALPAO DE OBRAS | 7.26 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
3. |  |  |  | 3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SINAPI | 91677 | 2024-09-01 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
3.2 | SINAPI | 90777 | 2024-09-01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
3.3 | SINAPI | 90780 | 2024-09-01 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 240 | H | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
4. SERVIÇOS ELÉTRICOS
4. 1. NBR-5444
4.1.1 | PLEO | 171103 | 2024-09-01 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 2976 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.2 | PLEO | 171111 | 2024-09-01 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM) | 87 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.3 | PLEO | 171115 | 2024-09-01 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3" (76MM) | 90 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.4 | PROPRIA | J2637 | 2024-09-01 | LUVA P/ELETRODUTO ACO GALVANIZADO C/ROSCA DIAM 20MM(3/4") | 556 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.5 | PROPRIA | J2643 | 2024-09-01 | LUVA P/ELETRODUTO ACO GALVANIZADO C/ROSCA DIAM 50MM(2") | 15 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.6 | PLEO | 171104 | 2024-09-01 | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 311 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.7 | PROPRIA | J2642 | 2024-09-01 | LUVA P/ELETRODUTO ACO GALVANIZADO C/ROSCA DIAM 80MM(3") | 31 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.8 | PLEO | 171521 | 2024-09-01 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM) | 1984 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.9 | PLEO | 171525 | 2024-09-01 | ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 2"(51MM) | 58 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.10 | PLEO | 171527 | 2024-09-01 | ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 3"(76MM) | 60 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.11 | SINAPI | 97599 | 2024-09-01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIME | 45 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.12 | SINAPI | 101878 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.13 | SINAPI | 101879 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.14 | SINAPI | 101880 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, | 3 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.15 | PROPRIA | J39762 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/BARRAQMENTO TRIFASICO DE SOBREPOR | 3 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.1.16 | PROPRIA | J39760 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/BARRAQMENTO TRIFASICO DE SOBREPOR | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
4. 2. ELETROCALHAS
4.2.1 | PROPRIA | J17710 | 2024-09-01 | COTOVELO RETO 90º ELETROCALHA PERF. 200X100MM | 25 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.2.2 | PROPRIA | J17709 | 2024-09-01 | CURVA ELETROCALHA PERF. HORIZONTAL 45º - 200X100MM | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.2.3 | PROPRIA | J12004 | 2024-09-01 | ELETROCALHA PERF 200X100X300 #20 PZ | 144 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.2.4 | PROPRIA | J17711 | 2024-09-01 | TEE RETO 90º ELETROCALHA PERF. 200X100MM | 3 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.2.5 | SINAPI | 100862 | 2024-09-01 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BR | 96 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
4. 3. CONDULETES
4.3.1 | SINAPI | 95778 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 59 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.2 | SINAPI | 95779 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 382 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.3 | SINAPI | 95793 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.4 | PROPRIA | J2578 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO | 4 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.5 | SINAPI | 95788 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.6 | SINAPI | 95789 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.7 | PLEO | 6044 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2" | 5 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.8 | SINAPI | 95787 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 36 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.9 | PROPRIA | J6051 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.10 | SINAPI | 95796 | 2024-09-02 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.11 | PROPRIA | J95796 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO | 7 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.12 | SINAPI | 95795 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 30 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.13 | PLEO | 172085 | 2024-09-01 | CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES | 46 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.14 | PLEO | 172086 | 2024-09-01 | CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 27 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3.15 | PROPRIA | J38071 | 2024-09-01 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TRÊS INTERRUPTORES | 4 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.3,16 | PLEO | 172089 | 2024-09-01 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T C/HASTE METAL. | 568 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
4. 4. FIAÇÕES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
4.4.1 | PROPRIA | J10036 | 2024-09-01 | CABO UNIPOLAR EPR FLEX 35MM2 0,6/1kV | 25 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.2 | PROPRIA | J10035 | 2024-09-01 | CABO UNIPOLAR EPR FLEX 50MM2 0,6/1kV | 25 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.3 | PROPRIA | J10033 | 2024-09-01 | CABO UNIPOLAR EPR FLEX 95MM2 0,6/1kV | 445 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.4 | PROPRIA | J10034 | 2024-09-01 | CABO UNIPOLAR EPR FLEX 70MM2 0,6/1kV | 15 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.5 | PLEO | 5270 | 2024-09-01 | CABO EPR 90º C 16MM2 | 300 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.6 | PLEO | 5276 | 2024-09-01 | CABO EPR 90º C 10MM2 | 350 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.7 | SINAPI | 93664 | 2024-09-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTAL | 5 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.8 | PROPRIA | J174444 | 2024-09-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - DIN CURVA C | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.9 | SINAPI | 93661 | 2024-09-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTAL | 4 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.10 | SINAPI | 93670 | 2024-09-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTA | 9 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.11 | SINAPI | 93665 | 2024-09-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTAL | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.12 | SINAPI | 93654 | 2024-09-01 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST | 35 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.13 | SINAPI | 93653 | 2024-09-02 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST | 73 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.14 | SINAPI | 93673 | 2024-09-03 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.15 | SINAPI | 93672 | 2024-09-04 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTA | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.16 | SINAPI | 93660 | 2024-09-05 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTAL | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.17 | SINAPI | 101896 | 2024-09-06 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - NEMA - CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORN | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.18 | SINAPI | 74130/6 | 2024-09-07 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 200A 240V,F | 4 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.19 | SINAPI | 101894 | 2024-09-08 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENT | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.20 | SINAPI | 101893 | 2024-09-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO | 4 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.21 | SINAPI | 101895 | 2024-09-02 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - NEMA - CORRENTE NOMINAL DE 320A - FORNE | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.22 | SINAPI | 101898 | 2024-09-03 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - NEMA - CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORN | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.23 | PROPRIA | J17447 | 2024-09-04 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFASICO 1000A 55kA 415V | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.24 | PROPRIA | J39445 | 2024-09-05 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 20A | 7 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.25 | SINAPI | 91934 | 2024-09-06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO | 300 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.26 | SINAPI | 91926 | 2024-09-07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT | 17300 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.27 | SINAPI | 91932 | 2024-09-08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO | 500 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.28 | SINAPI | 91930 | 2024-09-09 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS | 1300 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.29 | SINAPI | 91928 | 2024-09-10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS | 3700 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.30 | PROPRIA | J9898 | 2024-09-11 | CHAVE SECCIONADORA SACA FUSIVEL NH 400A | 3 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.31 | PROPRIA | J9899 | 2024-09-12 | FUSIVEL NH 355 | 9 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.32 | PROPRIA | J7999 | 2024-09-13 | ARMARIO METALICO 2,50M X 2,100M C/PORTA | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.33 | PROPRIA | J8000 | 2024-09-14 | CAIXA CED METALICA 1,25 X1,40M | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.34 | PLEO | 173510 | 2024-09-15 | CAIXA CP 2 | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.35 | PLEO | 173040 | 2024-09-16 | CABO ISOLADO 300MM2 (600MCM) | 50 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.36 | PLEO | 173036 | 2024-09-17 | CABO ISOLADO 150MM2 (300MCM) | 10 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.4.37 | PROPRIA | J6096 | 2024-09-01 | DISPOSITIVO ANTI SURTO DPS CLASSE I/II 12,5/60kA | 32 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
4. 5. SERVIÇOS CIVIL - CAIXA DE MEDIÇÃO
4.5.1 | PLEO | 31121 | 2024-09-01 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 1.68 | M3 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.2 | PLEO | 531436 | 2024-09-01 | ESPALHAMENTO DE BOTA FORA | 1.68 | M3 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.3 | PLEO | 44110 | 2024-09-01 | FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 50X25X12-ARGAM.CI-AR 1:6 | 1 | M3 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.4 | PLEO | 51215 | 2024-09-01 | ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 12.41 | KG | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.5 | PLEO | 543002 | 2024-09-01 | RADIER DE CONCRETO FCK 18MPA P/ FUNDACOES | 0.7 | M3 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.6 | PLEO | 81201 | 2024-09-01 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS | 3.08 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.7 | PLEO | 62212 | 2024-09-01 | ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-AR1:10AGLUT. | 8.32 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.8 | PLEO | 62213 | 2024-09-01 | ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 3.12 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.9 | PLEO | A101002 | 2024-09-01 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 15.21 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.10 | PLEO | A101091 | 2024-09-01 | MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 15.21 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
4.5.11 | PLEO | 141256 | 2024-09-01 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 15.21 | M2 | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
5. AR CONDICIONADO TEMPORÁRIO
5. 1. NBR 5444
5.1.1 | PLEO | 171104 | 2024-09-01 | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 56 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.2 | PLEO | 171106 | 2024-09-01 | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 5 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.3 | PLEO | 171116 | 2024-09-01 | CURVA 90 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3" (76MM) | 14 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.4 | PLEO | 171115 | 2024-09-01 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3" (76MM) | 80 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.5 | PLEO | 171105 | 2024-09-01 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 50 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.6 | PLEO | 171103 | 2024-09-01 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 700 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.7 | PROPRIA | J2637 | 2024-09-01 | LUVA P/ELETRODUTO ACO GALVANIZADO C/ROSCA DIAM 20MM(3/4") | 20 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.8 | PROPRIA | J5110 | 2024-09-01 | LUVA P/ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ROSCA DIAM 25MM (1") | 10 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.9 | PROPRIA | J2642 | 2024-09-01 | LUVA P/ELETRODUTO ACO GALVANIZADO C/ROSCA DIAM 80MM(3") | 28 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.10 | SINAPI | 101875 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.11 | SINAPI | 101881 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.1.12 | PROPRIA | J60453 | 2024-09-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO P/56 DISJ DIN | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
5. 2. Eletrocalhas
5.2.1 | SINAPI | 97282 | 2024-09-01 | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, L | 20 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.2.2 | PROPRIA | J59412 | 2024-09-01 | CURVA DE INVERSÃO P/ELETROCALHA 100X100MM CHAPA20 | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.2.3 | PROPRIA | J70300 | 2024-09-01 | ELETROCALHA FERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 22 | 210 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.2.4 | PROPRIA | J63617 | 2024-09-01 | EMENDA-LUVA P/ELETROCALHA TIPO U 100X100MM CHAPA 22 | 39 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.2.5 | PROPRIA | J63743 | 2024-09-01 | TEE VERTICAL P/ELETROCALHA 100X100MM - CHAPA 20 | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.2.6 | SINAPI | 100861 | 2024-09-01 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BR | 140 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
5. 3. Perfilados
5.3.1 | PROPRIA | J12005 | 2024-09-01 | ELETROCALHA PERF ZINCADA 38X38MM | 312 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.3.2 | PROPRIA | J13256 | 2024-09-01 | JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" P/PERFILADO | 16 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.3.3 | PROPRIA | J12578 | 2024-09-01 | SAIDA P/PERFILADO 38X38MM | 42 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.3.4 | PROPRIA | J63456 | 2024-09-01 | SUPORTE CURTO P/PERFILADOS | 208 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
5. 4. Conduletes
5.4.1 | SINAPI | 95779 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 56 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.4.2 | SINAPI | 95793 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.4.3 | PROPRIA | J2578 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.4.4 | SINAPI | 95789 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 2 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.4.5 | PROPRIA | J6051 | 2024-09-01 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO | 6 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
5. 5. Fiação e Dispositivos de Proteção
5.5.1 | PROPRIA | J10033 | 2024-09-01 | CABO UNIPOLAR EPR FLEX 95MM2 0,6/1kV | 210 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.2 | PROPRIA | J10035 | 2024-09-01 | CABO UNIPOLAR EPR FLEX 50MM2 0,6/1kV | 140 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.3 | PROPRIA | J11325 | 2024-09-01 | CABO UNIPOLAR EPR FLEX 6,0MM2 - 0,6/1kV | 250 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.4 | SINAPI | 93670 | 2024-09-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTA | 6 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.5 | SINAPI | 93661 | 2024-09-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTAL | 56 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.6 | PLEO | 174377 | 2024-09-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - DIN - CURVA C | 4 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.7 | PROPRIA | J8946 | 2024-09-01 | DISJUNTOR TRIPOLA 320A TERMOMAGNETICO FIXO | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.8 | SINAPI | 91926 | 2024-09-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT | 60 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.9 | SINAPI | 91930 | 2024-09-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS | 6300 | M | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.10 | SINAPI | 91993 | 2024-09-01 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F | 54 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.11 | PLEO | 171527 | 2024-09-01 | ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 3"(76MM) | 53 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.12 | PLEO | 171522 | 2024-09-01 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) | 33 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.13 | PLEO | 171521 | 2024-09-01 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM) | 466 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.14 | PROPRIA | J39467 | 2024-09-01 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V | 4 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
5.5.15 | PROPRIA | J39465 | 2024-09-01 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V | 12 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
6. SERVIÇOS FINAIS
6.1 | PROPRIA | 23002S | 2024-09-01 | DESMOBILIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA | 1 | Unid. | 0 | 0 | 27.57% | 110.5%
|  |  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 0
Formulas:
Data de Referência = IF(OR([Fonte de Referência]="COTAÇÃO",[Fonte de Referência]="COMPOSIÇÃO"),"VERIFICAR",L5)
Data de Referência = IF(OR([CASA CIVIL]="COTAÇÃO",[CASA CIVIL]="COMPOSIÇÃO"),"VERIFICAR",L5)
Note on B9: Obrigatório para Obras e Serviços de Engenharia. Selecione na lista suspensa a Fonte de Referência do preço unitário estimado. Quando for utilizada composição de preço unitário específica, informar COMPOSIÇÃO PRÓPRIA. Quando for realizada cotação de preços de mercado, informar COTAÇÂO. Caso a fonte de referência utilizada não esteja disponível na lista, entre em contato com o TCE.
Note on L9: Carlos Eduardo H Bitelo: UTILIZAR PREÇOS JÁ COM ENCARGOS E BDI
Note on M9: Carlos Eduardo H Bitelo: UTILIZAR PREÇOS JÁ COM ENCARGOS E BDI
Note on N9: Carlos Eduardo H Bitelo: UTILIZAR PREÇOS JÁ COM ENCARGOS E BDI
Note on O9: Carlos Eduardo H Bitelo: UTILIZAR PREÇOS JÁ COM ENCARGOS E BDI