## Planilha1
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 04/06/2025
Obra: 24/018G - ARQUIVO PUBLICO/RS-ADEQUAÇÕES/MODERNIZAÇÕES-NOVOS ELEVADORES
Cliente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNANCA E GESTAO
Endereço: RUA RIACHUELO Nº 1031 - PORTO ALEGRE
Item | Código | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1 |  | 1. SERVICOS PRELIMINARES
| 20100 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIO P/OBRA. (UM DIA) | 1 | UN | 3426.49 | 375.26
[5 empty] | 3426.49 | 375.26 | 3801.75
|  | Total do Grupo |  |  | 3426.49 | 375.26 | 3801.75
1. 2. |  | 1. 2. PROJETOS
1. 2. 3. |  | 1. 2. 3. Laudo de Estabilidade Estrutural
|  | Verba LAUDO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL LAJE CASA DE MAQUINAS MERCADO | 1 | UN | 3174.7 | 0
[5 empty] | 3174.7 | 0 | 3174.7
|  | Total do Grupo |  |  | 3174.7 | 0 | 3174.7
2 |  | 2. INSTALAÇÕES PROVISORIAS
2. 1. |  | 2. 1. Galpões de Obra - 3 unid
| 85253 | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMEN | 26.28 | M2 | 68.15 | 287.27
[5 empty] | 1790.98 | 7549.46 | 9340.44
| 163102 | EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG | 2 | UN | 168.23 | 16.46
[5 empty] | 336.46 | 32.92 | 369.38
|  | Total do Grupo |  |  | 2127.44 | 7582.38 | 9709.82
2. 2. |  | 2. 2. Placa de Obra
| 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR | 6 | M2 | 521.15 | 42.7
[5 empty] | 3126.9 | 256.2 | 3383.1
|  | Total do Grupo |  |  | 3126.9 | 256.2 | 3383.1
2. 3. |  | 2. 3. Tapumes Internos
| 400001G | PORTA CHAPA COMPENSADA P/TAPUME 12MM | 4 | UN | 253.61 | 71.33
[5 empty] | 1014.44 | 285.32 | 1299.76
| 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 40.7 | M2 | 59.3 | 34.82
[5 empty] | 2413.51 | 1417.17 | 3830.68
|  | Total do Grupo |  |  | 3427.95 | 1702.49 | 5130.44
3 |  | 3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3. 1. |  | 3. 1. Equipe Técnica - Construtora
| 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | ME | 176.3 | 23469.65
[5 empty] | 52.89 | 7040.9 | 7093.79
| 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | ME | 176.3 | 23006.57
[5 empty] | 26.45 | 3450.99 | 3477.44
| 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.52 | ME | 315.3 | 19588.32
[5 empty] | 794.56 | 49362.57 | 50157.13
|  | S00040943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | 27 | H | 0 | 40.2
[5 empty] | 0 | 1085.4 | 1085.4
|  | Total do Grupo |  |  | 873.9 | 60939.86 | 61813.76
4 |  | 4. ADEQUAÇÕES CIVIS ARQUITETURA
4. 1. |  | 4. 1. TAPUMES DE PROTEÇÃO NOS PAVIMENTOS
4. 1. 1. |  | 4. 1. 1. Tapumes de Compensado h=2,20m
| 23101 | TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M - 4 Pavtos | 47.4 | M | 453.9 | 123.45
[5 empty] | 21514.86 | 5851.53 | 27366.39
| 400001G | PORTA CHAPA COMPENSADA P/TAPUME 12MM | 8 | UN | 253.61 | 71.33
[5 empty] | 2028.88 | 570.64 | 2599.52
| 163102 | EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG | 8 | UN | 168.23 | 16.46
[5 empty] | 1345.84 | 131.68 | 1477.52
|  | Total do Grupo |  |  | 24889.58 | 6553.85 | 31443.43
4. 1. 2. |  | 4. 1. 2. Demolição de Paredes dos Sanitarios
| 22111 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 7.3 | M3 | 0 | 83.65
[5 empty] | 0 | 610.65 | 610.65
| 231600 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 7.3 | M3 | 0 | 86.38
[5 empty] | 0 | 630.57 | 630.57
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 1241.22 | 1241.22
4. 1. 3. |  | 4. 1. 3. Demolição das paredes p/novas Portas dos Elevadores
| 22111 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 2.22 | M3 | 0 | 83.65
[5 empty] | 0 | 185.7 | 185.7
| 231600 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 2.22 | M3 | 0 | 86.38
[5 empty] | 0 | 191.76 | 191.76
| 94010 | REQUADRO MASSA UNICA ARGAMASSA CI-AR 1:3 p/receber marcos | 40 | M | 0.59 | 21.6
[5 empty] | 23.6 | 864 | 887.6
|  | Total do Grupo |  |  | 23.6 | 1241.46 | 1265.06
4. 1. 4. |  | 4. 1. 4. Retirada de Portas existentes dos Sanitarios (6 unid)
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 10.08 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 272.06 | 272.06
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 272.06 | 272.06
4. 1. 5. |  | 4. 1. 5. Retirada de Portas existentes da Circulação (6 unid)
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 10.08 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 272.06 | 272.06
| 94010 | REQUADRO MASSA UNICA ARGAMASSA CI-AR 1:3 p/acabamento do vão | 2.73 | M | 0.59 | 21.6
[5 empty] | 1.61 | 58.97 | 60.58
|  | Total do Grupo |  |  | 1.61 | 331.03 | 332.64
4. 1. 6. |  | 4. 1. 6. Retirada de Divisórias Leve - 2º Pav.
| S22196G | RETIRADA DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA | 2.73 | M2 | 4.27 | 47.97
[5 empty] | 11.66 | 130.96 | 142.62
|  | Total do Grupo |  |  | 11.66 | 130.96 | 142.62
4. 1. 7. |  | 4. 1. 7. Proteção de pisos existentes (térreo: 4,40x1,10x3) (demais pavts 8,80x1,10x3)
|  | 2562 CHAPA COMPENSADO RESINADO FENOLICO 6mm | 43.56 | M2 | 67.47 | 0
[5 empty] | 2938.99 | 0 | 2938.99
| 147001 | FIXAÇÃO DAS CHAPAS COMPENSADAS C/FITA ADESIVA | 93 | M | 5.59 | 0
[5 empty] | 519.87 | 0 | 519.87
|  | Total do Grupo |  |  | 3458.86 | 0 | 3458.86
4. 1. 8. |  | 4. 1. 8. Caçamba Tele Entulho
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | 72 | H | 6.07 | 0
[5 empty] | 437.04 | 0 | 437.04
|  | Total do Grupo |  |  | 437.04 | 0 | 437.04
4. 2. |  | 4. 2. CONSTRUÇÃO PAREDES DE GESSO ACARTONADO
4. 2. 1. |  | 4. 2. 1. Paredes em Gesso Acartonado
| 63500 | PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 38.78 | M2 | 148.44 | 0
[5 empty] | 5756.5 | 0 | 5756.5
|  | Total do Grupo |  |  | 5756.5 | 0 | 5756.5
4. 2. 2. |  | 4. 2. 2. Colocação de novas Portas nas paredes de Gesso Acartonado
| 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | 1 | UN | 1332.63 | 293.11
[5 empty] | 1332.63 | 293.11 | 1625.74
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | 4 | UN | 1389.08 | 307.63
[5 empty] | 5556.32 | 1230.52 | 6786.84
| 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO | 1 | UN | 1467.13 | 307.63
[5 empty] | 1467.13 | 307.63 | 1774.76
|  | Total do Grupo |  |  | 8356.08 | 1831.26 | 10187.34
4. 3. |  | 4. 3. FECHAMENTO DE VAOS EM ALVENARIA CERAMICA - Portas Elevadores
4. 3. 1. |  | 4. 3. 1. Alvenaria
| 62211 | ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 15.96 | M2 | 105.5 | 55
[5 empty] | 1683.78 | 877.8 | 2561.58
|  | Total do Grupo |  |  | 1683.78 | 877.8 | 2561.58
4. 3. 2. |  | 4. 3. 2. Reboco
| A101002 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 15.96 | M2 | 4.5 | 10.79
[5 empty] | 71.82 | 172.21 | 244.03
| A101092 | MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 15.96 | M2 | 11.06 | 38.82
[5 empty] | 176.52 | 619.57 | 796.09
|  | Total do Grupo |  |  | 248.34 | 791.78 | 1040.12
4. 3. 3. |  | 4. 3. 3. Pintura
| 141212 | MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 15.96 | M2 | 11.5 | 24.02
[5 empty] | 183.54 | 383.36 | 566.9
| 141257 | PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS | 15.96 | M2 | 12.18 | 17.03
[5 empty] | 194.39 | 271.8 | 466.19
|  | Total do Grupo |  |  | 377.93 | 655.16 | 1033.09
4. 4. |  | 4. 4. REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA
4. 4. 1. |  | 4. 4. 1. Retirada Portas de Madeira
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 15.96 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 430.76 | 430.76
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 430.76 | 430.76
4. 5. |  | 4. 5. COLOCAÇÃO DE NOVAS PORTAS DE MADEIRA
4. 5. 1. |  | 4. 5. 1. Porta de Giro 80x210 - P1
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | 4 | UN | 1389.08 | 307.63
[5 empty] | 5556.32 | 1230.52 | 6786.84
|  | Total do Grupo |  |  | 5556.32 | 1230.52 | 6786.84
4. 5. 2. |  | 4. 5. 2. Porta de Giro 70x210 - P3
| 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI | 1 | UN | 1332.63 | 293.11
[5 empty] | 1332.63 | 293.11 | 1625.74
|  | Total do Grupo |  |  | 1332.63 | 293.11 | 1625.74
4. 5. 3. |  | 4. 5. 3. Porta de Correr 80x210 - P2
| 111112 | PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 | 1 | CJ | 1635.24 | 220.35
[5 empty] | 1635.24 | 220.35 | 1855.59
| 121005 | FERRAGEM PARA PORTA CORRER S/TRILHO | 1 | CJ | 154.63 | 145.05
[5 empty] | 154.63 | 145.05 | 299.68
| 84898 | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO | 1.6 | M | 30.16 | 31.93
[5 empty] | 48.26 | 51.09 | 99.35
|  | Total do Grupo |  |  | 1838.13 | 416.49 | 2254.62
4. 5. 4. |  | 4. 5. 4. Pintura das novas portas
| 141346 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 29.61 | M2 | 17.47 | 21.86
[5 empty] | 517.29 | 647.27 | 1164.56
|  | Total do Grupo |  |  | 517.29 | 647.27 | 1164.56
4. 6. |  | 4. 6. REMOÇÃO DOS LAVATÓRIOS
4. 6. 1. |  | 4. 6. 1. Remoção de 02 lavatórios de coluna
| 22194 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 2 | UN | 0 | 60.89
[5 empty] | 0 | 121.78 | 121.78
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 121.78 | 121.78
4. 7. |  | 4. 7. RELOCAÇÃO DOS LAVATÓRIOS
4. 7. 1. |  | 4. 7. 1. Recolocação de 02 lavatórios de coluna
|  | 9019 AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO | 3 | H | 0 | 22.28
[5 empty] | 0 | 66.84 | 66.84
|  | 9018 INSTALADOR HIDRAULICO | 2 | H | 0 | 27.46
[5 empty] | 0 | 54.92 | 54.92
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 121.76 | 121.76
4. 8. |  | 4. 8. REMOÇÃO E DESCARTE DE BACIA SANITÁRIA
4. 8. 1. |  | 4. 8. 1. Retirada de Bacia Sanitária 2º Pav
| 22194 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 1 | UN | 0 | 60.89
[5 empty] | 0 | 60.89 | 60.89
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 60.89 | 60.89
4. 9. |  | 4. 9. REMOÇÃO DE PISOS CERÂMICOS
4. 9. 1. |  | 4. 9. 1. Remoção Pisos Cerâmicos Sanit/Vest/Depos/Copas/Circ, 2º/3º/4º Pav
| 22133 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 90.02 | M2 | 0 | 18.6
[5 empty] | 0 | 1674.37 | 1674.37
| 231600 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 9 | M3 | 0 | 86.38
[5 empty] | 0 | 777.42 | 777.42
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 2451.79 | 2451.79
4. 9. 2. |  | 4. 9. 2. Caçamba Tele Entulhos
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000K | 72 | H | 6.07 | 0
[5 empty] | 437.04 | 0 | 437.04
|  | Total do Grupo |  |  | 437.04 | 0 | 437.04
4.10. |  | 4.10. COLOCAÇÃO DE NOVOS PISOS CERAMICOS - PORCELANATO
4.10. 1. |  | 4.10. 1. Pisos Porcelanato nos Sanit/Vest/Depos/Copas/Circ 2º/3º/4º Pavts
| A91005 | LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM | 90.02 | M2 | 23.01 | 43.69
[5 empty] | 2071.36 | 3932.97 | 6004.33
| A92490 | PISO PORCELANATO - 50X50CM -COM ARGAMASSA COLANTE | 90.02 | M2 | 158.27 | 19.88
[5 empty] | 14247.47 | 1789.6 | 16037.07
|  | Total do Grupo |  |  | 16318.83 | 5722.57 | 22041.4
4.10. 2. |  | 4.10. 2. SOLEIRAS
| A95340 | SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM | 6.4 | M | 171.26 | 48.53
[5 empty] | 1096.06 | 310.59 | 1406.65
|  | Total do Grupo |  |  | 1096.06 | 310.59 | 1406.65
4.10. 3. |  | 4.10. 3. Piso Tatil de Alerta
| A92810 | PISO PLACA BORRACHA 50X50X0,8-EXCLUSIVE BASE | 1.6 | M2 | 145.08 | 26.05
[5 empty] | 232.13 | 41.68 | 273.81
|  | Total do Grupo |  |  | 232.13 | 41.68 | 273.81
4.11. |  | 4.11. REVESTIMENTO TIPO AZULEJOS
4.11. 1. |  | 4.11. 1. Azulejos colocados internamente WCs paredes de Gesso Acartonado - h=1,60m
| A101516 | REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB. | 6.89 | M2 | 51.9 | 17.27
[5 empty] | 357.59 | 118.99 | 476.58
| A92520 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 6.89 | M2 | 4.82 | 5.39
[5 empty] | 33.21 | 37.14 | 70.35
|  | Total do Grupo |  |  | 390.8 | 156.13 | 546.93
4.12. |  | 4.12. PINTURAS
4.12. 1. |  | 4.12. 1. Paredes que sofreram intervenções
| 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | 90 | M2 | 0.87 | 8.16
[5 empty] | 78.3 | 734.4 | 812.7
| 141256 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 90 | M2 | 13.93 | 21.86
[5 empty] | 1253.7 | 1967.4 | 3221.1
|  | Total do Grupo |  |  | 1332 | 2701.8 | 4033.8
4.12. 3. |  | 4.12. 3. Lajes de Forro que sofreram intervenção 10x6m x 3 pav = 180 m2
| 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | 180 | M2 | 0.87 | 8.16
[5 empty] | 156.6 | 1468.8 | 1625.4
| 141256 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 180 | M2 | 13.93 | 21.86
[5 empty] | 2507.4 | 3934.8 | 6442.2
|  | Total do Grupo |  |  | 2664 | 5403.6 | 8067.6
5 |  | 5. ADEQUAÇÕES - RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS - SIGMA
5. 2. |  | 5. 2. FUNILARIA
5. 2. 1. |  | 5. 2. 1. Rufos
| 165137 | RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 | 5 | M | 85.71 | 9.72
[5 empty] | 428.55 | 48.6 | 477.15
|  | Total do Grupo |  |  | 428.55 | 48.6 | 477.15
5. 2. 2. |  | 5. 2. 2. Tampa Caixa D'agua
| 112014 | PORTINHOLA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS 0,80X0,80M | 0.64 | M2 | 918.97 | 79.8
[5 empty] | 588.14 | 51.07 | 639.21
| 141312 | PINTURA OLEO S/ESQUADR.FERRO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 1.28 | M2 | 20.97 | 43.67
[5 empty] | 26.84 | 55.9 | 82.74
|  | Total do Grupo |  |  | 614.98 | 106.97 | 721.95
5. 3. |  | 5. 3. PATOLOGIAS ARMADURAS - PAREDES INTERNAS CASA DE MAQUINAS - SIGMA
5. 3. 1. |  | 5. 3. 1. Tratamento de Corrosões - Pintura Final
| 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 55 | M2 | 0.25 | 2.05
[5 empty] | 13.75 | 112.75 | 126.5
| 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | 5.5 | M2 | 0.95 | 9.27
[5 empty] | 5.23 | 50.99 | 56.22
| 141342 | PINTURA ELETROSTATICA ARMADURAS | 5.5 | M2 | 11.6 | 24.49
[5 empty] | 63.8 | 134.7 | 198.5
| 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMAD | 5.5 | M2 | 135.54 | 65.4
[5 empty] | 745.47 | 359.7 | 1105.17
| 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | 55 | M2 | 0.87 | 8.16
[5 empty] | 47.85 | 448.8 | 496.65
| 141256 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 55 | M2 | 13.93 | 21.86
[5 empty] | 766.15 | 1202.3 | 1968.45
|  | Total do Grupo |  |  | 1642.25 | 2309.24 | 3951.49
6 |  | 6. ADAPTAÇÕES - CIVIL
6. 1. |  | 6. 1. Remoção e Descarte Escada interna de acesso a Casa de Maquinas + Nova Escada
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 1 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 26.99 | 26.99
| 112370 | ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M | 2.85 | M | 854.36 | 47.44
[5 empty] | 2434.93 | 135.2 | 2570.13
| 141312 | PINTURA OLEO S/ESQUADR.FERRO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 1.5 | M2 | 20.97 | 43.67
[5 empty] | 31.46 | 65.51 | 96.97
|  | Total do Grupo |  |  | 2466.39 | 227.7 | 2694.09
6. 2. |  | 6. 2. Remoção e Descarte Escada Ext acesso a laje da Casa de Maquinas + Nova Escada
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 1 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 26.99 | 26.99
| 112370 | ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M | 2.85 | M | 854.36 | 47.44
[5 empty] | 2434.93 | 135.2 | 2570.13
| 141312 | PINTURA OLEO S/ESQUADR.FERRO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 1.5 | M2 | 20.97 | 43.67
[5 empty] | 31.46 | 65.51 | 96.97
|  | Total do Grupo |  |  | 2466.39 | 227.7 | 2694.09
6. 3. |  | 6. 3. Remoção e Descate da porta da Casa de Máquinas + Nova porta de correr 1,10x2,10m
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 2 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 53.98 | 53.98
| 112017 | PORTA VENEZIANA FERRO - CORRER | 2.31 | M2 | 795.27 | 79.8
[5 empty] | 1837.07 | 184.34 | 2021.41
| 121101 | FECHADURA AUTONOMA | 1 | UN | 160.81 | 193.4
[5 empty] | 160.81 | 193.4 | 354.21
| 141332 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO | 6.93 | M2 | 24.74 | 43.67
[5 empty] | 171.45 | 302.63 | 474.08
|  | Total do Grupo |  |  | 2169.33 | 734.35 | 2903.68
6. 3. 1. |  | 6. 3. 1. Adequação do vão da porta da Casa de Maquinas 800mm para 950mm
6. 3. 1. 1. |  | 6. 3. 1. 1. Demolição alvenaria
| 522116 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) | 1 | M2 | 0 | 19.04
[5 empty] | 0 | 19.04 | 19.04
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 19.04 | 19.04
6. 3. 1. 2. |  | 6. 3. 1. 2. Fechamento vão de parede Casa de Maquinas
| 62211 | ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 1.5 | M2 | 105.5 | 55
[5 empty] | 158.25 | 82.5 | 240.75
| A101002 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 3 | M2 | 4.5 | 10.79
[5 empty] | 13.5 | 32.37 | 45.87
| A101091 | MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 3 | M2 | 8.2 | 38.82
[5 empty] | 24.6 | 116.46 | 141.06
|  | Total do Grupo |  |  | 196.35 | 231.33 | 427.68
6. 3. 1. 3. |  | 6. 3. 1. 3. Fechamento Vão de Parede Topo da Caixa de Corrida - Abaixo do Telhado
| 62211 | ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 4.8 | M2 | 105.5 | 55
[5 empty] | 506.4 | 264 | 770.4
| A101092 | MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 4.8 | M2 | 11.06 | 38.82
[5 empty] | 53.09 | 186.34 | 239.43
| 141256 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 4.8 | M2 | 13.93 | 21.86
[5 empty] | 66.86 | 104.93 | 171.79
|  | Total do Grupo |  |  | 626.35 | 555.27 | 1181.62
6. 4. |  | 6. 4. REMOÇÃO E DESCARTE DE JANELAS BASCULANTES + NOVAS JANELAS
6. 4. 1. |  | 6. 4. 1. Janela 01
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 1 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 26.99 | 26.99
| 113012 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO | 0.85 | M2 | 1636.12 | 72.24
[5 empty] | 1390.7 | 61.4 | 1452.1
| 141332 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO | 3 | M2 | 24.74 | 43.67
[5 empty] | 74.22 | 131.01 | 205.23
|  | Total do Grupo |  |  | 1464.92 | 219.4 | 1684.32
6. 4. 2. |  | 6. 4. 2. Janela 02
| 22164 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 1 | M2 | 0 | 26.99
[5 empty] | 0 | 26.99 | 26.99
| 113012 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO | 0.48 | M2 | 1636.12 | 72.24
[5 empty] | 785.34 | 34.68 | 820.02
| 141332 | PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO | 3 | M2 | 24.74 | 43.67
[5 empty] | 74.22 | 131.01 | 205.23
|  | Total do Grupo |  |  | 859.56 | 192.68 | 1052.24
6. 5. |  | 6. 5. Instalação de extintor de incêndio na Casa de Máquinas
| 163103 | EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG | 1 | UN | 241.22 | 16.46
[5 empty] | 241.22 | 16.46 | 257.68
|  | Total do Grupo |  |  | 241.22 | 16.46 | 257.68
6. 6. |  | 6. 6. Caçamba Tele Entulhos
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000K | 72 | H | 6.07 | 0
[5 empty] | 437.04 | 0 | 437.04
|  | Total do Grupo |  |  | 437.04 | 0 | 437.04
6. 7. |  | 6. 7. DEMOLIÇÕES
6. 7. 1. |  | 6. 7. 1. Demolição enchimento de alvenaria caixa de corrida 2
| 22111 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 6.54 | M3 | 0 | 83.65
[5 empty] | 0 | 547.07 | 547.07
| 231600 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 6.54 | M3 | 0 | 86.38
[5 empty] | 0 | 564.93 | 564.93
| 531404 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM | 6.54 | M3 | 55.67 | 28.34
[5 empty] | 364.08 | 185.34 | 549.42
|  | Total do Grupo |  |  | 364.08 | 1297.34 | 1661.42
6. 7. 2. |  | 6. 7. 2. Demolições bases de concreto Casa de Maquinas
| 22121 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | 1.6 | M3 | 0 | 377.77
[5 empty] | 0 | 604.43 | 604.43
| 231600 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 1.6 | M3 | 0 | 86.38
[5 empty] | 0 | 138.21 | 138.21
| 531404 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM | 1.6 | M3 | 55.67 | 28.34
[5 empty] | 89.07 | 45.34 | 134.41
|  | Total do Grupo |  |  | 89.07 | 787.98 | 877.05
6. 8. |  | 6. 8. CAIXA DE CORRIDA - REVESTIMENTO / IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA
6. 8. 1. |  | 6. 8. 1. Revestimento Paredes Internas
6. 8. 1. 1. |  | 6. 8. 1. 1. Andaimes
| 27821 | ANDAIME MADEIRA SOBRE CAVALETES-S/REAPROV.PROJECAO | 7.78 | M | 264.85 | 48.35
[5 empty] | 2060.53 | 376.16 | 2436.69
|  | Total do Grupo |  |  | 2060.53 | 376.16 | 2436.69
6. 8. 1. 2. |  | 6. 8. 1. 2. Chapisco
| A101002 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 168.15 | M2 | 4.5 | 10.79
[5 empty] | 756.68 | 1814.34 | 2571.02
|  | Total do Grupo |  |  | 756.68 | 1814.34 | 2571.02
6. 8. 1. 3. |  | 6. 8. 1. 3. Reboco
| A101092 | MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 168.15 | M2 | 11.06 | 38.82
[5 empty] | 1859.74 | 6527.58 | 8387.32
|  | Total do Grupo |  |  | 1859.74 | 6527.58 | 8387.32
6. 8. 1. 4. |  | 6. 8. 1. 4. Pintura
| 141256 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 168.15 | M2 | 13.93 | 21.86
[5 empty] | 2342.33 | 3675.76 | 6018.09
|  | Total do Grupo |  |  | 2342.33 | 3675.76 | 6018.09
6. 9. |  | 6. 9. DIVERSOS
6. 9. 1. |  | 6. 9. 1. Instalação de Extintores de Incêndio na Casa de Máquinas
| 163103 | EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG | 1 | UN | 241.22 | 16.46
[5 empty] | 241.22 | 16.46 | 257.68
|  | Total do Grupo |  |  | 241.22 | 16.46 | 257.68
7 |  | 7. RECUPERAÇÃO ANOMALIAS PATOLÓGICAS GERAIS DO PREDIO - SIGMA
7. 1. |  | 7. 1. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
7. 1. 1. |  | 7. 1. 1. Apicoamento em concreto/preparo de superficie (15m2)
| 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | 40 | M2 | 0.95 | 9.27
[5 empty] | 38 | 370.8 | 408.8
|  | Total do Grupo |  |  | 38 | 370.8 | 408.8
7. 1. 2. |  | 7. 1. 2. Recuperação concreto s/reforço, Reconstrução c/grout esp. 60mm (10,00m2)
| 84100 | ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL | 0.6 | M3 | 531.4 | 558
[5 empty] | 318.84 | 334.8 | 653.64
|  | Total do Grupo |  |  | 318.84 | 334.8 | 653.64
7. 1. 3. |  | 7. 1. 3. Argamassa de cimento e areia traço 1:3 (2m3)
| A101002 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 28.57 | M2 | 4.5 | 10.79
[5 empty] | 128.57 | 308.27 | 436.84
|  | Total do Grupo |  |  | 128.57 | 308.27 | 436.84
7. 1. 4. |  | 7. 1. 4. Descupinização c/material inseticida (esquadrias) (20,00m2)
| 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | 20 | M2 | 4.8 | 4.64
[5 empty] | 96 | 92.8 | 188.8
|  | Total do Grupo |  |  | 96 | 92.8 | 188.8
7. 1. 5. |  | 7. 1. 5. Calha de chapa galvanizada (25m)
| 165111 | CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38 | 25 | M | 103.91 | 35.01
[5 empty] | 2597.75 | 875.25 | 3473
|  | Total do Grupo |  |  | 2597.75 | 875.25 | 3473
7. 1. 6. |  | 7. 1. 6. Telha de fibrocimento e=6mm (1un)
| A72310 | COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM | 2.68 | M2 | 46.99 | 13.24
[5 empty] | 125.93 | 35.48 | 161.41
|  | Total do Grupo |  |  | 125.93 | 35.48 | 161.41
7. 2. |  | 7. 2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7. 2. 1. |  | 7. 2. 1. Limpeza geral (25m2)
| 29401 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 25 | M2 | 0 | 32.41
[5 empty] | 0 | 810.25 | 810.25
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | 72 | H | 6.07 | 0
[5 empty] | 437.04 | 0 | 437.04
|  | Total do Grupo |  |  | 437.04 | 810.25 | 1247.29
7. 2. 2. |  | 7. 2. 2. Carga manual de entulho em caminhão basculante (2m3)
| 31402 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM | 2 | M3 | 58.63 | 40.49
[5 empty] | 117.26 | 80.98 | 198.24
|  | Total do Grupo |  |  | 117.26 | 80.98 | 198.24
7. 3. |  | 7. 3. SERVIÇOS AUXILIARES
7. 3. 1. |  | 7. 3. 1. Aluguel andaime tubular altura 6,00m (1 mes)
| 27722 | GUINCHO PARA ANDAIME COM ENGRENAGEM-LOCACAO | 15 | D | 61.85 | 0
[5 empty] | 927.75 | 0 | 927.75
| 27730 | ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES | 13.2 | M2 | 40.66 | 0
[5 empty] | 536.71 | 0 | 536.71
|  | Total do Grupo |  |  | 1464.46 | 0 | 1464.46
7. 4. |  | 7. 4. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL CASA DE MAQUINAS
7. 4. 1. |  | 7. 4. 1. Apicoamento em concreto/preparo de superficie (25m2)
| 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | 25 | M2 | 0.95 | 9.27
[5 empty] | 23.75 | 231.75 | 255.5
|  | Total do Grupo |  |  | 23.75 | 231.75 | 255.5
7. 4. 2. |  | 7. 4. 2. Corte em concreto deteriorado (25m2)
| 22121 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | 2.5 | M3 | 0 | 377.77
[5 empty] | 0 | 944.43 | 944.43
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 944.43 | 944.43
7. 4. 4. |  | 7. 4. 4. Escovação de Superficie (25m2)
| 231101 | LIMPEZA DE SUPERFICIES | 40 | M2 | 3.91 | 8.65
[5 empty] | 156.4 | 346 | 502.4
|  | Total do Grupo |  |  | 156.4 | 346 | 502.4
7. 4. 5. |  | 7. 4. 5. Pintura proteção de armaduras c/inibidor de corrosão 3 demãos (10m2)
| 141342 | PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS | 15 | M2 | 11.6 | 24.49
[5 empty] | 174 | 367.35 | 541.35
|  | Total do Grupo |  |  | 174 | 367.35 | 541.35
7. 4. 6. |  | 7. 4. 6. Recuperação concreto s/reforço, Reconstrução c/grout esp. 60mm (15m2)
| 84100 | ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL | 1.2 | M3 | 531.4 | 558
[5 empty] | 637.68 | 669.6 | 1307.28
|  | Total do Grupo |  |  | 637.68 | 669.6 | 1307.28
7. 4. 7. |  | 7. 4. 7. Pintura de paredes e forro
| 141256 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 55 | M2 | 13.93 | 21.86
[5 empty] | 766.15 | 1202.3 | 1968.45
|  | Total do Grupo |  |  | 766.15 | 1202.3 | 1968.45
7. 5. |  | 7. 5. RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIO SUPERIOR
7. 5. 1. |  | 7. 5. 1. Argamassa de cimento e areia traço 1:3 (28m2)
| 605025 | ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM | 28 | M2 | 19.03 | 5.18
[5 empty] | 532.84 | 145.04 | 677.88
|  | Total do Grupo |  |  | 532.84 | 145.04 | 677.88
7. 5. 2. |  | 7. 5. 2. Argamassa de cimento e areia traço 1:2 (19m2)
| 81510 | CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL) | 19 | M2 | 5.88 | 10.79
[5 empty] | 111.72 | 205.01 | 316.73
|  | Total do Grupo |  |  | 111.72 | 205.01 | 316.73
7. 5. 3. |  | 7. 5. 3. Impermeabilização reservatório c/imperm estrutural memb elast bi comp (45m2)
| 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLIC | 45 | M2 | 16.81 | 21.3
[5 empty] | 756.45 | 958.5 | 1714.95
|  | Total do Grupo |  |  | 756.45 | 958.5 | 1714.95
7. 6. |  | 7. 6. IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA CASA DE MAQUINAS E TAMPA RESERVATORIO
7. 6. 1. |  | 7. 6. 1. Impermeabilização a base de elastômeros sintéticos manta butilica 4mm (42m2)
| 81310 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA BUTILICA | 42 | M2 | 109.96 | 45.86
[5 empty] | 4618.32 | 1926.12 | 6544.44
|  | Total do Grupo |  |  | 4618.32 | 1926.12 | 6544.44
7. 6. 2. |  | 7. 6. 2. Argamassa de cimento e areia traço 1:3 (42m2)
| 605025 | ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM | 42 | M2 | 19.03 | 5.18
[5 empty] | 799.26 | 217.56 | 1016.82
|  | Total do Grupo |  |  | 799.26 | 217.56 | 1016.82
7. 7. |  | 7. 7. IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDO DO POÇO DO ELEVADOR
7. 7. 1. |  | 7. 7. 1. Argamassa de Cimento e Areia traço 1:3 (30m2)
| 605025 | ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM | 11 | M2 | 19.03 | 5.18
[5 empty] | 209.33 | 56.98 | 266.31
|  | Total do Grupo |  |  | 209.33 | 56.98 | 266.31
7. 7. 2. |  | 7. 7. 2. Impermeabilizaçao c/cimento modificado c/polimeros bi componente (60kg)
| 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLIC | 11 | M2 | 16.81 | 21.3
[5 empty] | 184.91 | 234.3 | 419.21
|  | Total do Grupo |  |  | 184.91 | 234.3 | 419.21
7. 7. 4. |  | 7. 7. 4. Pintura do fundo do poço
| 141801 | PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS | 11 | M2 | 52.04 | 21.86
[5 empty] | 572.44 | 240.46 | 812.9
|  | Total do Grupo |  |  | 572.44 | 240.46 | 812.9
7. 7. 5. |  | 7. 7. 5. Pintura area de segurança do poço
| 141347 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE | 1 | M2 | 19.24 | 24.49
[5 empty] | 19.24 | 24.49 | 43.73
|  | Total do Grupo |  |  | 19.24 | 24.49 | 43.73
7. 8. |  | 7. 8. REFORÇO ESTRUTURAL - LAJE DE PISO CASA DE MAQUINAS
7. 8. 1. |  | 7. 8. 1. Demolição de concreto simples (4m2)
| 22121 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | 0.5 | M3 | 0 | 377.77
[5 empty] | 0 | 188.89 | 188.89
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 188.89 | 188.89
7. 8. 2. |  | 7. 8. 2. Concretagem de lajes em edificações multifamiliares fck 25MPA - AF06/2015 (1m3)
| 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔR | 1 | M3 | 827.34 | 29.66
[5 empty] | 827.34 | 29.66 | 857
|  | Total do Grupo |  |  | 827.34 | 29.66 | 857
7. 8. 3. |  | 7. 8. 3. Forma p/concreto in loco inclusive desforma (2m2)
| 51111 | FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 2 | M2 | 139.26 | 48.35
[5 empty] | 278.52 | 96.7 | 375.22
| 51405 | DESMOLDAGEM DE FORMA | 2 | M2 | 0 | 9.14
[5 empty] | 0 | 18.28 | 18.28
|  | Total do Grupo |  |  | 278.52 | 114.98 | 393.5
7. 8. 4. |  | 7. 8. 4. Armadura CA50A Media d=6,3 a 10mm (70kg)
| 51212 | ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 70 | KG | 15.7 | 5.81
[5 empty] | 1099 | 406.7 | 1505.7
|  | Total do Grupo |  |  | 1099 | 406.7 | 1505.7
7. 8. 5. |  | 7. 8. 5. Armação de laje estrutura convencional de concreto armado (1m3)
|  | 9014 FERREIRO | 8 | H | 0 | 26.83
[5 empty] | 0 | 214.64 | 214.64
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 214.64 | 214.64
7. 9. |  | 7. 9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7. 9. 1. |  | 7. 9. 1. Limpeza geral (40m2)
| 29401 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 40 | M2 | 0 | 32.41
[5 empty] | 0 | 1296.4 | 1296.4
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 | 72 | H | 6.07 | 0
[5 empty] | 437.04 | 0 | 437.04
|  | Total do Grupo |  |  | 437.04 | 1296.4 | 1733.44
7. 9. 2. |  | 7. 9. 2. Carga manual de entulho em caminhão basculante (2m3)
| 31402 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM | 2 | M3 | 58.63 | 40.49
[5 empty] | 117.26 | 80.98 | 198.24
|  | Total do Grupo |  |  | 117.26 | 80.98 | 198.24
8 |  | 8. ALIMENTAÇÃO ELETRICA ELEVADORES
8. 1. |  | 8. 1. CABOS UNIPOLARES
8. 1. 1. |  | 8. 1. 1. Fio isolado 6mm2 (varias cores)
| 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITO | 150 | M | 9.04 | 2.75
[5 empty] | 1356 | 412.5 | 1768.5
|  | Total do Grupo |  |  | 1356 | 412.5 | 1768.5
8. 1. 2. |  | 8. 1. 2. Fio isolado 2,5mm2 (varias cores)
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT | 401 | M | 3.49 | 1.57
[5 empty] | 1399.49 | 629.57 | 2029.06
|  | Total do Grupo |  |  | 1399.49 | 629.57 | 2029.06
8. 2. |  | 8. 2. CAIXA DE PASSAGEM
8. 3. |  | 8. 3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
8. 3. 1. |  | 8. 3. 1. Disjuntor Bipolar 32A-10kA - Caixa Moldada
| 174015 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A | 2 | UN | 100.2 | 24.85
[5 empty] | 200.4 | 49.7 | 250.1
|  | Total do Grupo |  |  | 200.4 | 49.7 | 250.1
8. 3. 2. |  | 8. 3. 2. Disjuntor tripolar 40A - 10kA - Caixa Moldada
| 174018 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | 1 | UN | 122.46 | 39.76
[5 empty] | 122.46 | 39.76 | 162.22
|  | Total do Grupo |  |  | 122.46 | 39.76 | 162.22
8. 3. 3. |  | 8. 3. 3. Disjuntor tripolar 50A - 10kA - Caixa Moldada
| 174374 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UN | 168.23 | 39.76
[5 empty] | 168.23 | 39.76 | 207.99
|  | Total do Grupo |  |  | 168.23 | 39.76 | 207.99
8. 3. 4. |  | 8. 3. 4. Disjuntor Unipolar 10A - 5kA
| 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST | 3 | UN | 11.31 | 1.9
[5 empty] | 33.93 | 5.7 | 39.63
|  | Total do Grupo |  |  | 33.93 | 5.7 | 39.63
8. 3. 5. |  | 8. 3. 5. Disjuntor Unipolar 16A - 5kA
| 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST | 2 | UN | 11.37 | 2.59
[5 empty] | 22.74 | 5.18 | 27.92
|  | Total do Grupo |  |  | 22.74 | 5.18 | 27.92
8. 3. 6. |  | 8. 3. 6. Disjuntor Unipolar 25A - 10kA DIN - Curva C
| 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INST | 3 | UN | 11.9 | 3.6
[5 empty] | 35.7 | 10.8 | 46.5
|  | Total do Grupo |  |  | 35.7 | 10.8 | 46.5
8. 3. 7. |  | 8. 3. 7. DPS - Dispositivo de Proteção contra surtos
| 64563 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V | 4 | UN | 75.38 | 27.44
[5 empty] | 301.52 | 109.76 | 411.28
|  | Total do Grupo |  |  | 301.52 | 109.76 | 411.28
8. 4. |  | 8. 4. ELETRODUTOS METALICOS RIGIDOS LEVES
| 171522 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) | 40 | UN | 0.69 | 12.43
[5 empty] | 27.6 | 497.2 | 524.8
| 171521 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM) | 90 | UN | 0.54 | 9.92
[5 empty] | 48.6 | 892.8 | 941.4
| 171105 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 36 | M | 13.62 | 11.9
[5 empty] | 490.32 | 428.4 | 918.72
| 171103 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 72 | M | 11.15 | 8.93
[5 empty] | 802.8 | 642.96 | 1445.76
|  | Total do Grupo |  |  | 1369.32 | 2461.36 | 3830.68
8. 5. |  | 8. 5. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
| 172060 | CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 352.3 | 89.44
[5 empty] | 352.3 | 89.44 | 441.74
| 172050 | CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/12 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | 291.68 | 59.61
[5 empty] | 291.68 | 59.61 | 351.29
|  | Total do Grupo |  |  | 643.98 | 149.05 | 793.03
8. 6. |  | 8. 6. ACESSÓRIOS DE USO GERAL
| 170300 | ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1/2" | 12 | UN | 0.31 | 0.4
[5 empty] | 3.72 | 4.8 | 8.52
|  | S00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | 58 | UN | 0.1 | 0
[5 empty] | 5.8 | 0 | 5.8
|  | 4021 BUCHA PLASTICA S-6 4,2 x 38 | 58 | UN | 0.12 | 0
[5 empty] | 6.96 | 0 | 6.96
|  | 4023 PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-6 4,2 x 38 | 130 | UN | 0.43 | 0
[5 empty] | 55.9 | 0 | 55.9
|  | 4024 PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 4,8 x 45 | 12 | UN | 0.56 | 0
[5 empty] | 6.72 | 0 | 6.72
|  | Total do Grupo |  |  | 79.1 | 4.8 | 83.9
8. 7. |  | 8. 7. ACESSORIOS P/ELETRODUTOS
| 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 2 | UN | 28.83 | 17.49
[5 empty] | 57.66 | 34.98 | 92.64
| 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 13 | UN | 23.34 | 14.77
[5 empty] | 303.42 | 192.01 | 495.43
| 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 6 | UN | 19.16 | 12.47
[5 empty] | 114.96 | 74.82 | 189.78
| 95788 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 1 | UN | 3.04 | 21.15
[5 empty] | 3.04 | 21.15 | 24.19
| 95786 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 2 | UN | 2.67 | 17.11
[5 empty] | 5.34 | 34.22 | 39.56
| 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 3 | UN | 30.55 | 21.15
[5 empty] | 91.65 | 63.45 | 155.1
| 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 3 | UN | 20.16 | 17.11
[5 empty] | 60.48 | 51.33 | 111.81
| 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM | 2 | UN | 35.89 | 24.83
[5 empty] | 71.78 | 49.66 | 121.44
| 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM | 4 | UN | 23.06 | 19.41
[5 empty] | 92.24 | 77.64 | 169.88
| 171104 | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 1 | UN | 2.94 | 8.93
[5 empty] | 2.94 | 8.93 | 11.87
| 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - | 11 | UN | 0.68 | 7.32
[5 empty] | 7.48 | 80.52 | 88
| 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SE | 10 | UN | 91.22 | 18.78
[5 empty] | 912.2 | 187.8 | 1100
| 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIME | 3 | UN | 16.03 | 7.13
[5 empty] | 48.09 | 21.39 | 69.48
| 100910 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SE | 3 | UN | 24.96 | 16.43
[5 empty] | 74.88 | 49.29 | 124.17
| 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTA | 1 | UN | 30.97 | 18.77
[5 empty] | 30.97 | 18.77 | 49.74
|  | Total do Grupo |  |  | 1877.13 | 965.96 | 2843.09
8. 8. |  | 8. 8. REFORMA ENTORNO ELEVADORES - 2º/3º/4º PAV
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT | 72 | M | 3.49 | 1.57
[5 empty] | 251.28 | 113.04 | 364.32
| 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIME | 6 | UN | 16.03 | 7.13
[5 empty] | 96.18 | 42.78 | 138.96
| 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE | 6 | UN | 18.53 | 19.52
[5 empty] | 111.18 | 117.12 | 228.3
|  | Total do Grupo |  |  | 458.64 | 272.94 | 731.58
8. 9. |  | 8. 9. DISPOSITIVOS ELÉTRICO - SOBREPOR
| 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FOR | 3 | UN | 14.18 | 27.7
[5 empty] | 42.54 | 83.1 | 125.64
| 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FOR | 2 | UN | 17.4 | 27.7
[5 empty] | 34.8 | 55.4 | 90.2
| 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC | 4 | UN | 14.86 | 17.18
[5 empty] | 59.44 | 68.72 | 128.16
| 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI | 2 | UN | 11.34 | 12.57
[5 empty] | 22.68 | 25.14 | 47.82
|  | Total do Grupo |  |  | 159.46 | 232.36 | 391.82
9 |  | 9. FORNECIMENTO DE ELEVADORES NOVOS - 4 PARADAS
9. 1. |  | 9. 1. Instalação Geral de Elevadores novos
|  | Verba ELEVADORES 4 PARADAS CF. PROJETO MEDIANA DE MERCADO | 2 | UN | 118364.33 | 0
[5 empty] | 236728.66 | 0 | 236728.66
|  | Total do Grupo |  |  | 236728.66 | 0 | 236728.66
9. 2. |  | 9. 2. Projeto Executivo
|  | Verba PROJETO EXECUTIVO Fornecido pela empresa de Elevadores Mercado | 1 | UN | 18628.32 | 0
[5 empty] | 18628.32 | 0 | 18628.32
|  | Total do Grupo |  |  | 18628.32 | 0 | 18628.32
9. 3. |  | 9. 3. As Built
|  | Verba PROJETO CONFORME CONSTRUIDO Fornecido pela empresa de Elevadores Mercado | 1 | UN | 9314.16 | 0
[5 empty] | 9314.16 | 0 | 9314.16
|  | Total do Grupo |  |  | 9314.16 | 0 | 9314.16
9. 4. |  | 9. 4. Responsabilidade Técnica
9. 4. 1. |  | 9. 4. 1. Engenheiro Mecanico
| 93568 | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.73 | ME | 168.54 | 24663.37
[5 empty] | 123.03 | 18004.26 | 18127.29
|  | Total do Grupo |  |  | 123.03 | 18004.26 | 18127.29
9. 4. 2. |  | 9. 4. 2. Tecnico em Transporte Vertical
| 100534 | TECNICO EM TRANSPORTE VERTICAL | 4 | ME | 187.95 | 5274.31
[5 empty] | 751.8 | 21097.24 | 21849.04
|  | Total do Grupo |  |  | 751.8 | 21097.24 | 21849.04
9. 5. |  | 9. 5. Desinstalação e sucateamento dos 2 Elevadores existentes
|  | Verba DESMONTE C/ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO SUCATA ELEVADORES EXISTENTES MERCADO | 2 | UN | 11796.44 | 0
[5 empty] | 23592.88 | 0 | 23592.88
|  | Total do Grupo |  |  | 23592.88 | 0 | 23592.88
9. 6. |  | 9. 6. Transporte e descarte especial de sucata
|  | Verba TRANSPORTE/DESCARTE DE SUCATA MERCADO | 2 | UN | 3252.15 | 0
[5 empty] | 6504.3 | 0 | 6504.3
|  | Total do Grupo |  |  | 6504.3 | 0 | 6504.3
10 |  | 10. EXECUÇÃO PROJETO ESTRUTURAL -SOP
10. 1. |  | 10. 1. Estruturas Metálicas
10. 1. 1. |  | 10. 1. 1. Estrutura tipo torre metalica p/ separação da caixa de corrida de elevadores
|  | Verba FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO - EMPRESA METALMECÂNICA MERCADO | 1 | UN | 33475.27 | 0
[5 empty] | 33475.27 | 0 | 33475.27
|  | Total do Grupo |  |  | 33475.27 | 0 | 33475.27
10. 1. 2. |  | 10. 1. 2. Portico Metalico na Casa de Maquinas
|  | Verba FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO EMPRESA - METALMECÂNICA MERCADO | 1 | UN | 19420.66 | 0
[5 empty] | 19420.66 | 0 | 19420.66
|  | Total do Grupo |  |  | 19420.66 | 0 | 19420.66
10. 1. 3. |  | 10. 1. 3. Telas expandidas em quadros 1,0M X 1,30M junto a torre metálica
| 66831G | PAINEL EM TELA EXPANDIDA 12X25MM ESP. 1,50MM | 14 | UN | 2407.18 | 0
[5 empty] | 33700.52 | 0 | 33700.52
|  | Total do Grupo |  |  | 33700.52 | 0 | 33700.52
10. 2. |  | 10. 2. Adequações em Concreto Armado
10. 2. 1. |  | 10. 2. 1. Enchimento Poço do Elevador
| 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | 5.01 | M2 | 0.95 | 9.27
[5 empty] | 4.76 | 46.44 | 51.2
| 43301 | CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO | 2.5 | M3 | 603.16 | 366.91
[5 empty] | 1507.9 | 917.28 | 2425.18
|  | Total do Grupo |  |  | 1512.66 | 963.72 | 2476.38
10. 2. 2. |  | 10. 2. 2. Reforço de Vigas
| 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | 2.4 | M2 | 0.95 | 9.27
[5 empty] | 2.28 | 22.25 | 24.53
| 51121 | FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 4 | M2 | 162.32 | 88.49
[5 empty] | 649.28 | 353.96 | 1003.24
| 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2 | 0.12 | M3 | 787.46 | 464.93
[5 empty] | 94.5 | 55.79 | 150.29
|  | Total do Grupo |  |  | 746.06 | 432 | 1178.06
10. 2. 3. |  | 10. 2. 3. Execução de Vergas
| 51356 | CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA | 0.23 | M3 | 634.73 | 366.91
[5 empty] | 145.99 | 84.39 | 230.38
|  | Total do Grupo |  |  | 145.99 | 84.39 | 230.38
10. 2. 3. 1. |  | 10. 2. 3. 1. Resumo de Aço Vigas e Vergas
| 51213 | ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 34.21 | KG | 13.12 | 5.81
[5 empty] | 448.84 | 198.76 | 647.6
| 51215 | ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 14.04 | KG | 15.04 | 5.81
[5 empty] | 211.16 | 81.57 | 292.73
|  | Total do Grupo |  |  | 660 | 280.33 | 940.33
10. 2. 4. |  | 10. 2. 4. Chumbadores c/Adesivo Estrutural (Resina Epoxi HVU)
10. 2. 5. |  | 10. 2. 5. Demolições
| 22121 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | 0.14 | M3 | 0 | 377.77
[5 empty] | 0 | 52.89 | 52.89
|  | Total do Grupo |  |  | 0 | 52.89 | 52.89
10. 3. |  | 10. 3. Projeto Estrutural Metálico/Concreto
|  | Verba PROJETO DE ESTRUTURA METALICA Preço Composição 09.90.05 EMBASA 05/2024 | 650.35 | KG | 13.59 | 0
[5 empty] | 8838.26 | 0 | 8838.26
|  | Total do Grupo |  |  | 8838.26 | 0 | 8838.26
11 |  | 11. LINHA DE VIDA - PREDIO 3
11. 1. |  | 11. 1. ART de Projeto dos Componentes e da Execução da Instalação
|  | Verba ART CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 1 | UN | 324.77 | 0
[5 empty] | 324.77 | 0 | 324.77
|  | Total do Grupo |  |  | 324.77 | 0 | 324.77
11. 2. |  | 11. 2. Projeto Mecânico e Estrutural c/ Memoria de Calculo dos Componentes
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 0.93 | 134.24
[5 empty] | 22.32 | 3221.76 | 3244.08
| 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 0.96 | 34.7
[5 empty] | 23.04 | 832.8 | 855.84
|  | Total do Grupo |  |  | 45.36 | 4054.56 | 4099.92
11. 3. |  | 11. 3. Testes de Arrancamento de Pontos de Ancorragem
|  | Verba TESTE DE ARRANCAMENTO MERCADO 1 dia de trabalho no canteiro de obras | 1 | UN | 3092.5 | 0
[5 empty] | 3092.5 | 0 | 3092.5
|  | Total do Grupo |  |  | 3092.5 | 0 | 3092.5
11. 4. |  | 11. 4. Fornecimento de Materiais e Instalação da Linha de Vida
11. 4. 1. |  | 11. 4. 1. Materiais
|  | Verba CABO DE AÇO (ALMA DE FIBRA) - DIÂMETRO 1/2" (6X19) | 50 | M | 41.88 | 0
[5 empty] | 2094 | 0 | 2094
|  | Verba CLIPS GALVANIZADO PESADO (1/2") | 12 | PÇ | 23.86 | 0
[5 empty] | 286.32 | 0 | 286.32
|  | Verba ANILHA/SAPATILHA GALVANIZADA LINHA PESADA (1/2") | 4 | PÇ | 13.98 | 0
[5 empty] | 55.92 | 0 | 55.92
|  | Verba MANILHA/MOSQUETÃO GALVANIZADA LINHA PESADA | 4 | PÇ | 35.86 | 0
[5 empty] | 143.44 | 0 | 143.44
|  | Verba ESTICADOR GALVANIZADO MANILHA X OLHAL (1/2") | 2 | PÇ | 46.81 | 0
[5 empty] | 93.62 | 0 | 93.62
|  | Verba ABSORVEDOR DE ENERGIA (CAPACIDADE CARGA MÍN. = 1500 KGF) | 2 | PÇ | 767.36 | 0
[5 empty] | 1534.72 | 0 | 1534.72
|  | Verba PONTO ANCORAGEM TIPO C - NBR 16325-2 | 4 | PÇ | 163.15 | 0
[5 empty] | 652.6 | 0 | 652.6
|  | Total do Grupo |  |  | 4860.62 | 0 | 4860.62
11. 4. 2. |  | 11. 4. 2. Mão de Obra
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 50 | H | 30.24 | 4.69
[5 empty] | 1512 | 234.5 | 1746.5
| 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 50 | H | 20.73 | 4.69
[5 empty] | 1036.5 | 234.5 | 1271
|  | Total do Grupo |  |  | 2548.5 | 469 | 3017.5
12 |  | 12. IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA VOLUME DO RESERVATÓRIO - PAREDES - SIGMA
| 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 66 | M2 | 0.25 | 2.05
[5 empty] | 16.5 | 135.3 | 151.8
| 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | 33 | M2 | 0.95 | 9.27
[5 empty] | 31.35 | 305.91 | 337.26
| 141342 | PINTURA ELETROSTICA EM ARMADURA | 4.62 | M2 | 11.6 | 24.49
[5 empty] | 53.59 | 113.14 | 166.73
| 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMAD | 4.62 | M2 | 135.53 | 65.4
[5 empty] | 626.15 | 302.15 | 928.3
| 141256 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 66 | M2 | 13.93 | 21.86
[5 empty] | 919.38 | 1442.76 | 2362.14
|  | Total do Grupo |  |  | 1646.97 | 2299.26 | 3946.23
13 |  | 13. SERVIÇOS FINAIS
13. 2. |  | 13. 2. Laudo Elétrico de Aterramento
|  | Verba LAUDO ELÉTRICO DE ATERRAMENTO | 1 | UN | 3174.7 | 0
[5 empty] | 3174.7 | 0 | 3174.7
|  | Total do Grupo |  |  | 3174.7 | 0 | 3174.7
13. 3. |  | 13. 3. Desmobilização da Empresa Construtora
| 20101 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE OBRA. | 1 | UN | 3426.49 | 375.26
[5 empty] | 3426.49 | 375.26 | 3801.75
|  | Total do Grupo |  |  | 3426.49 | 375.26 | 3801.75
14 |  | 14. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES
|  | Verba MANUTENÇÃO MENSAL DOS 2 ELEVADORES Mercado (R$ 520,00 x 2) | 12 | ME | 1277.21 | 0
[5 empty] | 15326.52 | 0 | 15326.52
|  | Total do Grupo |  |  | 15326.52 | 0 | 15326.52
|  | Total do Orçamento |  |  | 568907.17 | 190790.75 | 759697.92