## Planilha1
Planilha de Orçamento GLOBAL |  |  |  |  | 17/02/2025
Página 1 de 3
Obra: 42-LE - Execução do PPCI CTBM Passo Fundo
Cliente:
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra
1. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 3 | M2
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 66 | H
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 704 | H
10902 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA | 100 | UN
3. Demolições
97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 5.7 | M2
97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF_12/2017 | 2.1 | M3
90444 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUA IS A 40 MM. AF_05/2015 | 4.5 | M
4. PPCI - Alarme e detector
LE-77 Acionador manual de emergência - fornecimento e instalação | 10 | un
LE-79 Sirene de Alarme Audiovisual 12/24 Vdc 120 Decibéis - forn. e inst. | 10 | un
LE-78 Central de Alarme de Incêndio Endereçavel - fornecimento e instalação | 1 | un
LE-97 Detector de fumaça óptico endereçável - Fornecimento e Instalação | 62 | un
LE-98 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 Fornecimento e instalação | 1187.4 | m
91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 395.8 | M
104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 6 | UN
91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | UN
LE-96 Sistema de Alarme - Modulo isolador de laço endereçavel | 3 | un
5. PPCI - Hidrantes e Mangotinhos
102122 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 | UN
LE-99 Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv - fornecimento e instalação | 1 | un
LE-100 Quadro de comando para 3 bombas de incendio, 2x10cv e 01 jockey fornecimento e instalação | 1 | un
LE-101 Bucha de redução concentrica 2/12" x 1/12" para bomba de incendio fornecimento e instalação | 10 | un
LE-102 Curva 90 graus, de aço carbono 2 1/2" para sistema de hidrante fornecimento e instalação | 24 | un
LE-103 Cotovelo 90 graus, de aço carbono 3/4" para sistema de hidrante fornecimento e instalação | 2 | un
LE-104 Tubo de aço carbono 1 1/2" para hidrante - fornecimento e instalação | 1.52 | m
92362 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 273.68 | M
LE-106 Tubo de aço carbono 3/4" para sistema de hidrante - forn. e inst. | 2.92 | m
97495 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇ ÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 19 | UN
94632 FLANGE LONGA EM COBRE, DN 66 MM X 2 1/2"", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_06/2016 | 1 | UN
LE-107 Bucha de redução de ferro galvanizado, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | 2 | un
LE-108 Bucha de redução de ferro galvanizado, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/ | 2 | un
92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, I NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN
92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN
72715 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | UN
LE-111 Abrigo para hidrante caixa 90x60x17, inclusive mangueira e acessórios | 10 | un
LE-112 Abrigo p/ mangotinho caixa 75x45x17, inclusive mangueira e acessórios | 10 | un
LE-113 Caixa de hidrante de passeio, inclusive acessórios | 1 | un
6. PPCI - iluminação de emergência
97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 34 | UN
91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 213.5 | M
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 640.5 | M
104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 44 | UN
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 34 | UN
91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI TOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | UN
101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN
7. PPCI - extintores de incêndio
LE-91 Extintor de incendio PQS ABC 2A:20BC - fornecimento e instalação | 21 | un
8. PPCI - sinalização de emergência
LE-82 Fornecimento e Instalação de placa de sinalização 30x15cm | 119 | un
9. PPCI - adequação saídas de emergência
99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2?, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 _PS | 18 | M
99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4? ESP AÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2?, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1? E VERTICAIS DE 3/4?, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 29 | M
100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCE L SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 23 | M2
100736 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SU PERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 23 | M2
102073 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE P LANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | 3.21 | M3
94305 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA : 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARG ILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 16.08 | M3
103334 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 C M (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A F_12/2021 | 14.03 | M2
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LA NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 0.5 | M3
87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L . AF_10/2022 | 6 | M2
75481 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, P REPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 6 | M2
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 4 | M2
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 4 | M2
85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X1 5CM | 4.75 | M2
LE-92 Adequação em portas para inversão do sentido de abertura | 2.73 | m²
LE-93 Barra anti panico dupla, com fechadura e instalação inclusas | 4 | un
LE-94 Barra anti panico simples, com fechadura e instalação inclusas | 1 | un
91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFU SOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 11.34 | M2
73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 6.72 | M2