## Planilha1
17/02/2025
Página 1 de 5
Obra: 98_LE - Execucao PPCI QCG
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra
1. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 3 | M2
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 352 | H
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1408 | H
3. Demolições
97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 7.78 | M2
97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF_09/2023 | 1.56 | M3
LE-189 Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (guarda corpo) | 1.89 | m²
4. Intervenções na Arquitetura
LE-188 Kit de porta de madeira p/ pintura, 1,00x2,10, acessórios inclusos | 1 | un
LE-146 Parede de gesso acartonado RF, COR ROSA, E=15MM incluindo forn e exec | 678.97 | m²
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LA TERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 38 | M2
5. PPCI - Sinalização de Emergência
LE-82 Fornecimento e Instalação de placa de sinalização 30x15cm | 453 | un
LE-83 Fornecimento e Instalação de placa de sinalização 18x18cm | 307 | un
LE-84 Fornecimento e instalação de placa de sinalização triangular | 9 | un
LE-149 Fornecimento e instalção de placa de sinalização circular 15cm | 53 | un
6. PPCI - Extintores
LE-150 Fixação de suporte de parede para extintor de incêndio | 78 | un
LE-180 Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | 6 | un
LE-184 Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg | 81 | un
101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 3 | UN
7. PPCI - Iluminação de Emergência
LE-152 Instalação de central de iluminação de emergência 24v/1200w | 3 | un
97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 343 | UN
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN
8. PPCI - Alarme, detecção e infraestrutura rede ilum e alarme
LE-77 Acionador manual de emergência - fornecimento e instalação | 29 | un
LE-79 Sirene de Alarme Audiovisual 12/24 Vdc 120 Decibéis - forn. e inst. | 29 | un
LE-78 Central de Alarme de Incêndio Endereçavel - fornecimento e instalação | 3 | un
95796 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM( 1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 372 | UN
95781 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 3 | UN
72618 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 956 | UN
95743 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE,I NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 956 | UN
72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1”), TIPO LEVE - FORNEC IMENTO E INSTALACAO | 2870.21 | M
91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 11480.84 | M
LE-224 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 2,5mm2 | 2870.21 | m
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2870.21 | M
104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIR A METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAR EDE. AF_09/2023 | 1435.1 | M
LE-97 Detector de fumaça óptico endereçável - Fornecimento e Instalação | 389 | un
LE-182 Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T | 5 | un
9. PPCI - Hidrantes e Mangotinhos
LE-154 Hidrante completo simples de sobrepor 60x90x30 | 29 | un
71516 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, C OM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | 29 | UN
94618 COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESE RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 82 | UN
94624 TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 | 30 | UN
LE-171 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, 80mm (3") p/ hidrante | 465.88 | m
LE-168 Bucha de redução de cobre, soldada, 80mmx65mm | 1 | un
10. PPCI - adequação saídas de emergência
99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2?, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 _PS | 162.5 | M
99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE1 .1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FER RO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 220 | M
90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN
LE-16 PORTA CORTA-FOGO ESP 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 33.51 | M²
LE-159 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | 6.57 | m
LE-94 Barra anti panico simples, com fechadura e instalação inclusas | 14 | un
LE-93 Barra anti panico dupla, com fechadura e instalação inclusas | 3 | un
11. Motobombas
LE-169 Fornecimento e instalação de bomba jockey, trifásica, 4CV, 65Mca para rede de incendio | 1 | un
LE-170 Bomba de incêndio, trifásica, 6CV, 55Mca para rede de incêndio | 2 | un
LE-173 Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | 3 | un
LE-171 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, 80mm (3") p/ hidrante | 20 | m
LE-156 Tubo aço galvanizado c/ costura, classe leva, 25mm (1") para hidrante | 4.4 | m
LE-160 Tubo aço galvanizado c/ costura, classe leve, 32MM (11/4") p/ hidrante | 3.2 | m
LE-161 Tubo aço galvanizado, c/ costura, classe leve, 65mm (2 1/2") p/ hidr | 10.6 | m
LE-158 Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 28mm x 15mm | 2 | un
LE-162 Bucha de redução de cobre, soldada, 32mmx15mm | 2 | un
LE-163 Bucha de redução de cobre, soldada, 32mmx25mm | 1 | un
LE-164 Bucha de redução de cobre, soldada, 65mmx25mm | 2 | un
LE-166 Bucha de redução de cobre, soldada, 65mmx51mm | 10 | un
11027/ORSE Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 22mm | 1 | un
LE-168 Bucha de redução de cobre, soldada, 80mmx65mm | 9 | un
LE-167 Bucha de redução de cobre, soldada, 80mmx32mm | 1 | un
92288 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 2 | UN
94618 COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESE RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 8 | UN
92289 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 1 | UN
92292 COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 3 | UN
92301 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULIC A PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 1 | UN
92304 TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULIC A PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 2 | UN
94624 TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL D E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 5 | UN
89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2021 | 1 | UN
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_08/2021 | 4 | UN
94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.A F_08/2021 | 1 | UN
103008 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO EI NSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN
99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO EI NSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3 | UN
99625 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN
LE-174 Fornecimento e Instalação válvula fluxo contínuo galvaniz. p/ incêndio | 2 | un
LE-175 Forn. e inst. válvula medidora de fluxo, galvanizada tipo palheta 3" | 1 | un
LE-176 Fornecimento e instalação de manômetro 0 a 200 psi, diâm. 100mm | 3 | un
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN
12. Reserva Técnica
LE-177 Fornecimento e Instalação reservatório de água polietileno 6000 litros | 2 | un
94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN
94707 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTA LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 2 | UN
94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN
LE-171 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, 80mm (3") p/ hidrante | 6.26 | m
94624 TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 | 1 | UN
94618 COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESE RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 3 | UN
13. Recalque
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/20 21 | 2.46 | M3
104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 2.46 | M3
101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 | UN
103019 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PR EDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN
LE-110 Adaptador em latão, engate rápido 2 1/2" X rosca interna 5 FIOS 2 1/2" para instalação de combate a incendio - fornecimento e instalação | 1 | un
LE-179 Tampão com corrente, latão, engate rápido 2 1/2" p/ hidrante | 1 | un
LE-178 Caixa em alvenaria em tijolo maciço h=50cm | 0.63 | m²
LE-161 Tubo aço galvanizado, c/ costura, classe leve, 65mm (2 1/2") p/ hidr | 6.15 | m
94616 COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESE RVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 3 | UN
14. Serviços Finais
LE-76 Elaboração de Plano de Emergência CBMRS | 1185.6 | m²
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1185.6 | M2