PREGÃO ELETRÔNICO N° 144/2025

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Cachoeirinha-RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2025

• RAZÃO SOCIAL:

• CNPJ:

• ENDEREÇO COMPLETO:

• PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

• ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

• DATA DA ASSINATURA:

• FONE:

• E-MAIL:

| Item | Descrição | Qtd. ESTIMADA | Unid. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de Manutenção preventiva mensal (o quantitativo de 209 equipamentos/mês poderá ser compartilhado com o item 14, desde que sejam atendidos no mínimo 209 equipamentos de quaisquer capacidades) I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 209 (para os itens 1 e 14) | MÊS |  |  |
| 2 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de compressor I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 200 | un |  |  |
| 3 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de ventilador I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 125 | un |  |  |
| 4 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de placa I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 125 | un |  |  |
| 5 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de capacitor I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 125 | un |  |  |
| 6 | Recarga de gás para máquinas I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 200 | un |  |  |
| 7 | Recarga de gás por metro adicional I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 50 | metro |  |  |
| 8 | Serviço de Instalação de ar condicionado de 7.000 a 12.000 btus | 50 | metro |  |  |
| 9 | Serviço de Desinstalação I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 50 | serviço |  |  |
| 10 | Serviço de Atendimento emergencial fora do horário comercial I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 100 | hora |  |  |
| 11 | Adicional serviço em altura, de acordo com NR35 I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs. | 50 | serviço |  |  |
| 12 | Instalação de canaletas ou eletrodutos e cabos elétricos I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 100 | metro |  |  |
| 13 | Instalação elétrica para ar condicionado ou ligação direta no quadro de comando do local com caixa, tomada e disjuntor I – Equipamentos de 7.000 a 12.000 BTUs | 50 | un |  |  |
| 14 | Serviço de Manutenção preventiva mensal (o quantitativo de 209 equipamentos/mês poderá ser compartilhado com o item 14, desde que sejam atendidos no mínimo 209 equipamentos de quaisquer capacidades) II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 209 (para os itens 1 e 14) | Mês |  |  |
| 15 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de compressor II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 200 | un |  |  |
| 16 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de ventilador II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 125 | un |  |  |
| 17 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de placa II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 125 | un |  |  |
| 18 | Serviço de Manutenção corretiva (com peças inclusas) - troca de capacitor II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 125 | un |  |  |
| 19 | Recarga de gás para máquinas II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 100 | un |  |  |
| 20 | Recarga de gás por metro adicional II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 50 | M |  |  |
| 21 | Serviço de Instalação de ar condicionado de 18.000 a 36.000 btus II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 50 | metro |  |  |
| 22 | Serviço de Desinstalação II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 50 | serviço |  |  |
| 23 | Serviço de Atendimento emergencial fora do horário comercial II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 50 | hora |  |  |
| 24 | Adicional serviço em altura, de acordo com NR35. II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 50 | serviço |  |  |
| 25 | Instalação de canaletas ou eletrodutos e cabos elétricos . II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs | 100 | metro |  |  |
| 26 | Instalação elétrica para ar condicionado ou ligação direta no quadro de comando do local com caixa, tomada e disjuntor II – Equipamentos de 18.000 a 36.000 BTUs. | 50 | un |  |  |
| 27 | Emissão de Laudo Técnico | 50 | serviço |  |  |
| 28 | Controle remoto para ar condicionado | 50 | un |  |  |
| 29 | Defletor para ar condicionado | 50 | un |  |  |
| 30 | Visita com chamado improdutivo | 50 | un |  |  |
| TOTAL ANUAL ESTIMADO |  |  |  |  |  |

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura do certame.

......................., ...............de .................... de ..............

_____________________________

Representante Legal da Empresa

CPF Nº    (Nome e Assinatura