## planlha
ESF CARLOS WILKENS – AMPLIAÇÃO
|  |  | Endereço: | TRAVESSA SÃO JORGE,81 |  |  | 2026-05-19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA |  |  | Cidade: | CACHOEIRINHA/RS
Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição |  | CÓDIGO/FONTE | Qtd. | Un | CUSTO UNITÁRIO | Preço com BDI | Preço Total
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | LIMPEZA GERAL | 02450/ORSE | 200 | M2 | 2.73 | 3.45 | 690
1.2 | ALUGUEL DE CONTÊINER | COTAÇÃO | 3 | MÊS | 812.5 | 1026.92 | 3080.76
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 99059/SINAPI | 176 | M2 | 62.54 | 79.04 | 13911.04
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 0051/ORSE | 6,00 | M2 | 337.08 | 426.04 | 2556.24
Total de SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 20238.04
2. FUNDAÇÃO
2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON M CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 101173/SINAPI | 42 | M | 64,,46 | 81.47 | 3421.74
Total de FUNDAÇÃO | [5 empty] | , | 3421.74
3. INFRA-ESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | 96525/SINAPI | 12.96 | M3 | 58.33 | 73.72 | 955.4112
3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (E = 17 MM), 2 UTILIZAÇÕES | 96539/SINAPI | 159.84 | M2 | 135.12 | 170.78 | 27297.4752
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 8,0 MM – MONTAGEM | 92761/SINAPI | 336.96 | KG | 12.98 | 16.38 | 5519.4048
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 Ø 5,0 MM – MONTAGEM | 92759/SINAPI | 133.06 | KG | 14.56 | 18.4 | 2448.304
3.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 103682/SINAPI | 9.07 | M3 | 964.07 | 1218.49 | 11054.14
Total de INFRA-ESTRUTURA | [6 empty] | 47274.73
4. SUPRA-ESTRUTURA (viga e pilar)
4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | 92270/SINAPI | 129.6 | M3 | 153.05 | 193.44 | 25069.824
4.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | 92270/SINAPI | 33.6 | M2 | 178.41 | 225.49 | 7576.464
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 8,0 MM – MONTAGEM | 92761/SINAPI | 336.96 | KG | 12.96 | 16.38 | 5519.4048
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 8,0 MM – MONTAGEM | 92761/SINAPI | 103.66 | KG | 12.96 | 16.38 | 1697.89
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 5,0 MM – MONTAGEM | 92759/SINAPI | 133.06 | M3 | 14.56 | 18.4 | 2448.304
4.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 103682/SINAPI | 10.75 | M3 | 964.07 | 1218.49 | 13101.2
Total de SUPRA-ESTRUTURA | [6 empty] | 55413.07
5. PAREDES
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 103322/SINAPI | 2.02 | M2 | 52.12 | 65.87 | 133.0574
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | 103325/SINAPI | 122.02 | M2 | 71.41 | 90.26 | 11013.5252
Total de PAREDES | [6 empty] | 11146.59
6. COBERTURA
6.1 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS | 101979/SINAPI | 32.85 | M | 38.84 | 49.09 | 1612.6065
6.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 92557/SINAPI | 8 | vb | 1227.21 | 1551.07 | 12408.56
6.3 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94223/SINAPI | 30.23 | M | 92.15 | 116.47 | 3520.8881
6.4 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 94226/SINAPI | 124.45 | M2 | 21.15 | 26.73 | 3326.5485
6.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94207/SINAPI | 124.45 | M2 | 53.54 | 67.67 | 8421.5315
6.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 96486/SINAPI | 110.98 | M2 | 74.35 | 93.97 | 10428.7906
Total de COBERTURA | [6 empty] | 39718.9252
7. PAVIMENTAÇÃO
7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | 104626/SINAPI | 6.0128 | m3 | 744.74 | 941.28 | 5659.7284
7.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 96621 | 3.758 | m3 | 282.8 | 332.15 | 1248.2197
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023_PE | 87247/SINAPI | 16.26 | M2 | 63.46 | 80.21 | 1304.2146
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 | 87248/SINAPI | 58.9 | M2 | 51.29 | 64.83 | 3818.487
7.5 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | 98688/SINAPI | 65.83 | M | 59.51 | 75.21 | 4951.0743
Total de PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 16981.724
8. REVESTIMENTOS
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 87878/SINAPI | 248.08 | M2 | 5.18 | 6.52 | 1617.4816
8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529/SINAPI | 248.08 | M2 | 38.45 | 48.6 | 12056.688
8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/202 | 87273/SINAPI | 6.05 | M2 | 64.35 | 81.53 | 492.05
Total de REVESTIMENTOS | [6 empty] | 14166.2196
9. IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/202 | 98557/SINAPI | 75.6 | M2 | 57.1 | 72.17 | 5456.052
9.2 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO | 102204/SINAPI | 25 | M2 | 10.9 | 13.78 | 344.5
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 5800.552
10. ESQUADRIAS
10.1. FERRO
10.1.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 100701/SINAPI | 1.89 | M2 | 766.13 | 968.3117 | 1830.1091
10.1.2 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 94562/SINAPI | 34.46 | M2 | 531.63 | 671.9272 | 23154.71
10.2. MADEIRA
10.2.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91314/SINAPI | 2 | UN | 1041.42 | 1316.2507 | 2632.5015
10.2.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 91315/SINAPI | 2 | UN | 1124.06 | 1420.6994 | 2841.3989
10.3 VIDROS
10.3.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO | 102166/SINAPI | 34.46 | M2 | 341.74 | 431.9252 | 14884.31
Total de ESQUADRIAS | [6 empty] | 45343.0295
11. PINTURAS
11.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 88484/SINAPI | 75.16 | M2 | 4.51 | 5.7002 | 428.41
11.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | 88485/SINAPI | 248.08 | M2 | 3.55 | 4.4868 | 1113.88
11.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 104639/SINAPI | 75.16 | M2 | 11.99 | 15.1542 | 1138.67
11.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 | 104641/SINAPI | 248.08 | M2 | 9.64 | 12.184 | 3021.61
11.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 102210/SINAPI | 7.14 | M2 | 8.24 | 10.4145 | 74.33
Total de PINTURAS |  |  |  |  | . |  | 5776.9
12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
12.1.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86939/SINAPI | 2,00 | UN | 396.82 | 501.67 | 1003.34
12.1.2 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | 86939/SINAPI | 2 | UN | 422.44 | 533.9219 | 1067.85
12.1.3 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 100865/SINAPI | 2 | UN | 560.48 | 708.3907 | 1416.7813
12.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89355/SINAPI | 31.5 | M | 20.43 | 25.8215 | 813.33
12.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89356/SINAPI | 16.5 | M | 23.57 | 29.7901 | 491.537
12.1.6 | CONEXÕES (ÁGUA FRIA) |  | 1 | VB | 412.97 | 521.9528 | 521.9528
12.1.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89711/SINAPI | 5.2 | UN | 21.22 | 26.82 | 139.45
12.1.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89714/SINAPI | 17.44 | M | 37.23 | 47.055 | 820.55
12.1.9 | CONEXÕES (ESGOTO) |  | 1 | VB | 408.47 | 528.01 | 528.01
12.1.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M | 02797/ORSE | 2 | UN | 483.46 | 741.71 | 1483.42
Total de INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [6 empty] | 8286.2212
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101883/SINAPI | 1 | UN | 519.36 | 656.4191 | 656.4191
13.2 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 90447/SINAPI | 29.54 | M | 8.18 | 10.3387 | 305.39
13.3 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | 90456/SINAPI | 29 | UN | 5.42 | 6.8503 | 198.65
13.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 104766/SINAPI | 27.74 | M | 16.02 | 20.2477 | 561.63
13.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91843/SINAPI | 35.75 | M | 18.07 | 6.6 | 235.98
13.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 89711/SINAPI | 27.74 | M | 8.6 | 11.19 | 310.35
13.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91924/SINAPI | 288.37 | M | 3.3 | 4.1709 | 1206.68
13.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91926/SINAPI | 52.8 | M | 5.45 | 6.8883 | 363.79
13.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91940/SINAPI | 29 | UN | 18.04 | 22.8008 | 661.2
13.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92000/SINAPI | 11 | UN | 29.12 | 36.8048 | 404.8
13.11 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91937/SINAPI | 9 | UN | 15.63 | 19.7548 | 177.75
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 5082.6391
14 SERVIÇOS FINAIS
.1 | LIMPEZA GERAL | 02450/ORSE | 200 | M2 | 2.73 | 3.4504 | 690
.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981/SINAPI | 20 | M3 | 8.39 | 10.6041 | 237.4
.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 97913/SINAPI | 160 | M3XKM | 3.36 | 4.2467 | 680
Total de SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1607.4
TOTAL GERAL | [6 empty] | 280257.7805
Engenheiro José Ricardo Rodrigues Pinto
Visto RS 60728242

## cronograma
Cronograma de serviços - CARLOS WILKENS
Serviço | Mês 1 | Mês 2 | Mês 2
1. SERVIÇOS INICIAIS
100%
| 20238.04 |  |  | 20238.04
2. FUNDAÇÃO
100%
| 3421.74 |  |  | 3421.74
3. INFRA-ESTRUTURA
| 50% | 50%
| 23637.365 | 23637.365 |  | 47274.73
4. SUPRA-ESTRUTURA (viga e pilar)
|  | 80% | 20%
|  | 44330.456 | 11082.614 | 55413.07
5. PAREDES
| 30% | 70%
| 3343.977 | 7802.613 |  | 11146.59
6. COBERTURA
100%
|  | 39718.9252 |  | 39718.9252
7. PAVIMENTAÇÃO
|  | 50% | 50%
|  | 8490.862 | 8490.862 | 16981.724
8. REVESTIMENTOS
| 20% | 80%
| 2833.2439 | 11332.9757 |  | 14166.2196
9. IMPERMEABILIZAÇÃO
| 30% | 40% | 30%
| 1740.1656 | 2320.2208 | 1740.1656 | 5800.552
10. ESQUADRIAS
|  | 50% | 50%
|  | 22671.5147 | 22671.5147 | 45343.0295
11. PINTURAS
|  | 20% | 80%
|  | 1155.38 | 4621.52 | 5776.9
12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
|  | 50% | 50%
|  | 4143.1106 | 4143.1106 | 8286.2212
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100%
|  |  | 5082.6391 | 5082.6391
14 SERVIÇOS FINAIS
100%
|  |  | 1607.4 | 1607.4
TOTAL MENSAL
| 19.7% | 59.09% | 21.21% | 280257.7805
| 55214.5315 | 165603.423 | 59439.826 | 280257.7805
Eng Civil José Ricardo Rodrigues Pinto
Visto RS 60728242
Cachoeirinha 19/05/2026
Data