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DISPENSA ELETRÔNICA N° 030/2026

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Cachoeirinha-RS
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 030/2026
· RAZÃO SOCIAL:
· CNPJ:
· ENDEREÇO COMPLETO:
· PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
· ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA:
· DATA DA ASSINATURA:
· FONE:
· E-MAIL:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QNTD
	VALOR
ESTIMADO UNITÁRIO

	1
	Luminária de Emergência – Luminária de Emergência bloco 2 faróis L 1200 com dois faróis potentes, esta luminária proporciona uma intensa iluminação de emergência, garantindo visibilidade em qualquer situação crítica.
	UN
	12
	R$ 

	2
	Luminária de Emergência Com 30 leds e uma intensidade luminosa, esta luminária oferece uma iluminação potente para guiar seu caminho durante quedas de energia ou situações de emergência
	UN
	24
	R$

	3
	Filtro de linha(régua), tensão alimentação 127/220V, corrente máxima 10 A, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais cabos de força de aproximadamente 1,30M
	UN
	10
	R$

	4
	Plug adaptador de tomada, pinos chatos americanos, 10A e 20A, 110/220 V – unidade
	UN
	20
	R$

	5
	Adaptador 20 Te de 20 Amperes
	UN
	20
	R$

	6
	Lâmpada LED 220 V 30 W conexão E-27, temperatura da cor 6500K, cor da luz branco frio, com garantia mínima de 03 meses
	UN
	150
	R$

	7
	Suporte Plafom com suporte de louça para base E-27
	UN
	100
	R$

	8
	Lâmpada LED tubular potência 20 W – tensão alimentação 220 V – 120 cm
	UN
	50
	R$

	9
	Escada 02 Degraus – Extensiva de alumínio 12 x 2 degraus 3.52 x 6.12 Mt de até 150 Kg – garantia de 1 ano produto
	UN
	02
	R$

	10
	Escada 07 Degraus met. Dobrável
	UN
	03
	R$



OBSERVAÇÕES:
· TODOS OS CAMPOS DA PROPOSTA ACIMA SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO E CONTATO COM O LICITANTE;
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