## Planilha3
[5 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
|  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
|  | RECURSOS PRÓPRIOS |  | 00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | REFORMA DA SEDE DO CRAS
|  | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
|  | PORTO ALEGRE |  | 01-26 (N DES.) | MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO | SÃO JERÔNIMO |  |  | 23,97% | 0,00% | 0,00%
|  | Código (coluna Q) não identificado na Linha 281. Verifique se o código está correto ou busque outro código | [9 empty] | ↓
Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LOTE | LOTE | MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO | [8 empty] | 274790.42 |  | 274790.42
Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8981.65 |  | 8981.65 | 0
Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (Etapa 01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1857.14 |  | 1857.14 | 0
Serviço | Serviço | 1.1.1. | Composição | CM - 095 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 520.16 | BDI 1 | 644.84 | 1857.14 |  | 1857.14 | 644.84
Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | Composição |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7124.51 |  | 7124.51 | 0
Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | CM - 052 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 2 (DOIS) MESES | % | 1 | 5746.96 | BDI 1 | 7124.51 | 7124.51 |  | 7124.51 | 7124.51
Meta | Meta | 2. | Composição |  | ALVENARIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 20501.02 |  | 20501.02 | 0
Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI | CM - 095 | PRÉDIO ANEXO - ALVENARIAS A DEMOLIR (Etapa 01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 370.03 |  | 370.03 | 0
Serviço | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.8 | 65.09 | BDI 1 | 80.69 | 145.24 |  | 145.24 | 80.69
Serviço | Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 2.9 | 21.64 | BDI 1 | 26.83 | 77.81 |  | 77.81 | 26.83
Serviço | Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 3.02 | 39.26 | BDI 1 | 48.67 | 146.98 |  | 146.98 | 48.67
Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO - ALVENARIAS A CONSTRUIR (Etapa 01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7074.57 |  | 7074.57 | 0
Serviço | Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 23.66 | 152.8 | BDI 1 | 189.43 | 4481.91 |  | 4481.91 | 189.43
Serviço | Serviço | 2.2.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 47.32 | 4.94 | BDI 1 | 6.12 | 289.6 |  | 289.6 | 6.12
Serviço | Serviço | 2.2.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 47.32 | 39.26 | BDI 1 | 48.67 | 2303.06 |  | 2303.06 | 48.67
Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | PÁTIO COBERTO - ALVENARIAS A CONSTRUIR (Etapa 01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6156.61 |  | 6156.61 | 0
Serviço | Serviço | 2.3.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 20.59 | 152.8 | BDI 1 | 189.43 | 3900.36 |  | 3900.36 | 189.43
Serviço | Serviço | 2.3.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 41.18 | 4.94 | BDI 1 | 6.12 | 252.02 |  | 252.02 | 6.12
Serviço | Serviço | 2.3.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 41.18 | 39.26 | BDI 1 | 48.67 | 2004.23 |  | 2004.23 | 48.67
Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL - ALVENARIAS A DEMOLIR | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 193.23 |  | 193.23 | 0
Serviço | Serviço | 2.4.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.57 | 152.8 | BDI 1 | 189.43 | 107.98 |  | 107.98 | 189.43
Serviço | Serviço | 2.4.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2 | 4.94 | BDI 1 | 6.12 | 12.24 |  | 12.24 | 6.12
Serviço | Serviço | 2.4.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.5 | 39.26 | BDI 1 | 48.67 | 73.01 |  | 73.01 | 48.67
Nível 2 | Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL - ALVENARIAS A CONSTRUIR | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 398.18 |  | 398.18 | 0
Serviço | Serviço | 2.5.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.35 | 152.8 | BDI 1 | 189.43 | 255.73 |  | 255.73 | 189.43
Serviço | Serviço | 2.5.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.6 | 4.94 | BDI 1 | 6.12 | 15.91 |  | 15.91 | 6.12
Serviço | Serviço | 2.5.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 2.6 | 39.26 | BDI 1 | 48.67 | 126.54 |  | 126.54 | 48.67
Nível 2 | Nível 2 | 2.6. | SINAPI |  | GRAMPEAR VIGA DA DESPENSA DE ALIMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 127.51 |  | 127.51 | 0
Serviço | Serviço | 2.6.1. | SINAPI | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.02 | 1110.2 | BDI 1 | 1376.31 | 27.53 |  | 27.53 | 1376.31
Serviço | Serviço | 2.6.2. | SINAPI-I | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 1.5 | 3.99 | BDI 1 | 4.95 | 7.43 |  | 7.43 | 4.95
Serviço | Serviço | 2.6.3. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.45 | 165.9 | BDI 1 | 205.67 | 92.55 |  | 92.55 | 205.67
Nível 2 | Nível 2 | 2.7. | SINAPI |  | ALV.- REVEST. CERÃMICOS Parede - PRÉDIO ANEXO - BAN. H: 1,4m / SALA DE OFICINA H: 1,0m (Etapa 01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6180.89 |  | 6180.89 | 0
Serviço | Serviço | 2.7.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.46 | 26.05 | BDI 1 | 32.29 | 273.17 |  | 273.17 | 32.29
Serviço | Serviço | 2.7.2. | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 58.63 | 78.95 | BDI 1 | 97.87 | 5738.12 |  | 5738.12 | 97.87
Serviço | Serviço | 2.7.3. | Composição | cm - 234 | ACABAMENTO PARA O REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES) - MOLDURA DE GESSO AF_08/2023 (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 96120). | M | 40 | 3.42 | BDI 1 | 4.24 | 169.6 |  | 169.6 | 4.24
Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | CONTRAPISO, REVESTIMENTOS DE PISO E ESCADA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 41991.88 |  | 41991.88 | 0
Serviço | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO (PÁTIO COBERTO- Etapa 01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3650.45 |  | 3650.45 | 0
Serviço | Serviço | 3.1.1. | SINAPI | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 47.2 | 49.05 | BDI 1 | 60.81 | 2870.23 |  | 2870.23 | 60.81
Serviço | Serviço | 3.1.2. | SINAPI-I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 47.2 | 13.33 | BDI 1 | 16.53 | 780.22 |  | 780.22 | 16.53
Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS DE PISO - PRÉDIO ANEXO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18789.27 |  | 18789.27 | 0
Serviço | Serviço | 3.2.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 131 | 4.01 | BDI 1 | 4.97 | 651.07 |  | 651.07 | 4.97
Serviço | Serviço | 3.2.2. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 15.5 | 66.48 | BDI 1 | 82.42 | 1277.51 |  | 1277.51 | 82.42
Serviço | Serviço | 3.2.3. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 95 | 57.44 | BDI 1 | 71.21 | 6764.95 |  | 6764.95 | 71.21
Serviço | Serviço | 3.2.4. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 68.32 | 9.37 | BDI 1 | 11.62 | 793.88 |  | 793.88 | 11.62
Serviço | Serviço | 3.2.5. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.3 | 117.93 | BDI 1 | 146.2 | 336.26 |  | 336.26 | 146.2
Serviço | Serviço | 3.2.6. | SINAPI-I | 4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 34.8 | 184.86 | BDI 1 | 229.17 | 7975.12 |  | 7975.12 | 229.17
Serviço | Serviço | 3.2.7. | SINAPI-I | 44679 | GRAMA SINTETICA VERDE, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 50 MM DE ALTURA | M2 | 9.4 | 85 | BDI 1 | 105.37 | 990.48 |  | 990.48 | 105.37
Nível 2 | Nível 2 | 3.3. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO- ÁREA DE TRANSIÇÃO ENTRE AS DUAS EDIFICAÇÕES - (PÁTIO COBERTO- Etapa 01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4144.16 |  | 4144.16 | 0
Serviço | Serviço | 3.3.1. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 54.28 | 57.44 | BDI 1 | 71.21 | 3865.28 |  | 3865.28 | 71.21
Serviço | Serviço | 3.3.2. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 24 | 9.37 | BDI 1 | 11.62 | 278.88 |  | 278.88 | 11.62
Nível 2 | Nível 2 | 3.4. | SINAPI |  | ESCADA E DEGRAU DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO Rampa (Etapa01) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1504.59 |  | 1504.59 | 0
Serviço | Serviço | 3.4.1. | Composição | CM - 240 | ALVENARIA EM PEDRA GRÊS - 43X26X15CM | M2 | 3.84 | 189.11 | BDI 1 | 234.44 | 900.25 |  | 900.25 | 234.44
Serviço | Serviço | 3.4.2. | SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.12 | 806.44 | BDI 1 | 999.74 | 119.97 |  | 119.97 | 999.74
Serviço | Serviço | 3.4.3. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 4.68 | 69.15 | BDI 1 | 85.73 | 401.22 |  | 401.22 | 85.73
Serviço | Serviço | 3.4.4. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 1.24 | 54.09 | BDI 1 | 67.06 | 83.15 |  | 83.15 | 67.06
Nível 2 | Nível 2 | 3.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO - COZINHA , DESPENSA e CIRCULAÇÃO ENTRE ESTAS SALAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6344.95 |  | 6344.95 | 0
Serviço | Serviço | 3.5.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50.2 | 4.01 | BDI 1 | 4.97 | 249.49 |  | 249.49 | 4.97
Serviço | Serviço | 3.5.2. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 57.73 | 57.44 | BDI 1 | 71.21 | 4110.95 |  | 4110.95 | 71.21
Serviço | Serviço | 3.5.3. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 47.4 | 9.37 | BDI 1 | 11.62 | 550.79 |  | 550.79 | 11.62
Serviço | Serviço | 3.5.4. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.2 | 10.87 | BDI 1 | 13.48 | 43.14 |  | 43.14 | 13.48
Serviço | Serviço | 3.5.5. | Composição | CM - 144 | INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA EXISTENTES (Composição adaptada 100666) | M2 | 3.2 | 120.2 | BDI 1 | 149.01 | 476.83 |  | 476.83 | 149.01
Serviço | Serviço | 3.5.6. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.25 | 117.93 | BDI 1 | 146.2 | 913.75 |  | 913.75 | 146.2
Nível 2 | Nível 2 | 3.6. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO - REFEITÓRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4240.99 |  | 4240.99 | 0
Serviço | Serviço | 3.6.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 44 | 4.01 | BDI 1 | 4.97 | 218.68 |  | 218.68 | 4.97
Serviço | Serviço | 3.6.2. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 50.6 | 57.44 | BDI 1 | 71.21 | 3603.23 |  | 3603.23 | 71.21
Serviço | Serviço | 3.6.3. | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 26 | 9.37 | BDI 1 | 11.62 | 302.12 |  | 302.12 | 11.62
Serviço | Serviço | 3.6.4. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.8 | 117.93 | BDI 1 | 146.2 | 116.96 |  | 116.96 | 146.2
Nível 2 | Nível 2 | 3.7. | SINAPI |  | RAMPA EXISTENTE E HALL DE ACESSO - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3317.47 |  | 3317.47 | 0
Serviço | Serviço | 3.7.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.96 | 4.01 | BDI 1 | 4.97 | 44.53 |  | 44.53 | 4.97
Serviço | Serviço | 3.7.2. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.25 | 229.07 | BDI 1 | 283.98 | 71 |  | 71 | 283.98
Serviço | Serviço | 3.7.3. | Composição | CM - 210 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 4CM. | M2 | 0.7 | 137.96 | BDI 1 | 171.03 | 119.72 |  | 119.72 | 171.03
Serviço | Serviço | 3.7.4. | SINAPI | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.16 | 547.44 | BDI 1 | 678.66 | 1465.91 |  | 1465.91 | 678.66
Serviço | Serviço | 3.7.5. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 2.16 | 69.15 | BDI 1 | 85.73 | 185.18 |  | 185.18 | 85.73
Serviço | Serviço | 3.7.6. | SINAPI | 104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 6.12 | 74.94 | BDI 1 | 92.9 | 568.55 |  | 568.55 | 92.9
Serviço | Serviço | 3.7.7. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.9 | 117.93 | BDI 1 | 146.2 | 862.58 |  | 862.58 | 146.2
Meta | Meta | 4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS E VIDROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 57669.7 |  | 57669.7 | 0
Serviço | Nível 2 | 4.1. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 27543.31 |  | 27543.31 | 0
Serviço | Serviço | 4.1.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.16 | 10.87 | BDI 1 | 13.48 | 69.56 |  | 69.56 | 13.48
Serviço | Serviço | 4.1.2. | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 | 468.2 | BDI 1 | 580.43 | 1741.29 |  | 1741.29 | 580.43
Serviço | Serviço | 4.1.3. | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 437.51 | BDI 1 | 542.38 | 1084.76 |  | 1084.76 | 542.38
Serviço | Serviço | 4.1.4. | SINAPI-I | 20001 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 262.41 | BDI 1 | 325.31 | 325.31 |  | 325.31 | 325.31
Serviço | Serviço | 4.1.5. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 15.96 | 17.54 | BDI 1 | 21.74 | 346.97 |  | 346.97 | 21.74
Serviço | Serviço | 4.1.6. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 19.8 | 28.08 | BDI 1 | 34.81 | 689.24 |  | 689.24 | 34.81
Serviço | Serviço | 4.1.7. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 19.8 | 418.52 | BDI 1 | 518.84 | 10273.03 |  | 10273.03 | 518.84
Serviço | Serviço | 4.1.8. | SINAPI | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 | M2 | 19.8 | 510.7 | BDI 1 | 633.11 | 12535.58 |  | 12535.58 | 633.11
Serviço | Serviço | 4.1.9. | Cotação | COTAÇÃO - 189 | DESINGRIPANTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 300ml | U N | 2 | 12 | BDI 1 | 14.88 | 29.76 |  | 29.76 | 14.88
Serviço | Serviço | 4.1.10. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.83 | BDI 1 | 30.78 | 30.78 |  | 30.78 | 30.78
Serviço | Serviço | 4.1.11. | SINAPI | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | M2 | 0.48 | 244.49 | BDI 1 | 303.09 | 145.48 |  | 145.48 | 303.09
Serviço | Serviço | 4.1.12. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 3.36 | 17.54 | BDI 1 | 21.74 | 73.05 |  | 73.05 | 21.74
Serviço | Serviço | 4.1.13. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2.96 | 54.09 | BDI 1 | 67.06 | 198.5 |  | 198.5 | 67.06
Nível 2 | Nível 2 | 4.2. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL - COZINHA, REFEITÓRIO, DESPENSA, TRIAGEM E BANHEIROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 24949.99 |  | 24949.99 | 0
Serviço | Serviço | 4.2.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.83 | 10.87 | BDI 1 | 13.48 | 65.11 |  | 65.11 | 13.48
Serviço | Serviço | 4.2.2. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 3.36 | 653.77 | BDI 1 | 810.48 | 2723.21 |  | 2723.21 | 810.48
Serviço | Serviço | 4.2.3. | SINAPI-I | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 2 | 87.15 | BDI 1 | 108.04 | 216.08 |  | 216.08 | 108.04
Serviço | Serviço | 4.2.4. | Composição | CM - 237 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE PORTAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019( COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99861) | M2 | 4.4 | 582.03 | BDI 1 | 721.54 | 3174.78 |  | 3174.78 | 721.54
Serviço | Serviço | 4.2.5. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 26.55 | 54.09 | BDI 1 | 67.06 | 1780.44 |  | 1780.44 | 67.06
Serviço | Serviço | 4.2.6. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 9.56 | 28.08 | BDI 1 | 34.81 | 332.78 |  | 332.78 | 34.81
Serviço | Serviço | 4.2.7. | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 8.7 | 591.09 | BDI 1 | 732.77 | 6375.1 |  | 6375.1 | 732.77
Serviço | Serviço | 4.2.8. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | M2 | 9.9 | 515.57 | BDI 1 | 639.15 | 6327.59 |  | 6327.59 | 639.15
Serviço | Serviço | 4.2.9. | SINAPI | 100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | UN | 1 | 91.62 | BDI 1 | 113.58 | 113.58 |  | 113.58 | 113.58
Serviço | Serviço | 4.2.10. | SINAPI | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | UN | 1 | 100.59 | BDI 1 | 124.7 | 124.7 |  | 124.7 | 124.7
Serviço | Serviço | 4.2.11. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.36 | 10.87 | BDI 1 | 13.48 | 45.29 |  | 45.29 | 13.48
Serviço | Serviço | 4.2.12. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1451.27 | BDI 1 | 1799.14 | 3598.28 |  | 3598.28 | 1799.14
Serviço | Serviço | 4.2.13. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 3.36 | 17.54 | BDI 1 | 21.74 | 73.05 |  | 73.05 | 21.74
Nível 2 | Nível 2 | 4.3. | SINAPI |  | EXAUSTOR | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1632.39 |  | 1632.39 | 0
Serviço | Serviço | 4.3.1. | Composição | CM - 207 | VENTOKIT EXAUSTOR VENEZIANA E TUBO VENTISOL 100mm 220v, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 5 | 249.79 | BDI 1 | 309.66 | 1548.3 |  | 1548.3 | 309.66
Serviço | Serviço | 4.3.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.65 | 65.09 | BDI 1 | 80.69 | 52.45 |  | 52.45 | 80.69
Serviço | Serviço | 4.3.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.65 | 39.26 | BDI 1 | 48.67 | 31.64 |  | 31.64 | 48.67
Nível 2 | Nível 2 | 4.4. | SINAPI |  | FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3544.01 |  | 3544.01 | 0
Serviço | Serviço | 4.4.1. | SINAPI | 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 752.42 | BDI 1 | 932.78 | 1865.56 |  | 1865.56 | 932.78
Serviço | Serviço | 4.4.2. | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | M2 | 3.65 | 262.75 | BDI 1 | 325.73 | 1188.91 |  | 1188.91 | 325.73
Serviço | Serviço | 4.4.3. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 7.3 | 54.09 | BDI 1 | 67.06 | 489.54 |  | 489.54 | 67.06
Meta | Meta | 5. | SINAPI |  | COBERTURAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 95434.01 |  | 95434.01 | 0
Serviço | Nível 2 | 5.1. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO - COBERTURA E FORRO: SALA DE OFICINAS E BANHEIROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1490.51 |  | 1490.51 | 0
Serviço | Serviço | 5.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 70.73 | 4.04 | BDI 1 | 5.01 | 354.36 |  | 354.36 | 5.01
Serviço | Serviço | 5.1.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 70.73 | 8.71 | BDI 1 | 10.8 | 763.88 |  | 763.88 | 10.8
Serviço | Serviço | 5.1.3. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 51.85 | 2.31 | BDI 1 | 2.86 | 148.29 |  | 148.29 | 2.86
Serviço | Serviço | 5.1.4. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 51.85 | 3.32 | BDI 1 | 4.12 | 213.62 |  | 213.62 | 4.12
Serviço | Serviço | 5.1.5. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 2.09 | BDI 1 | 2.59 | 10.36 |  | 10.36 | 2.59
Nível 2 | Nível 2 | 5.2. | SINAPI |  | COBERTURA DA ÁREA DE TRANSIÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 677.9 |  | 677.9 | 0
Serviço | Serviço | 5.2.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42.55 | 4.04 | BDI 1 | 5.01 | 213.18 |  | 213.18 | 5.01
Serviço | Serviço | 5.2.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42.55 | 8.71 | BDI 1 | 10.8 | 459.54 |  | 459.54 | 10.8
Serviço | Serviço | 5.2.3. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 2.09 | BDI 1 | 2.59 | 5.18 |  | 5.18 | 2.59
Nível 2 | Nível 2 | 5.3. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO E ÁREA DE TRANSIÇÃO - PERGOLADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18694.13 |  | 18694.13 | 0
Serviço | Serviço | 5.3.1. | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 32.92 | 244.86 | BDI 1 | 303.55 | 9992.87 |  | 9992.87 | 303.55
Serviço | Serviço | 5.3.2. | Composição | CM - 114 | CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO | UN | 6 | 1169.81 | BDI 1 | 1450.21 | 8701.26 |  | 8701.26 | 1450.21
Nível 2 | Nível 2 | 5.4. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO: TELHADO E PLATIBANDA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 44960.15 |  | 44960.15 | 0
Serviço | Serviço | 5.4.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 41.4 | 152.8 | BDI 1 | 189.43 | 7842.4 |  | 7842.4 | 189.43
Serviço | Serviço | 5.4.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 82.8 | 4.94 | BDI 1 | 6.12 | 506.74 |  | 506.74 | 6.12
Serviço | Serviço | 5.4.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 82.8 | 59.62 | BDI 1 | 73.91 | 6119.75 |  | 6119.75 | 73.91
Serviço | Serviço | 5.4.4. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 41.4 | 69.74 | BDI 1 | 86.46 | 3579.44 |  | 3579.44 | 86.46
Serviço | Serviço | 5.4.5. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18 | 104.42 | BDI 1 | 129.45 | 2330.1 |  | 2330.1 | 129.45
Serviço | Serviço | 5.4.6. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 86.29 | 25.93 | BDI 1 | 32.15 | 2774.22 |  | 2774.22 | 32.15
Serviço | Serviço | 5.4.7. | SINAPI | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 3 | 2405.01 | BDI 1 | 2981.49 | 8944.47 |  | 8944.47 | 2981.49
Serviço | Serviço | 5.4.8. | SINAPI | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 2 | 3122.07 | BDI 1 | 3870.43 | 7740.86 |  | 7740.86 | 3870.43
Serviço | Serviço | 5.4.9. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 86.29 | 47.88 | BDI 1 | 59.36 | 5122.17 |  | 5122.17 | 59.36
Nível 2 | Nível 2 | 5.5. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL: COBERTURA E FORRO DA COZINHA/ CORREDOR DE ACESSO A ÁREA DE TRANSIÇÃO (DESPENSA) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9110.56 |  | 9110.56 | 0
Serviço | Serviço | 5.5.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22 | 4.04 | BDI 1 | 5.01 | 110.22 |  | 110.22 | 5.01
Serviço | Serviço | 5.5.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22 | 8.71 | BDI 1 | 10.8 | 237.6 |  | 237.6 | 10.8
Serviço | Serviço | 5.5.3. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 22 | 25.93 | BDI 1 | 32.15 | 707.3 |  | 707.3 | 32.15
Serviço | Serviço | 5.5.4. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 22 | 47.88 | BDI 1 | 59.36 | 1305.92 |  | 1305.92 | 59.36
Serviço | Serviço | 5.5.5. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 20 | 69.74 | BDI 1 | 86.46 | 1729.2 |  | 1729.2 | 86.46
Serviço | Serviço | 5.5.6. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 45 | 2.31 | BDI 1 | 2.86 | 128.7 |  | 128.7 | 2.86
Serviço | Serviço | 5.5.7. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 45 | 3.32 | BDI 1 | 4.12 | 185.4 |  | 185.4 | 4.12
Serviço | Serviço | 5.5.8. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 45 | 78.39 | BDI 1 | 97.18 | 4373.1 |  | 4373.1 | 97.18
Serviço | Serviço | 5.5.9. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 8 | 33.59 | BDI 1 | 41.64 | 333.12 |  | 333.12 | 41.64
Nível 2 | Nível 2 | 5.6. | SINAPI |  | RESERVATÓRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5747.62 |  | 5747.62 | 0
Serviço | Serviço | 5.6.1. | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 30 | 61.77 | BDI 1 | 76.58 | 2297.4 |  | 2297.4 | 76.58
Serviço | Serviço | 5.6.2. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10 | 5.14 | BDI 1 | 6.37 | 63.7 |  | 63.7 | 6.37
Serviço | Serviço | 5.6.3. | SINAPI-I | 1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | 10 | 25.74 | BDI 1 | 31.91 | 319.1 |  | 319.1 | 31.91
Serviço | Serviço | 5.6.4. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20 | 12.21 | BDI 1 | 15.14 | 302.8 |  | 302.8 | 15.14
Serviço | Serviço | 5.6.5. | SINAPI | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.9 | 1377.79 | BDI 1 | 1708.05 | 1537.25 |  | 1537.25 | 1708.05
Serviço | Serviço | 5.6.6. | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 100.6 | BDI 1 | 124.71 | 124.71 |  | 124.71 | 124.71
Serviço | Serviço | 5.6.7. | SINAPI-I | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4 | 17.28 | BDI 1 | 21.42 | 85.68 |  | 85.68 | 21.42
Serviço | Serviço | 5.6.8. | SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4 | 5.1 | BDI 1 | 6.32 | 25.28 |  | 25.28 | 6.32
Serviço | Serviço | 5.6.9. | SINAPI-I | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 4 | 22.86 | BDI 1 | 28.34 | 113.36 |  | 113.36 | 28.34
Serviço | Serviço | 5.6.10. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 708.51 | BDI 1 | 878.34 | 878.34 |  | 878.34 | 878.34
Nível 2 | Nível 2 | 5.7. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL: FORRO DO ACESSO PRINCIPAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2334.56 |  | 2334.56 | 0
Serviço | Serviço | 5.7.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.9 | 2.31 | BDI 1 | 2.86 | 25.45 |  | 25.45 | 2.86
Serviço | Serviço | 5.7.2. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.9 | 3.32 | BDI 1 | 4.12 | 36.67 |  | 36.67 | 4.12
Serviço | Serviço | 5.7.3. | SINAPI | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 8.9 | 187.56 | BDI 1 | 232.52 | 2069.43 |  | 2069.43 | 232.52
Serviço | Serviço | 5.7.4. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 8.9 | 18.4 | BDI 1 | 22.81 | 203.01 |  | 203.01 | 22.81
Nível 2 | Nível 2 | 5.8. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO: COBERTURA E FORRO DAS SALAS DE ATIVIDADES - DANÇA E FUNCIONAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12418.58 |  | 12418.58 | 0
Serviço | Serviço | 5.8.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 16.1 | 4.04 | BDI 1 | 5.01 | 80.66 |  | 80.66 | 5.01
Serviço | Serviço | 5.8.2. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 16.1 | 47.88 | BDI 1 | 59.36 | 955.7 |  | 955.7 | 59.36
Serviço | Serviço | 5.8.3. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 92.8 | 2.31 | BDI 1 | 2.86 | 265.41 |  | 265.41 | 2.86
Serviço | Serviço | 5.8.4. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 92.8 | 3.32 | BDI 1 | 4.12 | 382.34 |  | 382.34 | 4.12
Serviço | Serviço | 5.8.5. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 13 | 2.09 | BDI 1 | 2.59 | 33.67 |  | 33.67 | 2.59
Serviço | Serviço | 5.8.6. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 20 | 25.93 | BDI 1 | 32.15 | 643 |  | 643 | 32.15
Serviço | Serviço | 5.8.7. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 92.8 | 78.39 | BDI 1 | 97.18 | 9018.3 |  | 9018.3 | 97.18
Serviço | Serviço | 5.8.8. | Composição | CM - 090 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (COM COLOCACAO) | M2 | 5 | 113.61 | BDI 1 | 140.84 | 704.2 |  | 704.2 | 140.84
Serviço | Serviço | 5.8.9. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 5 | 54.09 | BDI 1 | 67.06 | 335.3 |  | 335.3 | 67.06
Meta | Meta | 6. | SINAPI |  | SANITÁRIOS - LOUÇAS, METAIS, CONEXÕES E BARRAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7013.44 |  | 7013.44 | 0
Serviço | Nível 2 | 6.1. | SINAPI |  | LOUÇAS, METAIS E CONEXÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4829.21 |  | 4829.21 | 0
Serviço | Serviço | 6.1.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 14.42 | BDI 1 | 17.88 | 89.4 |  | 89.4 | 17.88
Serviço | Serviço | 6.1.2. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 570.91 | BDI 1 | 707.76 | 1415.52 |  | 1415.52 | 707.76
Serviço | Serviço | 6.1.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 39.36 | BDI 1 | 48.79 | 97.58 |  | 97.58 | 48.79
Serviço | Serviço | 6.1.4. | Composição | CM - 242 | VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD - COM CAIXA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA - INCLUSO ASSENTO - PADRÃO MÉDIO | UND | 1 | 928.85 | BDI 1 | 1151.5 | 1151.5 |  | 1151.5 | 1151.5
Serviço | Serviço | 6.1.5. | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 813.32 | BDI 1 | 1008.27 | 1008.27 |  | 1008.27 | 1008.27
Serviço | Serviço | 6.1.6. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 162.27 | BDI 1 | 201.17 | 201.17 |  | 201.17 | 201.17
Serviço | Serviço | 6.1.7. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.58 | BDI 1 | 16.84 | 16.84 |  | 16.84 | 16.84
Serviço | Serviço | 6.1.8. | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.99 | BDI 1 | 14.86 | 14.86 |  | 14.86 | 14.86
Serviço | Serviço | 6.1.9. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 1 | 260.83 | BDI 1 | 323.35 | 323.35 |  | 323.35 | 323.35
Serviço | Serviço | 6.1.10. | SINAPI | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 411.97 | BDI 1 | 510.72 | 510.72 |  | 510.72 | 510.72
Nível 2 | Nível 2 | 6.2. | SINAPI |  | BARRAS DE APOIO E PUXADOR PCD | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2184.23 |  | 2184.23 | 0
Serviço | Serviço | 6.2.1. | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 347.22 | BDI 1 | 430.45 | 860.9 |  | 860.9 | 430.45
Serviço | Serviço | 6.2.2. | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 331 | BDI 1 | 410.34 | 820.68 |  | 820.68 | 410.34
Serviço | Serviço | 6.2.3. | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 405.46 | BDI 1 | 502.65 | 502.65 |  | 502.65 | 502.65
Meta | Meta | 7. | SINAPI |  | HIDROSSANITÁRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4563.35 |  | 4563.35 | 0
Serviço | Nível 2 | 7.1. | SINAPI |  | HIDROSSANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 667.26 |  | 667.26 | 0
Serviço | Serviço | 7.1.1. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 26.48 | BDI 1 | 32.83 | 393.96 |  | 393.96 | 32.83
Serviço | Serviço | 7.1.2. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 36.74 | BDI 1 | 45.55 | 273.3 |  | 273.3 | 45.55
Nível 2 | Nível 2 | 7.2. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO: BAIXAR PONTOS DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE BACIA COM CAIXA ACOPLADA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 375.48 |  | 375.48 | 0
Serviço | Serviço | 7.2.1. | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 8.59 | BDI 1 | 10.65 | 127.8 |  | 127.8 | 10.65
Serviço | Serviço | 7.2.2. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 16.65 | BDI 1 | 20.64 | 247.68 |  | 247.68 | 20.64
Nível 2 | Nível 2 | 7.3. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO: ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 710.52 |  | 710.52 | 0
Serviço | Serviço | 7.3.1. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 56.41 | BDI 1 | 69.93 | 209.79 |  | 209.79 | 69.93
Serviço | Serviço | 7.3.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 24.37 | BDI 1 | 30.21 | 90.63 |  | 90.63 | 30.21
Serviço | Serviço | 7.3.3. | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 25.72 | BDI 1 | 31.89 | 191.34 |  | 191.34 | 31.89
Serviço | Serviço | 7.3.4. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.41 | BDI 1 | 36.46 | 218.76 |  | 218.76 | 36.46
Nível 2 | Nível 2 | 7.4. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL: AR CONDICIONADO DESPENSA DE ALIMENTOS E PADARIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1421.49 |  | 1421.49 | 0
Serviço | Serviço | 7.4.1. | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 3 | 28.25 | BDI 1 | 35.02 | 105.06 |  | 105.06 | 35.02
Serviço | Serviço | 7.4.2. | SINAPI | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 3 | 60.29 | BDI 1 | 74.74 | 224.22 |  | 224.22 | 74.74
Serviço | Serviço | 7.4.3. | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 3 | 47.06 | BDI 1 | 58.34 | 175.02 |  | 175.02 | 58.34
Serviço | Serviço | 7.4.4. | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 3 | 74.02 | BDI 1 | 91.76 | 275.28 |  | 275.28 | 91.76
Serviço | Serviço | 7.4.5. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 9.95 | BDI 1 | 12.34 | 123.4 |  | 123.4 | 12.34
Serviço | Serviço | 7.4.6. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 80.89 | BDI 1 | 100.28 | 100.28 |  | 100.28 | 100.28
Serviço | Serviço | 7.4.7. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 7.13 | BDI 1 | 8.84 | 88.4 |  | 88.4 | 8.84
Serviço | Serviço | 7.4.8. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 55.59 | BDI 1 | 68.91 | 68.91 |  | 68.91 | 68.91
Serviço | Serviço | 7.4.9. | SINAPI | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 26.31 | BDI 1 | 32.62 | 130.48 |  | 130.48 | 32.62
Serviço | Serviço | 7.4.10. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 17.54 | BDI 1 | 21.74 | 130.44 |  | 130.44 | 21.74
Nível 2 | Nível 2 | 7.5. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL: LOUÇA E ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1388.6 |  | 1388.6 | 0
Serviço | Serviço | 7.5.1. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 162.27 | BDI 1 | 201.17 | 201.17 |  | 201.17 | 201.17
Serviço | Serviço | 7.5.2. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.58 | BDI 1 | 16.84 | 16.84 |  | 16.84 | 16.84
Serviço | Serviço | 7.5.3. | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.99 | BDI 1 | 14.86 | 14.86 |  | 14.86 | 14.86
Serviço | Serviço | 7.5.4. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 1 | 260.83 | BDI 1 | 323.35 | 323.35 |  | 323.35 | 323.35
Serviço | Serviço | 7.5.5. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 56.41 | BDI 1 | 69.93 | 69.93 |  | 69.93 | 69.93
Serviço | Serviço | 7.5.6. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 24.37 | BDI 1 | 30.21 | 30.21 |  | 30.21 | 30.21
Serviço | Serviço | 7.5.7. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 43.31 | BDI 1 | 53.69 | 322.14 |  | 322.14 | 53.69
Serviço | Serviço | 7.5.8. | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 25.72 | BDI 1 | 31.89 | 191.34 |  | 191.34 | 31.89
Serviço | Serviço | 7.5.9. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.41 | BDI 1 | 36.46 | 218.76 |  | 218.76 | 36.46
Meta | Meta | 8. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 16967.78 |  | 16967.78 | 0
Serviço | Nível 2 | 8.1. | SINAPI |  | PRÉDIO ANEXO E PÁTIO COBERTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 10123.98 |  | 10123.98 | 0
Serviço | Serviço | 8.1.1. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 40 | 20.19 | BDI 1 | 25.03 | 1001.2 |  | 1001.2 | 25.03
Serviço | Serviço | 8.1.2. | SINAPI-I | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 10 | 1.44 | BDI 1 | 1.79 | 17.9 |  | 17.9 | 1.79
Serviço | Serviço | 8.1.3. | SINAPI-I | 39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 10 | 3.1 | BDI 1 | 3.84 | 38.4 |  | 38.4 | 3.84
Serviço | Serviço | 8.1.4. | SINAPI-I | 38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 10 | 18.31 | BDI 1 | 22.7 | 227 |  | 227 | 22.7
Serviço | Serviço | 8.1.5. | Composição | cm - 183 | TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 25 | 66.1 | BDI 1 | 81.94 | 2048.5 |  | 2048.5 | 81.94
Serviço | Serviço | 8.1.6. | SINAPI-I | 39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 76.81 | BDI 1 | 95.22 | 95.22 |  | 95.22 | 95.22
Serviço | Serviço | 8.1.7. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 62.92 | BDI 1 | 78 | 156 |  | 156 | 78
Serviço | Serviço | 8.1.8. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 59.66 | BDI 1 | 73.96 | 147.92 |  | 147.92 | 73.96
Serviço | Serviço | 8.1.9. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 55.59 | BDI 1 | 68.91 | 137.82 |  | 137.82 | 68.91
Serviço | Serviço | 8.1.10. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 10.72 | BDI 1 | 13.29 | 3322.5 |  | 3322.5 | 13.29
Serviço | Serviço | 8.1.11. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 350 | 4.62 | BDI 1 | 5.73 | 2005.5 |  | 2005.5 | 5.73
Serviço | Serviço | 8.1.12. | SINAPI-I | 39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 20 | 22.5 | BDI 1 | 27.89 | 557.8 |  | 557.8 | 27.89
Serviço | Serviço | 8.1.13. | SINAPI-I | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 40 | 4.65 | BDI 1 | 5.76 | 230.4 |  | 230.4 | 5.76
Serviço | Serviço | 8.1.14. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 55.59 | BDI 1 | 68.91 | 137.82 |  | 137.82 | 68.91
Nível 2 | Nível 2 | 8.2. | SINAPI |  | CONFERENCIA QUADRO PRINCIPAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 308.21 |  | 308.21 | 0
Serviço | Serviço | 8.2.1. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 25.41 | BDI 1 | 31.5 | 31.5 |  | 31.5 | 31.5
Serviço | Serviço | 8.2.2. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 15.54 | BDI 1 | 19.26 | 19.26 |  | 19.26 | 19.26
Serviço | Serviço | 8.2.3. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.85 | BDI 1 | 15.93 | 15.93 |  | 15.93 | 15.93
Serviço | Serviço | 8.2.4. | SINAPI-I | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 8 | 24.35 | BDI 1 | 30.19 | 241.52 |  | 241.52 | 30.19
Nível 2 | Nível 2 | 8.3. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL - COZINHA E CORREDOR DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5693.42 |  | 5693.42 | 0
Serviço | Serviço | 8.3.1. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 40 | 20.19 | BDI 1 | 25.03 | 1001.2 |  | 1001.2 | 25.03
Serviço | Serviço | 8.3.2. | SINAPI-I | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 40 | 1.44 | BDI 1 | 1.79 | 71.6 |  | 71.6 | 1.79
Serviço | Serviço | 8.3.3. | SINAPI-I | 39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 20 | 3.1 | BDI 1 | 3.84 | 76.8 |  | 76.8 | 3.84
Serviço | Serviço | 8.3.4. | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 6 | 16.77 | BDI 1 | 20.79 | 124.74 |  | 124.74 | 20.79
Serviço | Serviço | 8.3.5. | SINAPI-I | 39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 76.81 | BDI 1 | 95.22 | 95.22 |  | 95.22 | 95.22
Serviço | Serviço | 8.3.6. | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.41 | BDI 1 | 82.33 | 164.66 |  | 164.66 | 82.33
Serviço | Serviço | 8.3.7. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 10.72 | BDI 1 | 13.29 | 1329 |  | 1329 | 13.29
Serviço | Serviço | 8.3.8. | SINAPI-I | 38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 18.31 | BDI 1 | 22.7 | 45.4 |  | 45.4 | 22.7
Serviço | Serviço | 8.3.9. | Composição | cm - 183 | TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 20 | 66.1 | BDI 1 | 81.94 | 1638.8 |  | 1638.8 | 81.94
Serviço | Serviço | 8.3.10. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 4.62 | BDI 1 | 5.73 | 1146 |  | 1146 | 5.73
Nível 2 | Nível 2 | 8.4. | SINAPI |  | PRÉDIO PRINCIPAL - TOMADA DO AR CONDICIONADO SALA DOS TÉCNICOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 842.17 |  | 842.17 | 0
Serviço | Serviço | 8.4.1. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 15 | 20.19 | BDI 1 | 25.03 | 375.45 |  | 375.45 | 25.03
Serviço | Serviço | 8.4.2. | SINAPI-I | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 5 | 1.44 | BDI 1 | 1.79 | 8.95 |  | 8.95 | 1.79
Serviço | Serviço | 8.4.3. | SINAPI-I | 39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 3.1 | BDI 1 | 3.84 | 11.52 |  | 11.52 | 3.84
Serviço | Serviço | 8.4.4. | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 6 | 16.77 | BDI 1 | 20.79 | 124.74 |  | 124.74 | 20.79
Serviço | Serviço | 8.4.5. | SINAPI-I | 12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | 1 | 14.92 | BDI 1 | 18.5 | 18.5 |  | 18.5 | 18.5
Serviço | Serviço | 8.4.6. | SINAPI-I | 38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 1 | 18.31 | BDI 1 | 22.7 | 22.7 |  | 22.7 | 22.7
Serviço | Serviço | 8.4.7. | Composição | cm - 183 | TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 2 | 66.1 | BDI 1 | 81.94 | 163.88 |  | 163.88 | 81.94
Serviço | Serviço | 8.4.8. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.85 | BDI 1 | 15.93 | 15.93 |  | 15.93 | 15.93
Serviço | Serviço | 8.4.9. | SINAPI-I | 43098 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | 1 | 81.07 | BDI 1 | 100.5 | 100.5 |  | 100.5 | 100.5
Meta | Meta | 9. | SINAPI |  | IDENTIDADE VISUAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 232.56 |  | 232.56 | 0
Serviço | Nível 2 | 9.1. | SINAPI |  | PLACAS E TOTENS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 232.56 |  | 232.56 | 0
Serviço | Serviço | 9.1.1. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1 | 187.59 | BDI 1 | 232.56 | 232.56 |  | 232.56 | 232.56
Serviço | Serviço | - | Cotação | A9314 | Totem em ACM externo branco 100,x4,54x20cm | UN | 1 | 9850 | BDI 1 | 12211 | 12211 |  | 9850 | 0
Serviço | Serviço | - | Cotação | A9315 | PLACAS SINALIZAÇAO INTERNA PS | UN | 1 | 270 | BDI 1 | 334.72 | 334.72 |  | 270 | 0
Serviço | Serviço | - | Cotação | A9316 | PLACA DE PAREDE INTERNA EM ACM 50,CM L X 20XCMA | UN | 5 | 163 | BDI 1 | 202.07 | 202.07 |  | 163 | 0
Serviço | Serviço | - | Cotação | A9317 | PLACA AÉREA INTERNA HORIZONTAL EM ACM 80CM LX25CM A | UN | 5 | 490 | BDI 1 | 607.45 | 607.45 |  | 490 | 0
Serviço | Serviço | - | Cotação | A9318 | TOTEM INTERNO VERTICAL ACM 80CMLX25CM A | UN | 1 | 1750 | BDI 1 | 2169.48 | 2169.48 |  | 1750 | 0
Serviço | Serviço | - | Cotação | A9319 | TEXTEIRA EXTERNA DE EXTRUTURA METALICA 2,00X100A | UN | 1 | 1500 | BDI 1 | 1859.55 | 1859.55 |  | 1500 | 0
Meta | Meta | 10. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 812.63 |  | 812.63 | 0
Serviço | Nível 2 | 10.1. | SINAPI |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 812.63 |  | 812.63 | 0
Serviço | Serviço | 10.1.1. | Composição | CM - 028 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 329 | 1.99 | BDI 1 | 2.47 | 812.63 |  | 812.63 | 2.47
|  | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SÃO JERÔNIMO
|  | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | 0
|  | 2025-05-09 |  |  |  | CREA/CAU: | 0
|  | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0