## Planilha1
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
000 |  | 000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | UBS ACÁCIAS
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
PORTO ALEGRE |  | 04-26 (N DES.) | UBS ACÁCIAS | SÃO JERÔNIMO RS |  |  | 24,23% | 16,50% | 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
- | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0
UBS ACÁCIAS | [8 empty] | 418177.76
1. | SINAPI |  | ORÇAMENTO UBS ACÁCIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 418177.76 | 0
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17956.67 | 0
1.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | CM - 095 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 520.56 | BDI 1 | 646.69 | 1862.47 | 646.69
1.1.0.2. | Composição | CM - 231 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 93584). | M2 | 18 | 653.97 | BDI 1 | 812.43 | 14623.74 | 812.43
1.1.0.3. | SINAPI | 101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025 | UN | 1 | 1183.66 | BDI 1 | 1470.46 | 1470.46 | 1470.46
1.2. | SINAPI |  | ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO NO RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 581.76 | 0
1.2.0.1. | Composição | CM - 236 | ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO NO RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE | UN | 1 | 468.29 | BDI 1 | 581.76 | 581.76 | 581.76
1.3. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 40951.79 | 0
1.3.1. | SINAPI |  | MICRO - ESTACA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3798.96 | 0
1.3.1.1. | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 24 | 127.42 | BDI 1 | 158.29 | 3798.96 | 158.29
1.3.2. | SINAPI |  | BLOCO DE COROAMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3134.5 | 0
1.3.2.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.6 | 106.47 | BDI 1 | 132.27 | 211.63 | 132.27
1.3.2.2. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 12 | 78.01 | BDI 1 | 96.91 | 1162.92 | 96.91
1.3.2.3. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 31 | 18 | BDI 1 | 22.36 | 693.16 | 22.36
1.3.2.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.5 | 572.48 | BDI 1 | 711.19 | 1066.79 | 711.19
1.3.3. | SINAPI |  | ALVENARIA DE PEDRA (DESNÍVEL) E COLUNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 11815.54 | 0
1.3.3.1. | Composição | CM - 240 | ALVENARIA EM PEDRA GRÊS - 43X26X15CM | M2 | 56 | 159.63 | BDI 1 | 198.31 | 11105.36 | 198.31
1.3.3.2. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.4 | 121.47 | BDI 1 | 150.9 | 513.06 | 150.9
1.3.3.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.15 | 10.62 | BDI 1 | 13.19 | 120.69 | 13.19
1.3.3.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4 | 13.95 | BDI 1 | 17.33 | 69.32 | 17.33
1.3.3.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 572.48 | BDI 1 | 711.19 | 7.11 | 711.19
1.3.4. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA - BALDRAME | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 16455.77 | 0
1.3.4.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 51 | 67.37 | BDI 1 | 83.69 | 4268.19 | 83.69
1.3.4.2. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 207 | 13.87 | BDI 1 | 17.23 | 3566.61 | 17.23
1.3.4.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77 | 13.95 | BDI 1 | 17.33 | 1334.41 | 17.33
1.3.4.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.05 | 572.48 | BDI 1 | 711.19 | 3591.51 | 711.19
1.3.4.5. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 67 | 44.39 | BDI 1 | 55.15 | 3695.05 | 55.15
1.3.5. | SINAPI |  | CONTRAPISO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5747.02 | 0
1.3.5.1. | Composição | CM 05 | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, MATERIAL E COMPACTAÇÃO) | M3 | 20 | 13.36 | BDI 1 | 16.6 | 332 | 16.6
1.3.5.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 4 | 214.37 | BDI 1 | 266.31 | 1065.24 | 266.31
1.3.5.3. | SINAPI-I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 87 | 12.82 | BDI 1 | 15.93 | 1385.91 | 15.93
1.3.5.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4.35 | 548.46 | BDI 1 | 681.35 | 2963.87 | 681.35
1.4. | SINAPI |  | SUPRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 21588.73 | 0
1.4.1. | SINAPI |  | PILARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5343.33 | 0
1.4.1.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 22.6 | 121.47 | BDI 1 | 150.9 | 3410.34 | 150.9
1.4.1.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17 | 13.95 | BDI 1 | 17.33 | 294.61 | 17.33
1.4.1.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80 | 10.62 | BDI 1 | 13.19 | 1055.2 | 13.19
1.4.1.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.82 | 572.48 | BDI 1 | 711.19 | 583.18 | 711.19
1.4.2. | SINAPI |  | VIGAS DE RESPALDO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 10943.12 | 0
1.4.2.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 31 | 165.49 | BDI 1 | 205.59 | 6373.29 | 205.59
1.4.2.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40 | 13.95 | BDI 1 | 17.33 | 693.2 | 17.33
1.4.2.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192 | 10.62 | BDI 1 | 13.19 | 2532.48 | 13.19
1.4.2.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.89 | 572.48 | BDI 1 | 711.19 | 1344.15 | 711.19
1.4.3. | SINAPI |  | VIGAS AÉREAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1416.54 | 0
1.4.3.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.25 | 165.49 | BDI 1 | 205.59 | 462.58 | 205.59
1.4.3.2. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.24 | 160.71 | BDI 1 | 199.65 | 447.22 | 199.65
1.4.3.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4 | 13.95 | BDI 1 | 17.33 | 69.32 | 17.33
1.4.3.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 | 10.62 | BDI 1 | 13.19 | 184.66 | 13.19
1.4.3.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.13 | 572.48 | BDI 1 | 711.19 | 92.45 | 711.19
1.4.3.6. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.91 | 5.01 | BDI 1 | 6.22 | 18.1 | 6.22
1.4.3.7. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 2.91 | 39.34 | BDI 1 | 48.87 | 142.21 | 48.87
1.4.4. | SINAPI |  | LAJE BANHEIRO, RESERVATÓRIO E ABRIGOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3885.74 | 0
1.4.4.1. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 13 | 191.68 | BDI 1 | 238.12 | 3095.56 | 238.12
1.4.4.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 13 | 5.01 | BDI 1 | 6.22 | 80.86 | 6.22
1.4.4.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 13 | 39.34 | BDI 1 | 48.87 | 635.31 | 48.87
1.4.4.4. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.75 | 34.04 | BDI 1 | 42.29 | 74.01 | 42.29
1.5. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 34289.76 | 0
1.5.0.1. | SINAPI | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 5 | 3121.62 | BDI 1 | 3877.99 | 19389.95 | 3877.99
1.5.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 94.47 | 25.88 | BDI 1 | 32.15 | 3037.21 | 32.15
1.5.0.3. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 94.47 | 49.81 | BDI 1 | 61.88 | 5845.8 | 61.88
1.5.0.4. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.62 | 73.61 | BDI 1 | 91.45 | 605.4 | 91.45
1.5.0.5. | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14.6 | 197.21 | BDI 1 | 244.99 | 3576.85 | 244.99
1.5.0.6. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10.19 | 67.74 | BDI 1 | 84.15 | 857.49 | 84.15
1.5.0.7. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 17.22 | 45.67 | BDI 1 | 56.74 | 977.06 | 56.74
1.6. | SINAPI |  | PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DE ACESSO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4882.88 | 0
1.6.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 7 | 49.81 | BDI 1 | 61.88 | 433.16 | 61.88
1.6.0.2. | SINAPI-I | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | 220 | 8.18 | BDI 1 | 10.16 | 2235.2 | 10.16
1.6.0.3. | SINAPI-I | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 28 | 43.02 | BDI 1 | 53.44 | 1496.32 | 53.44
1.6.0.4. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.09 | 73.61 | BDI 1 | 91.45 | 374.03 | 91.45
1.6.0.5. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 4.09 | 67.74 | BDI 1 | 84.15 | 344.17 | 84.15
1.7. | SINAPI |  | OITÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1832.08 | 0
1.7.0.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 6.65 | 152.16 | BDI 1 | 189.03 | 1257.05 | 189.03
1.7.0.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 13.3 | 5.01 | BDI 1 | 6.22 | 82.73 | 6.22
1.7.0.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 6.65 | 59.59 | BDI 1 | 74.03 | 492.3 | 74.03
1.8. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS DE PISOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13768.64 | 0
1.8.0.1. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 87 | 111.46 | BDI 1 | 138.47 | 12046.89 | 138.47
1.8.0.2. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M | 10.3 | 134.56 | BDI 1 | 167.16 | 1721.75 | 167.16
1.9. | SINAPI |  | CALÇADA / RAMPA ACESSÍVEL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7980.25 | 0
1.9.0.1. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 38.2 | 85.04 | BDI 1 | 105.65 | 4035.83 | 105.65
1.9.0.2. | SINAPI-I | 36178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | 16 | 14.12 | BDI 1 | 17.54 | 280.64 | 17.54
1.9.0.3. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.91 | 214.37 | BDI 1 | 266.31 | 508.65 | 266.31
1.9.0.4. | SINAPI-I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 38.2 | 12.82 | BDI 1 | 15.93 | 608.53 | 15.93
1.9.0.5. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.32 | 496.1 | BDI 1 | 616.31 | 197.22 | 616.31
1.9.0.6. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 3.25 | 68.99 | BDI 1 | 85.71 | 278.56 | 85.71
1.9.0.7. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 2.7 | 94.72 | BDI 1 | 117.67 | 317.71 | 117.67
1.9.0.8. | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 2.7 | 522.66 | BDI 1 | 649.3 | 1753.11 | 649.3
1.10. | SINAPI |  | ESQUADRIAS E VIDROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 45672.36 | 0
1.10.1. | SINAPI |  | PORTAS E JANELAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 43862.36 | 0
1.10.1.1. | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 10 | 468.28 | BDI 1 | 581.74 | 5817.4 | 581.74
1.10.1.2. | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 10 | 123 | BDI 1 | 152.8 | 1528 | 152.8
1.10.1.3. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 1.68 | 970.33 | BDI 1 | 1205.44 | 2025.14 | 1205.44
1.10.1.4. | SINAPI-I | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1 | 94.25 | BDI 1 | 117.09 | 117.09 | 117.09
1.10.1.5. | Composição | CM - 226 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃO DE PORTA DE 870X2160MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14MM, MEDINDO 1100MM. AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862). | UN | 1 | 725.96 | BDI 1 | 901.86 | 901.86 | 901.86
1.10.1.6. | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1290.65 | BDI 1 | 1603.37 | 3206.74 | 1603.37
1.10.1.7. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 9.76 | 438.4 | BDI 1 | 544.62 | 5315.49 | 544.62
1.10.1.8. | Cotação | COTSJ - 003 | TELA METÁLICA AÇO INOX AISI - PROTEÇÃO DE ABERTURAS CONTRA INSETOS | M2 | 9.76 | 1216.13 | BDI 1 | 1510.8 | 14745.41 | 1510.8
1.10.1.9. | SINAPI | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 | M2 | 9.76 | 505.66 | BDI 1 | 628.18 | 6131.04 | 628.18
1.10.1.10. | COMPOSIÇÃO | CM - 226 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃO DE PORTA DE 870X2160MM, FORMADO POR TUBOS DE 25X14MM, MEDINDO 1100MM. AF_04/2019, INCLUINDO INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99862). | UN | 2 | 725.96 | BDI 1 | 901.86 | 1803.72 | 901.86
1.10.1.11. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 9.76 | 187.26 | BDI 1 | 232.63 | 2270.47 | 232.63
1.10.2. | SINAPI |  | GRADIL DEPÓSITO DE RESÍDUOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1810 | 0
1.10.2.1. | Composição | CM - 092 | GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM | M2 | 2.5 | 576.61 | BDI 1 | 716.32 | 1790.8 | 716.32
1.10.2.2. | SINAPI-I | 7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | 2.5 | 6.18 | BDI 1 | 7.68 | 19.2 | 7.68
1.11. | SINAPI |  | ALVENARIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 35092.8 | 0
1.11.1. | SINAPI |  | ALVENARIAS A CONSTRUIR | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 35092.8 | 0
1.11.1.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 170.62 | 152.16 | BDI 1 | 189.03 | 32252.3 | 189.03
1.11.1.2. | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 31.5 | 53.37 | BDI 1 | 66.3 | 2088.45 | 66.3
1.11.1.3. | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 14.6 | 41.46 | BDI 1 | 51.51 | 752.05 | 51.51
1.12. | SINAPI |  | REVESTIMENTO ALVENARIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 35853.45 | 0
1.12.1. | SINAPI |  | CHAPISCO E MASSA ÚNICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 23090.22 | 0
1.12.1.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 341 | 5.01 | BDI 1 | 6.22 | 2121.02 | 6.22
1.12.1.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 170.62 | 39.34 | BDI 1 | 48.87 | 8338.2 | 48.87
1.12.1.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 170.62 | 59.59 | BDI 1 | 74.03 | 12631 | 74.03
1.12.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12763.23 | 0
1.12.2.1. | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 47 | 73.73 | BDI 1 | 91.59 | 4304.73 | 91.59
1.12.2.2. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 100 | 66.34 | BDI 1 | 82.41 | 8241 | 82.41
1.12.2.3. | Composição | CM - 234 | ACABAMENTO PARA O REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES) - MOLDURA DE GESSO AF_08/2023 (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 96120). | M | 50 | 3.5 | BDI 1 | 4.35 | 217.5 | 4.35
1.13. | SINAPI |  | FORRO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 12585.85 | 0
1.13.0.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 105 | 74.84 | BDI 1 | 92.97 | 9761.85 | 92.97
1.13.0.2. | COMPOSIÇÃO | CM - 090 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (COM COLOCACAO) | M2 | 20 | 113.66 | BDI 1 | 141.2 | 2824 | 141.2
1.14. | SINAPI |  | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS SANITÁRIOS E COPAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13235.91 | 0
1.14.0.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2.4 | 152.16 | BDI 1 | 189.03 | 453.67 | 189.03
1.14.0.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4.8 | 5.01 | BDI 1 | 6.22 | 29.86 | 6.22
1.14.0.3. | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 4.8 | 42.8 | BDI 1 | 53.17 | 255.22 | 53.17
1.14.0.4. | SINAPI-I | 1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 259.87 | BDI 1 | 322.84 | 322.84 | 322.84
1.14.0.5. | SINAPI-I | 37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 254.02 | BDI 1 | 315.57 | 315.57 | 315.57
1.14.0.6. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.63 | 679.24 | BDI 1 | 843.82 | 1375.43 | 843.82
1.14.0.7. | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 334.65 | BDI 1 | 415.74 | 831.48 | 415.74
1.14.0.8. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 101.99 | BDI 1 | 126.7 | 126.7 | 126.7
1.14.0.9. | SINAPI-I | 11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | UN | 2 | 232.85 | BDI 1 | 289.27 | 578.54 | 289.27
1.14.0.10. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 2 | 276.13 | BDI 1 | 343.04 | 686.08 | 343.04
1.14.0.11. | SINAPI | 86931 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 607.95 | BDI 1 | 755.26 | 755.26 | 755.26
1.14.0.12. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 37.88 | BDI 1 | 47.06 | 47.06 | 47.06
1.14.0.13. | COTAÇÃO | COTAÇÃO - 212 | VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD- COM FURO FRONTAL - COM CAIXA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA - INCLUSO ASSENTO - PADRÃO MÉDIO | UN | 3 | 1040.98 | BDI 1 | 1293.21 | 3879.63 | 1293.21
1.14.0.14. | SINAPI-I | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 3 | 198.31 | BDI 1 | 246.36 | 739.08 | 246.36
1.14.0.15. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 170.61 | BDI 1 | 211.95 | 423.9 | 211.95
1.14.0.16. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 5 | 13.99 | BDI 1 | 17.38 | 86.9 | 17.38
1.14.0.17. | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 5 | 12.47 | BDI 1 | 15.49 | 77.45 | 15.49
1.14.0.18. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 5 | 276.13 | BDI 1 | 343.04 | 1715.2 | 343.04
1.14.0.19. | SINAPI | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 431.49 | BDI 1 | 536.04 | 536.04 | 536.04
1.15. | SINAPI |  | BARRAS DE APOIO E PUXADOR PCD | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8526.34 | 0
1.15.0.1. | SINAPI | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 9 | 361.91 | BDI 1 | 449.6 | 4046.4 | 449.6
1.15.0.2. | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 335.56 | BDI 1 | 416.87 | 2501.22 | 416.87
1.15.0.3. | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 398.2 | BDI 1 | 494.68 | 1978.72 | 494.68
1.16. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14592.05 | 0
1.16.1. | SINAPI |  | PINTURA ALVENARIAS INTERNAS E VIGA AÉREA INTERNA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4496.02 | 0
1.16.1.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 94 | 20.38 | BDI 1 | 25.32 | 2380.08 | 25.32
1.16.1.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 94 | 4.03 | BDI 1 | 5.01 | 470.94 | 5.01
1.16.1.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 94 | 14.09 | BDI 1 | 17.5 | 1645 | 17.5
1.16.2. | SINAPI |  | PINTURA PORTAS DE MADEIRA, GRADES, CORRIMÃO, GUARDACORPO, PLATIBANDA VOLUME DE ACESSO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4425.05 | 0
1.16.2.1. | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 35.32 | 54.06 | BDI 1 | 67.16 | 2372.09 | 67.16
1.16.2.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 33.6 | 31.66 | BDI 1 | 39.33 | 1321.49 | 39.33
1.16.2.3. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 33.6 | 17.52 | BDI 1 | 21.77 | 731.47 | 21.77
1.16.3. | SINAPI |  | PINTURA DO TETO - LAJE BANHEIRO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 355.74 | 0
1.16.3.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 13.2 | 5.06 | BDI 1 | 6.29 | 83.03 | 6.29
1.16.3.2. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.2 | 16.63 | BDI 1 | 20.66 | 272.71 | 20.66
1.16.4. |  |  | PINTURA ALVENARIA EXTERNA +OITÃO+RESERVATÓRIO+VIGAS AÉREAS EXTERNAS+COMP+RESÍD | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5041.4 | 0
1.16.4.1. | SINAPI | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 130 | 27.18 | BDI 1 | 33.77 | 4390.1 | 33.77
1.16.4.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 130 | 4.03 | BDI 1 | 5.01 | 651.3 | 5.01
1.16.5. | SINAPI |  | PINTURA DO BEIRAL DE MADEIRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 273.84 | 0
1.16.5.1. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 12 | 18.37 | BDI 1 | 22.82 | 273.84 | 22.82
1.17. | SINAPI |  | HIDRO SANITÁRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 63646.3 | 0
1.17.1. | SINAPI |  | HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7443.04 | 0
1.17.1.1. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 129.87 | BDI 1 | 161.34 | 1129.38 | 161.34
1.17.1.2. | Composição | CM - 253 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUB RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | UN | 14 | 194.81 | BDI 1 | 242.01 | 3388.14 | 242.01
1.17.1.3. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 50 | 26.55 | BDI 1 | 32.98 | 1649 | 32.98
1.17.1.4. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28 | 36.7 | BDI 1 | 45.59 | 1276.52 | 45.59
1.17.2. | SINAPI |  | DRENOS PARA AR-CONDICIONADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 355.91 | 0
1.17.2.1. | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.2 | 8.71 | BDI 1 | 10.82 | 99.54 | 10.82
1.17.2.2. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.2 | 16.93 | BDI 1 | 21.03 | 193.48 | 21.03
1.17.2.3. | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.6 | 19.47 | BDI 1 | 24.19 | 62.89 | 24.19
1.17.3. | SINAPI |  | ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 42284.33 | 0
1.17.3.1. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 59.71 | BDI 1 | 74.18 | 445.08 | 74.18
1.17.3.2. | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 392.98 | BDI 1 | 488.2 | 488.2 | 488.2
1.17.3.3. | Composição | CM - 260 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 9 | 150.77 | BDI 1 | 187.3 | 1685.7 | 187.3
1.17.3.4. | Composição | CM - 261 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 4 | 358.19 | BDI 1 | 444.98 | 1779.92 | 444.98
1.17.3.5. | Composição | CM - 259 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 1 | 150.16 | BDI 1 | 186.54 | 186.54 | 186.54
1.17.3.6. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 | 24.75 | BDI 1 | 30.75 | 153.75 | 30.75
1.17.3.7. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 31 | 31.67 | BDI 1 | 39.34 | 1219.54 | 39.34
1.17.3.8. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 39.53 | BDI 1 | 49.11 | 589.32 | 49.11
1.17.3.9. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60 | 44.07 | BDI 1 | 54.75 | 3285 | 54.75
1.17.3.10. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16 | 16.29 | BDI 1 | 20.24 | 323.84 | 20.24
1.17.3.11. | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3117.74 | BDI 1 | 3873.17 | 3873.17 | 3873.17
1.17.3.12. | SINAPI | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4134.28 | BDI 1 | 5136.02 | 5136.02 | 5136.02
1.17.3.13. | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8251.86 | BDI 1 | 10251.29 | 10251.29 | 10251.29
1.17.3.14. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 17 | 609.26 | BDI 1 | 756.88 | 12866.96 | 756.88
1.17.4. | SINAPI |  | VOLUME DO RESERVATÓRIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13563.02 | 0
1.17.4.1. | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 301.29 | BDI 1 | 374.29 | 374.29 | 374.29
1.17.4.2. | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1 | 1265.25 | BDI 1 | 1571.82 | 1571.82 | 1571.82
1.17.4.3. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 32 | 152.16 | BDI 1 | 189.03 | 6048.96 | 189.03
1.17.4.4. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4.28 | 165.49 | BDI 1 | 205.59 | 879.93 | 205.59
1.17.4.5. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.91 | 12 | BDI 1 | 14.91 | 252.13 | 14.91
1.17.4.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.57 | 13.95 | BDI 1 | 17.33 | 79.2 | 17.33
1.17.4.7. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.33 | 548.46 | BDI 1 | 681.35 | 224.85 | 681.35
1.17.4.8. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 32 | 5.01 | BDI 1 | 6.22 | 199.04 | 6.22
1.17.4.9. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 32 | 39.34 | BDI 1 | 48.87 | 1563.84 | 48.87
1.17.4.10. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 32 | 59.59 | BDI 1 | 74.03 | 2368.96 | 74.03
1.18. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 45140.14 | 0
1.18.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 574.4 | 0
1.18.1.1. | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 40 | 11.56 | BDI 1 | 14.36 | 574.4 | 14.36
1.18.2. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA PARA O COMPRESSOR DA ODONTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 509.13 | 0
1.18.2.1. | SINAPI-I | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 35 | 6.05 | BDI 1 | 7.52 | 263.2 | 7.52
1.18.2.2. | SINAPI-I | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 4 | 3.7 | BDI 1 | 4.6 | 18.4 | 4.6
1.18.2.3. | SINAPI | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 2.7 | 67.83 | BDI 1 | 84.27 | 227.53 | 84.27
1.18.3. | SINAPI |  | QUADROS E DISJUNTORES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1008.82 | 0
1.18.3.1. | SINAPI-I | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 150.15 | BDI 1 | 186.53 | 186.53 | 186.53
1.18.3.2. | SINAPI | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 14.01 | BDI 1 | 17.4 | 17.4 | 17.4
1.18.3.3. | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 68.35 | BDI 1 | 84.91 | 84.91 | 84.91
1.18.3.4. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 52.32 | BDI 1 | 65 | 585 | 65
1.18.3.5. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.33 | BDI 1 | 67.49 | 134.98 | 67.49
1.18.4. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS E CABOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5961.86 | 0
1.18.4.1. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72 | 28.18 | BDI 1 | 35.01 | 2520.72 | 35.01
1.18.4.2. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 160 | 4.07 | BDI 1 | 5.06 | 809.6 | 5.06
1.18.4.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 181 | 4.89 | BDI 1 | 6.07 | 1098.67 | 6.07
1.18.4.4. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 85 | 7.56 | BDI 1 | 9.39 | 798.15 | 9.39
1.18.4.5. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56 | 10.56 | BDI 1 | 13.12 | 734.72 | 13.12
1.18.5. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5379.26 | 0
1.18.5.1. | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 51 | 8.71 | BDI 1 | 10.82 | 551.82 | 10.82
1.18.5.2. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51 | 13.59 | BDI 1 | 16.88 | 860.88 | 16.88
1.18.5.3. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 51 | 16.93 | BDI 1 | 21.03 | 1072.53 | 21.03
1.18.5.4. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 13.15 | BDI 1 | 16.34 | 81.7 | 16.34
1.18.5.5. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 20.6 | BDI 1 | 25.59 | 562.98 | 25.59
1.18.5.6. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 35.8 | BDI 1 | 44.47 | 177.88 | 44.47
1.18.5.7. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 55.74 | BDI 1 | 69.25 | 207.75 | 69.25
1.18.5.8. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 64.6 | BDI 1 | 80.25 | 722.25 | 80.25
1.18.5.9. | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 69.74 | BDI 1 | 86.64 | 86.64 | 86.64
1.18.5.10. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 54.41 | BDI 1 | 67.59 | 473.13 | 67.59
1.18.5.11. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 34.37 | BDI 1 | 42.7 | 256.2 | 42.7
1.18.5.12. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 52.4 | BDI 1 | 65.1 | 325.5 | 65.1
1.18.6. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1064.63 | 0
1.18.6.1. | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 | 89.18 | BDI 1 | 110.79 | 443.16 | 110.79
1.18.6.2. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13 | 29.81 | BDI 1 | 37.03 | 481.39 | 37.03
1.18.6.3. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 | 28.19 | BDI 1 | 35.02 | 140.08 | 35.02
1.18.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 549.84 | 0
1.18.7.1. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 4 | 46.23 | BDI 1 | 57.43 | 229.72 | 57.43
1.18.7.2. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 4 | 64.42 | BDI 1 | 80.03 | 320.12 | 80.03
1.18.8. | SINAPI |  | PLUVIAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7494.95 | 0
1.18.8.1. | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 | 305.89 | BDI 1 | 380.01 | 2660.07 | 380.01
1.18.8.2. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 29 | 40 | BDI 1 | 49.69 | 1441.01 | 49.69
1.18.8.3. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 47 | 58.13 | BDI 1 | 72.21 | 3393.87 | 72.21
1.18.9. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 22597.25 | 0
1.18.9.1. | Composição | CM - 028 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 200 | 1.99 | BDI 1 | 2.47 | 494 | 2.47
1.18.9.2. | Composição | CM - 233 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 5 (CINCO) MESES | %CT | 1 | 17792.2 | BDI 1 | 22103.25 | 22103.25 | 22103.25
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SÃO JERÔNIMO RS
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | Isadora Viana Franken
2026-09-01 |  |  |  | CREA/CAU: | CAU RS A151376-1
Data |  |  |  | ART/RRT: | 17150684