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ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
1. OBJETO: Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar a aquisição de materiais ambulatoriais de consumo destinados ao abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

2. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
3.1. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar deve ser licitado através da modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, forma de julgamento MENOR PREÇO, por ser enquadrado como bem comum.
3.2. JUSTIFICATIVA: 	Comment by Cliente: A lei fala o seguinte: art. 6º , inciso I: “Descrição da necessidade a contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público”. LOGO, devemos justificar a aquisição ou contratação do objeto da licitação considerando o interesse público. Ex: “Justifica-se a presente contratação/aquisição/registro de preços pois o serviço objeto deste ETP é necessário para o desempenho pleno das funções/serviços de... JUSTIFICAR
A presente contratação tem por finalidade a aquisição de materiais ambulatoriais de consumo destinados ao abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, visando assegurar a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços assistenciais prestados à população.
Os materiais ambulatoriais de consumo constituem insumos indispensáveis para a realização de atendimentos médicos, de enfermagem, procedimentos ambulatoriais, curativos, imunizações, coleta de exames, administração de medicamentos, atendimentos de urgência e demais ações desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde e demais serviços da rede municipal. A indisponibilidade desses materiais compromete diretamente a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), podendo ocasionar interrupção de procedimentos, aumento do tempo de espera, cancelamento de atendimentos e prejuízos à segurança do paciente.
Considerando que os referidos materiais possuem consumo contínuo e recorrente, decorrente da elevada demanda pelos serviços de saúde, faz-se necessária a reposição periódica dos estoques, garantindo níveis adequados de abastecimento para atendimento das necessidades das unidades de saúde durante o período de vigência da contratação.
A aquisição também se justifica em razão da responsabilidade constitucional e legal do Município em assegurar o acesso universal, integral e igualitário às ações e aos serviços públicos de saúde, conforme previsto nos artigos 6º, 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição Federal, bem como em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde.
Além disso, a contratação observa os princípios da eficiência, da economicidade, da continuidade do serviço público, da supremacia do interesse público e do planejamento, previstos na Lei nº 14.133/2021. A realização de procedimento licitatório para aquisição dos 


materiais possibilita maior competitividade entre os fornecedores, obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e adequada gestão dos recursos públicos.
A estimativa quantitativa dos materiais foi elaborada com base no histórico de consumo das unidades de saúde, no perfil epidemiológico da população atendida, na média de procedimentos realizados, na expansão dos serviços ofertados e na necessidade de manutenção de estoque mínimo de segurança, reduzindo riscos de desabastecimento e evitando aquisições emergenciais, que normalmente apresentam menor eficiência econômica.
A aquisição dos materiais ambulatoriais contribuirá para:
- garantir a continuidade dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios e demais serviços da rede municipal; 
- assegurar condições adequadas para realização de procedimentos clínicos e de enfermagem; 
- promover maior segurança aos pacientes e aos profissionais de saúde; 
- evitar a interrupção de programas estratégicos de saúde, campanhas de vacinação, acompanhamento de doenças crônicas e demais ações de prevenção e promoção da saúde; 
- assegurar o cumprimento das metas pactuadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 
- proporcionar melhor gestão dos estoques, reduzindo desperdícios e prevenindo perdas por desabastecimento. 
Dessa forma, resta plenamente demonstrada a necessidade da contratação, tendo em vista que os materiais ambulatoriais de consumo são essenciais para o funcionamento regular da rede municipal de saúde, constituindo requisito indispensável para a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde, preservação da qualidade da assistência, proteção da saúde da população e atendimento ao interesse público.
A contratação encontra respaldo no planejamento institucional da Secretaria Municipal de Saúde, estando alinhada às necessidades assistenciais do Município e aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, continuidade dos serviços públicos e boa governança administrativa, representando medida indispensável para garantir o adequado funcionamento da rede de atenção à saúde e a efetividade das políticas públicas municipais.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
4.1. A presente licitação foi prevista no Plano de Contratações Anual 2026.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	Comment by Cliente: TODOS OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DEVEM SER IGUALMENTE INFORMADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO PODENDO HAVER DIVERGÊNCIAS.
5.1. Prazo de entrega/execução: 15 dias após o envio de empenho.
5.2. Local(is) e horário(s): Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado na Rua General Osório, nº 1180, Centro, CEP 97590-000, entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira.

5.3. Forma do recebimento: parceladamente.
5.4. Prazo de garantia dos produtos:  o prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 Código de Defesa do Consumidor (CDC);	Comment by Cliente: Se necessário garantia com tempo determinado pela Administração, modificar a redação.
5.5. Prazo de vigência do instrumento contratual ou substitutivo:	Comment by Cliente: 1)REGISTRO DE PREÇOS para aquisição/serviços: MÁXIMO 1 ANO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO (uma única vez), (neste caso deve justificar ao final da vigência do primeiros 12 meses que os valores e condições continuam vantajosos para a administração;
2) SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA: até 5 anos, podendo ser prorrogados até 10 anos, conforme art. 106.
5.5.1. Por se tratar de um registro de preços, o prazo de vigência do instrumento contratual será de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei. 14.133/21.
5.6. Índice de reajuste incidente na contratação: IPCA-E
 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO
6.1. 
	 ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE
	 VALOR MÁXIMO R$ 

	1
	Gaze uso em saúde modelo: compressa c/ dobras e camadas, material: tecido 100% viscose / rayon, densidade: cerca de 13 fios / cm2, radiopacidade: sem elemento radiopaco, dimensão fechada: cerca de 7,5 x 7,5 cm, esterilidade: estéril, uso único. Pacote c/ 10 unidades.
	1
	0,86

	2
	Toucas descartáveis tnt sanfona 1805. Pacote c/ 100 unidades
	1
	6,90

	3
	Pro-pé descartável - sapatilha hospitalar tipo pró-pé em tnt descartável. tamanho único. Caixa com 100unidades/50 pares.
	1
	7,70

	4
	Seringas descartáveis 10 ml sem lúmen.
	1
	0,35

	5
	Seringas descartáveis 3ml com lúmen.
	1
	0,19

	6
	Seringas descartáveis 5ml com lúmen.
	1
	0,25

	7
	Seringas descartáveis 20ml sem lúmen.
	1
	0,48

	8
	Agulhas descartáveis 20x5,5.
	1
	0,07

	9
	Agulhas descartáveis 25x7.
	1
	0,07

	10
	Agulhas descartáveis 25x8.
	1
	0,25

	11
	Agulhas descartáveis 13x4,5.
	1
	0,08

	12
	Agulhas descartáveis 40x12.
	1
	0,07

	13
	Garrote para punções com processo de auto-trava e regulagem de tensão, com tecido elástico adequado.
	1
	7,32

	14
	Álcool 70% galão 5lt.
	1
	32,36

	15
	Álcool 70% 1lt.
	1
	8,04

	16
	Descarpack 13 L.
	1
	5,00

	17
	Anestésico em gel xylocaína gel 2%. com cloridrato de lidocaína 100mg; q.s.p. 5g; embalado em bisnaga de 30 gramas
	1
	4,90

	18
	Pinça Anatômica de 12cm sem dente.
	1
	13,00

	19
	Pinça Anatômica de 12cm dente-de-rato.
	1
	17,02

	20
	Tesoura cirúrgica fina/fina reta 12,5 cm.
	1
	18,21

	21
	Pinça cirúrgica, modelo 1: halstead mosquito, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.
	1
	17,86

	22
	Tesoura cirúrgica em aço inox aisi 400, com forma curva, fina, com o comprimento de 14,5 cm.
	1
	41,73

	23
	Bandeja para instrumental inox 30 x 20 x 04 cm.
	1
	109,00

	24
	Bacia de inox de uso hospitalar com dimensão de 35 cm de diâmetro e capacidade de volume de 5.500 ml, com os devidos registros no Inmetro e Anvisa.
	1
	65,00

	25
	Cuba rim inox 26 x 12 x 6 - 750 ml.
	1
	44,16

	26
	Cuba redonda pequena, inox 08cm 150ml.
	1
	25,18

	27
	Maleta para medicamentos grande, maleta material: plástico resistente, tamanho: grande, características adicionais: estojo com 2 bandejas, 16divisões e 2 mini-estojo, aplicação: transporte de medicamentos e primeiros socorros, dimensões externas: 24 x22 x 44 
	1
	79,57

	28
	Seringas descartáveis 3ml com lumen com agulha 25x06
	1
	0,12

	29
	Agulhas específicas descartáveis 13x4,5, estéril, atóxica e apirogênica, com bisel trifacetado, siliconização externa, fixa ao canhão, com protetor de plástico, embalagem individual, com data de fabricação e prazo de validade.
	1
	0,06

	30
	Agulhas específicas descartáveis 20x5,5, estéril, atóxica e apirogênica, com bisel trifacetado, siliconização externa, fixa ao canhão, com protetor de plástico, embalagem individual, com data de fabricação e prazo de validade.
	1
	0,07

	31
	Algodão uso em saúde tipo: hidrófilo, material: fibras de algodão purificado, apresentação: rolete dental, esterilidade: não estéril. Pacote com 100 unidades.
	1
	3,80

	32
	Descarpack 13lt.
	1
	6,00

	33
	Termômetro digital de máx. e min.
	1
	51,00

	34
	Tiras Reagente Teste HGT (compatível com aparelho em uso), frasco com 50 unidades.
	1
	42,90

	35
	Lancetas (compatível com aparelho glicosímetro em uso), caixa com 100 unidades.
	1
	12,85

	36
	Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo, adulto, visor em led.
	1
	43,20

	37
	Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo, infantil, visor em led.
	1
	35,99

	38
	Termômetro digital Axilar.
	1
	17,66

	39
	Papel toalha pct c/ 2rolos.
	1
	7,20

	40
	Sacos para resíduos infc 50l, pacotes com 100 unidades.
	1
	37,03

	41
	Sacos comuns 40 litros, saco plástico lixo altura: 75, aplicação: resíduos comuns diversos, capacidade: 40 litros, características adicionais: reforçado, cor: preta, espessura: 4 micra, largura: 65, material: polietileno. Pacote com 100 unidades, devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.
	1
	14,32

	42
	Sacos comuns 50 litros, saco plástico para resíduos comuns; em polietileno; reforçado; na cor preta; suportando 10 kg; com capacidade para 50 litros; dimensões: 63 cm largura x 80 cm; conforme norma abnt 9191/08. Pacote com 10 unidades, devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.
	1
	2,08

	43
	Sabonete líquido lt.
	1
	18,00

	44
	Indicador biológico: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophillus, características adicionais: resposta em 24 horas, aplicação: para esterilização a vapor. Caixa com 10 unidades.
	1
	30,10

	45
	Escovas para limpeza de instrumentos, escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: náilon, características adicionais: autoclavável, cabo antiderrapante, rígido, comprimento: 18,40 cm, aplicação: limpeza de instrumentos em geral, diâmetro:10 mm.
	1
	9,13

	46
	Detergente enzimático 1 litro.
	1
	16,75

	47
	Seladora: equipamento destinado a selagem térmica de embalagens plásticas ou papel grau cirúrgico utilizado em ambientes hospitalares– bivolt automático 240 v, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, resistência ptc blindada com controle automático de temperatura, desligamento automático– garantia mínima 12 meses.
	1
	689,00

	48
	Autoclave para esterilização tipo: horizontal de bancada, funcionamento: pré-vácuo, agente: vapor saturado sob pressão, capacidade: de 15 a 50l, abastecimento de água: automático, ciclos mínimos: teste e básicos, painel controle: c/ visor e ajuste digital, número de portas: 1 porta, componente: c/ dispositivos de segurança, registro do ciclo: c/ impressora integrada.
	1
	4099,69

	49
	Fita de autoclave: fita adesiva para autoclave tamanho 19mmx30m com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica.
	1
	3,20

	50
	Compressa de gaze não estéril: gaze uso em saúde modelo: compressa c/ dobras e camadas, material: tecido 100% algodão, densidade: cerca de 13 fios / cm2, radiopacidade: com elemento radiopaco, dimensão fechada: cerca de 10 x 10 cm, esterilidade: estéril, uso único compressa de gaze hidrófila, 100% algodão, 08 camadas, 5 dobras, 13 fios por cm, 10x10.
	1
	1,29

	51
	Curativo adesivo: curativo adesivo estéril, indicado para uso pós-punção, formato redondo, antialérgico, confeccionado à base de tecido não tecido, protegido por papel siliconado e almofada absorvente de algodão, flexível, maleável, com aproximadamente 2,5cm de diâmetro. caixa com 500 unidades.
	1
	10,97

	52
	Gaze tipo queijo.
	1
	31,90

	53
	Luva p: luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/Anvisa cor: c/ cor, embalagem: par em embalagem individual, esterilidade: estéril, uso único, formato: ambidestra, material: borracha natural - látex, pó: com pó bioabsorvível, superfície: superfície lisa, tamanho: tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo a (caixa com 100 luvas).
	1
	18,50

	54
	Luva m: luva para procedimento não cirúrgico - tamanho m, látex 100%natural, não estéril. - luva para procedimento não cirúrgico -tamanho m, látex 100 % natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, uso médico, descartável. (caixa com 100 luvas)
	1
	14,90

	55
	Luva g: luva para procedimento não cirúrgico - tamanho g, látex 100% natural, não estéril. - luva para procedimento não cirúrgico -tamanho g, látex 100 % natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, uso médico, descartável. (caixa com 100 luvas) 
	1
	18,19

	56
	Luva pp: luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ Anvisa cor: c/ cor, embalagem: par em embalagem individual, esterilidade: estéril, uso único, formato: ambidestra, material: borracha natural - látex, pó: com pó bioabsorvível, superfície: superfície lisa, tamanho: extra pequeno -pp luva de procedimento não cirúrgico (pp), características adicionais lubrificada com póbio absorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo a. (caixa com 100 luvas)
	1
	18,50

	57
	Clorexedina alcoólica (10ml) digluconato, dosagem 0,5%, aplicação solução alcoólica.
	1
	11,50

	58
	PVPI tópico 1 litro: solução antisséptica, pvpi a 10%, 1% de iodo, aquosa, atóxica, hipoalergênica, acondicionado recipiente plástico fosco, frasco 1l, unidade 1.0 frasco.
	1
	36,03

	59
	Óleo de girassol: óleo de girassol 100 ml, solução oleosa a base de a.g.e/tcm, vitaminas a e e, lecitina e ácidos graxos.
	1
	2,90

	60
	Atadura crepe 15cm: atadura de crepe 15cm x 3mc/13 fios. Pacote c/12 unidades.
	1
	7,34

	61
	Atadura 20 cm: atadura de crepe 20cm x 3mc/13 fios. Pacote c/12 unidades.
	1
	9,82

	62
	Micropore 5 cm x 10 m.
	1
	3,90

	63
	Esparadrapo 5 cm: esparadrapo impermeável, extra flexível 5cm x 4,5m. composição; tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resina.
	1
	4,97

	64
	Pomada Colagenase: colagenase 0,6 u/g+ cloranfenicol 0,01 g/g -pomada dermatológica 30 g.
	1
	14,00

	65
	Pomada hidrogel com alginato.
	1
	23,00

	66
	Pomada neomicina: neomicina associada com bacitracina, concentração 5mg + 250 ui/g. pomada bisnaga 15g.
	1
	3,42

	67
	Espéculo vaginal com lubrificante estéril p.
	1
	1,29

	68
	Espéculo vaginal com lubrificante estéril m.
	1
	1,78

	69
	Espéculo vaginal com lubrificante estéril g.
	1
	1,55

	70
	Escova cervical ginec. estéril.
	1
	1,00

	71
	Espátula de ayre, pacote com 100 unidades.
	1
	9,98

	72
	Spray fixador para citopatológico: fixador citopatológico spray 100 ml. Validade mínima 24 meses.
	1
	7,75

	73
	Gel condutor para exame: gel condutor para ultrassom e ecg - aspecto: incolor e inodoro, não gorduroso, isento de sal e álcool, ph neutro. embalagem: 1kg.
	1
	6,26

	74
	Frasco coletor de urina 50 ml.
	1
	0,36

	75
	Tig ( teste rápido de gravides): teste de gravidez determinação por tira reativa, qualitativa da gonado teste d gravidez determinação por tira reativa, qualitativa da gonadotrofina coriônica, através de anticorpos monoclonais e policlonais, com formação de uma reação antígeno- anticorpo, em amostra de urina, reação com sensibilidade de no mínimo 25 um/ml. método: imunocromatografia, tipo de análise: qualitativo de beta hcg, tipo: conjunto completo, apresentação: teste.
	1
	0,47

	76
	Porta lâminas: porta lâmina. material: polipropileno; capacidade: até 3 lâminas; tipo: tampa rosqueável; com divisórias.
	1
	0,55

	77
	Campo Cirúrgico Estéril Sem Fenestra 30x30.
	1
	2,30

	78
	Campo Cirúrgico Estéril Sem Fenestra 70x70.
	1
	8,43

	79
	Lâmina para bisturi n°11. Caixa com 100 unidades.
	1
	19,00

	80
	Oxímetro de pulso infantil: oxímetro infantil de pulso portátil de dedo de alta precisão para uso profissional, tela led vermelho, baixo consumo de energia - autonomia de até 40 horas de uso contínuo com carga máxima da bateria.
	1
	66,00

	81
	Esfigmomanômetro aneróide premium: esfignomanômetro manual adulto braçadeira em tecido brim 100% algodão antialérgico com fecho de botão (pino de metal).
	1
	80,00

	82
	Estetoscópio simples adulto premium
	1
	14,21

	
	
	
	

	83
	Glicosímetro - Princípio de medição: determinação fotométrica da glicose por meio da enzima glicose-colorante oxidorredutase ou tecnologia equivalente de precisão comprovada; Tempo de medição: aproximadamente 5 (cinco) segundos; Aplicação da amostra sanguínea: por meio de tira reagente inserida no monitor, permitindo aplicação do sangue com a tira dentro do aparelho ou por aproximação da gota de sangue à tira reagente; Resultado exibido em display digital de fácil leitura; Memória interna para armazenamento de resultados; Funcionamento por bateria de longa duração; Equipamento portátil, leve e de fácil manuseio; Faixa de medição compatível com o monitoramento clínico de pacientes diabéticos; Sistema de codificação automática ou sem necessidade de codificação; Acompanhado de manual de instruções em português;
Registro vigente na ANVISA; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
	1
	74,46



6.2. Pesquisa de preços: 
6.2.1. Para esta pesquisa de preços foi utilizada mediana considerando a/as seguinte(s) fonte(s) de pesquisa: 
Pesquisa de preços em banco de preços públicos considerando contratações de outros entes públicos.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
7.1. Por ser objeto que permite o parcelamento por itens, a licitação deverá ser realizada com a divisão do objeto em itens distintos, a fim de proporcionar a ampliação da concorrência entre fornecedores.

8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
8.1. Diante das informações expostas nos tópicos acima, a partir de estudos técnicos setoriais, a melhor solução para a necessidade da contratação é a realização de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, utilizando-se do sistema de REGISTRO DE PREÇOS.	Comment by Cliente: SE NÃO FOR REGISTRO DE PREÇOS, APAGAR.

9. JUSTIFICATIVA DO § 2º DO ART. 18 DA LEI 14.133/21:
9.1. Pelas características do objeto, não se aplicam os demais requisitos do §1º e incisos da Lei 14.133/21.

Rosário do Sul, 14 de julho de 2026.




CLAUDINEY DO COUTO GUIMARÃES,
Agente Administrativo
Departamento de Licitações e Contratos
 Secretaria Municipal de Saúde.



Secretaria Municipal de Saúde de Rosário do Sul
Rua Voluntários da Pátria, 2296 – Centro – Rosário do Sul 
E-mail: licitacao@rosariodosul.rs.gov.br
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