ANEXO 1 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- OBJETO: Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar o registro de preços para recarga de cilindros de oxigênio e locação de concentradores.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

  - O objeto deste Estudo Técnico Preliminar deve ser licitado através da modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, forma de julgamento MENOR PREÇO, por ser enquadrado como serviço comum;

  - O presente registro de preços visa atender às necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que necessitam de tratamento de oxigenioterapia domiciliar, bem como para o fornecimento de oxigênio para os cilindros das unidades de saúde e ambulâncias do Município.

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

  - A presente licitação foi prevista no Plano de Contratações Anual 2026.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Prazo de entrega/execução: Vide item n.º 3 do Termo de Referência;

  - Local(is) e horário(s): Vide item n.º 3 do Termo de Referência;

  - Endereço para entrega/execução: Vide item n.º 3 do Termo de Referência;

  - Forma do recebimento: entrega parcial.

  - Prazo de garantia dos produtos: será exigida garantia para os itens licitados disposta no Código de Defesa do Consumidor (CDC);

  - Prazo de vigência do instrumento contratual ou substitutivo:

    - Por se tratar de um registro de preços, o prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei. 14.133/21.

  - Índice de reajuste incidente na contratação: IPCA-E

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO

| RECARGA DE CILINDROS DE O² E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | QUANTIDADE MÍNIMA COTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXCLUSIVO ME/EPP? |
| 1 | RECARGA DE CILINDRO DE O² - 6M³ A 8M³, SENDO REALIZADA A RECARGA POR M³, PARA USO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER OS CILINDROS EM COMODATO DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | M³ | 960M³ | 960M³ | R$ 94,65 | R$ 90.864,00 | NÃO* |
| 2 | RECARGA DE CILINDRO O² - DE 0,4 A 1M³, PARA AUXÍLIO DE TRANSPORTE OU RESGATE, USO EXCLUSIVO DE AMBULÂNCIA. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER OS CILINDROS EM COMODATO DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | M³ | 60M³ | 60M³ | R$ 299,44 | R$ 17.966,40 | NÃO* |
| 3 | RECARGA DE CILINDRO DE O² - 3M³ A 4M³, SENDO REALIZADA A RECARGA POR M³, PARA USO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER OS CILINDROS EM COMODATO DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | M³ | 3.000M³ | 3.000M³ | R$ 89,00 | R$ 267.000,00 | NÃO* |
| 4 | RECARGA DE CILINDRO DE O² - 2M³ A 3M³, SENDO REALIZADA A RECARGA POR M³, PARA USO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER OS CILINDROS EM COMODATO DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | M³ | 3.000M³ | 3.000M³ | R$ 64,70 | R$ 194.100,00 | NÃO* |
| 5 | LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO QUE FUNCIONEM ATRAVÉS DE LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA – CARACTERÍSTICAS: ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS – FLUXO MÍNIMO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS – CONSUMÍVEIS CONCENTRADORES (INCLUSOS NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO) – CATETER NA NASAL (SUBSTITUÍDOS A CADA 3 MESES) – COPO DE UMIDIFICADOR (SUBSTITUÍDO A CADA 6 MESES) - OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA, INCLUINDO A TROCA DOS FILTROS QUANDO NECESSÁRIO E DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS A CADA 5 MESES, CUJO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENÇÃO DE NITROGÊNIO E OUTROS GASES QUE COMPÕEM O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO, NUMA CONCENTRAÇÃO VARIÁVEL DE 87% A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO. DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE 01 CILINDRO DE BACK-UP DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 3,5M³ A 10M³ COM REGULADOR, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E CATETER NASAL OU MÁSCARA (CONSUMÍVEIS INCLUSOS NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO) PARA SER MANTIDO COMO RESERVA DE SEGURANÇA JUNTO A CADA CONCENTRADOR, DEVENDO POSSUIR SUPORTE DE APOIO PARA USO NOS CASOS DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA OU MANUTENÇÃO, DEVENDO SER REABASTECIDO CONFORME NECESSIDADE. Quantidades: até 100 unidades locadas por mês, sendo o total anual de 1200 locações (unidade x mês). OBSERVAÇÂO: o cilindro Back-up deverá ser recarregado sempre que necessário, sem custo adicional à contratante, conforme necessidade. | Locação/ mensal | 1200 | 1200 | R$ 360,00 | R$ 432.000,00 | NÃO* |
| 6 | LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO QUE FUNCIONEM ATRAVÉS DE LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA – CARACTERÍSTICAS: ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS – FLUXO MÍNIMO: 0,5 A 10 LITROS/MINUTOS – CONSUMÍVEIS CONCENTRADORES (INCLUSOS NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO) – CATETER NA NASAL DE SILICONE(SUBSTITUÍDOS A CADA 3 MESES) – COPO DE UMIDIFICADOR (SUBSTITUÍDO A CADA 6 MESES) - OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA, INCLUINDO A TROCA DOS FILTROS QUANDO NECESSÁRIO E DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS A CADA 5 MESES, CUJO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENÇÃO DE NITROGÊNIO E OUTROS GASES QUE COMPÕEM O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO, NUMA CONCENTRAÇÃO VARIÁVEL DE 87% A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO. DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE 01 CILINDRO DE BACK-UP DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 3,5M³ A 10M³ COM REGULADOR, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E CATETER NASAL OU MÁSCARA (CONSUMÍVEIS INCLUSOS NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO) PARA SER MANTIDO COMO RESERVA DE SEGURANÇA JUNTO A CADA CONCENTRADOR, DEVENDO POSSUIR SUPORTE DE APOIO PARA USO NOS CASOS DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA OU MANUTENÇÃO, DEVENDO SER REABASTECIDO CONFORME NECESSIDADE. OBSERVAÇÂO: o cilindro Back-up deverá ser recarregado sempre que necessário, sem custo adicional à contratante, conforme necessidade. Quantidades: até 15 unidades locadas por mês, sendo o total anual de 180 locações (unidade x mês) | Locação/ mensal | 180 | 180 | R$ 360,00 | R$ 432.000,00‬ | NÃO* |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 3.230.870,40 |  |

    - Para esta pesquisa de preços foi utilizada mediana considerando a/as seguinte(s) fonte(s) de pesquisa: Pesquisa de preços com fontes variadas entre bancos de preços públicos considerando contratações de outros entes públicos e pesquisa direta com fornecedores.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Por ser objeto que permite o parcelamento por itens, a licitação deverá ser realizada com a divisão do objeto em itens distintos, a fim de proporcionar a ampliação da concorrência entre fornecedores.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

  - Diante das informações expostas nos tópicos acima, a partir de estudos técnicos setoriais, a melhor solução para a necessidade da contratação é a realização de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, utilizando-se do sistema de Registro de Preços.

- JUSTIFICATIVA DO § 2º DO ART. 18 DA LEI 14.133/21:

  - Pelas características do objeto, não se aplicam os demais requisitos do §1º e incisos da Lei 14.133/21.

- Rosário do Sul/RS, 20 de maio de 2026.

Angela Azevedo

Agente Administrativo

Secretaria Municipal de Saúde

Adilvane Garcia Furquin

Técnica em Enfermagem

Vigilância Epidemiológica

Responsável pela fiscalização deste objeto