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ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. OBJETO: Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar, para registro de preços de material odontológico.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
2.1. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar deve ser licitado através da modalidade REGISTRRO DE PREÇO, em sua forma ELETRÔNICA, forma de julgamento MENOR PREÇO, por ser enquadrado como bem ou serviço comum;
2.2. Justifica-se a aquisição destes materiais para os diversos serviços assistenciais executados pelas unidades de saúde do município, a fim de possibilitar uma saúde pública de qualidade para os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
3.1. A presente licitação foi prevista no Plano de Contratações Anual 2026.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Prazo de entrega/execução: 15 dias.
4.2. Local(is) e horário(s): Das 07:00 h até as 13:00 h.
4.2.1. Endereço para entrega: Rua Amaro Souto Nº 2203, Bairro Centro, CEP 97590-000.
4.3. Forma do recebimento: entrega parcial.
4.4. Prazo de garantia dos produtos: será exigida garantia para os itens licitados disposta no Código de Defesa do Consumidor (CDC);
4.5. Prazo de vigência do instrumento contratual ou substitutivo:
4.5.1. Por se tratar de uma dispensa de licitação, o prazo de vigência do instrumento contratual será de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei. 14.133/21.
4.6. Índice de reajuste incidente na contratação: IPCA-E

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO
5.1. Pesquisa de preços: 
		    ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANTIDADE
	VALOR
	TOTAL

	   1
	Kit de discos abrasivos para acabamento e polimento de restaurações odontológicas em resina composta, composto por discos flexíveis de diferentes granulações (grossa, média, fina e superfina), com sistema de encaixe rápido em mandril, indicado para contorno, acabamento e polimento de superfícies restauradoras. Deve apresentar diferentes diâmetros para acesso em diversas áreas clínicas, proporcionando redução da rugosidade superficial e alto brilho final. Kit acompanhado de mandril compatível."
	20
	R$ 84,80
	R$ 1.696,00

	     2
	Kit para acabamento e polimento odontológico de restaurações estéticas em resina composta, composto por pontas abrasivas flexíveis de silicone impregnadas com partículas abrasivas, em diferentes formatos anatômicos (taça, chama, disco ou equivalentes), indicado para contorno, acabamento e pré-polimento de restaurações diretas e indiretas. Deve proporcionar acabamento uniforme, adaptação às superfícies dentárias e redução da rugosidade superficial.
	20
	R$ 144,91
	R$ 2.898,20

	     3
	Fio de sutura cirúrgico sintético monofilamentar de nylon, não absorvível, estéril, calibre 4-0, montado com agulha atraumática, indicado para aproximação e síntese de tecidos moles em procedimentos cirúrgicos odontológicos.
	50
	R$ 34,09
	R$ 1.704,50

	    4
	Resina composta fotopolimerizável para restaurações odontológicas diretas em dentes anteriores e posteriores, cor A1, com matriz resinosa associada a partículas de carga inorgânica, indicada para procedimentos restauradores estéticos, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, radiopacidade e capacidade de polimento.
	40
	R$ 35,00
	R$ 1.400,00

	    5
	Resina composta fotopolimerizável para restaurações odontológicas diretas em dentes anteriores e posteriores, cor A3,5, com matriz resinosa associada a partículas de carga inorgânica, indicada para procedimentos restauradores estéticos, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, radiopacidade e capacidade de polimento.
	40
	R$ 36,88
	R$ 1.475,20

	    6
	Resina composta fotopolimerizável para restaurações odontológicas diretas em dentes anteriores e posteriores, cor A3, com matriz resinosa associada a partículas de carga inorgânica, indicada para procedimentos restauradores estéticos, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, radiopacidade e capacidade de polimento.
	40
	R$ 36,50
	R$ 1.460,00

	   7
	Condicionador ácido odontológico à base de ácido fosfórico, em forma de gel, indicado para condicionamento de esmalte e dentina em procedimentos restauradores adesivos, proporcionando adequada retenção micromecânica e adesão aos materiais restauradores, concentração: 37%.
	60
	R$ 4,55
	R$ 273,00

	     8
	Adesivo odontológico fotopolimerizável para procedimentos restauradores, indicado para união entre estruturas dentárias (esmalte e dentina) e materiais restauradores, proporcionando adequada adesão, vedação marginal e resistência de união. Sistema adesivo fotopolimerizável; Compatível com técnica de condicionamento ácido total e/ou autocondicionante (conforme necessidade do serviço); Indicado para esmalte e dentina; Boa resistência de união; Baixa espessura de película; Apresentação em frasco contendo aproximadamente 4 a 6 mL (ou equivalente); Embalagem individual contendo lote, validade e registro sanitário
	50
	R$ 38,51
	R$ 1.925,50

	     9
	Rolete de algodão para uso odontológico, confeccionado com fibras 100% algodão, macio, com elevado poder de absorção, indicado para isolamento relativo, controle de umidade e procedimentos clínicos  odontológicos. Confeccionado em fibras 100% algodão; Alta capacidade de absorção; Isento de impurezas e resíduos; Formato cilíndrico uniforme; Macio e de fácil adaptação; Não estéril; Uso odontológico; Embalagem contendo aproximadamente 100 unidades (ou conforme necessidade do serviço); Embalagem com identificação de lote, validade e registro sanitário quando aplicável.
	200
	R$ 3,50
	R$ 700,00

	     10
	Anestésico local injetável para uso odontológico à base de articaína, associado a vasoconstrictor, acondicionado em tubetes/carpules estéreis, indicado para anestesia local em procedimentos odontológicos.Princípio ativo: articaína; Concentração: 4%; Associado a vasoconstrictor (epinefrina/adrenalina 1:100.000 ou conforme necessidade do serviço); Solução estéril injetável; Acondicionada em tubetes/carpules; Uso odontológico; Embalagem contendo lote, validade e registro sanitário.
	50
	R$ 180,60
	R$ 9.030,00

	     11
	Anestésico local injetável para uso odontológico à base de lidocaína, associado a vasoconstrictor, acondicionado em tubetes/carpules estéreis, indicado para anestesia local em procedimentos odontológicos.Princípio ativo: Lidocaína; Concentração: 2%; Associado a vasoconstrictor (epinefrina/adrenalina 1:100.000 ou conforme necessidade do serviço); Solução estéril injetável; Acondicionada em tubetes/carpules; Uso odontológico; Embalagem contendo lote, validade e registro sanitário.
	50
	R$ 144,30
	R$ 7.215,00

	     12
	Anestésico tópico de uso odontológico indicado para anestesia superficial da mucosa oral previamente a procedimentos clínicos, proporcionando redução da sensibilidade local e maior conforto ao paciente. Anestésico tópico odontológico à base de benzocaína 20% em gel
	20
	R$ 16,00
	R$ 320,00

	     13
	Babador descartável para uso odontológico, confeccionado em material absorvente com barreira impermeável, indicado para proteção do paciente durante procedimentos clínicos, evitando contato com líquidos, resíduos e materiais utilizados no atendimento. Descartável; Camada absorvente com película impermeável; Material resistente e de boa absorção; Atóxico; Dimensões aproximadas: 30 x 40 cm a 33 x 47 cm (ou equivalente); Uso odontológico; Embalagem contendo quantidade conforme necessidade do serviço; Produto com identificação de lote e fabricante.
	1000
	R$ 17,39
	R$ 17.390,00

	     14
	Faixa matriz metálica para uso odontológico, indicada para confecção de paredes proximais e reconstrução anatômica em procedimentos restauradores,  proporcionando adequada adaptação durante a inserção de materiais  restauradores. Banda matriz metálica; Tamanho: nº 5; Fabricada em aço inoxidável; Flexível e resistente; Superfície lisa e bordas regulares; Compatível com porta-matriz odontológico; Uso odontológico; Embalagem contendo identificação de lote, validade (quando aplicável) e registro sanitário.
	100
	R$ 1,07
	R$ 107,00

	     15
	Faixa matriz metálica para uso odontológico, indicada para confecção de paredes proximais e reconstrução anatômica em procedimentos restauradores, proporcionando adequada adaptação durante a inserção de materiais restauradores. Banda matriz metálica; Tamanho: nº 7; Fabricada em aço inoxidável; Flexível e resistente; Superfície lisa e bordas regulares; Compatível com porta-matriz odontológico; Uso odontológico; Embalagem contendo identificação de lote, validade (quando aplicável) e registro sanitário.
	100
	R$ 1,32
	R$ 132,00

	     16
	Broca odontológica para acabamento e polimento, modelo 3118, granulação fina, indicada para acabamento de restaurações e ajuste de superfícies dentárias, proporcionando refinamento e redução da rugosidade superficial. Modelo: 3118;
Granulação: fina; Indicada para acabamento e refinamento; Haste compatível com alta rotação; Alta resistência ao desgaste; Uso odontológico; Esterilizável/autoclavável quando aplicável; Embalagem individual contendo identificação de lote e registro sanitário.
	100
	R$ 2,35
	R$ 235,00

	     17
	Broca odontológica diamantada para alta rotação, modelo 1014, indicada para preparo cavitário, desgaste seletivo e procedimentos clínicos odontológicos, proporcionando corte eficiente e precisão operatória. Modelo: 1014; Tipo: broca diamantada; Haste compatível com alta rotação; Revestida com partículas de diamante natural ou sintético; Alta capacidade de corte e resistência ao desgaste; Uso odontológico; Esterilizável/autoclavável; Embalagem individual contendo lote e registro sanitário.
	50
	R$ 2,89
	R$ 144,50

	     18
	Broca odontológica diamantada para alta rotação, modelo 1016, indicada para preparo cavitário, desgaste seletivo e procedimentos clínicos odontológicos, proporcionando corte eficiente e precisão operatória. Modelo: 1016; Tipo: broca diamantada; Haste compatível com alta rotação; Revestida com partículas de diamante natural ou sintético; Alta capacidade de corte e resistência ao desgaste; Uso odontológico; Esterilizável/autoclavável; Embalagem individual contendo lote e registro sanitário.
	50
	R$ 2,04
	R$ 102,00

	     19
	Material restaurador odontológico à base de cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, indicado para restaurações dentárias, forramento/base cavitária e procedimentos preventivos/restauradores, apresentando adesão química à estrutura dentária, liberação de flúor, radiopacidade e adequada resistência mecânica. Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável; Cor A2. Indicado para restaurações e forramento cavitário; Liberação contínua de flúor; Adesão química ao esmalte e dentina; Radiopaco; Fotopolimerizável; Boa resistência ao desgaste e compressão;
	30
	R$ 89,83
	R$ 2.694,90

	     20
	Óleo lubrificante para instrumentos rotatórios odontológicos, indicado para limpeza, lubrificação e manutenção preventiva de peças de mão, alta rotação, baixa rotação, micromotores e contra-ângulos, proporcionando redução do atrito, proteção contra desgaste e aumento da vida útil dos equipamentos. Lubrificante específico para equipamentos odontológicos; Compatível com peças de mão de alta e baixa rotação; Ação lubrificante e anticorrosiva; Baixa viscosidade; Aplicação por spray ou sistema equivalente; Acompanhado de bico/aplicador compatível quando aplicável; Não provocar resíduos excessivos; Embalagem contendo identificação de lote, validade e registro sanitário quando aplicável.
	15
	R$ 25,16
	R$ 377,40

	     21
	Compressa de gaze hidrófila para uso médico-odontológico, confeccionada em tecido de algodão com alta capacidade de absorção, indicada para limpeza, cobertura, absorção de fluidos e procedimentos clínicos e cirúrgicos. Confeccionada em 100% algodão hidrófilo; Estéril ou não estéril (conforme necessidade do serviço); Alta capacidade de absorção; Isenta de impurezas, fiapos e substâncias irritantes; Dobras uniformes; Dimensões aproximadas: 7,5 x 7,5 cm (ou equivalente); Aproximadamente 8 camadas e 5 dobras (quando aplicável); Uso médico-odontológico; Embalagem contendo identificação de lote, validade e registro sanitário.
	300
	R$ 0,65
	R$ 195,00

	     22
	Embalagem para esterilização em papel grau cirúrgico com filme plástico laminado transparente, indicada para acondicionamento de materiais e instrumentais odontológicos/médico-hospitalares submetidos à esterilização, permitindo adequada barreira microbiológica e visualização do conteúdo. Papel grau cirúrgico associado a filme laminado transparente; Dimensões: 100 x 100 mm; Compatível com esterilização por vapor sob pressão (autoclave); Selagem térmica eficiente; Indicadores químicos de processo impressos na embalagem; Alta resistência mecânica; Atóxico; Embalagem contendo identificação de lote, validade e registro sanitário quando aplicável.
	50
	R$ 38,50
	R$ 1.925,00

	     23
	Papel grau cirúrgico associado a filme laminado transparente; Dimensões: 150 x 100 mm; Compatível com esterilização por vapor sob pressão (autoclave); Selagem térmica eficiente; Indicadores químicos de processo impressos na embalagem; Alta resistência mecânica; Atóxico; Embalagem contendo identificação de lote, validade e registro sanitário quando aplicável.
	50
	R$ 46,50
	R$ 2.325,00

	    24
	Kit de higiene bucal infantil destinado à promoção e prevenção em saúde bucal, composto por itens para higiene oral adequados ao público infantil, indicado para ações educativas, prevenção de doenças bucais e uso domiciliar. 01 escova dental infantil com cerdas macias, cabeça pequena e cabo anatômico; 01 creme dental infantil fluoretado, conforme recomendações vigentes; 01 fio dental infantil ou convencional, acondicionado em embalagem individual; Estojo ou embalagem para acondicionamento do kit; Produtos atóxicos e apropriados para uso infantil; Embalagens individuais contendo identificação de lote, validade e registro sanitário quando aplicável.
	3000
	R$ 6,51
	R$ 19.530,00

	    25
	Luva descartável para procedimento não cirúrgico, ambidestra, confeccionada em material resistente, indicada para proteção do profissional e do paciente durante procedimentos clínicos e odontológicos, proporcionando barreira contra contaminação. Luva para procedimento não cirúrgico; Não estéril; Ambidestra; Superfície lisa ou texturizada nas pontas dos dedos; Punho com acabamento adequado; Uso único; Tamanhos P de látex natural.
	200
	R$ 17,69
	R$ 3.538,00

	     26
	Luva descartável para procedimento não cirúrgico, ambidestra, confeccionada em material resistente, indicada para proteção do profissional e do paciente durante procedimentos clínicos e odontológicos, proporcionando barreira contra contaminação. Luva para procedimento não cirúrgico; Não estéril; Ambidestra; Superfície lisa ou texturizada nas pontas dos dedos; Punho com acabamento adequado; Uso único; Tamanhos PP de látex natural.
	200
	R$ 17,69
	R$ 3.538,00

	    27
	Luva descartável para procedimento não cirúrgico, ambidestra, confeccionada em material resistente, indicada para proteção do profissional e do paciente durante procedimentos clínicos e odontológicos, proporcionando barreira contra contaminação. Luva para procedimento não cirúrgico; Não estéril; Ambidestra; Superfície lisa ou texturizada nas pontas dos dedos; Punho com acabamento adequado; Uso único; Tamanhos M de látex natural.
	200
	R$ 17,69
	R$ 3.538,00

	     28
	Luva descartável para procedimento não cirúrgico, ambidestra, confeccionada em material resistente, indicada para proteção do profissional e do paciente durante procedimentos clínicos e odontológicos, proporcionando barreira contra contaminação. Luva para procedimento não cirúrgico; Não estéril; Ambidestra; Superfície lisa ou texturizada nas pontas dos dedos; Punho com acabamento adequado; Uso único; Tamanhos G de látex natural.
	50
	R$ 19,00
	R$ 950,00

	     29
	Creme/pasta profilática para uso odontológico, indicado para limpeza, remoção de biofilme, manchas extrínsecas e polimento dental durante procedimentos de profilaxia, proporcionando adequado acabamento da superfície dentária. asta profilática para uso odontológico; Consistência homogênea; Baixa abrasividade; Contendo agentes de limpeza e polimento; Sabor agradável; Fácil remoção após o procedimento; Apresentação em bisnaga ou pote (conforme necessidade do serviço); Uso odontológico; Embalagem contendo lote, validade e registro sanitário.
	10
	R$ 4,24
	R$ 42,40

	     30
	Dispositivo sugador descartável para uso odontológico, indicado para sucção e remoção de saliva, água e resíduos durante procedimentos clínicos, proporcionando manutenção do campo operatório limpo e seco. Sugador odontológico descartável; Confeccionado em material plástico atóxico; Flexível e resistente ao dobramento; Ponta com extremidade arredondada ou removível, reduzindo risco de trauma aos tecidos; Boa capacidade de sucção; Uso único; Embalagem contendo quantidade conforme necessidade do serviço; Produto com identificação de lote e registro sanitário quando aplicável.
	300
	R$ 9,17
	R$ 2.751,00

	     31
	Revelador para processamento de filmes radiográficos odontológicos, indicado para conversão da imagem latente em imagem visível, proporcionando adequada qualidade e definição radiográfica. Solução reveladora para radiografias odontológicas; Compatível com processamento manual ou automático (conforme necessidade do serviço); Proporcionar boa nitidez e contraste da imagem; Estabilidade química adequada; Apresentação em frasco contendo volume conforme necessidade do serviço (ex.: 475 mL, 500 mL ou 1 L); Embalagem contendo lote, validade e registro sanitário quando aplicável.
	50
	R$ 24,00
	R$ 1.200,00

	     32
	Fixador para processamento de filmes radiográficos odontológicos, indicado para remoção dos cristais de prata não sensibilizados após a revelação, proporcionando estabilização e conservação da imagem radiográfica. Solução fixadora para radiografias odontológicas; Compatível com processamento manual ou automático (conforme necessidade do serviço); Proporcionar adequada estabilização da imagem; Estabilidade química adequada; Apresentação em frasco contendo volume conforme necessidade do serviço (ex.: 475 mL, 500 mL ou 1 L); Embalagem contendo identificação de lote, validade e registro sanitário quando aplicável.
	50
	R$ 11,44
	R$ 572,00

	     33
	Triclesol formalina: Medicação odontológica de uso endodôntico à base de tricresol associado à formalina, indicada como agente antisséptico para desinfecção de canais radiculares em procedimentos endodônticos. Solução antisséptica para uso endodôntico; Composição à base de tricresol e formalina; Ação antimicrobiana; Uso intracanal; Frasco com volume conforme apresentação comercial (ex.: 10 mL ou equivalente); Embalagem contendo lote, validade e registro sanitário. 
	15
	R$ 9,64
	R$ 144,60

	     34
	Agulha gengival descartável estéril para anestesia odontológica, tipo curta, indicada para administração de anestésicos locais em procedimentos odontológicos, proporcionando adequada penetração tecidual e conforto ao paciente. Agulha gengival odontológica curta; Estéril; Uso único e descartável; Compatível com seringa carpule; Cânula em aço inoxidável siliconizado; Bisel trifacetado; Comprimento aproximado: 20 a 25 mm; Calibre 30G.
	50
	R$ 25,20
	R$ 1.260,00

	     35
	Touca descartável para uso médico-odontológico, indicada para proteção e contenção dos cabelos durante procedimentos clínicos, contribuindo para o controle de contaminação e biossegurança. Touca descartável tipo sanfonada; Confeccionada em tecido não tecido (TNT); Material atóxico e hipoalergênico; Com elástico em toda a borda para adequada fixação; Uso único; Tamanho único com boa cobertura capilar; Gramatura conforme necessidade do serviço (ex.: 10 a 20 g/m²); Embalagem contendo quantidade conforme necessidade do serviço (ex.: 100 unidades); Produto com identificação de lote e registro sanitário quando aplicável.
	200
	R$ 11,90
	R$ 2.380,00

	     36
	Máscara descartável para uso médico-odontológico com elástico, indicada para proteção das vias respiratórias e redução da disseminação de partículas e aerossóis durante procedimentos clínicos. Máscara descartável com elástico; Confeccionada em tecido não tecido (TNT); Tripla camada; Clipe nasal ajustável; Elásticos laterais para adequada fixação; Atóxica e hipoalergênica; Boa eficiência de filtração bacteriana; Uso único; Tamanho adulto; Embalagem contendo quantidade conforme necessidade do serviço (ex.: caixa com 50 unidades); Produto com identificação de lote, validade e registro sanitário.
	200
	R$ 4,50
	R$ 900,00

	     37
	Resina composta fotopolimerizável para restaurações odontológicas diretas em dentes anteriores e posteriores, cor A2, com matriz resinosa associada a partículas de carga inorgânica, indicada para procedimentos restauradores estéticos, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, radiopacidade e capacidade de polimento.
	50
	R$ 27,77
	R$ 1.388,50

	     38
	Filme plástico de PVC transparente, flexível e resistente, indicado para proteção, cobertura, acondicionamento e vedação de materiais e superfícies em procedimentos clínicos e odontológicos. Filme em PVC transparente; Flexível e resistente ao rasgo; Boa aderência e capacidade de vedação; Atóxico; Uso em proteção e acondicionamento de materiais; Apresentação em rolo; Dimensões conforme necessidade do serviço (ex.: largura de 28 a 30 cm e comprimento de 100 a 300 m); Embalagem contendo identificação de lote e fabricante.
	100
	R$ 4,90
	R$ 490,00

	     39
	Papel Articular  Papel articular é um material odontológico utilizado para verificação e ajuste do contato oclusal entre dentes. Ele serve para marcar os pontos de contato (oclusão) quando o paciente morde, ajudando o profissional a identificar interferências e ajustar restaurações, próteses ou a mordida natural. Especificação comum: Papel fino ou filme de marcação oclusal. Pode ser impregnado com tinta atóxica (geralmente azul, vermelho ou preto). Disponível em tiras ou folhas. Espessuras variadas (ex.: 40 a 100 micras, dependendo da precisão desejada). Uso odontológico, descartável. Finalidade: Ajuste de restaurações. Verificação de próteses dentárias. Análise de oclusão dentária. Identificação de contatos prematuros
	100
	R$ 5,01
	R$ 501,00

	
	 
	
	
	R$ 98.448,70






5.1.1. Para esta pesquisa de preços foi utilizada mediana considerando a/as seguinte(s) fonte(s) de pesquisa:		
5.1.2. Pesquisa de preços através do programa BP – Banco de Preços, utilizando-se do filtro BPS e PNCP, com preços focados no Estado do Rio Grande do Sul (RS).

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
6.1. Por ser objeto que permite o parcelamento por itens, a licitação deverá ser realizada com a divisão do objeto em itens distintos, a fim de proporcionar a ampliação da concorrência entre fornecedores.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
7.1. Diante das informações expostas nos tópicos acima, a partir de estudos técnicos setoriais, a melhor solução para a necessidade da contratação é a realização de REGISTRO DE PREÇO, utilizando-se do sistema/programa BP – BANCO DE PREÇOS.

8. JUSTIFICATIVA DO § 2º DO ART. 18 DA LEI 14.133/21:
8.1. Pelas características do objeto, não se aplicam os demais requisitos do §1º e incisos da Lei 14.133/21.

                                                                                     Rosário do Sul, 01 de junho de 2026

Thais Alves Severo Tadeo,
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 00353/2026.
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