Referente à Concorrência Eletrônica nº 006/2026 – Processo nº 075/2026, para execução do Ginásio Multiuso – FUNRIGS, solicitamos, por gentileza, alguns esclarecimentos técnicos e administrativos, a fim de garantir o correto entendimento do escopo contratual e a adequada composição da proposta comercial.

- PROJETOS E APROVAÇÕES

1.1 Conforme consta no edital, os projetos encontram-se aprovados. Solicitamos confirmar se todos os projetos arquitetônicos e complementares já estão integralmente aprovados junto aos órgãos competentes.

1.2 O alvará de construção já encontra-se emitido e válido para início da execução?

1.3 Caberá à contratada solicitar algum alvará complementar, licença, autorização ou regularização adicional necessária para execução da obra?

1.4 Existem projetos complementares além do arquitetônico e estrutural de concreto armado e metálico, tais como:

- projeto elétrico;

- projeto hidrossanitário;

- PPCI;

- SPDA;

- demais projetos complementares?

1.5 Caso não existam todos os projetos complementares necessários à execução integral da obra, caberá à contratada a elaboração destes projetos?

1.6 Caso seja necessário realizar revisões, ajustes, compatibilizações ou detalhamentos adicionais nos projetos durante a execução da obra, estes serviços serão de responsabilidade da contratante ou da contratada?

1.7 Os projetos disponibilizados possuem ART/RRT devidamente emitidas e registradas pelos respectivos responsáveis técnicos?

- LICENÇAS E REGULARIZAÇÕES

2.1 Quais licenças, aprovações, autorizações e regularizações já foram emitidas pela contratante até o presente momento?

2.2 Caberá à contratada a obtenção de licenças, aprovações, liberações ou pagamento de taxas necessárias para execução da obra junto à Prefeitura, órgãos ambientais, concessionárias ou Corpo de Bombeiros? Em caso positivo, solicitamos detalhar quais responsabilidades serão da contratada.

2.3 Em caso positivo, solicitamos esclarecer quais taxas e custos serão de responsabilidade da contratada e quais serão custeados pela contratante.

- CONCESSIONÁRIAS

3.1 As viabilidades e aprovações junto às concessionárias de água, energia elétrica e esgoto já encontram-se aprovadas ou caberá à contratada realizar tais solicitações?

3.2 As ligações provisórias e definitivas junto às concessionárias serão de responsabilidade da contratada?

- CNO E RESPONSABILIDADES PREVIDENCIÁRIAS

4.1 O Cadastro Nacional de Obras (CNO) será aberto pelo Município ou pela empresa contratada?

- ESTRUTURA METÁLICA

5.1 Existe memorial específico da estrutura metálica contendo especificações de proteção anticorrosiva, padrão de pintura e demais detalhamentos técnicos?

5.2 Há exigência específica quanto à galvanização ou sistema de proteção anticorrosiva da estrutura metálica?

- FUNDAÇÕES E CONCRETO

6.1 Existe sondagem geotécnica disponível para consulta?

6.2 O projeto estrutural/fundações encontra-se definitivo ou poderá sofrer alterações conforme condições reais do solo encontradas durante a execução?

- EXECUÇÃO E CANTEIRO

7.1 A contratada deverá executar integralmente:

- tapumes;

- ligações provisórias;

- canteiro de obras;

- sanitários;

- refeitório;

- sinalização;

- proteção coletiva;

- gerenciamento de resíduos?

7.2 Será necessária emissão de PGRS/PGRCC pela contratada?

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

8.1 Solicitamos disponibilização, caso ainda não conste integralmente nos anexos:

- projetos complementares completos;

- memoriais descritivos;

- memorial estrutural;

- PPCI;

- sondagem;

- licenças existentes;

- aprovações junto às concessionárias;

- planilhas editáveis;

- cronograma editável.

- QUESTIONAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

9.1 Considerando que o orçamento de referência foi elaborado com bases SINAPI/SBC/SICRO entre dezembro/2025 e janeiro/2026, solicitamos esclarecimento quanto aos critérios adotados para atualização e compatibilização dos valores frente aos reajustes atualmente praticados no mercado, especialmente no setor da construção civil e estruturas metálicas.

9.2 Referente aos projetos complementares, caso a elaboração seja responsabilidade da contratada, solicitamos esclarecer quais projetos efetivamente integram o escopo da licitação, considerando que o valor previsto para projetos técnicos aparenta não contemplar integralmente todas as disciplinas necessárias para execução, aprovações e compatibilizações da obra.

9.3 Em relação ao PPCI, verificamos previsão orçamentária aproximada de R$ 9.216,46. Solicitamos esclarecer quais itens efetivamente foram considerados na composição deste valor, especialmente quanto a:

- elaboração de projeto;

- taxas e protocolos;

- reservatórios;

- rede hidráulica;

- hidrantes;

- iluminação de emergência;

- sinalização;

- extintores;

- execução completa do sistema.

9.4 Verificamos previsão aproximada de R$ 108.909,00 para instalações elétricas. Solicitamos esclarecer:

- se existe projeto elétrico completo disponível;

- quais quantitativos e premissas técnicas foram utilizados para composição deste valor.

9.5 Da mesma forma, referente às instalações hidrossanitárias, solicitamos esclarecimento sobre quais quantitativos e premissas técnicas foram utilizados para composição dos valores previstos em orçamento.

9.6 Solicitamos esclarecer onde encontram-se previstos e quantificados os equipamentos esportivos e itens complementares do ginásio, tais como:

- goleiras;

- tabelas/estruturas de basquete;

- rede de vôlei;

- redes de proteção;

- demais equipamentos esportivos previstos para utilização da edificação.

- PRAZO, ADITIVOS E REEQUILÍBRIO

10.1 Caso ocorram alterações de projeto, quantitativos ou serviços não previstos inicialmente, os mesmos serão formalizados mediante termo aditivo?

10.2 Em caso de aumento comprovado e extraordinário nos custos dos principais insumos da obra, haverá possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro contratual?

- RESPONSABILIDADE SOBRE INTERFERÊNCIAS E INFRAESTRUTURA EXISTENTE

11.1 Existe levantamento cadastral completo das redes e interferências existentes no local da obra?

11.2 Caso sejam identificadas interferências não previstas, remanejamentos ou serviços adicionais necessários durante a execução, estes serão tratados como serviço adicional passível de aditivo contratual?

Salientamos ainda que os apontamentos realizados no item 9 referem-se apenas aos pontos identificados em uma análise preliminar do orçamento. Considerando que já foram verificadas possíveis defasagens relevantes nestes itens, não foi possível, até o momento, aprofundar a conferência integral dos demais quantitativos e composições orçamentárias constantes no edital.