ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS PARA EXAMESS DE IMAGEM

1. Identificação da Necessidade:

A Secretaria Municipal de Saúde identificou a necessidade de aquisição de filmes radiográficos, insumo indispensável para a realização de exames de diagnóstico por imagem no setor de Radiologia.

2. Motivação da Demanda:

O consumo contínuo dos filmes radiográficos decorre da grande demanda de exames realizados na rede de saúde municipal, sendo indispensáveis para diagnósticos médicos precisos. A aquisição justifica-se para assegurar a continuidade dos serviços, evitar atrasos no atendimento e garantir qualidade e segurança aos pacientes.

3. Requisitos da Solução:

Considerando que o Município possui impressora radiológica modelo Drystar 5302, da fabricante Agfa, cujo funcionamento depende de filmes com chip de reconhecimento específico, a aquisição deverá contemplar filmes compatíveis com o referido equipamento, ou outros que comprovem tecnicamente compatibilidade plena, sem prejuízo ao funcionamento, qualidade de imagem e garantia do equipamento, a fim de garantir a continuidade dos serviços e evitar danos ao erário.

3.1 Os filmes radiográficos deverão atender, no mínimo, às seguintes especificações:

a) Tipo: Raio-X médico, de alta sensibilidade e contraste, compatíveis com a impressora Drystar 5302, da marca Agfa, ou tecnicamente equivalente que comprovem compatibilidade.

b) Dimensões e códigos:

•	Filme radiológico 25x30 cm – caixa com 100 unidades – CATMAT 415183;

•	Filme radiológico 35x43 cm – caixa com 100 unidades – CATMAT 415186;

c) Qualidade: Alta resolução de imagem, livres de impurezas, riscos, furos ou deformidades;

d) Validade: Mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega;

e) Embalagem: Original de fábrica, resistente à luz, calor e umidade, devidamente identificada com lote, validade e especificações do fabricante;

f) Condições de entrega: Os produtos devem estar intactos, lacrados e em perfeitas condições de higiene e conservação;

g) Substituição: Materiais que apresentarem defeitos de fabricação, danos no transporte ou não atenderem às especificações deverão ser substituídos pela contratada sem ônus para a Administração.

3.2 Fornecimento dos itens solicitados para atendimento do Objeto deve ocorrer sob demanda até 30 dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

4. Estimativa de Quantitativo:

A estimativa de custo foi elaborada com base em pesquisa de preços junto à plataforma eletrônica TAG e em levantamento do consumo médio mensal do setor de Radiologia.

5. Impacto da Não Aquisição

A ausência da aquisição comprometerá a atendimento da população, gerando a interrupção na realização de exames radiológicos, atraso em diagnósticos e tratamentos, além do impacto direto na segurança do paciente.

6. Conclusão:

Diante da necessidade identificada, conclui-se que a aquisição de filmes radiográficos é a solução mais viável para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde, assegurando diagnósticos rápidos e eficazes aos pacientes atendidos pela rede municipal.