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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA


	[bookmark: _heading=h.30j0zll]SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): prédio administrativo central

	Responsável pela Demanda: Adriana Gatto Justino
	Cargo: Secretária

	E-mail: administracao@davidcanabarro.rs.gov.br
	Telefone: (54) 3351-1214




	1.  Objeto da Contratação

	[bookmark: _heading=h.1fob9te]Contratação de serviços de recargas e testes hidrostáticos em extintores; fornecimento de extintores e peças de reposição para extintores e hidrantes com substituição de peças e partes danificadas (quando necessário), já existentes nas instalações do Município.


	2. Justificativa da necessidade da contratação

	Atender às demandas do órgão no que tange à prevenção e ao combate a incêndios, visando, em caso desinistro, proteger a vida e o patrimônio, de modo a reduzir as conseqüências sociais do sinistro e os danos ao patrimônio público e ao meio ambiente.
Além disso, a contratação atende ao disposto na Norma Regulamentadora NR 23 – Proteção Contra Incêndios, que trata da obrigatoriedade de instalações de proteção contra incêndio, das rotas de fuga, dos equipamentos para combate a incêndio e do pessoal treinado no uso correto desses equipamentos, além de adequar as instalações do órgão em suas unidades quanto às normativas obrigatórias de segurança, sendo imprescindível a revisão e manutenção dos extintores de incêndio.


	3. Motivação da Contratação 

	Empresas especializadas oferecem extintores certificados, realizam inspeções regulares, fazem a manutenção adequada e garantem que os equipamentos estejam sempre em condições de uso, reduzindo riscos e responsabilidades para a administração pública. Essa contratação não apenas cumpre com as exigências legais, mas também demonstra o compromisso da municipalidade com a segurança de seus servidores, usuários e do próprio patrimônio público.


	4. Objetivos da Contratação 

	Os objetivos para essa contratação são:
· Garantir a segurança dos servidorese e visitantes;
· Cumprir a legislação;
· Assegurar qualidade e confiabilidade;
· Realizar manutenção preventiva e corretiva;
· Otimizar a gestão de recursos;
· Evitar sanções e multas;



	5 Quantidade a ser contratada

		ITEM
	QTIDE
	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	1. 
	12
	Recarga extintor  AP 10 LTS

	2. 
	6
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	3. 
	8
	Recarga extintor  PO 4kg BC

	4. 
	3
	Recarga extintor  PO 6kg ABC

	5. 
	3
	Recarga extintor  PO 6kg BC

	

	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

	6. 
	3
	Recarga extintor PO 4kg ABC

	

	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   

	7. 
	3
	Recarga extintor PO 4kg ABC

	8. 
	1
	Teste hidrostático em extintor 

	Biblioteca municipalTOTAL DE ITENS

ITEM
QTIDE
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
1. 
52
Recarga extintor PO 4kg ABC
2. 
10
Recarga extintor PO 4kg BC
3. 
7
Recarga extintor  PO 6kg ABC
4. 
6
Recarga extintor  PO 6kg BC
5. 
16
Recarga extintor  PO 8kg ABC
6. 
2
Recarga extintor  PO 8kg BC
7. 
1
Recarga extintor  PO 12kg BC
8. 
18
Recarga extintor  AP 10 LTS
9. 
13
Teste hidrostático em extintor
   


	9. 
	1
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	Creche Municipal Ocir Longareti

	10. 
	1
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	11. 
	3
	Recarga extintor PO 8kg ABC

	12. 
	4
	Teste hidrostático em extintor 

	Esc. Municipal Chapeuzinho Vermelho

	13. 
	11
	Recarga extintor PO 4kg ABC

	14. 
	1
	Teste hidrostático em extintor 

	Esc. Municipal Torres Homem

	15. 
	5
	Recarga extintor PO 4kg ABC

	Onibus Secretaria da Educação

	16. 
	2
	Recarga extintor PO 4kg ABC

	17. 
	3
	Recarga extintor PO 6kg ABC

	18. 
	1
	Teste hidrostático em extintor 

	Ginásio Municipal

	19. 
	9
	Recarga extintor PO 8kg ABC

	Vestiários esportivos Ginásio de esportes

	20. 
	3
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	Quadra Poliesportiva

	21. 
	3
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	Modulo esportivo – Cozinha/vestiário

	22. 
	2
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	 Modulo esportivo – cozinha parque rodeios

	23. 
	2
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	Cabine de narração Parque de rodeios

	24. 
	2
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	

	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	25. 
	4
	Recarga extintor  AP 10 LTS

	26. 
	1
	Recarga extintor  PO 4kg BC

	27. 
	3
	Recarga extintor  PO 6kg BC

	28. 
	2
	Recarga extintor  PO 8kg BC

	29. 
	1
	Recarga extintor  PO 12kg BC

	Aterro sanitário

	30. 
	3
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	31. 
	4
	Recarga extintor PO 8kg ABC

	32. 
	6
	Teste hidrostático em extintor 

	Pavilhão da Fabrica

	33. 
	2
	Recarga extintor  AP 10 LTS

	34. 
	1
	Recarga extintor  PO 4kg ABC

	35. 
	1
	Recarga extintor  PO 4kg BC

	

	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	36. 
	1
	Recarga extintor  PO 6kg ABC

	Centro Municipal de Saúde

	37. 
	4
	Recarga extintor PO 4kg ABC




	6. Justificativa para a quantidade desejada 

	Quantidade de materiais necessários para que contemple todos os locais estratégicos de posicionamento para que haja a segurança adequada. 



	7. Previsão do início da entrega dos materiais

	Durante todo o ano de 2025 deverá ser mantidos todos os produtos e serviços em dia com as normas de segurança.


	8. Equipe de planejamento e responsável pela fiscalização

	Nome: Adriana Gatto Justino
Cargo: Secretária de Administração



David Canabarro - RS, 14 de fevereiro de 2025


_____________________
Adriana Gatto Justino
Secretária de Administração





image2.jpg
Estado do Rio Grande do Sul DAVI D@

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO CANABARRO
Cuidando das pessoas

Rua Ernesto Rissato, 265 - CEP: 99980-000 - David Canabarro - RS
Fone: (54) 3351 1214 - Fax: (54) 3351 1230 - E-mail: administracao@davidcanabarro.rs.gov.br





image1.png
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DAVID CANABARRO





