## Orçamento de referência
Data-base |  |  | Obra | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
2026-04-01 |  |  | Projeto de reforma e amplicação do MTG e implantação de anexo de circulação vertical | Fator K (com ES) |  | 2.411 | 69,29% - Mensalista SD SINAPI RS
|  |  |  | Fator K (sem ES) |  | 1.5621
|  |  |  | TRDE |  | 1.2252
Planilha Orçamentária Referencial
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Custo Unit. (R$) | Preço Unit. (R$) | Total (R$)
1 |  |  | LEVANTAMENTOS INICIAS |  |  |  |  | 21484.67
1.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 47.82 | 74.69 | 1792.56
1.2 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 24.37 | 38.06 | 1217.92
1.3 | 569 | SBC | TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10"" | MES | 0.1 | 1660 | 2033.77 | 203.37
1.4 | 39902 | SBC | SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) | M | 75 | 90.12 | 110.41 | 8280.75
1.5 | 42245 | SBC | SONDAGEM - TAXA DE MOBILIZAǃO E DESMOBILIZAǃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUǃO DE SONDAGEM | UN | 1 | 7200 | 8821.19 | 8821.19
1.6 | 14810 | ORSE | Cadastro com Laser Scan em BIM - Tour 360º, com instalações | m² | 63.63 | 15 | 18.37 | 1168.88
2 |  |  | PROJETOS |  |  |  |  | 118398.79
2.1 | AP MTG | Próprio | ANTEPROJETO EM BIM - MTG CFE PLANILHA (MÉT. CAIXA) | UN | 1 | 6888.01 | 16607.01 | 16607.01
2.2 | PRO MTG | Próprio | PROJETO EM BIM - MTG CFE PLANILHA (MÉT. CAIXA) | UN | 1 | 38381.53 | 92537.99 | 92537.99
2.3 | ASB MTG | Próprio | ASS BUILT EM BIM - MTG CFE PLANILHA (MÉT. CAIXA) | UN | 1 | 3838.15 | 9253.79 | 9253.79
3 |  |  | ASSESSORAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 39204.25
3.1 | 93571 | SINAPI | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.96 | 26143.1 | 40837.77 | 39204.25
[6 empty] | Total Geral |  | 179087.71
_______________________________________________________________ Patrícia Pereira Szelest Analista Legislativa - Engenheira Civil

## Projetos e fator K
ORÇAMENTO DOS PROJETOS SEGUNDO METODOLOGIA CAIXA POR ÁREA EQUIVALENTE (ADAPTADO)
Remuneração dos Projetos | [7 empty] | Remuneração dos Anteprojetos | [7 empty] | Fator K E TRDE (ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS - TCU) |  |  | Horas técnicas Mensalista SD / 200h
Especialidade | Projeto | Sigla | IR | Custo (sem ES) | Custo (com ES) | Preço (ES fator K) | Preço (ES MO) | Especialidade | Projeto | Sigla | IR | Custo (sem ES) | Custo (com ES) | Preço (ES fator K) | Preço (ES MO) | K1 | 69.29% | Encargos Sociais da MO (mensalista SD) | Profissional | Banco | Código | Custo mensal | ht (sem ES) | ht (com ES)
Arquitetura | Estudo Preliminar | EPR | 0.1 | 718.04 | 1215.58 | 1731.19 | 1898.84 | Arquitetura | Anteprojeto de Arquitetura (incluso luminotécnico) | AAQ | 0.24 | 1723.3 | 2917.4 | 4154.88 | 4557.22 | K2 | 27.5% | Adm. Central - overhead (Média entre Dnit e Codevasf - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS - TCU) | Arquiteto | SINAPI RS 04/2026 | 93571 | 26143.1 | 77.21 | 130.71
| Executivo | ARQ | 0.8 | 5744.34 | 9724.68 | 13849.62 | 15190.78 | Civil | Anteprojeto de Anti-Incêndio incluso chuveiros automáticos (sprinklers) | ASP | 0.099 | 755.42 | 1278.92 | 1821.32 | 1997.78 | K3 | 11% | Lucro (Média entre Dnit e Codevasf - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS - TCU) | Engenheiro | SINAPI RS 04/2026 | 93568 | 27783.03 | 82.05 | 138.91
| Ambiência | AMB | 0.52 | 3733.82 | 6321.04 | 9002.25 | 9874 |  | Anteprojeto de Hidrossanitário e/ou Águas Pluviais | AHS | 0.036 | 274.69 | 465.06 | 662.27 | 726.46 | K4 | 10.38% | Impostos K4 = (1/1-I)-1; I=ISS+PIS+COFINS
| Layout | LAY | 0.2 | 1436.08 | 2431.17 | 3462.39 | 3797.69 |  | Anteprojeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado | AFC | 0.135 | 957.98 | 1621.86 | 2309.69 | 2533.48 | ISS | 2% | Alíquota conforme Código Tributário POA-RS (Decreto 15416/2006 - Anexo VI - Item 7.03.)
| Sinalização Interna | SII | 0.13 | 933.45 | 1580.26 | 2250.55 | 2468.5 |  | Anteprojeto Estrutural e Fundações em Aço ou Madeira | AFA | 0.141 | 292.3 | 494.86 | 704.73 | 773.01 | PIS | 1.32% | 1,65% X 80% (ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS - TCU)
| Luminotécnico | LMT | 0.17 | 1220.67 | 2066.49 | 2943.03 | 3228.03 | Elétrica | Anteprojeto de Entrada de Energia | AEE | 0.06 | 457.83 | 775.1 | 1103.82 | 1210.77 | CONFINS | 6.08% | 7,60% X 80% (ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS - TCU)
Civil | Anti-Incêndio com Extintores | EXT | 0.09 | 686.74 | 1162.66 | 1655.73 | 1816.17 |  | Anteprojeto de Instalações Elétricas (incluso comum, estabilizada e ininterrupta) | AEIE | 0.204 | 1556.63 | 2635.36 | 3753.04 | 4116.65 | Fator K (com ES) | 2.411 | K = (1+k1+k2)*(1+k3)*(1+k4)
| Anti-Incêndio com Hidrantes e Extintores | HEX | 0.17 | 1297.19 | 2196.13 | 3127.52 | 3430.54 |  | Anteprojeto de Usiva Fotovoltaica | AFV | 0.09 | 686.74 | 1162.66 | 1655.73 | 1816.17 | Fator K (sem ES) | 1.5621 | K = (1+k2)*(1+k3)*(1+k4)
| Anti-Incêndio com Sprinklers | SPR | 0.33 | 2518.07 | 4263.08 | 6071.07 | 6659.29 | Telecomunicações | Anteprojeto de Cabeamento Estruturado | ACE | 0.051 | 389.15 | 658.84 | 938.24 | 1029.16 | TRDE | 1.2252 | TRDE = (1+k3)*(1+k4)
| Hidrossanitário e/ou Águas Pluviais | HIA | 0.12 | 915.66 | 1550.21 | 2207.65 | 2421.56 |  | Anteprojeto de Alarmes, Telecomunicações, Sonorização e CFTV | ATE | 0.054 | 412.04 | 697.59 | 993.42 | 1089.69
| Aproveitamento de Águas Pluviais | APL | 0.1 | 763.05 | 1291.84 | 1839.71 | 2017.96 | Controle e Automação | Anteprojeto de Controle de Acesso, Inteligência Predial, Automação de Ar-Condicionado e Energia Elétrica | ACA | 0.054 | 412.04 | 697.59 | 993.42 | 1089.69
| Fundações | FUD | 0.2 | 1526.1 | 2583.68 | 3679.43 | 4035.93 | Mecânica | Anteprojeto de Ar-Condicionado – Expansão Direta | AED | 0.108 | 824.09 | 1395.19 | 1986.88 | 2179.4 | Área Equivalente |  |  |  | Apd | Ae
| Estrutural para Muro de Arrimo | EMA | 0.15 | 1144.58 | 1937.76 | 2759.58 | 3026.94 |  | Anteprojeto de Ar-Condicionado – Expansão Indireta | AEIE | 0.192 | 1465.06 | 2480.34 | 3532.26 | 3874.5 | Ae | 477.2375 | Área Equivalente (m²) | Concreto | 338.28 | 422.85
| Estrutural em Concreto Armado | ECA | 0.45 | 3193.29 | 5406.22 | 7699.03 | 8444.98 | TOTAL | PROJETOS SELECIONADOS |  |  | 6888.01 | 11661.26 | 16606.97 | 18215.84 | Apd | 381.79 | Somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado (m²) | Aço | 43.51 | 54.3875
| Estrutural em Aço ou Madeira | EAM | 0.47 | 974.34 | 1649.55 | 2349.13 | 2576.73 | [8 empty] | Apt | 0 | Somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²)
| Impermeabilização | IMP | 0.14 | 1068.27 | 1808.58 | 2575.6 | 2825.15 | Remuneração de Revisões e As Built | [7 empty] | Age | 0 | Somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento (m²)
Elétrica | Entrada de Energia | EEN | 0.2 | 1526.1 | 2583.68 | 3679.43 | 4035.93 | Especialidade | Projeto | Sigla | % | Custo (sem ES) | Custo (com ES) | Preço (ES fator K) | Preço (ES MO) | Fbim | 1.25 | Fator de multiplicação da Ae para projetos desenvolvidos em BIM (Projeto tradicional: atribuir 1,00)
| SPDA | SPD | 0.09 | 686.74 | 1162.66 | 1655.73 | 1816.17 | As Built | Todos | AB | 10% | 3838.15 | 6497.87 | 9253.78 | 10150.22
| Energia de Rede Comum | ERC | 0.17 | 1297.19 | 2196.13 | 3127.52 | 3430.54 | Revisão | Todos | R | 10% | 3838.15 | 6497.87 | 9253.78 | 10150.22 | Fbim (somatório dos fatores, conforme usos e entregas BIM) | Fator | Entrega BIM
| Energia de Rede Estabilizada | EEE | 0.17 | 1297.19 | 2196.13 | 3127.52 | 3430.54 | [9 empty] | 1.1 | Modelagem e documentação
| Rede Ininterrupta | GMG | 0.17 | 1297.19 | 2196.13 | 3127.52 | 3430.54 | [9 empty] | 0.05 | Quantitativos automatizados
| Usina Fotovoltaica | EEF | 0.3 | 2289.16 | 3875.53 | 5519.17 | 6053.91 | [9 empty] | 0.05 | Compatibilização e clash detection
Telecom | Cabeamento Estruturado | CAE | 0.17 | 1297.19 | 2196.13 | 3127.52 | 3430.54 | [9 empty] | 0.05 | Coordenação BIM e federação de modelos
| Alarmes | ALM | 0.06 | 457.83 | 775.1 | 1103.82 | 1210.77 | [9 empty] | 0.05 | Planejamento 4D ou orçamento 5D
| Telecomunicações | TLC | 0.06 | 457.83 | 775.1 | 1103.82 | 1210.77 | [9 empty] | 0.05 | Informações para operação/manutenção
| Sonorização | SOM | 0.05 | 381.52 | 645.92 | 919.84 | 1008.98
| CFTV | CFT | 0.06 | 457.83 | 775.1 | 1103.82 | 1210.77
Controle e Automação | Controle de Acesso | CTA | 0.06 | 457.83 | 775.1 | 1103.82 | 1210.77
| Inteligência Predial | AIP | 0.39 | 2975.91 | 5038.19 | 7174.92 | 7870.08
| Automação de Ar-Condicionado | AAC | 0.16 | 1220.88 | 2066.95 | 2943.54 | 3228.75
| Automação de Energia Elétrica | AEE | 0.16 | 1220.88 | 2066.95 | 2943.54 | 3228.75
Mecânica | Ventilação – sem rede de dutos e acessórios | VSD | 0.08 | 610.44 | 1033.47 | 1471.77 | 1614.36
| Ventilação – com rede de dutos e acessórios | VCD | 0.12 | 915.66 | 1550.21 | 2207.65 | 2421.56
| Condicionador de Janela | COJ | 0.2 | 1526.1 | 2583.68 | 3679.43 | 4035.93
| Mini-split – unitário até 5 TR | MNS | 0.28 | 2136.55 | 3617.16 | 5151.22 | 5650.31
| Self-contained – condensação a ar integrado ou roof-tops | SCA | 0.36 | 2746.99 | 4650.64 | 6623 | 7264.7
| Self-contained com condensador remoto (splitão) – acima de 5 TR – Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansão direta | SCR | 0.4 | 3052.21 | 5167.37 | 7358.88 | 8071.87
| Central de Água Gelada com uso de chillers | CAG | 0.64 | 4883.54 | 8267.8 | 11774.23 | 12915.01
| Elevador | TVE | 50 | 4102.5 | 6945.5 | 9891.14 | 10849.46
| Plataforma elevatória | TVP | 30 | 2461.5 | 4167.3 | 5934.68 | 6509.68
Geral | Orçamento detalhado por itens | ODT | 0.28 | 2136.55 | 3617.16 | 5151.22 | 5650.31
| Coordenação e compatibilização de projetos | COO | 0.07 | 502.62 | 850.9 | 1211.81 | 1329.17
TOTAL | PROJETOS SELECIONADOS |  |  | 38381.53 | 64978.71 | 92537.85 | 101502.22
Note on A1: Recomenda-se usar sempre MO s/ ES e fator K com ES
Note on K8: Ae % concreto
Note on K9: Ae % metálica
Note on B18: Ae % estrutura concreto (pavimentos + deck)
Note on N18: Somatório projetos utilizados
Note on O18: Somatório projetos utilizados
Note on P18: Somatório projetos utilizados
Note on Q18: Somatório projetos utilizados
Note on B19: Ae % est. Metálica (passarela + elevador)
Note on S21: Para fins de estimativa de honorários, as exigências de Modelagem da Informação da Construção (BIM) serão tratadas como fator de complexidade adicional, incidente sobre a área equivalente do empreendimento, visando remunerar o esforço técnico adicional associado à produção, coordenação e gestão das informações
Note on M23: Atribuir 10 a 40%
Note on E47: Somatório projetos utilizados
Note on F47: Somatório projetos utilizados
Note on G47: Somatório projetos utilizados
Note on H47: Somatório projetos utilizados

## MC
Data-base |  |  | Obra
2026-04-01 |  |  | Projeto de reforma e amplicação do MTG e implantação de anexo de circulação vertical
Planilha Orçamentária Referencial - Memória de Cálculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Memória de cálculo
1 |  |  | LEVANTAMENTOS INICIAS |  |  | LEVANTAMENTOS INICIAS
1.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | Levantamento: 2 dias. Processamento: 1 dia
1.2 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | Levantamento: 2 dias. Processamento: 2 dias
1.3 | 569 | SBC | TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10"" | MES | 0.1 | Levantamento: 2 dias. FC diária
1.4 | 39902 | SBC | SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) | M | 75 | Galpão: 3 furos. Elevador: 2 furos. Estimado 15m por furo
1.5 | 42245 | SBC | SONDAGEM - TAXA DE MOBILIZAǃO E DESMOBILIZAǃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUǃO DE SONDAGEM | UN | 1
1.6 | 14810 | ORSE | Cadastro com Laser Scan em BIM - Tour 360º, com instalações | m² | 63.63 | Área edificação existente
2 |  |  | PROJETOS |  |  | PROJETOS
2.1 | AP MTG | Próprio | ANTEPROJETO EM BIM - MTG CFE PLANILHA (MÉT. CAIXA) | UN | 1 | Conforme composição na aba "Projetos e fator K"
2.2 | PRO MTG | Próprio | PROJETO EM BIM - MTG CFE PLANILHA (MÉT. CAIXA) | UN | 1 | Conforme composição na aba "Projetos e fator K"
2.3 | ASB MTG | Próprio | ASS BUILT EM BIM - MTG CFE PLANILHA (MÉT. CAIXA) | UN | 1 | Conforme composição na aba "Projetos e fator K"
3 |  |  | ASSESSORAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA |  |  | ASSESSORAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA
3.1 | 93571 | SINAPI | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.96 | 1 turno/semana (visitas) + 1 dia/mês (relatório supervisão), durante 8 meses de obra Ainda que haja acompanhamento por mais de um profissional ou carga horária diversa, este é o montante que a Administração se propõe a pagar, de forma global, para a supervisão da obra e assessoramento à fiscalização, incluidas todas as atividades in loco, bem como escritório (Relatório, detalhamentos adicionais, etc). Ressalva-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nos casos em que comprovado o aumento extraordinário dos encargos assumidos pelo contratado, salvo se os tenha dado causa.

## CFF
Data-base | Obra
2026-04-01 | Projeto de reforma e amplicação do MTG e implantação de anexo de circulação vertical
Cronograma Físico-Financeiro Referencial
Item | Descrição | Desembolso por etapa | Projetos |  |  | Assessoramento durante a execução da obra (meses)
|  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Anteprojeto | 20% | 100%
|  | 35817.542 | 35817.542
2 | Projeto básico | 40% |  | 100%
|  | 71635.084 |  | 71635.084
3 | Projeto executivo | 15% |  |  | 100%
|  | 26863.1565 |  |  | 26863.1565
4 | Supervisão da obra e assessoramento técnico | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30%
|  | 44771.9275 |  |  |  | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 13431.5783
Porcentagem |  | 100% | 20% | 40% | 15% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 7.5%
Custo |  | 179087.71 | 35817.542 | 71635.084 | 26863.1565 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 4477.1928 | 13431.5783
Porcentagem Acumulado |  | 100% | 20% | 60% | 75% | 77.5% | 80% | 82.5% | 85% | 87.5% | 90% | 92.5% | 100%
Custo Acumulado |  | 179087.71 | 35817.542 | 107452.626 | 134315.7825 | 138792.9753 | 143270.168 | 147747.3607 | 152224.5535 | 156701.7462 | 161178.939 | 165656.1317 | 179087.71
|  |  | OIS I |  |  | Assessoramento durante a execução da obra (meses) 1: OIS II
Etapas | Descrição
1. Anteprojeto
1.1 Projeto completo
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2