## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOVO HAMBURGO - EMERGENCIAL | SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 01/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 10/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 24,21% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | [8 empty] | 777381.7 | 11.98%
1.1 |  |  | Fornecimento de Equipes Especializadas | [8 empty] | 777381.7 | 11.98%
1.1.1 |  |  | Equipe Padrão 1, veículo, tipo camioneta, cfme especificações Termo de Referência | [8 empty] | 20395.4 | 0.3144%
1.1.1.1 | EQP001 - 1 | Próprio | Equipe Padrão 1, veículo, tipo camioneta, Seg a Sex das 7:30h as 18:00h | H | 40 | 182.26 | 226.38 | 0 | 226.38 | 9055.2 | 0 | 9055.2 | 0.1396%
1.1.1.2 | EQP001 - 2 | Próprio | Equipe Padrão 1, veículo, tipo camioneta, Seg a Sex das 18:00h as 7:30h e sábados das 7:30h as 22:00h | H | 20 | 207.5 | 257.73 | 0 | 257.73 | 5154.6 | 0 | 5154.6 | 0.07946%
1.1.1.3 | EQP001 - 3 | Próprio | Equipe Padrão 1, veículo, tipo camioneta, Sábado a partir das 22:00h, domingos e feriados | H | 20 | 249 | 309.28 | 0 | 309.28 | 6185.6 | 0 | 6185.6 | 0.09536%
1.1.2 |  |  | Equipe Padrão 2, veículo com guindaste, cfme especificações Termo de Referência | [8 empty] | 428962.5 | 6.613%
1.1.2.1 | EQP002 - 1 | Próprio | Equipe Padrão 2, veículo com guindaste, Seg a Sex das 7:30h as 18:00h | H | 550 | 502.92 | 624.67 | 0 | 624.67 | 343568.5 | 0 | 343568.5 | 5.297%
1.1.2.2 | EQP002 - 2 | Próprio | Equipe Padrão 2, veículo, tipo camioneta, Seg a Sex das 18:00h as 7:30h e sábados das 7:30h as 22:00h | H | 50 | 625 | 776.31 | 0 | 776.31 | 38815.5 | 0 | 38815.5 | 0.5984%
1.1.2.3 | EQP002 - 3 | Próprio | Equipe Padrão 2, veículo, tipo camioneta, Sábado a partir das 22:00h, domingos e feriados | H | 50 | 750 | 931.57 | 0 | 931.57 | 46578.5 | 0 | 46578.5 | 0.7181%
1.1.3 |  |  | Equipe Padrão 3, veículo com cesto 12metros, cfme especificações Termo de Referência | [8 empty] | 280992.5 | 4.332%
1.1.3.1 | EQP003 - 1 | Próprio | Equipe Padrão 3, 2 veículos, tipo camioneta, Seg a Sex das 7:30h as 18:00h | H | 550 | 206.32 | 256.27 | 0 | 256.27 | 140948.5 | 0 | 140948.5 | 2.173%
1.1.3.2 | EQP003 - 2 | Próprio | Equipe Padrão 3, 2 veículos, camioneta, Seg a Sex das 18:00h as 7:30h e sábados das 7:30h as 22:00h | H | 200 | 256.25 | 318.28 | 0 | 318.28 | 63656 | 0 | 63656 | 0.9813%
1.1.3.3 | EQP003 - 3 | Próprio | Equipe Padrão 3, 2 veículos, camioneta, Sábado a partir das 22:00h, domingos e feriados | H | 200 | 307.5 | 381.94 | 0 | 381.94 | 76388 | 0 | 76388 | 1.178%
1.1.4 |  |  | Equipe Padrão 4, veículo com cesto 20 metros, cfme especificações Termo de Referência | [8 empty] | 31151.6 | 0.4802%
1.1.4.1 | EQP004 - 1 | Próprio | Equipe Padrão 4, veículo com guindaste 20m, Seg a Sex das 7:30h as 18:00h | H | 40 | 264 | 327.91 | 0 | 327.91 | 13116.4 | 0 | 13116.4 | 0.2022%
1.1.4.2 | EQP004 - 2 | Próprio | Equipe Padrão 4, 1 veículo, tipo pesado, Seg a Sex das 18:00h as 7:30h e sábados das 7:30h as 22:00h | H | 20 | 330 | 409.89 | 0 | 409.89 | 8197.8 | 0 | 8197.8 | 0.1264%
1.1.4.3 | EQP004 - 3 | Próprio | Equipe Padrão 4, veículo com guindaste 20m, camioneta, Sábado a partir das 22:00h, domingos e feriados | H | 20 | 396 | 491.87 | 0 | 491.87 | 9837.4 | 0 | 9837.4 | 0.1517%
1.1.5 |  |  | Equipe Padrão 5, veículo tipo linha viva, cfme especificações Termo de Referência | [8 empty] | 15879.7 | 0.2448%
1.1.5.1 | EQP005 - 1 | Próprio | Equipe Padrão 5, veículo, linha viva, Seg a Sex das 7:30h as 18:00h | H | 10 | 343.46 | 426.61 | 0 | 426.61 | 4266.1 | 0 | 4266.1 | 0.06577%
1.1.5.2 | EQP005 - 2 | Próprio | Equipe Padrão 5, veículo, linha viva, Seg a Sex das 18:00h as 7:30h e sábados das 7:30h as 22:00h | H | 10 | 425 | 527.89 | 0 | 527.89 | 5278.9 | 0 | 5278.9 | 0.08138%
1.1.5.3 | EQP005 - 3 | Próprio | Equipe Padrão 5, veículo linha viva, Sábado a partir das 22:00h, domingos e feriados | H | 10 | 510 | 633.47 | 0 | 633.47 | 6334.7 | 0 | 6334.7 | 0.09766%
2 |  |  | MANUTENÇÃO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | 5366309.62 | 82.73%
2.1 |  |  | Luminárias LED para iluminação Pública | [8 empty] | 3088791 | 47.62%
2.1.1 | LUMLEDPUBL 001 - 30 | Próprio | LUMINÁRIA LED 30W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 400 | 550.73 | 50.37 | 633.69 | 684.06 | 20148 | 253476 | 273624 | 4.218%
2.1.2 | LUMLEDPUBL 002 - 40 | Próprio | LUMINÁRIA LED 40W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1600 | 561.69 | 22.24 | 675.43 | 697.67 | 35584 | 1080688 | 1116272 | 17.21%
2.1.3 | LUMLEDPUBL 003 - 60 | Próprio | LUMINÁRIA LED 60W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 400 | 655.53 | 40.28 | 773.95 | 814.23 | 16112 | 309580 | 325692 | 5.021%
2.1.4 | LUMLEDPUBL 004 - 100W | Próprio | LUMINÁRIA LED 100W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 500 | 827.29 | 40.28 | 987.29 | 1027.57 | 20140 | 493645 | 513785 | 7.921%
2.1.5 | LUMLEDPUBL 005 - 150W | Próprio | LUMINÁRIA LED 150W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 600 | 955.67 | 40.28 | 1146.75 | 1187.03 | 24168 | 688050 | 712218 | 10.98%
2.1.6 | LUMDECOR 80W | Próprio | LUMINÁRIA DECORATIVA 80W PARA POSTE EM PRAÇA | UN | 100 | 1185.09 | 41.1 | 1430.9 | 1472 | 4110 | 143090 | 147200 | 2.269%
2.2 |  |  | Refletores para ginásio e eventos | [8 empty] | 97873.4 | 1.509%
2.2.1 | 10200 | ORSE | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un | 20 | 88.48 | 17.23 | 92.67 | 109.9 | 344.6 | 1853.4 | 2198 | 0.03389%
2.2.2 | 11153 | ORSE | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 20 W | un | 20 | 33.97 | 17.23 | 24.96 | 42.19 | 344.6 | 499.2 | 843.8 | 0.01301%
2.2.3 | 12807 | ORSE | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | un | 20 | 55.58 | 17.23 | 51.8 | 69.03 | 344.6 | 1036 | 1380.6 | 0.02128%
2.2.4 | 060316 | SBC | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W | UN | 100 | 272.03 | 47.12 | 290.76 | 337.88 | 4712 | 29076 | 33788 | 0.5209%
2.2.5 | 9009039 | SIURB | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 150 W | UN | 100 | 240 | 75.09 | 223.01 | 298.1 | 7509 | 22301 | 29810 | 0.4596%
2.2.6 | 13537 | ORSE | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W | un | 100 | 240.35 | 41.73 | 256.8 | 298.53 | 4173 | 25680 | 29853 | 0.4602%
2.3 |  |  | Suportes para luminárias públicas | [8 empty] | 31538.4 | 0.4862%
2.3.1 | 13425 | ORSE | SUPORTE NÚCLEO PARA FIXAÇÃO DE PÉTALA PARA 1 LUMINÁRIA (NÚCLEOS ENCAIXE EM Ø 48 E 60.3MM) | un | 20 | 173.56 | 3.33 | 212.24 | 215.57 | 66.6 | 4244.8 | 4311.4 | 0.06647%
2.3.2 | 13426 | ORSE | SUPORTE NÚCLEO PARA FIXAÇÃO DE PÉTALA PARA 2 LUMINÁRIAS (NÚCLEOS ENCAIXE EM Ø 48 E 60.3MM) | un | 50 | 213.56 | 3.33 | 261.93 | 265.26 | 166.5 | 13096.5 | 13263 | 0.2045%
2.3.3 | 13427 | ORSE | SUPORTE NÚCLEO PARA FIXAÇÃO DE PÉTALA PARA 3 LUMINÁRIAS (NÚCLEOS ENCAIXE EM Ø 48 E 60.3MM) | un | 20 | 263.56 | 3.33 | 324.03 | 327.36 | 66.6 | 6480.6 | 6547.2 | 0.1009%
2.3.4 | 13428 | ORSE | SUPORTE NÚCLEO PARA FIXAÇÃO DE PÉTALA PARA 4 LUMINÁRIAS (NÚCLEOS ENCAIXE EM Ø 48 E 60.3MM) | un | 20 | 298.56 | 3.33 | 367.51 | 370.84 | 66.6 | 7350.2 | 7416.8 | 0.1143%
2.4 |  |  | Braços para luminárias públicas | [8 empty] | 88616.75 | 1.366%
2.4.1 | 13056 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de Ø60,3x4000mm (TIPO IP-B1) ou similar | un | 50 | 584.43 | 23.62 | 702.3 | 725.92 | 1181 | 35115 | 36296 | 0.5596%
2.4.2 | 13055 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de Ø60,3x3000mm (TIPO IP-B2) ou similar | un | 25 | 454.89 | 23.62 | 541.39 | 565.01 | 590.5 | 13534.75 | 14125.25 | 0.2178%
2.4.3 | 13052 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de Ø48x3000mm (TIPO IP-B3) ou similar | un | 25 | 405.94 | 23.62 | 480.59 | 504.21 | 590.5 | 12014.75 | 12605.25 | 0.1943%
2.4.4 | IP 04.50.0057 | SCO | Braço Reto em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de Ø33x500mm (TIPO IP-B8) ou similar | un | 50 | 232.01 | 26.32 | 261.85 | 288.17 | 1316 | 13092.5 | 14408.5 | 0.2221%
2.4.5 | 18.260.0046-0 | EMOP | Braço tipo S (para poste c/ Trafo) em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de Ø60.3mmx3500mm (TIPO IP-B5) ou similar | UN | 15 | 600.16 | 91.97 | 653.48 | 745.45 | 1379.55 | 9802.2 | 11181.75 | 0.1724%
2.5 |  |  | Reatores para luminárias VSAP/Mercúrio | [8 empty] | 418399.4 | 6.45%
2.5.1 | 588 | ORSE | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO INTERNO 70W (COM CHASSI E ENGATE RÁPIDO, SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | un | 1000 | 93.73 | 41.73 | 74.69 | 116.42 | 41730 | 74690 | 116420 | 1.795%
2.5.2 | 593 | ORSE | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO INTERNO 100W (COM CHASSI E ENGATE RÁPIDO, SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | un | 600 | 109.03 | 41.73 | 93.69 | 135.42 | 25038 | 56214 | 81252 | 1.253%
2.5.3 | 9082045 | SIURB | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO INTERNO 150W (COM CHASSI E ENGATE RÁPIDO, SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 500 | 153.12 | 68.27 | 121.92 | 190.19 | 34135 | 60960 | 95095 | 1.466%
2.5.4 | 9082046 | SIURB | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO INTERNO 250W (COM CHASSI E ENGATE RÁPIDO, SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 500 | 188.52 | 68.27 | 165.89 | 234.16 | 34135 | 82945 | 117080 | 1.805%
2.5.5 | 9082047 | SIURB | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO INTERNO 400W (COM CHASSI E ENGATE RÁPIDO, SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 30 | 229.52 | 68.27 | 216.81 | 285.08 | 2048.1 | 6504.3 | 8552.4 | 0.1318%
2.6 |  |  | Lâmpadas Vapor de Sódio Alta Pressão | [8 empty] | 259829.4 | 4.006%
2.6.1 | 15.020.0070-A | EMOP | LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70W E27 (COM SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 3000 | 33.42 | 6.42 | 35.09 | 41.51 | 19260 | 105270 | 124530 | 1.92%
2.6.2 | 15.020.0072-A | EMOP | LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W E40 (COM SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 1200 | 29.83 | 6.42 | 30.63 | 37.05 | 7704 | 36756 | 44460 | 0.6854%
2.6.3 | 15.020.0075-0 | EMOP | LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 150W E40 (COM SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 900 | 44.28 | 7.14 | 47.86 | 55 | 6426 | 43074 | 49500 | 0.7631%
2.6.4 | 15.020.0078-0 | EMOP | LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 250W E40 (COM SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 700 | 46.24 | 7.14 | 50.29 | 57.43 | 4998 | 35203 | 40201 | 0.6198%
2.6.5 | 15.020.0080-0 | EMOP | LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W E40 (COM SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 20 | 45.83 | 7.14 | 49.78 | 56.92 | 142.8 | 995.6 | 1138.4 | 0.01755%
2.7 |  |  | Lâmpadas Vapor metálico | [8 empty] | 4328.1 | 0.06672%
2.7.1 | 15.020.0090-0 | EMOP | LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250W E40 (COM SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 50 | 51.89 | 7.14 | 57.31 | 64.45 | 357 | 2865.5 | 3222.5 | 0.04968%
2.7.2 | 15.020.0095-0 | EMOP | LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W E40 (COM SELO PROCEL, PADRÃO CEIP/LABELO) | UN | 20 | 44.51 | 7.14 | 48.14 | 55.28 | 142.8 | 962.8 | 1105.6 | 0.01704%
2.8 |  |  | Relé fotoelétrico | [8 empty] | 269350 | 4.152%
2.8.1 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, SEM BASE | UN | 6000 | 36.1 | 0.72 | 44.11 | 44.83 | 4320 | 264660 | 268980 | 4.147%
2.8.2 | 3244 | ORSE | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO - COMPLETO | un | 40 | 7.45 | 0 | 9.25 | 9.25 | 0 | 370 | 370 | 0.005704%
2.9 |  |  | Quadros elétricos para comando de iluminação pública | [8 empty] | 17076 | 0.2632%
2.9.1 | QuadroIluminPubli 01 | Próprio | Quadro para comando de grupos de luminárias - Iluminação Pública (trifásico) | UN | 6 | 1317.67 | 209.31 | 1427.36 | 1636.67 | 1255.86 | 8564.16 | 9820.02 | 0.1514%
2.9.2 | QuadroIluminPubli 02 | Próprio | Quadro para comando de grupos de luminárias - Iluminação Pública (monofásico) | UN | 6 | 973.62 | 172.97 | 1036.36 | 1209.33 | 1037.82 | 6218.16 | 7255.98 | 0.1119%
2.10 |  |  | Revisão e ligação de conexões de Luminárias - IP | [8 empty] | 54708 | 0.8434%
2.10.1 | RevPontosIP | Próprio | Revisão de pontos de Iluminação Pública 1 | UN | 600 | 73.41 | 29.17 | 62.01 | 91.18 | 17502 | 37206 | 54708 | 0.8434%
2.11 |  |  | Descarte de lâmpadas | [8 empty] | 27480 | 0.4236%
2.11.1 | DescartLâmp01 | Próprio | Descarte de Lâmpadas de Sódio - Iluminação Pública | UN | 12000 | 1.85 | 0 | 2.29 | 2.29 | 0 | 27480 | 27480 | 0.4236%
2.12 |  |  | Postes Metálicos | [8 empty] | 422223.6 | 6.509%
2.12.1 | PosteMet9m 01 | Próprio | POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES EM ACO GALVANIZADO A FOGO,ALTURA 9MX(Ø114MM/Ø60,3MM) PARA ENGASTAR + BASE DE CONCRETO | UN | 30 | 2104.79 | 110.42 | 2503.93 | 2614.35 | 3312.6 | 75117.9 | 78430.5 | 1.209%
2.12.2 | PosteMet9m 02 | Próprio | POSTE TELECONICO CURVO DUPLO EM ACO GALVANIZADO A FOGO,ALTURA 9M X(Ø114MM/Ø60,3MM) PARA ENGASTAR + BASE DE CONCRETO | UN | 20 | 2377.84 | 110.42 | 2843.09 | 2953.51 | 2208.4 | 56861.8 | 59070.2 | 0.9106%
2.12.3 | PosteMet10m 01 | Próprio | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA 10 M X (Ø114MM/Ø60,3MM) PARA ENGASTAR + BASE DE CONCRETO | UN | 50 | 2752.84 | 110.42 | 3308.88 | 3419.3 | 5521 | 165444 | 170965 | 2.636%
2.12.4 | PosteMet12m 01 | Próprio | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA 12 M X (Ø127MM/Ø60,3MM) PARA ENGASTAR + BASE DE CONCRETO | UN | 30 | 3052.84 | 110.42 | 3681.51 | 3791.93 | 3312.6 | 110445.3 | 113757.9 | 1.754%
2.13 |  |  | Postes de Concreto e Postes de Fibra de Vidro | [8 empty] | 362880.05 | 5.594%
2.13.1 | 68.01.730 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 400 DAN | un | 30 | 1999.16 | 381.12 | 2102.03 | 2483.15 | 11433.6 | 63060.9 | 74494.5 | 1.148%
2.13.2 | 68.01.750 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 400 DAN | un | 15 | 2826.18 | 381.12 | 3129.27 | 3510.39 | 5716.8 | 46939.05 | 52655.85 | 0.8118%
2.13.3 | IP 04.12.0201 | SCO | POSTE DE FIBRA RETO COM 4M DE COMPRIMENTO ÚTIL (TOTAL 5M) 50 daN PARA ENGASTAR, PAREDE DE 4,5MM COM ANTI- CHAMA - COMPLETO | un | 20 | 1768.51 | 157.92 | 2038.74 | 2196.66 | 3158.4 | 40774.8 | 43933.2 | 0.6773%
2.13.4 | IP 05.12.0300 | SCO | POSTE DE FIBRA RETO COM 6M DE COMPRIMENTO ÚTIL (TOTAL 7,2 M) 50 daN PARA ENGASTAR, PAREDE DE 4,5MM COM ANTI- CHAMA - COMPLETO | un | 30 | 2317.16 | 199.54 | 2678.6 | 2878.14 | 5986.2 | 80358 | 86344.2 | 1.331%
2.13.5 | IP 04.12.0450 | SCO | POSTE DE FIBRA RETO COM 8M DE COMPRIMENTO ÚTIL (TOTAL 9M) PARA ENGASTAR, PAREDE DE 4,5MM COM ANTI- CHAMA - COMPLETO | un | 20 | 3254.56 | 263.2 | 3779.28 | 4042.48 | 5264 | 75585.6 | 80849.6 | 1.246%
2.13.6 | 060934 | SBC | BASE EM CONCRETO PARA POSTE ENGASTADO OU FLANGEADO | UN | 30 | 660.25 | 273.64 | 546.45 | 820.09 | 8209.2 | 16393.5 | 24602.7 | 0.3793%
2.14 |  |  | Entrada de energia (Poste + caixa de medição + disjuntor + cabos) - Conforme padrão vigente da Concessionária de energia | [8 empty] | 22848.42 | 0.3522%
2.14.1 | 60.20.32 | EMBASA | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA, CABO 16MM² DISJ 63A COM CAIXA DE MEDIÇÃO - COMPLETO (CONFORME NORMAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) | UN | 6 | 1152.59 | 254.96 | 1176.67 | 1431.63 | 1529.76 | 7060.02 | 8589.78 | 0.1324%
2.14.2 | 60.20.31 | EMBASA | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICA, EM RAMAL AEREO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO - COMPLETO (CONFORME NORMAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) | UN | 2 | 1526.4 | 256.09 | 1639.85 | 1895.94 | 512.18 | 3279.7 | 3791.88 | 0.05846%
2.14.3 | 60.20.30 | EMBASA | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM RAMAL AEREO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO - COMPLETO (CONFORME NORMAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) | UN | 6 | 1404.45 | 256.32 | 1488.14 | 1744.46 | 1537.92 | 8928.84 | 10466.76 | 0.1614%
2.15 |  |  | CABOS MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 129642.1 | 1.999%
2.15.1 | CaboMultiplexAlum Monofásico10mm | Próprio | Cabo de Alumínio Multiplexado Monofásico 10mm² (1 F isolada + 1 N nú) | m | 9000 | 7.05 | 4.26 | 4.49 | 8.75 | 38340 | 40410 | 78750 | 1.214%
2.15.2 | CaboMultiplexAlum Monofásico 16mn | Próprio | Cabo de Alumínio Multiplexado Monofásico 16mm² (1 F isolada + 1 N nú) | m | 900 | 10.53 | 4.26 | 8.81 | 13.07 | 3834 | 7929 | 11763 | 0.1813%
2.15.3 | CaboMultiplexAlum Trifásico 16mm | Próprio | Cabo de Alumínio Multiplexado Trifásico 16mm² (3 F isolada + 1 N nú) | m | 900 | 17.9 | 6.01 | 16.22 | 22.23 | 5409 | 14598 | 20007 | 0.3084%
2.15.4 | CaboMultiplexAlum Trifásico 35mm | Próprio | Cabo de Alumínio Multiplexado Trifásico 35mm² (3 F isolada + 1 N nú) | m | 300 | 32.19 | 12.56 | 27.42 | 39.98 | 3768 | 8226 | 11994 | 0.1849%
2.15.5 | 063438 | SBC | CABO REDE MT 15/25KV 35mm2 PADRÃO RGE-CPFL | M | 70 | 81.99 | 2.36 | 99.47 | 101.83 | 165.2 | 6962.9 | 7128.1 | 0.1099%
2.16 |  |  | CABOS DE COBRE - BAIXA TENSÃO | [8 empty] | 59041 | 0.9102%
2.16.1 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 200 | 7.32 | 1.94 | 7.15 | 9.09 | 388 | 1430 | 1818 | 0.02803%
2.16.2 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 300 | 10.54 | 0.07 | 13.02 | 13.09 | 21 | 3906 | 3927 | 0.06054%
2.16.3 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 200 | 16.74 | 0.07 | 20.72 | 20.79 | 14 | 4144 | 4158 | 0.0641%
2.16.4 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 100 | 25.91 | 0.07 | 32.11 | 32.18 | 7 | 3211 | 3218 | 0.04961%
2.16.5 | 8466 | ORSE | CABO DE COBRE PP 2 x 1,5 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 3000 | 8.74 | 5 | 5.85 | 10.85 | 15000 | 17550 | 32550 | 0.5018%
2.16.6 | 5023 | ORSE | CABO DE COBRE PP 2 x 2,5 mm2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 1000 | 10.77 | 5 | 8.37 | 13.37 | 5000 | 8370 | 13370 | 0.2061%
2.17 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL | [8 empty] | 11684 | 0.1801%
2.17.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | M | 400 | 15.91 | 4.74 | 15.02 | 19.76 | 1896 | 6008 | 7904 | 0.1219%
2.17.2 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | M | 100 | 30.44 | 8.65 | 29.15 | 37.8 | 865 | 2915 | 3780 | 0.05827%
3 |  |  | Outros | [8 empty] | 342949.7 | 5.287%
3.1 |  |  | CHAVE FUSÍVEL / FUSÍVEL | [8 empty] | 3764.7 | 0.05804%
3.1.1 | 3765 | ORSE | CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, ACIONAMENTO POR COMANDO DE VARA DE MANOBRA, DE 25KV-100A, EXCLUSIVE ELOS FUSIVEIS | un | 6 | 466.95 | 0 | 579.99 | 579.99 | 0 | 3479.94 | 3479.94 | 0.05365%
3.1.2 | 071270 | AGETOP CIVIL | ELO-FUSIVEL,TIPO K, 100A, 25KV | Un | 12 | 19.11 | 11.12 | 12.61 | 23.73 | 133.44 | 151.32 | 284.76 | 0.00439%
3.2 |  |  | FIXAÇÕES / ATERRAMENTO | [8 empty] | 339185 | 5.229%
3.2.1 | 171152 | SEDOP | CINTA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (100 à 350MM – CONFORME DEMANDA) | un | 300 | 58.18 | 17.97 | 54.29 | 72.26 | 5391 | 16287 | 21678 | 0.3342%
3.2.2 | 21.028.0060-A | EMOP | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE BAIXA TENSÃO (10MM-25MM / DERIV. 1,5MM – CONFORME DEMANDA) | UN | 2000 | 15.44 | 6 | 13.17 | 19.17 | 12000 | 26340 | 38340 | 0.5911%
3.2.3 | 1201008424 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE BAIXA TENSÃO (DE 10 - 95 MM / DERIV 1,5 - 35 MM– CONFORME DEMANDA) | UN | 4000 | 53.87 | 16.93 | 49.98 | 66.91 | 67720 | 199920 | 267640 | 4.126%
3.2.4 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 41.92 | 11.41 | 40.65 | 52.06 | 1141 | 4065 | 5206 | 0.08026%
3.2.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 101.78 | 12.48 | 113.94 | 126.42 | 624 | 5697 | 6321 | 0.09745%
[9 empty] | Totais -> | 1.340.147,03 | 5.146.493,99 | 6.486.641,02
[9 empty] | Total sem BDI |  | 5222585.25
[9 empty] | Total do BDI |  | 1264055.77
[9 empty] | Total Geral |  | 6486641.02
_______________________________________________________________ Wagner Ellwanger de Oliveira Setor de Engenharia