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ESTUDO  TECNICO PRELIMINAR


CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ESTUDO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS, PRÉDIOS LOCADOS PARA USO PÚBLICO, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE , CRAS, CAPS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS, RUAS DA ÁREA URBANA,  CONFORME ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTADO/RS


Encantado , fevereiro de 2025.
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

[bookmark: _heading=h.6j459tylw854]INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública

1.DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente ESTUDO o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de materiais hidráulicos destinados à construção, ampliação e manutenção das redes de água do interior do município, de prédios e estruturas públicas, prédios locados para uso público, escolas, Postos de Saude , CRAS, CAPS, praças, parques, jardins públicos, ruas da área urbana,  conforme às necessidades do Município de Encantado/RS, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com às necessidades do Município, mediante requisição, compreendendo os Itens que compõem os Lotes a seguir:

	
	LOTE 01
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QUANT.
DE 
ATÉ
	UNID.
	VALOR 
MAXIMO 
UNITÁRIO
R$
	VALOR 
MAXIMO 
TOTAL
R$

	1
	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 20MM
	300
	UN
	 0,46
	 138,00

	2
	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 32MM
	300
	UN
	 2,60
	 780,00

	3
	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 40MM
	300
	UN
	 5,02
	 1.506,00

	4
	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 50MM
	300
	UN
	 2,01
	 603,00

	5
	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 60MM
	300
	UN
	 7,72
	 2.316,00

	6
	ADAPTADOR ROSCA FÊMEA PEAD 50 X 1.1/2”
	300
	UN
	 25,75
	 7.725,00

	7
	ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 20 X ½”
	200
	UN
	 10,99
	 2.198,00

	8
	ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 25 X ¾”
	200
	UN
	 6,01
	 1.202,00

	9
	ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 32 X 1”
	200
	UN
	 7,65
	 1.530,00

	10
	ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 40 X 1.1/4”
	200
	UN
	 13,01
	 2.602,00

	11
	ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 50 X 1.1/2”
	180
	UN
	 21,76
	 3.916,80

	12
	ANEL DE BORRACHA - VEDACAO ESGOTO 200MM
	50
	UN
	 11,04
	 552,00

	13
	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO
	500
	UN
	 5,72
	 2.860,00

	14
	BOIA DE PRESSÃO P/ CAIXA D’AGUA 1.1/2 METAL
	50
	UN
	 267,17
	 13.358,50

	15
	BOIA DE PRESSÃO P/ CAIXA D’AGUA 1.1/4 METAL
	50
	UN
	 227,50
	 11.375,00

	16
	BOIA DE PRESSÃO P/ CAIXA D’AGUA 3/4 METAL
	50
	UN
	 143,32
	 7.166,00

	17
	CAP ROSCÁVEL ¾
	200
	UN
	 2,90
	 580,00

	18
	CAP SOLDÁVEL 20MM
	200
	UN
	 1,01
	 202,00

	19
	CAP SOLDÁVEL 25MM
	200
	UN
	 1,12
	 224,00

	20
	CAP SOLDÁVEL 32MM
	200
	UN
	 2,21
	 442,00

	21
	CAP SOLDÁVEL 40MM
	200
	UN
	 3,37
	 674,00

	22
	CAP SOLDÁVEL 50MM
	200
	UN
	 5,27
	 1.054,00

	23
	COLAR DE TOMADA PEAD C/ TRAVA 32 X 3/4
	100
	UN
	 16,29
	 1.629,00

	24
	COLAR DE TOMADA PEAD C/ TRAVA 40 X 3/4
	100
	UN
	 14,39
	 1.439,00

	25
	COLAR DE TOMADA PEAD C/ TRAVA 50 X 3/4
	100
	UN
	 20,50
	 2.050,00

	26
	COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 110 X 3/4
	100
	UN
	 40,30
	 4.030,00

	27
	COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 32 X 3/4
	100
	UN
	 5,93
	 593,00

	28
	COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 40 X 3/4
	100
	UN
	 5,21
	 521,00

	29
	COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 50 X 3/4
	100
	UN
	 5,52
	 552,00

	30
	COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 60 X 3/4
	100
	UN
	 10,28
	 1.028,00

	31
	COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 85 X 3/4
	100
	UN
	 15,75
	 1.575,00

	32
	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1M
	200
	UN
	 46,78
	 9.356,00

	33
	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 40CM
	200
	UN
	 23,73
	 4.746,00

	34
	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 50CM
	200
	UN
	 24,65
	 4.930,00

	35
	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 60CM
	200
	UN
	 32,75
	 6.550,00

	36
	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1M
	200
	UN
	 14,05
	 2.810,00

	37
	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40CM
	200
	UN
	 4,59
	 918,00

	38
	ENGATE FLEXÍVEL PVC 50CM
	200
	UN
	 7,61
	 1.522,00

	39
	ENGATE FLEXÍVEL PVC 60CM
	200
	UN
	 9,29
	 1.858,00

	40
	FITA VEDA ROSCA 18 X 25M
	300
	UN
	 2,85
	 855,00

	41
	FLANGES GALVANIZADOS 1" 1/4
	50
	UN
	 48,37
	 2.418,50

	42
	FLANGES GALVANIZADOS 2"
	50
	UN
	 78,43
	 3.921,50

	43
	HIDRÔMETRO 3/4 COM TUBETES
	150
	UN
	 150,19
	 22.528,50

	44
	JOELHO 45° 20MM
	300
	UN
	 1,12
	 336,00

	45
	JOELHO 45° 25MM
	300
	UN
	 1,63
	 489,00

	46
	JOELHO 45° 32MM
	300
	UN
	 2,64
	 792,00

	47
	JOELHO 45° 40MM
	300
	UN
	 2,02
	 606,00

	48
	JOELHO 45° 50MM
	300
	UN
	 3,78
	 1.134,00

	49
	JOELHO 45° 60MM
	300
	UN
	 25,85
	 7.755,00

	50
	JOELHO 90° 20MM
	300
	UN
	 0,60
	 180,00

	51
	JOELHO 90° 25MM
	300
	UN
	 0,54
	 162,00

	52
	JOELHO 90° 32MM
	300
	UN
	 2,01
	 603,00

	53
	JOELHO 90° 40MM
	300
	UN
	 1,52
	 456,00

	54
	JOELHO 90° 50MM
	300
	UN
	 2,25
	 675,00

	55
	JOELHO 90° 60MM
	300
	UN
	 23,31
	 6.993,00

	56
	JOELHO 90° SOLDÁVEL ROSCÁVEL 20 X 1/2MM
	200
	UN
	 2,00
	 400,00

	57
	JOELHO 90° SOLDÁVEL ROSCÁVEL 25 X 1/2MM
	200
	UN
	 2,12
	 424,00

	58
	JOELHO 90° SOLDÁVEL ROSCÁVEL 25 X 3/4MM
	200
	UN
	 1,83
	 366,00

	59
	KIT CAVALETE  REGISTROS ¾”
	150
	UN
	 77,28
	 11.592,00

	60
	LUVA CORRER COM ANEL 20MM
	200
	UN
	 5,77
	 1.154,00

	61
	LUVA CORRER COM ANEL 25MM
	200
	UN
	 7,58
	 1.516,00

	62
	LUVA CORRER COM ANEL 32MM
	200
	UN
	 7,04
	 1.408,00

	63
	LUVA CORRER COM ANEL 40MM
	200
	UN
	 5,90
	 1.180,00

	64
	LUVA CORRER COM ANEL 50MM
	200
	UN
	 11,99
	 2.398,00

	65
	LUVA CORRER COM ANEL 60MM
	200
	UN
	 9,09
	 1.818,00

	66
	LUVA CORRER COM ANEL 85MM
	200
	UN
	 22,93
	 4.586,00

	67
	LUVA DE CORRER COM ANEL  PBA DN LONGA 60MM
	200
	UN
	 19,83
	 3.966,00

	68
	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"
	50
	UN
	 23,53
	 1.176,50

	69
	LUVA GALVANIZADA 2"
	50
	UN
	 25,56
	 1.278,00

	70
	LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 20 PEAD
	250
	UN
	 3,48
	 870,00

	71
	LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 25 PEAD
	250
	UN
	 20,62
	 5.155,00

	72
	LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 32 PEAD
	250
	UN
	 29,10
	 7.275,00

	73
	LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 40 PEAD
	250
	UN
	 35,45
	 8.862,50

	74
	LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 50 PEAD
	250
	UN
	 49,39
	 12.347,50

	75
	LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 63 PEAD
	150
	UN
	 81,09
	 12.163,50

	76
	LUVA ROSCÁVEL PVC ½”
	200
	UN
	 1,73
	 346,00

	77
	LUVA ROSCÁVEL PVC ¾”
	150
	UN
	 2,12
	 318,00

	78
	LUVA ROSCÁVEL PVC 1”
	200
	UN
	 3,65
	 730,00

	79
	LUVA SOLDÁVEL 20MM
	250
	UN
	 0,63
	 157,50

	80
	LUVA SOLDÁVEL 25MM
	250
	UN
	 0,69
	 172,50

	81
	LUVA SOLDÁVEL 32MM
	250
	UN
	 1,37
	 342,50

	82
	LUVA SOLDÁVEL 40MM
	250
	UN
	 2,58
	 645,00

	83
	LUVA SOLDÁVEL 50MM
	250
	UN
	 2,23
	 557,50

	84
	LUVA SOLDÁVEL 60MM
	250
	UN
	 9,91
	 2.477,50

	85
	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 20 X 1/2
	250
	UN
	 1,55
	 387,50

	86
	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 25 X 3/4
	250
	UN
	 1,39
	 347,50

	87
	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 32 X 1
	250
	UN
	 1,91
	 477,50

	88
	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 40 X 1.1/4
	250
	UN
	 4,42
	 1.105,00

	89
	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 50 X 1.1/2
	250
	UN
	 3,10
	 775,00

	90
	LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO 25 X 1/2
	250
	UN
	 1,71
	 427,50

	91
	LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO 25 X 3/4
	250
	UN
	 2,46
	 615,00

	92
	MASSA ADESIVA EPOXI EMBALAGEM C/ 100 GRAMAS
	200
	UN
	 6,95
	 1.390,00

	93
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PVC-160G
	150
	UN
	 6,73
	 1.009,50

	94
	RALO PVC C/ CAIXA SIFONADA 150X50CM
	150
	UN
	 32,92
	 4.938,00

	95
	RALO PVC C/ CAIXA SIFONADA 150X75CM
	150
	UN
	 39,17
	 5.875,50

	96
	REGISTRO ESF. ROSCA EXTERNA 1/2"
	200
	UN
	 8,11
	 1.622,00

	97
	REGISTRO ESF. ROSCA EXTERNA 3/4"
	200
	UN
	 9,60
	 1.920,00

	98
	REGISTRO ESF. ROSCA INTERNA 1/2"
	200
	UN
	 14,45
	 2.890,00

	99
	REGISTRO ESF. ROSCA INTERNA 3/4"
	200
	UN
	 16,68
	 3.336,00

	100
	REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 20MM
	200
	UN
	 11,60
	 2.320,00

	101
	REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 25MM
	200
	UN
	 8,44
	 1.688,00

	102
	REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 32MM
	200
	UN
	 12,43
	 1.688,00

	103
	REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 40MM
	200
	UN
	 12,71
	 2.542,00

	104
	REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 50MM
	200
	UN
	 15,20
	 3.040,00

	105
	REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 60MM
	200
	UN
	 27,43
	 5.486,00

	106
	REGISTRO ESFERA METÁLICO ½”
	200
	UN
	 15,29
	 3.058,00

	107
	REGISTRO ESFERA METÁLICO ¾”
	200
	UN
	 44,40
	 8.880,00

	108
	REGISTRO ESFERA METÁLICO 1.1/2”
	180
	UN
	 47,75
	 8.595,00

	109
	REGISTRO ESFERA METÁLICO 1.1/4”
	180
	UN
	 52,50
	 9.450,00

	110
	REGISTRO ESFERA METÁLICO 2”
	180
	UN
	 105,81
	 19.045,80

	111
	SIFÃO SANFONADO EM POLIPROPILENO, HASTE ADAPTÁVEL, COR BRANCO, UNIVERSAL (72 CM)
	100
	UN
	 9,30
	 930,00

	112
	SILICONE PARA VEDAÇÃO USO GERAL C/ 280 GRAMAS
	300
	UN
	 19,53
	 5.859,00

	113
	TAMPÃO PEAD 32 MM
	80
	UN
	 15,49
	 1.239,20

	114
	TE PEAD 20 X 20 X 20MM
	60
	UN
	 25,51
	 1.530,60

	115
	TE PEAD 25 X 25 X 25MM
	60
	UN
	 29,63
	 1.777,80

	116
	TE PEAD 32 X 32 X 32MM
	60
	UN
	 50,54
	 3.032,40

	117
	TE PEAD 40 X 40 X 40MM
	60
	UN
	 53,90
	 3.234,00

	118
	TE PEAD 50 X 50 X 50MM
	60
	UN
	 66,38
	 3.982,80

	119
	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25MM
	200
	UN
	 6,90
	 1.380,00

	120
	TE ROSCÁVEL ¾”
	200
	UN
	 5,19
	 1.038,00

	121
	TE ROSCÁVEL 1”
	200
	UN
	 13,47
	 2.694,00

	122
	TE SOLD. COM ROSCA 25 X ½”
	200
	UN
	 2,38
	 476,00

	123
	TE SOLD. COM ROSCA 25 X ¾”
	200
	UN
	 2,03
	 406,00

	124
	TE SOLDÁVEL 20MM
	200
	UN
	 0,95
	 190,00

	125
	TE SOLDÁVEL 25MM
	200
	UN
	 1,09
	 218,00

	126
	TE SOLDÁVEL 32MM
	200
	UN
	 3,64
	 728,00

	127
	TE SOLDÁVEL 40MM
	200
	UN
	 4,12
	 824,00

	128
	TE SOLDÁVEL 50MM
	200
	UN
	 8,06
	 1.612,00

	129
	TE SOLDÁVEL 60MM
	200
	UN
	 21,66
	 4.332,00

	130
	TORNEIRA BÓIA BRONZE COM BALÃO PVC 1"
	50
	UN
	 55,40
	 2.770,00

	131
	UNIÃO GALVANIZADA ASS CÔNICO DE BRONZE 1" 1/4
	50
	UN
	 118,40
	 5.920,00

	132
	UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM
	150
	UN
	 16,83
	 2.524,50

	133
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATÓRIO, DIÂMETRO DE SAÍDA 1” EM PVC
	200
	UN
	 4,81
	 962,00

	134
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA, DIÂMETRO DE SAÍDA 1” EM METAL
	200
	UN
	 33,67
	 6.734,00

	135
	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1 ¼”
	80
	UN
	 162,70
	 13.016,00

	136
	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1 ½”
	80
	UN
	 182,56
	 14.604,80

	137
	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2”
	80
	UN
	 258,52
	 20.681,60

	138
	VÁLVULA FUNDO DE POÇO METAL 1 1/2"
	30
	UN
	 126,86
	 3.805,80

	139
	VÁLVULA FUNDO DE POÇO METAL 1 "
	30
	UN
	 80,68
	 2.420,40

	140
	VÁLVULA FUNDO DE POÇO METAL 3 "
	30
	UN
	 340,99
	 10.229,70

	
	VALOR TOTAL  MAXIMO DO LOTE 
	
	
	
	456.759,70

	
	LOTE 02 
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QUANT.
DE 
ATÉ
	UNID.
	VALOR 
MAXIMO 
UNITÁRIO
R$
	VALOR 
MAXIMO 
TOTAL
R$

	141
	BOMBA SUBMERSA BIF  4" 3,5HP 33 ESTAGIOS
	10
	UN
	 8.116,12
	 81.161,20

	142
	BOMBA SUBMERSA MONOF. 4" 2,0HP 17 ESTAGIOS
	10
	UN
	 3.074,98
	 30.749,80

	143
	BOMBA SUBMERSA TRIF. 4" 1,5HP 13 ESTAGIOS
	10
	UN
	 2.247,88
	 22.478,80

	144
	BOMBA SUBMERSA TRIF. 6" 11,0HP 22 ESTÁGIOS
	10
	UN
	 15.566,16
	 155.661,60

	145
	BOMBA SUBMERSA TRIF. 6" 6,5HP 13 ESTÁGIOS
	10
	UN
	 11.065,02
	 110.650,20

	146
	BOMBA SUBMERSA TRIF. 6" 8,0HP 16 ESTÁGIOS
	10
	UN
	 12.692,52
	 126.925,20

	147
	BOMBA TRIF. 7,0 HP 49 ESTÁG (VAZ 3.000 L/H)
	10
	UN
	 12.389,00
	 123.890,00

	148
	CAPACITOR PERMANENTE 400V 40 MF
	80
	UN
	 35,65
	 2.852,00

	149
	CAPACITOR PERMANENTE 400V 50 MF
	80
	UN
	 46,17
	 3.693,60

	150
	CAPACITOR PERMANENTE 400V 60 MF
	80
	UN
	 59,83
	 4.786,40

	151
	CHAVE BOIA ELET. C/ CABO
	80
	UN
	 50,49
	 4.039,20

	152
	CONTROLADOR DE CARGA VIA RADIO
	50
	UN
	 180,00
	 9.000,00

	153
	FONTE CHAVEADA 1A 110/220 12V
	50
	UN
	 27,96
	 1.398,00

	154
	PLACA VIA RADIO
	50
	UN
	 510,53
	 25.526,50

	155
	PRENSA CABO 1/2
	50
	UN
	 4,33
	 216,50

	156
	QUADRO DE COMANDO, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO 6,5 HP TRIFÁSICO
	50
	UN
	 1.919,67
	 95.983,50

	157
	QUADRO DE COMANDO, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO 7,0 HP TRIFÁSICO
	50
	UN
	 1.943,67
	 97.183,50

	158
	RZ VIA RADIO
	50
	UN
	 507,93
	 25.396,50

	159
	CABO FLEXIVEL  HEPR 3X 25 MM
	200
	M
	 507,93
	 101.586,00

	160
	CABO TRIFASICO 3X10,0 MM 1 KV
	1600
	M
	 25,56
	 40.896,00

	161
	CABO TRIFASICO 3X4,0 MM 1 KV
	1600
	M
	 15,74
	 25.184,00

	162
	CABO TRIFASICO 3X6,0 MM 1 KV
	1600
	M
	 20,48
	 32.768,00

	
	VALOR TOTAL  MAXIMO DO LOTE
	
	
	
	1.122.026,50

	
	LOTE 03 
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QUANT.
DE 
ATÉ
	UNID.
	VALOR 
MAXIMO 
UNITÁRIO
R$
	VALOR 
MAXIMO 
TOTAL
R$

	163
	TUBO GALVANIZADO 1" PAREDE 2,65MM
	200
	M
	 40,72
	 8.144,00

	164
	TUBO GALVANIZADO 1".1/4 PAREDE 2,65MM
	200
	M
	 57,72
	 11.544,00

	165
	TUBO GALVANIZADO 1.1/4 PAREDE 3 MM COM ROSCA NAS PONTAS
	20
	M
	 156,83
	 3.136,60

	166
	TUBO GALVANIZADO 2" PAREDE 3 MM COM ROSCA NAS PONTAS
	20
	M
	 78,22
	 1.564,40

	167
	TUBO GALVANIZADO 2" PAREDE 3,00MM
	200
	M
	 76,78
	 15.356,00

	168
	BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 32 X 25MM
	200
	UN
	 0,58
	 116,00

	169
	BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 40 X 32MM
	200
	UN
	 1,03
	 206,00

	170
	BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 50 X 40MM
	200
	UN
	 1,47
	 294,00

	171
	BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 60 X 50MM
	200
	UN
	 3,64
	 728,00

	172
	BUCHA DE RED. ROSCÁVEL  ¾ X ½
	200
	UN
	 0,63
	 126,00

	173
	BUCHA DE RED. ROSCÁVEL 1 X ¾
	200
	UN
	 1,70
	 340,00

	174
	BUCHA DE RED. ROSCÁVEL 2 X 1.½
	150
	UN
	 20,90
	 3.135,00

	175
	BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/2 X 1.1/4
	50
	UN
	 30,76
	 1.538,00

	176
	BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/4 X 1
	50
	UN
	 21,17
	 1.058,50

	177
	BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/4 X 1/2
	60
	UN
	 16,78
	 1.006,80

	178
	BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/4 X 3/4
	50
	UN
	 13,45
	 672,50

	179
	CURVA GALV. MACHO FEMEA 1"
	80
	UN
	 34,49
	 2.759,20

	180
	CURVA GALV. MACHO FEMEA 1.1/2"
	80
	UN
	 56,67
	 4.533,60

	181
	CURVA GALV. MACHO FEMEA 1.1/4"
	80
	UN
	 97,00
	 7.760,00

	182
	CURVA GALV. MACHO FEMEA 2"
	80
	UN
	 55,66
	 4.452,80

	183
	CURVA SOLDÁVEL  PVC 90º 25MM
	200
	UN
	 1,96
	 392,00

	184
	CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 20MM
	200
	UN
	 1,54
	 308,00

	185
	CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 32MM
	200
	UN
	 6,10
	 1.220,00

	186
	CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 40MM
	200
	UN
	 4,42
	 884,00

	187
	CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 50MM
	200
	UN
	 5,55
	 1.110,00

	188
	CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 60MM
	200
	UN
	 26,52
	 5.304,00

	189
	JOELHO 90º GALVANIZADO 1.1/2”
	50
	UN
	 34,95
	 1.747,50

	190
	JOELHO 90º GALVANIZADO 1.1/4”
	50
	UN
	 24,87
	 1.243,50

	191
	JOELHO 90º GALVANIZADO 1”
	50
	UN
	 18,18
	 909,00

	192
	JOELHO 90º GALVANIZADO 2”
	50
	UN
	 43,44
	 2.172,00

	193
	LUVA PARALELA GALV. 1.1/2"
	120
	UN
	 24,84
	 2.980,80

	194
	LUVA PARALELA GALV. 1.1/4"
	120
	UN
	 17,67
	 2.120,40

	195
	LUVA PARALELA GALV. 2"
	120
	UN
	 29,50
	 3.540,00

	196
	NIPEL GALVANIZADO 1.1/2
	120
	UN
	 19,90
	 2.388,00

	197
	NIPEL GALVANIZADO 1.1/4
	120
	UN
	 20,36
	 2.443,20

	198
	NIPEL GALVANIZADO 2”
	120
	UN
	 33,61
	 4.033,20

	199
	NIPEL ROSCÁVEL 1/2
	120
	UN
	 0,85
	 102,00

	200
	NIPEL ROSCÁVEL 3/4
	120
	UN
	 0,86
	 103,20

	201
	TE GALVANIZADO 1.1/2”
	60
	UN
	 39,47
	 2.368,20

	202
	TE GALVANIZADO 1.1/4”
	60
	UN
	 34,11
	 2.046,60

	203
	TE GALVANIZADO 2”
	60
	UN
	 59,73
	 3.583,80

	
	VALOR TOTAL  MAXIMO DO LOTE
	
	
	
	109.470,80

	
	LOTE 04
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QUANT.
DE 
ATÉ
	UNID.
	VALOR 
MAXIMO 
UNITÁRIO
R$
	VALOR 
MAXIMO 
TOTAL
R$

	204
	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1.000L COM TAMPA
	20
	UN
	 397,95
	 7.959,00

	205
	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 10.000L COM TAMPA
	20
	UN
	 4.380,00
	 87.600,00

	206
	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 20.000L COM TAMPA
	20
	UN
	 9.420,16
	 188.403,20

	207
	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3.000L COM TAMPA
	20
	UN
	 1.269,66
	 25.393,20

	208
	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5.000L COM TAMPA
	20
	UN
	 2.620,00
	 52.400,00

	
	VALOR TOTAL  MAXIMO DO LOTE
	
	
	
	361.755,40

	
	LOTE 05 
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QUANT.
DE 
ATÉ
	UNID.
	VALOR 
MAXIMO 
UNITÁRIO
R$
	VALOR 
MAXIMO 
TOTAL
R$

	209
	TUBO PBA DN 100/110 CLASSE 15
	300
	M
	 75,28
	 22.584,00

	210
	TUBO PBA DN 50/60 CLASSE 15
	300
	M
	 23,10
	 6.930,00

	211
	TUBO PBA DN 75/85 CLASSE 15
	300
	M
	 47,70
	 14.310,00

	
	VALOR TOTAL  MAXIMO DO LOTE
	
	
	
	43.824,00

	
	LOTE 06 
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QUANT.
DE 
ATÉ
	UNID.
	VALOR 
MAXIMO 
UNITÁRIO
R$
	VALOR 
MAXIMO 
TOTAL
R$

	212
	TUBO PEAD 20MM PN 12,5
	5000
	M
	 3,68
	 18.400,00

	213
	TUBO PEAD 25MM PN 12,5
	5000
	M
	 4,49
	 22.450,00

	214
	TUBO PEAD 32MM PN 12,5
	5000
	M
	 5,65
	 28.250,00

	215
	TUBO PEAD 32MM PN 16,0
	5000
	M
	 7,33
	 36.650,00

	216
	TUBO PEAD 40MM PN 12,5
	5000
	M
	 7,91
	 39.550,00

	217
	TUBO PEAD 50MM PN 12,5
	5000
	M
	 14,20
	 71.000,00

	218
	TUBO PEAD 50MM PN 16,0
	5000
	M
	 14,38
	 71.900,00

	219
	TUBO PEAD 50MM PN 25,0
	5000
	M
	 20,94
	 104.700,00

	
	VALOR TOTAL  MAXIMO DO LOTE
	
	
	
	392.900,00

	
	LOTE 07 
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QUANT.
DE 
ATÉ
	UNID.
	VALOR 
MAXIMO 
UNITÁRIO
R$
	VALOR 
MAXIMO 
TOTAL
R$

	220
	TUBO PVC 20MM  BARRA COM 6 METROS
	250
	BARRA
	 12,46
	 3.115,00

	221
	TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS
	250
	BARRA
	 25,36
	 6.340,00

	222
	TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS
	250
	BARRA
	 28,59
	 7.147,50

	223
	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS
	250
	BARRA
	 32,39
	 8.097,50

	224
	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS
	250
	BARRA
	 44,25
	 11.062,50

	225
	TUBO PVC 60MM BARRA COM 6 METROS
	250
	BARRA
	 95,06
	 23.765,00

	
	VALOR TOTAL  MAXIMO DO LOTE
	
	
	
	59.527,50



1.2. Os produtos constantes do Objeto, deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver). Garantia mínima de 12 meses.
[bookmark: _GoBack] 1.3. Os Itens objeto deste Edital deverão ser entregues, conforme necessidade  nos locais indicados pela Secretarias solicitantes, após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS,  num prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS.
1.4. As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total, reservando-se a Administração Municipal o direito de adquirir no todo ou em parte os itens, objeto deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura da Ata de Registro de Preços, cuja minuta segue em anexo, bem como reduzir ou aumentar as quantidades inicialmente contratadas sem que caiba, ao (s) licitante (s) vencedor(es), qualquer tipo de indenização. 
1.5. Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o valor máximo do Item e do lote, sendo desconsideradas as propostas com valores acima do limite máximo estabelecido.
1.6.O critério de julgamento adotado será o Menor preço por Lote, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do artigo 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.7.Demais informações pertinentes ao objeto da licitação encontram-se detalhadas nos anexos do edital.
1.8. Por tratar-se de julgamento por menor valor para o lote, o percentual reduzido a cada proposta será aplicado em cada item do lote, para fins de identificação dos valores finais que serão contratados pelo município.

[bookmark: _heading=h.40xkjcej0iul]2.DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO  E JUSTIFICATIVA 
2.1.O objeto desta contratação se enquadra como bens e serviços comuns, portanto, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, conforme dispões no Art. 6, inciso XIII da Lei n° 14.133/2021 e no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. A presente contratação será por Sistema de Registro de Preços, nos termos dos artigos 82 a 86 da Lei n.º 14.133/2021, de acordo com a justificativa da escolha do procedimento, que se encontra deste Termo de Referência (TR).
2.3.Considerando as  características de entrega  na forma  fracionada em pequenas quantidades , demanda necessidade de divisão dos produtos por lotes, manteve-se os  itens semelhantes juntos. A escolha justifica-se pois em outros pregões realizados pela Administração, onde há grande quantidade de itens, com valores unitários pequenos, o município experimenta vários problemas relacionados com a entrega, em vista de que muitas vezes o valor dos produtos não cobre o custo do frete dispensado pelo fornecedor. Desta forma, a empresa se obstem da entrega ou, até mesmo, solicita rescisão da Ata de Registro de Preços, prejudicando a administração, que fica sem os produtos e precisa contratar outro fornecedor com preço superior. Assim, entende-se que a contratação de apenas uma empresa para aquisição de determinado lote de produtos traz vantagens na economia de escala, não só para a Administração como para o fornecedor.Portanto, visando privilegiar a competitividade do certame e preservar a finalidade precípua do processo licitatório, qual seja: selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração optou-se por realizar o parcelamento dos itens por lote. A aquisição de material hidráulico pela Prefeitura Municipal é fundamental para garantir o pleno funcionamento das infraestruturas públicas e a qualidade dos serviços oferecidos à população.
[bookmark: _heading=h.baiueb3honby]
3.DO LOCAL E  PRAZO DE ENTREGA
3.1. Os materiais deverão ser deverão ser entregues nos locais indicados pelas  Secretarias solicitantes  , sem custo de frete, nos horários entres 8h às 11h30min e das 13h às 17h, após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS,  num prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com as necessidades do Município. 
3.1.1.Toda e qualquer  entrega  em desconformdiade com o estabelecido no Edital será imediatamente notificado ao fornecedor, que ficará obrigado a refazê-los imediatamente, ficando entendido que ocorrerão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se também às sanções previstas pela Lei 14.133/2021. 
3.1.2. O prazo de entrega dos produtos acima mencionados não poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados da data de emissão da ordem de compra expedida pela Secretaria, com entrega no município de Encantado/RS.

4.DO RECEBIMENTO 
4.1. O acompanhamento da execução do serviço será realizado pelos servidores municipais indicados pelas Secretarias solicitantes. O  titular de cada pasta deverá designar um responsável para fiscalização. 
4.2.O recebimento dos itens pelo Município não exclui a responsabilidade civil do licitante, por vícios de quantidade ou qualidade dos produtos verificados posteriormente, garantindo-se ao Município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

5DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1.Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta de dotação orçamentária autorizada pela Secretaria Municipal .
5.2-As despesas para atender as despesas do presente edital estão programadas em dotação orçamentária própria, , na classificação abaixo:
04.122.0010.2062 - Manutencao do Centro Administrativo
3.3.3.90.30.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.90.39.03.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0101.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER
3.3.3.90.30.06.01 - MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.3.90.39.06.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0104.1013 - Constr.Remod.Garagem,Praças,Parques,Jardins Pub.
3.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
15.452.0104.2018 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS
3.3.3.90.30.06.02 - MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.3.90.39.06.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0058.1443 - Pavimentação e Capa Asfáltica - Bônus Pré-sal
3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0058.1444 - Pavimentação e Capa Asfáltica- Pré-sal
3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0058.2194 - Aplicação Fundo Especial Petróleo
3.3.3.90.30.06.02 - MATERIAL DE CONSUMO
15.451.0058.1094 - Obras Fundo Especial Petroleo
3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0069.1016 - Constr.Calcamento Asfalt.Vias Publicas
3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES
20.606.0087.2555 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
3.3.3.90.30.06.04 - MATERIAL DE CONSUMO
20.606.0101.1548 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DO INTERIOR
3.4.4.90.51.06.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES
20.606.0101.1549 - PAVIMENTAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - PPR
3.4.4.90.51.06.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 12.361.0047.2105 - Manut.Desenv.Ensino Fundamental-MDE
3.3.3.90.30.07.01 - MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0009.1023 - Construcao e Ampliacao de EMEFs
3.4.4.90.51.07.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 12.365.0240.2102 - Manutenção Escolas Educ.Infantil - MDE
3.3.3.90.30.07.01 - MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0009.1130 - Construção e/ou Ampliação de EMEIs - MDE
3.4.4.90.51.07.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 12.368.0046.2535 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESATIVADAS
3.3.3.90.30.07.02 - MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0047.2085 - Manut.Fundo Desenv.Educacao Básica-Fundamental
3.3.3.90.30.07.03 - MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0009.1562 - Construção, ampliação e reforma Ensino Fundamental - FUNDEB
3.4.4.90.51.07.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 12.365.0009.1394 - Construção e ou ampliação EMEIs-FUNDEB
3.4.4.90.51.07.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES
12.365.0240.2279 - Manut.Fundo Desenv.Educação Básica-Infantil
3.3.3.90.30.07.03 - MATERIAL DE CONSUMO
 12.361.0047.2144 - Aplicação Prog.Salário Educação-Federal
3.3.3.90.30.07.04 - MATERIAL DE CONSUMO
 12.365.0240.2336 - Atendimento com Recursos do CPMs
3.3.3.90.30.07.04 - MATERIAL DE CONSUMO
 10.301.0107.2082 - Manutenção Ações Municipais de Saúde
3.3.3.90.30.09.01 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0107.2252 - Manutenção CAPS-Centro Atenção Psicossocial
3.3.3.90.30.09.01 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0107.2349 - Incentivo Financeiro da APS
3.3.3.90.30.09.02 - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0107.2339 - Aplicação Custeio CAPS I - Estadual
3.3.3.90.30.09.03 - MATERIAL DE CONSUMO
 23.695.0094.2435 - Manutenção Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento
3.3.3.90.30.11.01 - MATERIAL DE CONSUMO
23.695.0095.1434 - Constr./Melhorias Infraestrutura Pontos Turísticos
3.4.4.90.51.11.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
13.392.0054.2570 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA E MUSEU MUNICIPAL
3.3.3.90.30.11.04 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0103.2574 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE E DO ESPORTE
3.3.3.90.30.11.05 - MATERIAL DE CONSUMO
 16.482.0059.2073 - Manutenção das atividades do Departamento de Habitação
3.3.3.90.30.12.01 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0030.1316 - Construção/Reforma de Espaços Comunitários
3.4.4.90.51.12.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
16.482.0059.1158 - Infra-Estrut.em Áreas Loteamentos Populares
3.4.4.90.51.12.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
08.244.0030.2083 - Manutenção Cemitério Municipal de PALMAS
3.3.3.90.30.12.02 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.2037.2053 - Manutenção Divisão Assistência Social
3.3.3.90.30.12.02 - MATERIAL DE CONSUMO
 08.244.2037.2521 - CUSTEIO PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE MP 1218/24
3.3.3.90.30.12.03- MATERIAL DE CONSUMO
 22.661.0092.1542 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS/INCUBADORAS
3.4.4.90.51.13.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES
22.661.0092.2544 - MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS
3.3.3.90.30.13.02- MATERIAL DE CONSUMO

6.DO PAGAMENTO
6.1 - O preço a ser pago pelo Município será correspondente ao da proposta vencedora.
6.2- O pagamento será efetuado conforme quantidade retirada no período, em até 30 ( trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura.
6.3 - Na nota fiscal deverá constar: PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇOS e deverá ser entregue no Setor de Licitações .
6.4 - As notas fiscais somente poderão ser emitidas após a confirmação, junto ao Setor de Contabilidade, que o empenho prévio foi emitido.
6.5 - Serão processadas as retenções nos termos das leis que regulam as matérias.
6.6.Para fins de pagamento, o Vencedor deverá, no momento da entrega da nota fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto à tesouraria do Município, o banco, o nº da agência e o nº da conta na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, do Vencedor.

[bookmark: _heading=h.iohf9mz7375a]7.DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura deste termo, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.
7.2.Após, publique-se o instrumento do Contrato, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.

[bookmark: _heading=h.ndlgxwp8jf9t]8.DA ASSINATURA
8.1.Após a homologação, o licitante vencedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
8.2.O prazo de assinatura poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
8.3.A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital documentos assinados eletronicamente, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 14.063/2020.
8.4.Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no 
edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE
9.1.Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, será concedido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento da contratada, desde que suficientemente comprovado o desequilíbrio de forma documental, conforme Decreto Municipal nº40/2023.
9.2.O equilíbrio econômico-financeiro deverá ser pleiteado, protocolizando no sistema eletrônico instituído pela administração pública para envio e recebimento de documentos de forma online, plataforma 1 Doc, sendo que, durante o trâmite e despacho do protocolo, a entrega do objeto deverá ser mantida, sem prejuízo à esta Municipalidade.
9.3.O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SERÁ ADMITIDO MEDIANTE PESQUISA DE COMPRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, APLICANDO-SE SOBRE A MÉDIA OBTIDA, O PERCENTUAL DE DESCONTO ENTRE O VALOR DE REFERENCIA  DO CERTAME  E PROPOSTA FINAL DO LICITANTE.
9.4.Caso concedido, a empresa receberá o reequilíbrio, apenas sob os empenhos gerados a partir da data do Termo  Aditivo.
9.5.No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico- financeiro, utilizando como indexador o Índice IPCA.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
10.1.Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133. Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

11.DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
11.1.O Art. 18, inciso IX da Lei n° 14.1333/2021, dispõe sobre a necessidade de um demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.
Abaixo, são apresentados os resultados almejados com a execução desse processo:
a)Atendimento a todos preceitos legais e  legislação vigentes;
b)Atendimento ágil às demandas de pavimentacoes de ruas avenidas e espaço publicos ;
c)Obtenção de bem de qualidade assegurando a continuidade dos serviços prestados pela municipalidade. 
d)Maior segurança  e disponibilidade  de materiais para  o município.

12.IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1.Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento          conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.
Para garantir o menor nível de impacto ambiental possível com os produtos adquiridos, existem algumas considerações:
Resistência a Elementos Ambientais: Produtos de qualidade podem exibir maior resistência, minimizando assim os danos de poluição  e reduzindo a necessidade de reparos frequentes da frota;
Tecnologias Sustentáveis: incorporar tecnologias sustentáveis;
Planejamento: Além da qualidade o planejamento apropriado desempenha um papel crucial na mitigação do impacto ambiental

13.DO FORO
13.1.Fica eleito o Foro da Comarca de  Encantado/RS para solucionar todas as questões oriunda deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14. DA PUBLICAÇÃO
14.1. Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, site www.encantado.rs.gov.br.e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP www.gov.br/pncp/pt-br. Mais informações pelo telefone 51) 3751.0100 ou pelo e-mail licitacoes@encantado-rs.com.br nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.


Encantado/RS, Fevereiro de 2026.



GIOVANI DELAZERI
SECRETARIO  DA AGRICULTURA E OBRAS PUBLICAS
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