ESTUDO  TECNICO PRELIMINAR

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ESTUDO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DE PRÉDIOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS, PRÉDIOS LOCADOS PARA USO PÚBLICO, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE , CRAS, CAPS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS, RUAS DA ÁREA URBANA,  CONFORME ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTADO/RS

Encantado , fevereiro de 2025.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública

# 1.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente ESTUDO o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de materiais hidráulicos destinados à construção, ampliação e manutenção das redes de água do interior do município, de prédios e estruturas públicas, prédios locados para uso público, escolas, Postos de Saude , CRAS, CAPS, praças, parques, jardins públicos, ruas da área urbana,  conforme às necessidades do Município de Encantado/RS, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com às necessidades do Município, mediante requisição, compreendendo os Itens que compõem os Lotes a seguir:

|  | LOTE 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR MAXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR MAXIMO TOTAL R$ |
| 1 | ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 20MM | 300 | UN | 0,46 | 138,00 |
| 2 | ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 32MM | 300 | UN | 2,60 | 780,00 |
| 3 | ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 40MM | 300 | UN | 5,02 | 1.506,00 |
| 4 | ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 50MM | 300 | UN | 2,01 | 603,00 |
| 5 | ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO ROSCA MACHO 60MM | 300 | UN | 7,72 | 2.316,00 |
| 6 | ADAPTADOR ROSCA FÊMEA PEAD 50 X 1.1/2” | 300 | UN | 25,75 | 7.725,00 |
| 7 | ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 20 X ½” | 200 | UN | 10,99 | 2.198,00 |
| 8 | ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 25 X ¾” | 200 | UN | 6,01 | 1.202,00 |
| 9 | ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 32 X 1” | 200 | UN | 7,65 | 1.530,00 |
| 10 | ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 40 X 1.1/4” | 200 | UN | 13,01 | 2.602,00 |
| 11 | ADAPTADOR ROSCA MACHO PEAD 50 X 1.1/2” | 180 | UN | 21,76 | 3.916,80 |
| 12 | ANEL DE BORRACHA - VEDACAO ESGOTO 200MM | 50 | UN | 11,04 | 552,00 |
| 13 | ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO | 500 | UN | 5,72 | 2.860,00 |
| 14 | BOIA DE PRESSÃO P/ CAIXA D’AGUA 1.1/2 METAL | 50 | UN | 267,17 | 13.358,50 |
| 15 | BOIA DE PRESSÃO P/ CAIXA D’AGUA 1.1/4 METAL | 50 | UN | 227,50 | 11.375,00 |
| 16 | BOIA DE PRESSÃO P/ CAIXA D’AGUA 3/4 METAL | 50 | UN | 143,32 | 7.166,00 |
| 17 | CAP ROSCÁVEL ¾ | 200 | UN | 2,90 | 580,00 |
| 18 | CAP SOLDÁVEL 20MM | 200 | UN | 1,01 | 202,00 |
| 19 | CAP SOLDÁVEL 25MM | 200 | UN | 1,12 | 224,00 |
| 20 | CAP SOLDÁVEL 32MM | 200 | UN | 2,21 | 442,00 |
| 21 | CAP SOLDÁVEL 40MM | 200 | UN | 3,37 | 674,00 |
| 22 | CAP SOLDÁVEL 50MM | 200 | UN | 5,27 | 1.054,00 |
| 23 | COLAR DE TOMADA PEAD C/ TRAVA 32 X 3/4 | 100 | UN | 16,29 | 1.629,00 |
| 24 | COLAR DE TOMADA PEAD C/ TRAVA 40 X 3/4 | 100 | UN | 14,39 | 1.439,00 |
| 25 | COLAR DE TOMADA PEAD C/ TRAVA 50 X 3/4 | 100 | UN | 20,50 | 2.050,00 |
| 26 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 110 X 3/4 | 100 | UN | 40,30 | 4.030,00 |
| 27 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 32 X 3/4 | 100 | UN | 5,93 | 593,00 |
| 28 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 40 X 3/4 | 100 | UN | 5,21 | 521,00 |
| 29 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 50 X 3/4 | 100 | UN | 5,52 | 552,00 |
| 30 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 60 X 3/4 | 100 | UN | 10,28 | 1.028,00 |
| 31 | COLAR DE TOMADA PVC C/ TRAVAS 85 X 3/4 | 100 | UN | 15,75 | 1.575,00 |
| 32 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1M | 200 | UN | 46,78 | 9.356,00 |
| 33 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 40CM | 200 | UN | 23,73 | 4.746,00 |
| 34 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 50CM | 200 | UN | 24,65 | 4.930,00 |
| 35 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 60CM | 200 | UN | 32,75 | 6.550,00 |
| 36 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 1M | 200 | UN | 14,05 | 2.810,00 |
| 37 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 40CM | 200 | UN | 4,59 | 918,00 |
| 38 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 50CM | 200 | UN | 7,61 | 1.522,00 |
| 39 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 60CM | 200 | UN | 9,29 | 1.858,00 |
| 40 | FITA VEDA ROSCA 18 X 25M | 300 | UN | 2,85 | 855,00 |
| 41 | FLANGES GALVANIZADOS 1" 1/4 | 50 | UN | 48,37 | 2.418,50 |
| 42 | FLANGES GALVANIZADOS 2" | 50 | UN | 78,43 | 3.921,50 |
| 43 | HIDRÔMETRO 3/4 COM TUBETES | 150 | UN | 150,19 | 22.528,50 |
| 44 | JOELHO 45° 20MM | 300 | UN | 1,12 | 336,00 |
| 45 | JOELHO 45° 25MM | 300 | UN | 1,63 | 489,00 |
| 46 | JOELHO 45° 32MM | 300 | UN | 2,64 | 792,00 |
| 47 | JOELHO 45° 40MM | 300 | UN | 2,02 | 606,00 |
| 48 | JOELHO 45° 50MM | 300 | UN | 3,78 | 1.134,00 |
| 49 | JOELHO 45° 60MM | 300 | UN | 25,85 | 7.755,00 |
| 50 | JOELHO 90° 20MM | 300 | UN | 0,60 | 180,00 |
| 51 | JOELHO 90° 25MM | 300 | UN | 0,54 | 162,00 |
| 52 | JOELHO 90° 32MM | 300 | UN | 2,01 | 603,00 |
| 53 | JOELHO 90° 40MM | 300 | UN | 1,52 | 456,00 |
| 54 | JOELHO 90° 50MM | 300 | UN | 2,25 | 675,00 |
| 55 | JOELHO 90° 60MM | 300 | UN | 23,31 | 6.993,00 |
| 56 | JOELHO 90° SOLDÁVEL ROSCÁVEL 20 X 1/2MM | 200 | UN | 2,00 | 400,00 |
| 57 | JOELHO 90° SOLDÁVEL ROSCÁVEL 25 X 1/2MM | 200 | UN | 2,12 | 424,00 |
| 58 | JOELHO 90° SOLDÁVEL ROSCÁVEL 25 X 3/4MM | 200 | UN | 1,83 | 366,00 |
| 59 | KIT CAVALETE REGISTROS ¾” | 150 | UN | 77,28 | 11.592,00 |
| 60 | LUVA CORRER COM ANEL 20MM | 200 | UN | 5,77 | 1.154,00 |
| 61 | LUVA CORRER COM ANEL 25MM | 200 | UN | 7,58 | 1.516,00 |
| 62 | LUVA CORRER COM ANEL 32MM | 200 | UN | 7,04 | 1.408,00 |
| 63 | LUVA CORRER COM ANEL 40MM | 200 | UN | 5,90 | 1.180,00 |
| 64 | LUVA CORRER COM ANEL 50MM | 200 | UN | 11,99 | 2.398,00 |
| 65 | LUVA CORRER COM ANEL 60MM | 200 | UN | 9,09 | 1.818,00 |
| 66 | LUVA CORRER COM ANEL 85MM | 200 | UN | 22,93 | 4.586,00 |
| 67 | LUVA DE CORRER COM ANEL PBA DN LONGA 60MM | 200 | UN | 19,83 | 3.966,00 |
| 68 | LUVA GALVANIZADA 1.1/4" | 50 | UN | 23,53 | 1.176,50 |
| 69 | LUVA GALVANIZADA 2" | 50 | UN | 25,56 | 1.278,00 |
| 70 | LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 20 PEAD | 250 | UN | 3,48 | 870,00 |
| 71 | LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 25 PEAD | 250 | UN | 20,62 | 5.155,00 |
| 72 | LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 32 PEAD | 250 | UN | 29,10 | 7.275,00 |
| 73 | LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 40 PEAD | 250 | UN | 35,45 | 8.862,50 |
| 74 | LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 50 PEAD | 250 | UN | 49,39 | 12.347,50 |
| 75 | LUVA PRESSÃO DUPLA P/ MANGUEIRA 63 PEAD | 150 | UN | 81,09 | 12.163,50 |
| 76 | LUVA ROSCÁVEL PVC ½” | 200 | UN | 1,73 | 346,00 |
| 77 | LUVA ROSCÁVEL PVC ¾” | 150 | UN | 2,12 | 318,00 |
| 78 | LUVA ROSCÁVEL PVC 1” | 200 | UN | 3,65 | 730,00 |
| 79 | LUVA SOLDÁVEL 20MM | 250 | UN | 0,63 | 157,50 |
| 80 | LUVA SOLDÁVEL 25MM | 250 | UN | 0,69 | 172,50 |
| 81 | LUVA SOLDÁVEL 32MM | 250 | UN | 1,37 | 342,50 |
| 82 | LUVA SOLDÁVEL 40MM | 250 | UN | 2,58 | 645,00 |
| 83 | LUVA SOLDÁVEL 50MM | 250 | UN | 2,23 | 557,50 |
| 84 | LUVA SOLDÁVEL 60MM | 250 | UN | 9,91 | 2.477,50 |
| 85 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 20 X 1/2 | 250 | UN | 1,55 | 387,50 |
| 86 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 25 X 3/4 | 250 | UN | 1,39 | 347,50 |
| 87 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 32 X 1 | 250 | UN | 1,91 | 477,50 |
| 88 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 40 X 1.1/4 | 250 | UN | 4,42 | 1.105,00 |
| 89 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA INTERNA 50 X 1.1/2 | 250 | UN | 3,10 | 775,00 |
| 90 | LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO 25 X 1/2 | 250 | UN | 1,71 | 427,50 |
| 91 | LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO 25 X 3/4 | 250 | UN | 2,46 | 615,00 |
| 92 | MASSA ADESIVA EPOXI EMBALAGEM C/ 100 GRAMAS | 200 | UN | 6,95 | 1.390,00 |
| 93 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PVC-160G | 150 | UN | 6,73 | 1.009,50 |
| 94 | RALO PVC C/ CAIXA SIFONADA 150X50CM | 150 | UN | 32,92 | 4.938,00 |
| 95 | RALO PVC C/ CAIXA SIFONADA 150X75CM | 150 | UN | 39,17 | 5.875,50 |
| 96 | REGISTRO ESF. ROSCA EXTERNA 1/2" | 200 | UN | 8,11 | 1.622,00 |
| 97 | REGISTRO ESF. ROSCA EXTERNA 3/4" | 200 | UN | 9,60 | 1.920,00 |
| 98 | REGISTRO ESF. ROSCA INTERNA 1/2" | 200 | UN | 14,45 | 2.890,00 |
| 99 | REGISTRO ESF. ROSCA INTERNA 3/4" | 200 | UN | 16,68 | 3.336,00 |
| 100 | REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 20MM | 200 | UN | 11,60 | 2.320,00 |
| 101 | REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 25MM | 200 | UN | 8,44 | 1.688,00 |
| 102 | REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 32MM | 200 | UN | 12,43 | 1.688,00 |
| 103 | REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 40MM | 200 | UN | 12,71 | 2.542,00 |
| 104 | REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 50MM | 200 | UN | 15,20 | 3.040,00 |
| 105 | REGISTRO ESF. VS SOLDÁVEL 60MM | 200 | UN | 27,43 | 5.486,00 |
| 106 | REGISTRO ESFERA METÁLICO ½” | 200 | UN | 15,29 | 3.058,00 |
| 107 | REGISTRO ESFERA METÁLICO ¾” | 200 | UN | 44,40 | 8.880,00 |
| 108 | REGISTRO ESFERA METÁLICO 1.1/2” | 180 | UN | 47,75 | 8.595,00 |
| 109 | REGISTRO ESFERA METÁLICO 1.1/4” | 180 | UN | 52,50 | 9.450,00 |
| 110 | REGISTRO ESFERA METÁLICO 2” | 180 | UN | 105,81 | 19.045,80 |
| 111 | SIFÃO SANFONADO EM POLIPROPILENO, HASTE ADAPTÁVEL, COR BRANCO, UNIVERSAL (72 CM) | 100 | UN | 9,30 | 930,00 |
| 112 | SILICONE PARA VEDAÇÃO USO GERAL C/ 280 GRAMAS | 300 | UN | 19,53 | 5.859,00 |
| 113 | TAMPÃO PEAD 32 MM | 80 | UN | 15,49 | 1.239,20 |
| 114 | TE PEAD 20 X 20 X 20MM | 60 | UN | 25,51 | 1.530,60 |
| 115 | TE PEAD 25 X 25 X 25MM | 60 | UN | 29,63 | 1.777,80 |
| 116 | TE PEAD 32 X 32 X 32MM | 60 | UN | 50,54 | 3.032,40 |
| 117 | TE PEAD 40 X 40 X 40MM | 60 | UN | 53,90 | 3.234,00 |
| 118 | TE PEAD 50 X 50 X 50MM | 60 | UN | 66,38 | 3.982,80 |
| 119 | TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25MM | 200 | UN | 6,90 | 1.380,00 |
| 120 | TE ROSCÁVEL ¾” | 200 | UN | 5,19 | 1.038,00 |
| 121 | TE ROSCÁVEL 1” | 200 | UN | 13,47 | 2.694,00 |
| 122 | TE SOLD. COM ROSCA 25 X ½” | 200 | UN | 2,38 | 476,00 |
| 123 | TE SOLD. COM ROSCA 25 X ¾” | 200 | UN | 2,03 | 406,00 |
| 124 | TE SOLDÁVEL 20MM | 200 | UN | 0,95 | 190,00 |
| 125 | TE SOLDÁVEL 25MM | 200 | UN | 1,09 | 218,00 |
| 126 | TE SOLDÁVEL 32MM | 200 | UN | 3,64 | 728,00 |
| 127 | TE SOLDÁVEL 40MM | 200 | UN | 4,12 | 824,00 |
| 128 | TE SOLDÁVEL 50MM | 200 | UN | 8,06 | 1.612,00 |
| 129 | TE SOLDÁVEL 60MM | 200 | UN | 21,66 | 4.332,00 |
| 130 | TORNEIRA BÓIA BRONZE COM BALÃO PVC 1" | 50 | UN | 55,40 | 2.770,00 |
| 131 | UNIÃO GALVANIZADA ASS CÔNICO DE BRONZE 1" 1/4 | 50 | UN | 118,40 | 5.920,00 |
| 132 | UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM | 150 | UN | 16,83 | 2.524,50 |
| 133 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATÓRIO, DIÂMETRO DE SAÍDA 1” EM PVC | 200 | UN | 4,81 | 962,00 |
| 134 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA, DIÂMETRO DE SAÍDA 1” EM METAL | 200 | UN | 33,67 | 6.734,00 |
| 135 | VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1 ¼” | 80 | UN | 162,70 | 13.016,00 |
| 136 | VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1 ½” | 80 | UN | 182,56 | 14.604,80 |
| 137 | VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2” | 80 | UN | 258,52 | 20.681,60 |
| 138 | VÁLVULA FUNDO DE POÇO METAL 1 1/2" | 30 | UN | 126,86 | 3.805,80 |
| 139 | VÁLVULA FUNDO DE POÇO METAL 1 " | 30 | UN | 80,68 | 2.420,40 |
| 140 | VÁLVULA FUNDO DE POÇO METAL 3 " | 30 | UN | 340,99 | 10.229,70 |
|  | VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE |  |  |  | 456.759,70 |
|  | LOTE 02 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR MAXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR MAXIMO TOTAL R$ |
| 141 | BOMBA SUBMERSA BIF 4" 3,5HP 33 ESTAGIOS | 10 | UN | 8.116,12 | 81.161,20 |
| 142 | BOMBA SUBMERSA MONOF. 4" 2,0HP 17 ESTAGIOS | 10 | UN | 3.074,98 | 30.749,80 |
| 143 | BOMBA SUBMERSA TRIF. 4" 1,5HP 13 ESTAGIOS | 10 | UN | 2.247,88 | 22.478,80 |
| 144 | BOMBA SUBMERSA TRIF. 6" 11,0HP 22 ESTÁGIOS | 10 | UN | 15.566,16 | 155.661,60 |
| 145 | BOMBA SUBMERSA TRIF. 6" 6,5HP 13 ESTÁGIOS | 10 | UN | 11.065,02 | 110.650,20 |
| 146 | BOMBA SUBMERSA TRIF. 6" 8,0HP 16 ESTÁGIOS | 10 | UN | 12.692,52 | 126.925,20 |
| 147 | BOMBA TRIF. 7,0 HP 49 ESTÁG (VAZ 3.000 L/H) | 10 | UN | 12.389,00 | 123.890,00 |
| 148 | CAPACITOR PERMANENTE 400V 40 MF | 80 | UN | 35,65 | 2.852,00 |
| 149 | CAPACITOR PERMANENTE 400V 50 MF | 80 | UN | 46,17 | 3.693,60 |
| 150 | CAPACITOR PERMANENTE 400V 60 MF | 80 | UN | 59,83 | 4.786,40 |
| 151 | CHAVE BOIA ELET. C/ CABO | 80 | UN | 50,49 | 4.039,20 |
| 152 | CONTROLADOR DE CARGA VIA RADIO | 50 | UN | 180,00 | 9.000,00 |
| 153 | FONTE CHAVEADA 1A 110/220 12V | 50 | UN | 27,96 | 1.398,00 |
| 154 | PLACA VIA RADIO | 50 | UN | 510,53 | 25.526,50 |
| 155 | PRENSA CABO 1/2 | 50 | UN | 4,33 | 216,50 |
| 156 | QUADRO DE COMANDO, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO 6,5 HP TRIFÁSICO | 50 | UN | 1.919,67 | 95.983,50 |
| 157 | QUADRO DE COMANDO, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO 7,0 HP TRIFÁSICO | 50 | UN | 1.943,67 | 97.183,50 |
| 158 | RZ VIA RADIO | 50 | UN | 507,93 | 25.396,50 |
| 159 | CABO FLEXIVEL HEPR 3X 25 MM | 200 | M | 507,93 | 101.586,00 |
| 160 | CABO TRIFASICO 3X10,0 MM 1 KV | 1600 | M | 25,56 | 40.896,00 |
| 161 | CABO TRIFASICO 3X4,0 MM 1 KV | 1600 | M | 15,74 | 25.184,00 |
| 162 | CABO TRIFASICO 3X6,0 MM 1 KV | 1600 | M | 20,48 | 32.768,00 |
|  | VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE |  |  |  | 1.122.026,50 |
|  | LOTE 03 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR MAXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR MAXIMO TOTAL R$ |
| 163 | TUBO GALVANIZADO 1" PAREDE 2,65MM | 200 | M | 40,72 | 8.144,00 |
| 164 | TUBO GALVANIZADO 1".1/4 PAREDE 2,65MM | 200 | M | 57,72 | 11.544,00 |
| 165 | TUBO GALVANIZADO 1.1/4 PAREDE 3 MM COM ROSCA NAS PONTAS | 20 | M | 156,83 | 3.136,60 |
| 166 | TUBO GALVANIZADO 2" PAREDE 3 MM COM ROSCA NAS PONTAS | 20 | M | 78,22 | 1.564,40 |
| 167 | TUBO GALVANIZADO 2" PAREDE 3,00MM | 200 | M | 76,78 | 15.356,00 |
| 168 | BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 32 X 25MM | 200 | UN | 0,58 | 116,00 |
| 169 | BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 40 X 32MM | 200 | UN | 1,03 | 206,00 |
| 170 | BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 50 X 40MM | 200 | UN | 1,47 | 294,00 |
| 171 | BUCHA DE RED. CURTA SOLD. 60 X 50MM | 200 | UN | 3,64 | 728,00 |
| 172 | BUCHA DE RED. ROSCÁVEL ¾ X ½ | 200 | UN | 0,63 | 126,00 |
| 173 | BUCHA DE RED. ROSCÁVEL 1 X ¾ | 200 | UN | 1,70 | 340,00 |
| 174 | BUCHA DE RED. ROSCÁVEL 2 X 1.½ | 150 | UN | 20,90 | 3.135,00 |
| 175 | BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/2 X 1.1/4 | 50 | UN | 30,76 | 1.538,00 |
| 176 | BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/4 X 1 | 50 | UN | 21,17 | 1.058,50 |
| 177 | BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/4 X 1/2 | 60 | UN | 16,78 | 1.006,80 |
| 178 | BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/4 X 3/4 | 50 | UN | 13,45 | 672,50 |
| 179 | CURVA GALV. MACHO FEMEA 1" | 80 | UN | 34,49 | 2.759,20 |
| 180 | CURVA GALV. MACHO FEMEA 1.1/2" | 80 | UN | 56,67 | 4.533,60 |
| 181 | CURVA GALV. MACHO FEMEA 1.1/4" | 80 | UN | 97,00 | 7.760,00 |
| 182 | CURVA GALV. MACHO FEMEA 2" | 80 | UN | 55,66 | 4.452,80 |
| 183 | CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 25MM | 200 | UN | 1,96 | 392,00 |
| 184 | CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 20MM | 200 | UN | 1,54 | 308,00 |
| 185 | CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 32MM | 200 | UN | 6,10 | 1.220,00 |
| 186 | CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 40MM | 200 | UN | 4,42 | 884,00 |
| 187 | CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 50MM | 200 | UN | 5,55 | 1.110,00 |
| 188 | CURVA SOLDÁVEL PVC 90º 60MM | 200 | UN | 26,52 | 5.304,00 |
| 189 | JOELHO 90º GALVANIZADO 1.1/2” | 50 | UN | 34,95 | 1.747,50 |
| 190 | JOELHO 90º GALVANIZADO 1.1/4” | 50 | UN | 24,87 | 1.243,50 |
| 191 | JOELHO 90º GALVANIZADO 1” | 50 | UN | 18,18 | 909,00 |
| 192 | JOELHO 90º GALVANIZADO 2” | 50 | UN | 43,44 | 2.172,00 |
| 193 | LUVA PARALELA GALV. 1.1/2" | 120 | UN | 24,84 | 2.980,80 |
| 194 | LUVA PARALELA GALV. 1.1/4" | 120 | UN | 17,67 | 2.120,40 |
| 195 | LUVA PARALELA GALV. 2" | 120 | UN | 29,50 | 3.540,00 |
| 196 | NIPEL GALVANIZADO 1.1/2 | 120 | UN | 19,90 | 2.388,00 |
| 197 | NIPEL GALVANIZADO 1.1/4 | 120 | UN | 20,36 | 2.443,20 |
| 198 | NIPEL GALVANIZADO 2” | 120 | UN | 33,61 | 4.033,20 |
| 199 | NIPEL ROSCÁVEL 1/2 | 120 | UN | 0,85 | 102,00 |
| 200 | NIPEL ROSCÁVEL 3/4 | 120 | UN | 0,86 | 103,20 |
| 201 | TE GALVANIZADO 1.1/2” | 60 | UN | 39,47 | 2.368,20 |
| 202 | TE GALVANIZADO 1.1/4” | 60 | UN | 34,11 | 2.046,60 |
| 203 | TE GALVANIZADO 2” | 60 | UN | 59,73 | 3.583,80 |
|  | VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE |  |  |  | 109.470,80 |
|  | LOTE 04 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR MAXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR MAXIMO TOTAL R$ |
| 204 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1.000L COM TAMPA | 20 | UN | 397,95 | 7.959,00 |
| 205 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 10.000L COM TAMPA | 20 | UN | 4.380,00 | 87.600,00 |
| 206 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 20.000L COM TAMPA | 20 | UN | 9.420,16 | 188.403,20 |
| 207 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3.000L COM TAMPA | 20 | UN | 1.269,66 | 25.393,20 |
| 208 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5.000L COM TAMPA | 20 | UN | 2.620,00 | 52.400,00 |
|  | VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE |  |  |  | 361.755,40 |
|  | LOTE 05 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR MAXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR MAXIMO TOTAL R$ |
| 209 | TUBO PBA DN 100/110 CLASSE 15 | 300 | M | 75,28 | 22.584,00 |
| 210 | TUBO PBA DN 50/60 CLASSE 15 | 300 | M | 23,10 | 6.930,00 |
| 211 | TUBO PBA DN 75/85 CLASSE 15 | 300 | M | 47,70 | 14.310,00 |
|  | VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE |  |  |  | 43.824,00 |
|  | LOTE 06 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR MAXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR MAXIMO TOTAL R$ |
| 212 | TUBO PEAD 20MM PN 12,5 | 5000 | M | 3,68 | 18.400,00 |
| 213 | TUBO PEAD 25MM PN 12,5 | 5000 | M | 4,49 | 22.450,00 |
| 214 | TUBO PEAD 32MM PN 12,5 | 5000 | M | 5,65 | 28.250,00 |
| 215 | TUBO PEAD 32MM PN 16,0 | 5000 | M | 7,33 | 36.650,00 |
| 216 | TUBO PEAD 40MM PN 12,5 | 5000 | M | 7,91 | 39.550,00 |
| 217 | TUBO PEAD 50MM PN 12,5 | 5000 | M | 14,20 | 71.000,00 |
| 218 | TUBO PEAD 50MM PN 16,0 | 5000 | M | 14,38 | 71.900,00 |
| 219 | TUBO PEAD 50MM PN 25,0 | 5000 | M | 20,94 | 104.700,00 |
|  | VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE |  |  |  | 392.900,00 |
|  | LOTE 07 |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR MAXIMO UNITÁRIO R$ | VALOR MAXIMO TOTAL R$ |
| 220 | TUBO PVC 20MM BARRA COM 6 METROS | 250 | BARRA | 12,46 | 3.115,00 |
| 221 | TUBO PVC 25MM BARRA COM 6 METROS | 250 | BARRA | 25,36 | 6.340,00 |
| 222 | TUBO PVC 32MM BARRA COM 6 METROS | 250 | BARRA | 28,59 | 7.147,50 |
| 223 | TUBO PVC 40MM BARRA COM 6 METROS | 250 | BARRA | 32,39 | 8.097,50 |
| 224 | TUBO PVC 50MM BARRA COM 6 METROS | 250 | BARRA | 44,25 | 11.062,50 |
| 225 | TUBO PVC 60MM BARRA COM 6 METROS | 250 | BARRA | 95,06 | 23.765,00 |
|  | VALOR TOTAL MAXIMO DO LOTE |  |  |  | 59.527,50 |

1.2. Os produtos constantes do Objeto, deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver). Garantia mínima de 12 meses.

1.3. Os Itens objeto deste Edital deverão ser entregues, conforme necessidade  nos locais indicados pela Secretarias solicitantes, após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS,  num prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS.

1.4. As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total, reservando-se a Administração Municipal o direito de adquirir no todo ou em parte os itens, objeto deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura da Ata de Registro de Preços, cuja minuta segue em anexo, bem como reduzir ou aumentar as quantidades inicialmente contratadas sem que caiba, ao (s) licitante (s) vencedor(es), qualquer tipo de indenização.

1.5. Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o valor máximo do Item e do lote, sendo desconsideradas as propostas com valores acima do limite máximo estabelecido.

1.6.O critério de julgamento adotado será o Menor preço por Lote, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do artigo 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.7.Demais informações pertinentes ao objeto da licitação encontram-se detalhadas nos anexos do edital.

1.8. Por tratar-se de julgamento por menor valor para o lote, o percentual reduzido a cada proposta será aplicado em cada item do lote, para fins de identificação dos valores finais que serão contratados pelo município.

# 2.DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO  E JUSTIFICATIVA

2.1.O objeto desta contratação se enquadra como bens e serviços comuns, portanto, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, conforme dispões no Art. 6, inciso XIII da Lei n° 14.133/2021 e no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A presente contratação será por Sistema de Registro de Preços, nos termos dos artigos 82 a 86 da Lei n.º 14.133/2021, de acordo com a justificativa da escolha do procedimento, que se encontra deste Termo de Referência (TR).

2.3.Considerando as  características de entrega  na forma  fracionada em pequenas quantidades , demanda necessidade de divisão dos produtos por lotes, manteve-se os  itens semelhantes juntos. A escolha justifica-se pois em outros pregões realizados pela Administração, onde há grande quantidade de itens, com valores unitários pequenos, o município experimenta vários problemas relacionados com a entrega, em vista de que muitas vezes o valor dos produtos não cobre o custo do frete dispensado pelo fornecedor. Desta forma, a empresa se obstem da entrega ou, até mesmo, solicita rescisão da Ata de Registro de Preços, prejudicando a administração, que fica sem os produtos e precisa contratar outro fornecedor com preço superior. Assim, entende-se que a contratação de apenas uma empresa para aquisição de determinado lote de produtos traz vantagens na economia de escala, não só para a Administração como para o fornecedor.Portanto, visando privilegiar a competitividade do certame e preservar a finalidade precípua do processo licitatório, qual seja: selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração optou-se por realizar o parcelamento dos itens por lote. A aquisição de material hidráulico pela Prefeitura Municipal é fundamental para garantir o pleno funcionamento das infraestruturas públicas e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

# 3.DO LOCAL E  PRAZO DE ENTREGA

3.1. Os materiais deverão ser deverão ser entregues nos locais indicados pelas  Secretarias solicitantes  , sem custo de frete, nos horários entres 8h às 11h30min e das 13h às 17h, após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS,  num prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Encantado/RS, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com as necessidades do Município.

3.1.1.Toda e qualquer  entrega  em desconformdiade com o estabelecido no Edital será imediatamente notificado ao fornecedor, que ficará obrigado a refazê-los imediatamente, ficando entendido que ocorrerão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se também às sanções previstas pela Lei 14.133/2021.

3.1.2. O prazo de entrega dos produtos acima mencionados não poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados da data de emissão da ordem de compra expedida pela Secretaria, com entrega no município de Encantado/RS.

# 4.DO RECEBIMENTO

4.1. O acompanhamento da execução do serviço será realizado pelos servidores municipais indicados pelas Secretarias solicitantes. O  titular de cada pasta deverá designar um responsável para fiscalização.

4.2.O recebimento dos itens pelo Município não exclui a responsabilidade civil do licitante, por vícios de quantidade ou qualidade dos produtos verificados posteriormente, garantindo-se ao Município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

# 5DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta de dotação orçamentária autorizada pela Secretaria Municipal .

5.2-As despesas para atender as despesas do presente edital estão programadas em dotação orçamentária própria, , na classificação abaixo:

04.122.0010.2062 - Manutencao do Centro Administrativo

3.3.3.90.30.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.90.39.03.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.452.0101.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER

3.3.3.90.30.06.01 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.90.39.06.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.451.0104.1013 - Constr.Remod.Garagem,Praças,Parques,Jardins Pub.

3.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.452.0104.2018 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS

3.3.3.90.30.06.02 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.90.39.06.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.451.0058.1443 - Pavimentação e Capa Asfáltica - Bônus Pré-sal

3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.0058.1444 - Pavimentação e Capa Asfáltica- Pré-sal

3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.0058.2194 - Aplicação Fundo Especial Petróleo

3.3.3.90.30.06.02 - MATERIAL DE CONSUMO

15.451.0058.1094 - Obras Fundo Especial Petroleo

3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.0069.1016 - Constr.Calcamento Asfalt.Vias Publicas

3.4.4.90.51.06.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.606.0087.2555 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.3.90.30.06.04 - MATERIAL DE CONSUMO

20.606.0101.1548 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DO INTERIOR

3.4.4.90.51.06.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.606.0101.1549 - PAVIMENTAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - PPR

3.4.4.90.51.06.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES

12.361.0047.2105 - Manut.Desenv.Ensino Fundamental-MDE

3.3.3.90.30.07.01 - MATERIAL DE CONSUMO

12.361.0009.1023 - Construcao e Ampliacao de EMEFs

3.4.4.90.51.07.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

12.365.0240.2102 - Manutenção Escolas Educ.Infantil - MDE

3.3.3.90.30.07.01 - MATERIAL DE CONSUMO

12.365.0009.1130 - Construção e/ou Ampliação de EMEIs - MDE

3.4.4.90.51.07.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

12.368.0046.2535 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESATIVADAS

3.3.3.90.30.07.02 - MATERIAL DE CONSUMO

12.361.0047.2085 - Manut.Fundo Desenv.Educacao Básica-Fundamental

3.3.3.90.30.07.03 - MATERIAL DE CONSUMO

12.361.0009.1562 - Construção, ampliação e reforma Ensino Fundamental - FUNDEB

3.4.4.90.51.07.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES

12.365.0009.1394 - Construção e ou ampliação EMEIs-FUNDEB

3.4.4.90.51.07.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES

12.365.0240.2279 - Manut.Fundo Desenv.Educação Básica-Infantil

3.3.3.90.30.07.03 - MATERIAL DE CONSUMO

12.361.0047.2144 - Aplicação Prog.Salário Educação-Federal

3.3.3.90.30.07.04 - MATERIAL DE CONSUMO

12.365.0240.2336 - Atendimento com Recursos do CPMs

3.3.3.90.30.07.04 - MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0107.2082 - Manutenção Ações Municipais de Saúde

3.3.3.90.30.09.01 - MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0107.2252 - Manutenção CAPS-Centro Atenção Psicossocial

3.3.3.90.30.09.01 - MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0107.2349 - Incentivo Financeiro da APS

3.3.3.90.30.09.02 - MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0107.2339 - Aplicação Custeio CAPS I - Estadual

3.3.3.90.30.09.03 - MATERIAL DE CONSUMO

23.695.0094.2435 - Manutenção Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento

3.3.3.90.30.11.01 - MATERIAL DE CONSUMO

23.695.0095.1434 - Constr./Melhorias Infraestrutura Pontos Turísticos

3.4.4.90.51.11.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

13.392.0054.2570 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA E MUSEU MUNICIPAL

3.3.3.90.30.11.04 - MATERIAL DE CONSUMO

27.812.0103.2574 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

3.3.3.90.30.11.05 - MATERIAL DE CONSUMO

16.482.0059.2073 - Manutenção das atividades do Departamento de Habitação

3.3.3.90.30.12.01 - MATERIAL DE CONSUMO

08.244.0030.1316 - Construção/Reforma de Espaços Comunitários

3.4.4.90.51.12.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

16.482.0059.1158 - Infra-Estrut.em Áreas Loteamentos Populares

3.4.4.90.51.12.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

08.244.0030.2083 - Manutenção Cemitério Municipal de PALMAS

3.3.3.90.30.12.02 - MATERIAL DE CONSUMO

08.244.2037.2053 - Manutenção Divisão Assistência Social

3.3.3.90.30.12.02 - MATERIAL DE CONSUMO

08.244.2037.2521 - CUSTEIO PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE MP 1218/24

3.3.3.90.30.12.03- MATERIAL DE CONSUMO

22.661.0092.1542 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS/INCUBADORAS

3.4.4.90.51.13.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES

22.661.0092.2544 - MANUTENÇÃO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS

3.3.3.90.30.13.02- MATERIAL DE CONSUMO

# 6.DO PAGAMENTO

6.1 - O preço a ser pago pelo Município será correspondente ao da proposta vencedora.

6.2- O pagamento será efetuado conforme quantidade retirada no período, em até 30 ( trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura.

6.3 - Na nota fiscal deverá constar: PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇOS e deverá ser entregue no Setor de Licitações .

6.4 - As notas fiscais somente poderão ser emitidas após a confirmação, junto ao Setor de Contabilidade, que o empenho prévio foi emitido.

6.5 - Serão processadas as retenções nos termos das leis que regulam as matérias.

6.6.Para fins de pagamento, o Vencedor deverá, no momento da entrega da nota fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto à tesouraria do Município, o banco, o nº da agência e o nº da conta na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, do Vencedor.

# 7.DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura deste termo, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.

7.2.Após, publique-se o instrumento do Contrato, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.

# 8.DA ASSINATURA

8.1.Após a homologação, o licitante vencedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

8.2.O prazo de assinatura poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

8.3.A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital documentos assinados eletronicamente, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 14.063/2020.

8.4.Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no

edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

# 9.DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

9.1.Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, será concedido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento da contratada, desde que suficientemente comprovado o desequilíbrio de forma documental, conforme Decreto Municipal nº40/2023.

9.2.O equilíbrio econômico-financeiro deverá ser pleiteado, protocolizando no sistema eletrônico instituído pela administração pública para envio e recebimento de documentos de forma online, plataforma 1 Doc, sendo que, durante o trâmite e despacho do protocolo, a entrega do objeto deverá ser mantida, sem prejuízo à esta Municipalidade.

9.3.O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SERÁ ADMITIDO MEDIANTE PESQUISA DE COMPRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, APLICANDO-SE SOBRE A MÉDIA OBTIDA, O PERCENTUAL DE DESCONTO ENTRE O VALOR DE REFERENCIA  DO CERTAME  E PROPOSTA FINAL DO LICITANTE.

9.4.Caso concedido, a empresa receberá o reequilíbrio, apenas sob os empenhos gerados a partir da data do Termo  Aditivo.

9.5.No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico- financeiro, utilizando como indexador o Índice IPCA.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1.Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133. Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

11.DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1.O Art. 18, inciso IX da Lei n° 14.1333/2021, dispõe sobre a necessidade de um demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.

Abaixo, são apresentados os resultados almejados com a execução desse processo:

a)Atendimento a todos preceitos legais e  legislação vigentes;

b)Atendimento ágil às demandas de pavimentacoes de ruas avenidas e espaço publicos ;

c)Obtenção de bem de qualidade assegurando a continuidade dos serviços prestados pela municipalidade.

d)Maior segurança  e disponibilidade  de materiais para  o município.

# 12.IMPACTOS AMBIENTAIS

# 12.1.Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento          conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

Para garantir o menor nível de impacto ambiental possível com os produtos adquiridos, existem algumas considerações:

Resistência a Elementos Ambientais: Produtos de qualidade podem exibir maior resistência, minimizando assim os danos de poluição  e reduzindo a necessidade de reparos frequentes da frota;

Tecnologias Sustentáveis: incorporar tecnologias sustentáveis;

Planejamento: Além da qualidade o planejamento apropriado desempenha um papel crucial na mitigação do impacto ambiental

13.DO FORO

13.1.Fica eleito o Foro da Comarca de  Encantado/RS para solucionar todas as questões oriunda deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14. DA PUBLICAÇÃO

14.1. Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, site www.encantado.rs.gov.br.e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP www.gov.br/pncp/pt-br. Mais informações pelo telefone 51) 3751.0100 ou pelo e-mail licitacoes@encantado-rs.com.br nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Encantado/RS, Fevereiro de 2026.

GIOVANI DELAZERI

SECRETARIO  DA AGRICULTURA E OBRAS PUBLICAS