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Ofício nº 465/2026     
      São Leopoldo, 06 de outubro de 2026.
De: Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SECOL
Para: Serviço Municipal de Água e Esgotos – SEMAE, Setor de Compras.
Assunto: PE 31/2026, Processo 4709 – SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
Pregão Eletrônico, tombada sob o nº 31/2026, tipo Menor Preço por item, Modo de Disputa: aberto, com recursos financeiros próprios e a devida liberação orçamentária, tendo por finalidade a qualificação e seleção de propostas para a: Aquisição futura de diversos equipamentos e seus acessórios, sendo eles para análise de bancada e para análise de campo, a fim de monitorar a qualidade da água e dos efluentes para os Laboratórios Central de Água e de Efluentes, nos termos da tabela do item 1.2, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Empresas interessadas em participarem do certame, referente à licitação em epígrafe, solicitam tempestivamente, esclarecimentos.
QUESTIONAMENTO 1:

A GW2, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 31/2026, solicita os esclarecimentos abaixo, necessários para a correta definição dos produtos a serem ofertados e da documentação de habilitação.

1. Item 8 – Kit para determinação de Microcistina

Verificamos que a composição técnica descrita no Termo de Referência — especialmente a utilização de placa revestida com segundo anticorpo, anticorpo monoclonal anti-microcistinas e conjugado Microcistina-HRP — corresponde à configuração do kit ABRAXIS® Microcystins/Nodularins DM, PN 522015, fabricante Gold Standard Diagnostics, produto que possui verificação EPA ETV – Environmental Technology Verification.

Por outro lado, o Termo de Referência também estabelece que deverá ser fornecido “kit padrão de microcistina aprovado pelo EPA”.

O produto do mesmo fabricante relacionado especificamente ao EPA Method 546 é o ABRAXIS® Microcystins/Nodularins (ADDA), PN 520011, também com verificação EPA, porém baseado em configuração de ensaio distinta daquela descrita tecnicamente no Termo de Referência.

Dessa forma, para evitar interpretação equivocada na apresentação da proposta, solicitamos esclarecer:

a) Será aceito o PN 522015 – Microcystins/Nodularins DM, com verificação EPA ETV, cuja configuração técnica corresponde à composição descrita no Termo de Referência?

ou

b) A referência ao EPA pretende exigir especificamente atendimento ao EPA Method 546, hipótese em que deverá ser ofertado o PN 520011 – Microcystins/Nodularins (ADDA), correspondente ao referido método, ainda que sua configuração de ensaio seja diferente daquela detalhada na especificação técnica do item?

Solicitamos, portanto, confirmar qual das duas tecnologias/produtos será considerada adequada para pleno atendimento ao Item 8.

2. Item 10 – Kit para determinação de Anatoxina-a

Consta na especificação do Item 10 a sequência de padrões:

“0; 1,15; 0,40; 1,0; 2,5 e 5,0 ppb”.

O kit ABRAXIS® Anatoxin-a ELISA, PN 520060, possui padrões nas concentrações:

0; 0,15; 0,40; 1,0; 2,5 e 5,0 ppb.

Dessa forma, solicitamos confirmar se a concentração de 1,15 ppb indicada no Termo de Referência constitui erro material de digitação, sendo a concentração correta pretendida 0,15 ppb.

3. Exigência de profissional registrado no Conselho Regional de Química – CRQ

O edital estabelece, na qualificação técnico-profissional, a indicação de profissional responsável devidamente registrado no Conselho Regional de Química – CRQ.

A GW2 atua exclusivamente na comercialização e revenda dos kits objeto dos itens em questão, sendo estes produtos acabados, fabricados no exterior e importados, fornecidos em suas embalagens originais.

A empresa não realiza fabricação, formulação, fracionamento ou manipulação desses produtos, tampouco executará análises laboratoriais ou emitirá laudos analíticos no âmbito deste fornecimento.

Adicionalmente, os produtos ofertados possuem Certificado de Análise – COA (Certificate of Analysis), emitido pelo próprio fabricante para cada lote, documento que identifica e certifica tecnicamente as características e a conformidade do produto fornecido.

Nesse sentido, entendemos que o COA constitui documento técnico essencial para comprovação da qualidade e conformidade do produto e, por essa razão, deve integrar a documentação técnica apresentada na fase de habilitação, sem prejuízo da apresentação posterior do COA correspondente ao lote efetivamente entregue.

Considerando, portanto, que se trata de revenda de produtos importados acabados, sem qualquer intervenção técnica da GW2 sobre sua fabricação, composição ou análise, e que cada lote é acompanhado de documentação técnica e COA emitido pelo fabricante, solicitamos confirmar se permanece obrigatória, para fins de habilitação, a indicação de profissional registrado no CRQ.

Caso seja confirmada a obrigatoriedade, solicitamos esclarecer:

a) Qual vínculo entre o profissional registrado no CRQ e a empresa licitante será considerado válido para atendimento ao edital?

b) O profissional poderá ser sócio da empresa, devidamente registrado no CRQ?

c) Poderá ser empregado da empresa, mediante vínculo trabalhista?

d) Será admitido profissional contratado mediante contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício?

e) Há alguma outra modalidade de vínculo profissional admitida pelo SEMAE?

f) Qual documentação deverá ser apresentada para comprovação desse vínculo e da regularidade do profissional perante o CRQ?

Quanto ao Certificado de Análise – COA, considerando seu caráter de documento técnico essencial, nosso entendimento é de que deverá integrar a documentação de habilitação técnica. Solicitamos confirmar esse entendimento e esclarecer se, nessa etapa, poderá ser apresentado COA representativo/documentação do fabricante referente ao produto ofertado, ficando a apresentação do COA específico do lote efetivamente fornecido para o momento da entrega.
Este esclarecimento pode ser acessado no Portal de Compras Públicas no link abaixo:

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rs/servico-municipal-de-agua-e-esgoto-de-sao-leopoldo-semae-4968/rpe-31-2026-2026-509443
Solicitamos que após a análise, a resposta seja encaminhada para as devidas deliberações. 

Informamos que a disputa está previamente agendada para dia 19/10/2026 às 09:00.
Atenciosamente,
Cláudio Machado
    Agente de Contratação
Ao Supervisor do Departamento de Compras

Sr. Thiado da Paixão Oliveira
Serviço Municipal de Água e Esgotos São Leopoldo – RS

