## EM CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE PPCI - EM CONCEIÇÃO
|  | Rua Eva de Azevedo Vieira, 40 - Conceição - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | [5 empty] | BDI = 21,50%
Item | Tabela | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor material (R$) | Valor mão-de-obra (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  | Serviços iniciais
1.1 | composição | CP1 | Administração de obra/ serviço | mês | 0.333 | 1931.8302 | 2347.17 | 586.21 | 195.3976 | 781.6076
Subtotal | [9 empty] | 781.6076
2 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
2.1 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 2 | 225 | 273.38 | 410.07 | 136.69 | 546.76
2.2 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 12 | 15 | 18.23 | 164.07 | 54.69 | 218.76
2.3 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
2.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 10 | 17,35 | 21.08 | 158.1 | 52.7 | 210.8
2.5 | Insumos- cód. Adaptado | 37558 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 474x237mm | unid | 6 | 39.14 | 47.56 | 214.02 | 71.34 | 285.36
2.6 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 18 | 73.12 | 88.84 | 1199.34 | 399.78 | 1599.12
2.7 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 2 | 236.9058 | 287.84 | 431.76 | 143.92 | 575.68
2.8 | composição | CP4 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 9386.2 | 11404.23 | 8553.17 | 2851.06 | 11404.23
2.9 | composição | CP8 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 46714.69 | 56758.35 | 42568.76 | 14189.59 | 56758.35
2.10 | INSUMOS | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1 | 1398.58 | 1699.27 | 1274.45 | 424.82 | 1699.27
Subtotal | [9 empty] | 73340.49
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 74122.0976
VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ABRIL/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025.
São Sebastião do Caí, maio de 2025.
____________________________
Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134

## EM ALENCASTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE PPCI - EM CORONEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARÃES
|  | Rua Oderich, 489 - Navegantes - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | [5 empty] | BDI = 21,50%
Item | Tabela | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor material (R$) | Valor mão-de-obra (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  | Serviços iniciais
1.1 | composição | CP1 | Administração de obra/ serviço | mês | 0.333 | 1931.8302 | 2347.17 | 586.21 | 195.3976 | 781.6076
Subtotal | [9 empty] | 781.6076
2 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
2.1 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 4kg | unid | 2 | 222.92 | 270.85 | 406.28 | 135.42 | 541.7
2.2 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 7 | 225 | 273.38 | 1435.25 | 478.41 | 1913.66
2.3 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 37 | 15 | 18.23 | 505.88 | 168.63 | 674.51
2.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
2.5 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 14 | 17,35 | 21.08 | 221.34 | 73.78 | 295.12
2.6 | composição | CP5 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 6318.4 | 7676.86 | 5757.65 | 1919.21 | 7676.86
2.7 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 18 | 73.12 | 88.84 | 1199.34 | 399.78 | 1599.12
2.8 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 2 | 236.9058 | 287.84 | 431.76 | 143.92 | 575.68
2.9 | INSUMOS | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1 | 1398.58 | 1699.27 | 1274.45 | 424.82 | 1699.27
Subtotal | [9 empty] | 15018.08
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 15799.6876
VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ABRIL/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025.
São Sebastião do Caí, maio de 2025.
____________________________
Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134

## EM PASQUALINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE PPCI - EM DR. ALBERTO PASQUALINI
|  | Rua da Divisão, 165 - Areião - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | [5 empty] | BDI = 21,50%
Item | Tabela | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor material (R$) | Valor mão-de-obra (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  | Serviços iniciais
1.1 | composição | CP1 | Administração de obra/ serviço | mês | 0.333 | 1931.8302 | 2347.17 | 586.21 | 195.3976 | 781.6076
Subtotal | [9 empty] | 781.6076
2 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
2.1 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 4kg | unid | 1 | 222.92 | 270.85 | 203.14 | 67.71 | 270.85
2.2 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 18 | 15 | 18.23 | 246.11 | 82.03 | 328.14
2.3 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
2.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 7 | 17,35 | 21.08 | 110.67 | 36.89 | 147.56
2.5 | composição | CP3 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 5618.4 | 6826.36 | 5119.77 | 1706.59 | 6826.36
2.6 | composição | CP7 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 41339.69 | 50227.72 | 37670.79 | 12556.93 | 50227.72
2.7 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 12 | 73.12 | 88.84 | 799.56 | 266.52 | 1066.08
2.8 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 4 | 236.9058 | 287.84 | 863.52 | 287.84 | 1151.36
2.9 | insumos | 43980 | RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | unid | 2 | 3590.53 | 4362.49 | 6543.74 | 2181.24 | 8724.98
2.10 | composição | CP11 | ABRIGO EM AÇO PARA EXTINTOR (ginásio- conforme projeto) | unid | 2 | 584.0867 | 709.67 | 1064.51 | 354.83 | 1419.34
Subtotal | [9 empty] | 70204.55
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 70986.1576
VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ABRIL/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025.
São Sebastião do Caí, maio de 2025.
____________________________
Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134

## EM DAVID CANABARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE PPCI - EM GENERAL DAVID CANABARRO
|  | Av. Conceição, 469 - São Martim - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | [5 empty] | BDI = 21,50%
Item | Tabela | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor material (R$) | Valor mão-de-obra (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  | Serviços iniciais
1.1 | composição | CP1 | Administração de obra/ serviço | mês | 0.335 | 1931.8302 | 2347.17 | 589.73 | 196.572 | 786.302
Subtotal | [9 empty] | 786.302
2 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
2.1 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 2 | 225 | 273.38 | 410.07 | 136.69 | 546.76
2.2 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 6kg | unid | 1 | 222.92 | 270.85 | 203.14 | 67.71 | 270.85
2.3 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 23 | 15 | 18.23 | 314.47 | 104.82 | 419.29
2.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
2.5 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 7 | 17,35 | 21.08 | 110.67 | 36.89 | 147.56
2.6 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 32 | 73.12 | 88.84 | 2132.16 | 710.72 | 2842.88
2.7 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 1 | 236.9058 | 287.84 | 215.88 | 71.96 | 287.84
2.8 | composição | CP13 | Iluminação de emergência - 300 LÚMENS | unid | 2 | 216.4158 | 262.95 | 394.43 | 131.47 | 525.9
2.9 | composição | CP7 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 59186.69 | 71911.83 | 53933.87 | 17977.96 | 71911.83
2.10 | insumos | 43980 | RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | unid | 2 | 3590.53 | 4362.49 | 6543.74 | 2181.24 | 8724.98
Subtotal | [9 empty] | 85720.05
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 86506.3519
VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ABRIL/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025.
São Sebastião do Caí, maio de 2025.
____________________________
Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134

## EM BENNO SEIDEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE PPCI - EM PROFESSOR BENNO SEIDEL
|  | Estrada da Vigia, 520 - Vigia - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | [5 empty] | BDI = 21,50%
Item | Tabela | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor material (R$) | Valor mão-de-obra (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  | Serviços iniciais | [7 empty] | 0.333 | 1.665
1.1 | composição | CP1 | Administração de obra/ serviço | mês | 0.333 | 1931.8302 | 2347.17 | 586.21 | 195.3976 | 781.6076 | 0.335 | 2
Subtotal | [9 empty] | 781.6076
2 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
2.1 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 2 | 225 | 273.38 | 410.07 | 136.69 | 546.76
2.2 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 12 | 15,00 | 18.23 | 164.07 | 54.69 | 218.76
2.3 | Insumos- cód. Adaptado | 37558 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 252x504mm | unid | 2 | 44.38 | 53.92 | 80.88 | 26.96 | 107.84
2.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
2.5 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 7 | 17,35 | 21.08 | 110.67 | 36.89 | 147.56
2.6 | composição | CP2 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 5353.6 | 6504.62 | 4878.47 | 1626.15 | 6504.62
2.7 | composição | CP6 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 30446.39 | 36992.36 | 27744.27 | 9248.09 | 36992.36
2.8 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 10 | 73.12 | 88.84 | 666.3 | 222.1 | 888.4
2.9 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 4 | 236.9058 | 287.84 | 863.52 | 287.84 | 1151.36
2.10 | insumos | 43980 | RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | unid | 2 | 3590.53 | 4362.49 | 6543.74 | 2181.24 | 8724.98
Subtotal | [9 empty] | 55324.8
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 56106.4076
VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ABRIL/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025.
São Sebastião do Caí, maio de 2025.
____________________________
Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134

## EMEI TIA JUSSARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE PPCI - EMEI TIA JUSSARA
|  | Estrada da Vigia, 520 - Vigia - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | [5 empty] | BDI = 21,50%
Item | Tabela | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor material (R$) | Valor mão-de-obra (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  | Serviços iniciais
1.1 | composição | CP1 | Administração de obra/ serviço | mês | 0.333 | 1931.8302 | 2347.17 | 586.21 | 195.3976 | 781.6076
Subtotal | [9 empty] | 781.6076
2 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
2.1 | ORÇ |  | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 9 | 225 | 273.38 | 1845.32 | 615.1 | 2460.42
2.2 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 4kg | unid | 2 | 222.92 | 270.85 | 406.28 | 135.42 | 541.7
2.3 | INSUMOS | 37558 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, 20 X 40cm, | unid | 84 | 27.96 | 33.97 | 2140.11 | 713.37 | 2853.48
2.4 | ORÇ |  | Central de Alarme de Incêndio | unid | 1 | 1290 | 1567.35 | 1175.51 | 391.84 | 1567.35
2.5 | ORÇ |  | Acionador Manual de Alarme de Incêndio | unid | 5 | 159.8 | 194.16 | 728.1 | 242.7 | 970.8
2.6 | ORÇ |  | Luminária de emergência | unid | 6 | 220 | 267.3 | 1202.85 | 400.95 | 1603.8
2.7 | ORÇ |  | Manutenção do sistema de hidrante | unid | 1 | 3300 | 4009.5 | 3007.13 | 1002.37 | 4009.5
2.8 | comp | cp14 | Manutenção de Porta com barra antipânico | unid | 1 | 1084.69 | 1317.9 | 988.43 | 329.47 | 1317.9
Subtotal | [9 empty] | 15324.95
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 16106.5576
VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ABRIL/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025.
São Sebastião do Caí, maio de 2025.
____________________________
Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134

## Composições
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CP1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
Equipe Técnica da Obra
1 | INSUMOS | 4083 | Encarregado Geral | h | 8 | 68.93 | 551.44
2 | INSUMOS | 40943 | Técnico em Segurança | h | 8 | 37.54 | 300.32
Veículos de serviço
3 | SICRO | E9512 | Veículo leve (PRODUTIVO) | h | 11 | 63.6287 | 699.9157
4 | SICRO | E9512 | Veículo leve (IMPRODUTIVO) | h | 11 | 34.5595 | 380.1545
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 1931.8302
CP2 - CENTRAL DE ALARME E ACIONADOR - EM BENNO SEIDEL
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | orç | fenix eq. | Central de alarme de incêndio intelbras CIE 1125 | unid | 1 | 1380 | 1380
2 | orç | fenix eq. | Sirene audiovisual 24v endereçável | unid | 2 | 135 | 270
3 | orç | fenix eq. | Acionador Manual de Alarme de Incêndio 24V | unid | 2 | 129.8 | 259.6
4 | orç | fenix eq. | Eletroduto PVC 3/4" 3 mts | unid | 20 | 28.2 | 564
5 | orç | fenix eq. | Mão-de-obra alarme | unid | 1 | 2200 | 2200
6 | orç | fenix eq. | Cabo blindado 2x1,50mm 2x0,75mm | m | 50 | 13.6 | 680
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 5353.6
CP3 - CENTRAL DE ALARME E ACIONADOR - EM DR. ALBERTO PASQUALINI
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | orç | fenix eq. | Central de alarme de incêndio intelbras CIE 1125 | unid | 1 | 1380 | 1380
2 | orç | fenix eq. | Sirene audiovisual 24v endereçável | unid | 3 | 135 | 405
3 | orç | fenix eq. | Acionador Manual de Alarme de Incêndio 24V | unid | 3 | 129.8 | 389.4
4 | orç | fenix eq. | Eletroduto PVC 3/4" 3 mts | unid | 20 | 28.2 | 564
5 | orç | fenix eq. | Mão-de-obra alarme | unid | 1 | 2200 | 2200
6 | orç | fenix eq. | Cabo blindado 2x1,50mm 2x0,75mm | m | 50 | 13.6 | 680
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 5618.4
CP4 - CENTRAL DE ALARME E ACIONADOR - EM CONCEIÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | orç | fenix eq. | Central de alarme de incêndio intelbras CIE 1125 | unid | 1 | 1380 | 1380
2 | orç | fenix eq. | Sirene audiovisual 24v endereçável | unid | 4 | 135 | 540
3 | orç | fenix eq. | Acionador Manual de Alarme de Incêndio 24V | unid | 4 | 129.8 | 519.2
4 | orç | fenix eq. | Eletroduto PVC 3/4" 3 mts | unid | 35 | 28.2 | 987
5 | orç | fenix eq. | Mão-de-obra alarme | unid | 1 | 4600 | 4600
6 | orç | fenix eq. | Cabo blindado 2x1,50mm 2x0,75mm | m | 100 | 13.6 | 1360
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 9386.2
CP5 - CENTRAL DE ALARME E ACIONADOR - EM CORONEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARÃES
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | orç | fenix eq. | Central de alarme de incêndio intelbras CIE 1125 | unid | 1 | 1380 | 1380
2 | orç | fenix eq. | Sirene audiovisual 24v endereçável | unid | 3 | 135 | 405
3 | orç | fenix eq. | Acionador Manual de Alarme de Incêndio 24V | unid | 3 | 129.8 | 389.4
4 | orç | fenix eq. | Eletroduto PVC 3/4" 3 mts | unid | 20 | 28.2 | 564
5 | orç | fenix eq. | Mão-de-obra alarme | unid | 1 | 2900 | 2900
6 | orç | fenix eq. | Cabo blindado 2x1,50mm 2x0,75mm | m | 50 | 13.6 | 680
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 6318.4
CP6 - HIDRANTE COM MANGOTINHO - EM PROFESSOR BENNO SEIDEL
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | orç | fenix eq. | Barras de tubos 5580 2.1/2" | unid | 5 | 645 | 3225
2 | orç | fenix eq. | Curva de aço carbono SCH 40 2.1/2" | unid | 5 | 64.5 | 322.5
3 | orç | fenix eq. | TEE galvanizado 2.1/2" | unid | 1 | 156.8 | 156.8
4 | orç | fenix eq. | Niple galvanizado 2.1/2" | unid | 2 | 39.8 | 79.6
5 | orç | fenix eq. | Registro monobloco 220LBS 2.1/2" | unid | 1 | 190 | 190
6 | orç | fenix eq. | Adaptador STORZ 2.1/2" x 1.1/2" | unid | 1 | 89.9 | 89.9
7 | orç | fenix eq. | Tampão STORZ 1.1/2" | unid | 1 | 95.7 | 95.7
8 | orç | fenix eq. | Válvula esferade passagem plena 2.1/2" | unid | 1 | 735 | 735
9 | orç | fenix eq. | União assento em bronze 2.1/2" | unid | 1 | 244.8 | 244.8
10 | orç | fenix eq. | Pressostato Danfoss KPI 35 1/4" | unid | 2 | 624.5 | 1249
11 | orç | fenix eq. | Manometro reto 2.1/2" 0/10/KGF/cm² C.INOX 1/4" | unid | 1 | 248.09 | 248.09
12 | orç | fenix eq. | Painel eletronico EPMTC trifasico 380V | unid | 1 | 3640 | 3640
13 | orç | fenix eq. | Motobomba trifasico 7,5CV | unid | 1 | 4250 | 4250
14 | orç | fenix eq. | Motobomba Jockey trifasico 2 VC | unid | 1 | 2120 | 2120
15 | orç | fenix eq. | Mão-de-obra hidrantes c/ material incluso | unid | 1 | 13800 | 13800
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 30446.39
CP7 - HIDRANTE COM MANGOTINHO - EM DR. ALBERTO PASQUALINI
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | orç | fenix eq. | Barras de tubos 5580 2.1/2" | unid | 8 | 645 | 5160
2 | orç | fenix eq. | Curva de aço carbono SCH 40 2.1/2" | unid | 12 | 64.5 | 774
3 | orç | fenix eq. | TEE galvanizado 2.1/2" | unid | 2 | 156.8 | 313.6
4 | orç | fenix eq. | Niple galvanizado 2.1/2" | unid | 10 | 39.8 | 398
5 | orç | fenix eq. | Registro monobloco 220LBS 2.1/2" | unid | 3 | 190 | 570
6 | orç | fenix eq. | Adaptador STORZ 2.1/2" x 1.1/2" | unid | 3 | 89.9 | 269.7
7 | orç | fenix eq. | Tampão STORZ 1.1/2" | unid | 3 | 95.7 | 287.1
8 | orç | fenix eq. | Válvula esfera de passagem plena 1" | unid | 2 | 55 | 110
9 | orç | fenix eq. | Mangueira mangotinho 1" c/ esguicho | unid | 2 | 1039 | 2078
10 | orç | fenix eq. | Caixa de abrigo mangueira 75x45x17cm | unid | 2 | 429 | 858
11 | orç | fenix eq. | Flange soldável 2.1/2" pvc para caixa d´água | unid | 2 | 172 | 344
12 | orç | fenix eq. | Registro de esfera soldável 75mm PVC marrom | unid | 2 | 185 | 370
13 | orç | fenix eq. | União soldável PVC marrom 75mm | unid | 2 | 168 | 336
14 | orç | fenix eq. | Válvula de retenção 2.1/2" | unid | 2 | 490 | 980
15 | orç | fenix eq. | Válvula esferade passagem plena 2.1/2" | unid | 3 | 735 | 2205
16 | orç | fenix eq. | União assento em bronze 2.1/2" | unid | 4 | 244.8 | 979.2
17 | orç | fenix eq. | Pressostato Danfoss KPI 35 1/4" | unid | 2 | 624.5 | 1249
18 | orç | fenix eq. | Manometro reto 2.1/2" 0/10/KGF/cm² C.INOX 1/4" | unid | 1 | 248.09 | 248.09
19 | orç | fenix eq. | Painel eletronico EPMTC trifasico 380V | unid | 1 | 3640 | 3640
20 | orç | fenix eq. | Motobomba trifasico 7,5CV | unid | 1 | 4250 | 4250
21 | orç | fenix eq. | Motobomba Jockey trifasico 2 VC | unid | 1 | 2120 | 2120
22 | orç | fenix eq. | Mão-de-obra hidrantes c/ material incluso | unid | 1 | 13800 | 13800
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 41339.69
CP8 - HIDRANTE COM MANGOTINHO - EM CONCEIÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | orç |  | Barras de tubos 5580 2.1/2" | unid | 13 | 645 | 8385
2 | orç |  | Curva de aço carbono SCH 40 2.1/2" | unid | 20 | 64.5 | 1290
3 | orç |  | TEE galvanizado 2.1/2" | unid | 3 | 156.8 | 470.4
4 | orç |  | Niple galvanizado 2.1/2" | unid | 15 | 39.8 | 597
5 | orç |  | Registro monobloco 220LBS 2.1/2" | unid | 3 | 190 | 570
6 | orç |  | Adaptador STORZ 2.1/2" x 1.1/2" | unid | 3 | 89.9 | 269.7
7 | orç |  | Tampão STORZ 1.1/2" | unid | 3 | 95.7 | 287.1
8 | orç |  | Válvula esfera de passagem plena 1" | unid | 3 | 55 | 165
9 | orç |  | Mangueira mangotinho 1" c/ esguicho | unid | 3 | 1039 | 3117
10 | orç |  | Caixa de abrigo mangueira 75x45x17cm | unid | 3 | 429 | 1287
11 | orç |  | Flange soldável 2.1/2" pvc para caixa d´água | unid | 2 | 172 | 344
12 | orç |  | Registro de esfera soldável 75mm PVC marrom | unid | 2 | 185 | 370
13 | orç |  | União soldável PVC marrom 75mm | unid | 2 | 168 | 336
14 | orç |  | Válvula de retenção 2.1/2" | unid | 2 | 490 | 980
15 | orç |  | Válvula esferade passagem plena 2.1/2" | unid | 3 | 735 | 2205
16 | orç |  | União assento em bronze 2.1/2" | unid | 3 | 244.8 | 734.4
17 | orç |  | Pressostato Danfoss KPI 35 1/4" | unid | 2 | 624.5 | 1249
18 | orç |  | Manometro reto 2.1/2" 0/10/KGF/cm² C.INOX 1/4" | unid | 1 | 248.09 | 248.09
19 | orç |  | Painel eletronico EPMTC trifasico 380V | unid | 1 | 3640 | 3640
20 | orç |  | Motobomba trifasico 7,5CV | unid | 1 | 4250 | 4250
21 | orç |  | Motobomba Jockey trifasico 2 VC | unid | 1 | 2120 | 2120
22 | orç |  | Mão-de-obra hidrantes c/ material incluso | unid | 1 | 13800 | 13800
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 46714.69
ORÇ 1 |  |  | EXTINTOR ABC 4Kg - 2A 20BC - CARGA 1 ANO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | WEB | ORÇ | https://fdmextintores.com.br/produto/extintor-4kg-abc-1-ano-2a20bc/?srsltid=AfmBOopjk4Bk7nJTCzE8y6SbmQYvUyOH12YCsWIV3db3JFXSYA3q8Szq | UNID | 1 | 220 | 220
2 | FÍSICO | ORÇ | FENIX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA- ORÇ. FÍSICO | UNID | 1 | 225 | 225
3 | WEB | ORÇ | https://www.obramax.com.br/extintor-po-quimico-classe-abc-4kg-mocelin-89715563/p?idsku=60343&srsltid=AfmBOoo6JEmczcNJPxAcrcUaFy6XfH3mF_Mhgml2n5oEqxBbC8hd1bDG3Qk | UNID | 1 | 249.9 | 249.9
ORÇ 2 |  |  | LUMINÁRIA 1200 LÚMENS
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | WEB | ORÇ | https://www.magazineluiza.com.br/iluminacao-emergencia-2-farois-1200lm-8w-3-7v-2-2ah-empalux-ie34011/p/dk1a3dfc47/cj/luem/?seller_id=maglobalcommerceltda&srsltid=AfmBOorgXgZVOYXuF3EPCAV9SOMtRtmOqoyTLBkX9IUxEIyElNoJG0L6baI | UNID | 1 | 114.45 | 114.45
2 | WEB | ORÇ | https://www.amazon.com.br/Ilumina%C3%A7%C3%A3o-Emerg%C3%AAncia-L%C3%BAmens-Compact-Segurimax/dp/B0BKV6N67J?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3P2YNORYLU68L | UNID | 1 | 129.99 | 129.99
3 | WEB | ORÇ | https://www.mercadolivre.com.br/luminaria-de-emergncia-led-1200-lumens-2-farois-aprovada-cor-branco-110v220v/p/MLB29481442?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id:MLB5379230986&from=gshop | UNID | 1 | 130.96 | 130.96
CP9 - Iluminação de emergência- 100 LÚMENS
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | unid | 1 | 18.21 | 18.21
2 | sinapi | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2 | 3.06 | 6.12
3 | insumos | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | unid | 1 | 9.37 | 9.37
4 | insumos | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | unid | 1 | 3.63 | 3.63
5 | insumos | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | unid | 1 | 12.13 | 12.13
6 | insumos | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 2 | 9.84 | 19.68
7 | insumos | 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | unid | 2 | 1.63 | 3.26
8 | insumos | 11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | unid | 4 | 0,05 | 0.2
9 | insumos | 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | unid | 4 | 0.13 | 0.52
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 73.12
CP10 - Iluminação de emergência - 1200 LÚMENS
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | comp. | orç2 | Luminária 1200 Lúmens | unid | 1 | 129.99 | 129.99
2 | sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.055156 | 24.97 | 1.3773
3 | sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1765 | 30.02 | 5.2985
4 | sinapi | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2 | 3.06 | 6.12
5 | insumos | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | unid | 1 | 9.37 | 9.37
6 | insumos | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | unid | 1 | 3.63 | 3.63
7 | insumos | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | unid | 1 | 12.13 | 12.13
8 | insumos | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 6 | 9.84 | 59.04
9 | insumos | 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | unid | 5 | 1.63 | 8.15
10 | insumos | 11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | unid | 10 | 0,05 | 0.5
11 | insumos | 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | unid | 10 | 0.13 | 1.3
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 236.9058
CP11 - ABRIGO EM AÇO PARA EXTINTOR
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 27.86 | 222.88
2 | sinapi | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 24.48 | 195.84
3 | insumos | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 0.97 | 35.11 | 34.0567
4 | insumos | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 7.3 | 11.5 | 83.95
5 | sinapi | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1 | 11.82 | 11.82
6 | sinapi | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1 | 11.38 | 11.38
7 | insumos | 2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | unid | 2 | 12.08 | 24.16
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 584.0867
CP12 - HIDRANTE COM MANGOTINHO - EM DAVID CANABARRO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 |  |  | Barras de tubos 5580 2.1/2" | unid | 26 | 645 | 16770
2 |  |  | Curva de aço carbono SCH 40 2.1/2" | unid | 12 | 64.5 | 774
3 |  |  | TEE galvanizado 2.1/2" | unid | 3 | 156.8 | 470.4
4 |  |  | Niple galvanizado 2.1/2" | unid | 10 | 39.8 | 398
5 |  |  | Registro monobloco 220LBS 2.1/2" | unid | 3 | 190 | 570
6 |  |  | Adaptador STORZ 2.1/2" x 1.1/2" | unid | 3 | 89.9 | 269.7
7 |  |  | Tampão STORZ 1.1/2" | unid | 3 | 95.7 | 287.1
8 |  |  | Válvula esfera de passagem plena 1" | unid | 4 | 55 | 220
9 |  |  | Mangueira mangotinho 1" c/ esguicho | unid | 4 | 1039 | 4156
10 |  |  | Caixa de abrigo mangueira 75x45x17cm | unid | 4 | 429 | 1716
11 |  |  | Flange soldável 2.1/2" pvc para caixa d´água | unid | 4 | 172 | 688
12 |  |  | Registro de esfera soldável 75mm PVC marrom | unid | 4 | 185 | 740
13 |  |  | União soldável PVC marrom 75mm | unid | 4 | 168 | 672
14 |  |  | Válvula de retenção 2.1/2" | unid | 4 | 490 | 1960
15 |  |  | Válvula esferade passagem plena 2.1/2" | unid | 3 | 735 | 2205
16 |  |  | União assento em bronze 2.1/2" | unid | 3 | 244.8 | 734.4
17 |  |  | Pressostato Danfoss KPI 35 1/4" | unid | 4 | 624.5 | 2498
18 |  |  | Manometro reto 2.1/2" 0/10/KGF/cm² C.INOX 1/4" | unid | 1 | 248.09 | 248.09
19 |  |  | Painel eletronico EPMTC trifasico 380V | unid | 1 | 3640 | 3640
20 |  |  | Motobomba trifasico 7,5CV | unid | 1 | 4250 | 4250
21 |  |  | Motobomba Jockey trifasico 2 VC | unid | 1 | 2120 | 2120
22 |  |  | Mão-de-obra hidrantes c/ material incluso | unid | 1 | 13800 | 13800
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 59186.69
ORÇ 3 |  |  | LUMINÁRIA 300 LÚMENS
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | WEB | ORÇ | https://www.maximaprotection.com.br/iluminacao-luminarias-luz-de-emergencia-300-lumens-led-bivolt?srsltid=AfmBOornclE_iLJQGUH7IZh2dFc-sNuADqqIkStw_BcJU8K-QYG6fxQp | UNID | 1 | 109.5 | 109.5
2 | WEB | ORÇ | https://loja.grupokhronos.com.br/iluminacao-de-emergencia-300-lumens/p?srsltid=AfmBOooFya_4Nc4Fyuqlk91lq3saa8CvA401PjXKNmZ7BXBvS9TCLftN | UNID | 1 | 130.9 | 130.9
3 | WEB | ORÇ | https://www.mercadolivre.com.br/luminaria-de-emergncia-led-300-lumens-segurimax-25114/p/MLB19932169 | UNID | 1 | 104 | 104
CP13 - Iluminação de emergência - 300 LÚMENS
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | WEB | ORÇ | https://www.maximaprotection.com.br/iluminacao-luminarias-luz-de-emergencia-300-lumens-led-bivolt?srsltid=AfmBOornclE_iLJQGUH7IZh2dFc-sNuADqqIkStw_BcJU8K-QYG6fxQp | UNID | 1 | 109.5 | 109.5
2 | sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.055156 | 24.97 | 1.3773
3 | sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1765 | 30.02 | 5.2985
4 | sinapi | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 2 | 3.06 | 6.12
5 | insumos | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | unid | 1 | 9.37 | 9.37
6 | insumos | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | unid | 1 | 3.63 | 3.63
7 | insumos | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | unid | 1 | 12.13 | 12.13
8 | insumos | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 6 | 9.84 | 59.04
9 | insumos | 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | unid | 5 | 1.63 | 8.15
10 | insumos | 11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | unid | 10 | 0,05 | 0.5
11 | insumos | 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | unid | 10 | 0.13 | 1.3
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 216.4158
CP14 - Manutenção porta
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 27.86 | 83.58
2 | sinapi | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 24.48 | 48.96
3 | insumos | 39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | unid | 1 | 952.15 | 952.15
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 1084.69

## VALOR TOTAL ESCOLAS PPCI
ESCOLA | VALOR
EM CONCEIÇÃO | 74122.1
EM ALENCASTRO | 15799.69
EM PASQUALINI | 70986.16
EM DAVID CANABARRO | 86506.35
EM BENNO SEIDEL | 56106.41
EMEI TIA JUSSARA | 16106.56
TOTAL | 319627.27

## PLANILHA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DE PPCI - 6 ESCOLAS
|  | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS | [5 empty] | BDI = 21,50%
Item | Tabela | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário c/ BDI (R$) | Valor material (R$) | Valor mão-de-obra (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  | Serviços iniciais
1.1 | composição | CP1 | Administração de obra/ serviço | mês | 2 | 1931.8302 | 2347.17 | 3520.76 | 1173.58 | 4694.34
Subtotal | [7 empty] | 3520.76 | 1173.58 | 4694.34
EM CONCEIÇÃO
2 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
2.1 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 2 | 225 | 273.38 | 410.07 | 136.69 | 546.76
2.2 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 12 | 15 | 18.23 | 164.07 | 54.69 | 218.76
2.3 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
2.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 10 | 17,35 | 21.08 | 158.1 | 52.7 | 210.8
2.5 | Insumos- cód. Adaptado | 37558 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 474x237mm | unid | 6 | 39.14 | 47.56 | 214.02 | 71.34 | 285.36
2.6 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 18 | 73.12 | 88.84 | 1199.34 | 399.78 | 1599.12
2.7 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 2 | 236.9058 | 287.84 | 431.76 | 143.92 | 575.68
2.8 | composição | CP4 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 9386.2 | 11404.23 | 8553.17 | 2851.06 | 11404.23
2.9 | composição | CP8 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 46714.69 | 56758.35 | 42568.76 | 14189.59 | 56758.35
2.10 | INSUMOS | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1 | 1398.58 | 1699.27 | 1274.45 | 424.82 | 1699.27
Subtotal | [7 empty] | 55005.36 | 18335.13 | 73340.49
EM CORONEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARÃES
3 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
3.1 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 4kg | unid | 2 | 222.92 | 270.85 | 406.28 | 135.42 | 541.7
3.2 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 7 | 225 | 273.38 | 1435.25 | 478.41 | 1913.66
3.3 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 37 | 15 | 18.23 | 505.88 | 168.63 | 674.51
3.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
3.5 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 14 | 17,35 | 21.08 | 221.34 | 73.78 | 295.12
3.6 | composição | CP5 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 6318.4 | 7676.86 | 5757.65 | 1919.21 | 7676.86
3.7 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 18 | 73.12 | 88.84 | 1199.34 | 399.78 | 1599.12
3.8 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 2 | 236.9058 | 287.84 | 431.76 | 143.92 | 575.68
3.9 | INSUMOS | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1 | 1398.58 | 1699.27 | 1274.45 | 424.82 | 1699.27
Subtotal | [7 empty] | 11263.57 | 3754.51 | 15018.08
EM DR. ALBERTO PASQUALINI
4 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
4.1 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 4kg | unid | 1 | 222.92 | 270.85 | 203.14 | 67.71 | 270.85
4.2 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 18 | 15 | 18.23 | 246.11 | 82.03 | 328.14
4.3 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
4.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 7 | 17,35 | 21.08 | 110.67 | 36.89 | 147.56
4.5 | composição | CP3 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 5618.4 | 6826.36 | 5119.77 | 1706.59 | 6826.36
4.6 | composição | CP7 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 41339.69 | 50227.72 | 37670.79 | 12556.93 | 50227.72
4.7 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 12 | 73.12 | 88.84 | 799.56 | 266.52 | 1066.08
4.8 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 4 | 236.9058 | 287.84 | 863.52 | 287.84 | 1151.36
4.9 | insumos | 43980 | RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | unid | 2 | 3590.53 | 4362.49 | 6543.74 | 2181.24 | 8724.98
4.10 | composição | CP11 | ABRIGO EM AÇO PARA EXTINTOR (ginásio- conforme projeto) | unid | 2 | 584.0867 | 709.67 | 1064.51 | 354.83 | 1419.34
Subtotal | [7 empty] | 52653.43 | 17551.12 | 70204.55
EM GENERAL DAVID CANABARRO
5 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
5.1 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 2 | 225 | 273.38 | 410.07 | 136.69 | 546.76
5.2 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 6kg | unid | 1 | 222.92 | 270.85 | 203.14 | 67.71 | 270.85
5.3 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 23 | 15 | 18.23 | 314.47 | 104.82 | 419.29
5.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
5.5 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 7 | 17,35 | 21.08 | 110.67 | 36.89 | 147.56
5.6 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 32 | 73.12 | 88.84 | 2132.16 | 710.72 | 2842.88
5.7 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 1 | 236.9058 | 287.84 | 215.88 | 71.96 | 287.84
5.8 | composição | CP13 | Iluminação de emergência - 300 LÚMENS | unid | 2 | 216.4158 | 262.95 | 394.43 | 131.47 | 525.9
5.9 | composição | CP7 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 59186.69 | 71911.83 | 53933.87 | 17977.96 | 71911.83
5.10 | insumos | 43980 | RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | unid | 2 | 3590.53 | 4362.49 | 6543.74 | 2181.24 | 8724.98
Subtotal | [7 empty] | 64290.05 | 21430 | 85720.05
EM PROFESSOR BENNO SEIDEL
6 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
6.1 | Orçamentos | ORÇ1 | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 2 | 225 | 273.38 | 410.07 | 136.69 | 546.76
6.2 | INSUMOS | 37539 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 13X26cm | unid | 12 | 15,00 | 18.23 | 164.07 | 54.69 | 218.76
6.3 | Insumos- cód. Adaptado | 37558 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 252x504mm | unid | 2 | 44.38 | 53.92 | 80.88 | 26.96 | 107.84
6.4 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm - Placa de proibição | unid | 2 | 17,35 | 21.08 | 31.62 | 10.54 | 42.16
6.5 | INSUMOS | 37556 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio 20x20cm | unid | 7 | 17,35 | 21.08 | 110.67 | 36.89 | 147.56
6.6 | composição | CP2 | Central de Alarme de Incêndio e acionadores | unid | 1 | 5353.6 | 6504.62 | 4878.47 | 1626.15 | 6504.62
6.7 | composição | CP6 | Hidrante e mangotinhos | unid | 1 | 30446.39 | 36992.36 | 27744.27 | 9248.09 | 36992.36
6.8 | composição | CP9 | Iluminação de emergência - 100 lúmens | unid | 10 | 73.12 | 88.84 | 666.3 | 222.1 | 888.4
6.9 | composição | CP10 | Iluminação de emergência - 1200 lúmens | unid | 4 | 236.9058 | 287.84 | 863.52 | 287.84 | 1151.36
6.10 | insumos | 43980 | RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | unid | 2 | 3590.53 | 4362.49 | 6543.74 | 2181.24 | 8724.98
Subtotal | [7 empty] | 41493.61 | 13831.19 | 55324.8
EMEI TIA JUSSARA
7 |  |  | Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios
7.1 | ORÇ |  | Extintor PQS / ABC - 4kg | unid | 9 | 225 | 273.38 | 1845.32 | 615.1 | 2460.42
7.2 | SINAPI | 101908 | Extintor PQS / BC - 4kg | unid | 2 | 222.92 | 270.85 | 406.28 | 135.42 | 541.7
7.3 | INSUMOS | 37558 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, 20 X 40cm, | unid | 84 | 27.96 | 33.97 | 2140.11 | 713.37 | 2853.48
7.4 | ORÇ |  | Central de Alarme de Incêndio | unid | 1 | 1290 | 1567.35 | 1175.51 | 391.84 | 1567.35
7.5 | ORÇ |  | Acionador Manual de Alarme de Incêndio | unid | 5 | 159.8 | 194.16 | 728.1 | 242.7 | 970.8
7.6 | ORÇ |  | Luminária de emergência | unid | 6 | 220 | 267.3 | 1202.85 | 400.95 | 1603.8
7.7 | ORÇ |  | Manutenção do sistema de hidrante | unid | 1 | 3300 | 4009.5 | 3007.13 | 1002.37 | 4009.5
7.8 | comp | cp14 | Manutenção de Porta com barra antipânico | unid | 1 | 1084.69 | 1317.9 | 988.43 | 329.47 | 1317.9
Subtotal | [7 empty] | 11493.73 | 3831.22 | 15324.95
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 239720.51 | 79906.75 | 319627.26
VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ABRIL/2025 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2025.
São Sebastião do Caí, junho de 2025.
____________________________
Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
OBRA: EXECUÇÃO DE PPCI - 6 ESCOLAS
|  |  | 195.03 | 129.05 | 89.05 | 77.73 |  |  |  | 490.86
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor (R$) | [6 empty] | PRAZO EM MESES | ACUMUL
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |  | TOTAL
1.0 | Serviços iniciais
|  | 4694.34 | 2347.17 | 1173.585 | [5 empty] | 3520.755 | NÃO
|  | % | 50% | 25% | [5 empty] | 75%
2.0 | EM CONCEIÇÃO
|  | 73340.49 | 73340.49 | [6 empty] | 73340.49 | OK
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
3.0 | EM CORONEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARÃES
|  | 15018.08 | 15018.08 | [6 empty] | 15018.08 | OK
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
4.0 | EM DR. ALBERTO PASQUALINI
|  | 70204.55 | 70204.55 | [6 empty] | 70204.55 | OK
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
5.0 | EM GENERAL DAVID CANABARRO
|  | 85720.05 |  | 85720.05 | [5 empty] | 85720.05 | OK
|  | % |  | 100% | [5 empty] | 100%
6.0 | EM PROFESSOR BENNO SEIDEL
|  | 55324.8 |  | 55324.8 | [5 empty] | 55324.8 | OK
|  | % |  | 100% | [5 empty] | 100%
7.0 | EMEI TIA JUSSARA
|  | 15324.95 |  | 15324.95 | [5 empty] | 15324.95 | OK
|  | % |  | 100% | [5 empty] | 100%
| TOTAL | 319627.26
| TOTAL MENSAL |  | 160910.29 | 142218.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 160910.29 | 303128.725 | 303128.725 | 303128.725 | 303128.725 | 303128.725 | 303128.725
São Sebastião do Caí, 17 de junho de 2025
Marcio Morales Cezar
Eng. Civil - CREA RS 114-134
Prefeito Municipal: João Marcos Duarte Guará