## Preencher
OBRA: | [7 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 9000, 12.000 BTUS , CORTINAS DE AR, PROTETOR DE AR C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA , E DESINSTALAÇÕES
EMPRESA:
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Lote | Item | Código | Banco | Descrição | Unid. | Quant. Total do RP | Valor Unit. Sem BDI | Valor Unit. com BDI |  |  | Total
[8 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | 1 |  |  | RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 9.000 BTUS C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA | [8 empty] | 0
| 1.1 |  |  | FORNECIMENTO AR SPLIT HW - 9000 BTUS, QUENTE /FRIO |  | 115 | [6 empty] | 0
| 1.1.1 |  |  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | un | 115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 |  |  | INSTALAÇÃO SPLIT HW 9000 BTU |  | 125 | [6 empty] | 0
| 1.2.1 |  |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | m | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 |  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 |  |  | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | m | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 |  |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | un | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.5 |  |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | m | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.6 |  |  | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | m | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.7 |  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | m | 3750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.8 |  |  | Gás R410 A | kg | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.9 |  |  | Suporte metálico para condicionador de ar tipo split | par | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.10 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.11 |  |  | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | m | 375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.12 |  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.13 |  |  | Arruela lisa de 3/8" un | un | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.14 |  |  | AUXILIAR DE MECANICO | h | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.15 |  |  | MECANICO DE REFRIGERACAO | h | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 |  |  | DESINSTALAÇÃO DE SPLIT´S E REMOÇÃO - MAO DE OBRA |  | 51 | [6 empty] | 0
| 1.3.1 |  |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 76.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 |  |  | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4 |  |  | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE ANTI-FURTO, PROTEÇÃO PARA CONDENSADORA SPLIT |  | 81 | [6 empty] | 0
| 1.4.1 |  |  | Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento | m² | 145.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.2 |  |  | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | kg | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.3 |  |  | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | kg | 1620 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.4 |  |  | Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) | m | 32.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.5 |  |  | Dobradiça tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 | pç | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.6 |  |  | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | un | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.7 |  |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 28.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.8 |  |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | l | 16.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.9 |  |  | Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar | l | 16.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.10 |  |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | l | 40.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.11 |  |  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | kg | 405 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.12 |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 283.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.13 |  |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | h | 364.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4.14 |  |  | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | h | 81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2 |  |  | RP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO SPLIT HW 12.000 BTUS C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA | [8 empty] | 0
| 2.1 |  |  | FORNECIMENTO AR SPLIT HW - 12.000 BTUS,QUENTE /FRIO | [8 empty] | 0
| 2.1.1 |  |  | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | un | 156 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 |  |  | INSTALAÇÃO SPLIT HW 12.000 BTU |  | 158 | [6 empty] | 0
| 2.2.1 |  |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | m | 790 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 |  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 316 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 |  |  | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | m | 790 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.4 |  |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | un | 1896 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.5 |  |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | m | 790 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6 |  |  | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | m | 790 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.7 |  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | m | 1896 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.8 |  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 2844 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.9 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 790 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.10 |  |  | Gás R410 A | kg | 158 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.11 |  |  | Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU | par | 158 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.12 |  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 316 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.13 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 948 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.14 |  |  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 474 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.15 |  |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | un | 79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.16 |  |  | MECANICO DE REFRIGERACAO | h | 632 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.17 |  |  | AUXILIAR DE MECANICO | h | 632 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 |  |  | DESINSTALAÇÃO DE SPLIT´S E REMOÇÃO - MAO DE OBRA |  | 92 | [6 empty] | 0
| 2.3.1 |  |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 |  |  | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4 |  |  | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE ANTI-FURTO, PROTEÇÃO PARA CONDENSADORA SPLIT |  | 112 | [6 empty] | 0
| 2.4.1 |  |  | Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem revestimento | m² | 201.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 |  |  | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | kg | 224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 |  |  | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | kg | 2240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.4 |  |  | Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) | m | 44.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.5 |  |  | Dobradiça tipo gonzo, pino fixo diam. 3/4 | pç | 224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.6 |  |  | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | un | 224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.7 |  |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 39.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.8 |  |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | l | 22.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.9 |  |  | Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar | l | 22.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.10 |  |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | l | 56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.11 |  |  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | kg | 560 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.12 |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 392 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.13 |  |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | h | 504 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4.14 |  |  | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | h | 112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3 |  |  | CORTINAS DE AR
| 3.1 |  |  | FORNECIMENTO DE CORTINA DE AR
| 3.1.1 |  |  | CORTINA DE AR 90 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS | un | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 |  |  | CORTINA DE AR 100 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS | un | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 |  |  | CORTINA DE AR 120 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS | un | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.4 |  |  | CORTINA DE AR 150 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS | un | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.5 |  |  | CORTINA DE AR 180 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS | un | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.6 |  |  | CORTINA DE AR 200 CM, COM CONTROLE, 220 VOLTS | un | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR |  | 121 | [6 empty] | 0
| 3.1.7 |  |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 484 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.8 |  |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Data:
Resposnsável Técnico:
Representante legal: