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PESQUISA DE PREÇOS — ETP E TR Nº 13/2026
EMEF Egydio Véscia • Santa Bárbara do Sul/RS
Área de referência 3.639,98 m² • Consulta em 02 de outubro de 2026
1. RESULTADO DA AMPLIAÇÃO
A pesquisa passou a abranger documentos de dez municípios, com seis novas referências em relação ao levantamento inicial. Foram localizados escopos mais próximos da Egydio em Frederico Westphalen/RS, Bela Vista da Caroba/PR e Laje/BA, além de uma composição por horas técnicas em São Marcos/RS. As evidências incluem editais, contrato assinado, ata de julgamento e ato de autorização; o relatório identifica a natureza de cada preço.
A ampliação permite comparar o núcleo de levantamento, PPCI, aprovação, documentação executiva e orçamento com maior precisão. Permanece necessário delimitar e precificar os ensaios e laudos e as disciplinas efetivamente exigidas na escola. Não há demonstração de que todos esses componentes sejam integralmente remunerados pelas referências encontradas. Por isso, não se forma uma média global indiscriminada nem se declara um novo teto definitivo.
2. REFERÊNCIAS NOVAS COM MAIOR PROXIMIDADE
	Órgão e documento
	Natureza e preço
	Área e aplicação à Egydio

	Frederico Westphalen/RS
PE 06/2026, processo 25/2026; contrato 82/2026
	EMEF Irmã Odila Lehnen: estimado R$ 5,98/m²; contratado R$ 0,61/m². Contrato de 15/06/2026.
	Escola de 3.027,00 m².
Estimado extrapolado: R$ 21.767,08.
Contratado extrapolado: R$ 2.220,39.

	Bela Vista da Caroba/PR
Edital 055/2026, TR item 1; publicado no PNCP em 03/09/2026
	Estimado R$ 41.550,00 para Escola Municipal Bom Jesus; equivalente aproximado R$ 13,85/m². Resultado não disponibilizado nas consultas aos registros PNCP 134 e 138.
	Área estimada de 3.000 m².
Extrapolação: R$ 50.413,72. Não é orçamento específico para a Egydio.

	Laje/BA
Dispensa 025/2026, processo 445/2026; ato de 04/08/2026
	Estimado R$ 8,17/m². Resultado homologado: RCJ Engenharia Ltda., R$ 6,12/m²; total R$ 68.938,50.
	Rede educacional de 11.264,46 m².
Estimado extrapolado: R$ 29.738,64.
Vencedor extrapolado: R$ 22.276,68.

	Lauro Müller/SC
PE 172/PMLM/2026; item oficial PNCP
	Estimado R$ 10.625,00 por unidade escolar, quantidade 12; total R$ 127.500,00. Sem resultado no item PNCP consultado.
	Metragem por escola não comprovada. Não converter em R$/m² nem aplicar diretamente à Egydio.


Todas as extrapolações utilizam 3.639,98 m² e preços nominais, com arredondamento do total para centavos. Servem à comparação, não constituem ofertas para Santa Bárbara do Sul. Preço estimado, melhor lance, valor contratado e pagamento realizado são conceitos distintos; não foi confirmado pagamento dos serviços.


3. COMPARAÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS
	Componente
	Frederico Westphalen
	Bela Vista da Caroba
	Laje

	Levantamento cadastral
	Previsto; aproveita arquivos existentes sujeitos à conferência
	Previsto com visita e planta as built
	Previsto, arquitetônico e técnico

	PPCI e aprovação
	Previstos, com emissão do CA
	Previstos, incluindo correções e aprovação
	Previstos, com acompanhamento e ajustes

	Projetos executivos
	Previstos no contrato; conferir disciplinas no TR
	Eventuais projetos de adequação previstos
	Plantas, detalhes e dimensionamentos previstos; equivalência ao conjunto executivo deve ser conferida

	Orçamento e cronograma
	Planilha SINAPI expressa no contrato; cronograma não confirmado
	Orçamento de adequação expresso; cronograma não confirmado
	XLSX de orçamentos e cronogramas aparece quando aplicável; obrigação detalhada não demonstrada

	ART RRT e taxas
	Conferir TR e composição
	ART/RRT recolhida; taxas estaduais pagas pelo Município
	Responsabilidade técnica e despesas/taxas atribuídas à contratada

	Laudos e ensaios dos sistemas existentes
	Pacote de ensaios não demonstrado nas cláusulas examinadas
	Pacote de ensaios não demonstrado no item
	Pacote de ensaios não demonstrado nas etapas do TR


“Não demonstrado” significa que a consulta não comprova inclusão equivalente à Egydio; não é afirmação de inexistência em todo o processo. Regras dos bombeiros e complexidade local podem alterar a quantidade de serviços. A semelhança do título do objeto não basta para comprovar equivalência integral.
4. ANÁLISE DOS PREÇOS CONTRATADOS
Frederico Westphalen é a comparação regional mais próxima: o contrato inclui levantamento, atualização arquitetônica, CA, executivo e planilha SINAPI. A escola Irmã Odila Lehnen, com 3.027 m², recebeu preço de R$ 0,61/m², frente à estimativa de R$ 5,98/m²; o desconto é de cerca de 89,80%. O contrato 82/2026 contempla onze escolas e totaliza R$ 8.103,50, com unitários de R$ 0,55 a R$ 0,90/m². Esses preços foram conferidos na tabela do contrato, não presumidos como erro. A rede e o acesso a arquivos existentes influenciam a comparação. O baixo valor merece avaliação crítica de escala, escopo e execução; não deve ser excluído apenas por contrariar uma estimativa mais alta.
Em Laje, a ata reúne quatro propostas. A oferta de R$ 67.000,00 foi desclassificada por apresentação fora do prazo; não foi o resultado vencedor. O preço homologado é R$ 68.938,50, da RCJ Engenharia Ltda., consistente com R$ 6,12/m² × 11.264,46 m², após arredondamento. A mesma documentação apresenta estimativa aproximada de R$ 92.022,55 no ETP e R$ 92.030,64 no aviso/TR; para a coluna de estimativa, adotou-se a tabela do aviso, com memória aritmética consistente.
Bela Vista da Caroba é a referência mais próxima por porte e explicitação de executivos e orçamento. Contudo, o preço de R$ 41.550,00 é estimado e a área de 3.000 m² é aproximada. Os dois registros PNCP 134 e 138 reproduzem a mesma contratação; não contam como duas fontes independentes. A consulta dos resultados do item 1 retornou ausência de conteúdo, o que não comprova que a disputa não ocorreu.


5. COMPOSIÇÕES E REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
	Fonte
	Valor nominal
	Aplicação e limite

	São Marcos/RS
Composição D, orçamento de projetos, referências SINAPI set./2025
	R$ 13.871,25 por projeto de PPCI ou PrPCI para edificação de até 5.000 m²
	É preço por projeto, não por m². A Egydio cabe na faixa. Inclui 4 h de levantamento de arquiteto, 70 h de projeto/planilhas/memoriais, 39 h de auxiliar, 20 h de veículo e RRT, com BDI de 24,78%. Não aplicar novo BDI.

	Navegantes/SC
Composição COMP 009 publicada em dez./2025
	PPCI R$ 6,3081/m² com BDI de 25%; extrapolação R$ 22.961,36
	Base técnica SINAPI jun./2025, SICRO abr./2025 e ORSE mai./2025. Auxilia a composição, não demonstra preço contratado atual. Elétrica/SPDA e outras disciplinas são separados.

	Tubarão/SC
CE 08/2025, ata de 10/02/2026
	Melhor lance PPCI/RPCI R$ 4,64/m²; extrapolação R$ 16.889,51
	Referência parcial. SPDA R$ 1,74/m² e GLP R$ 1,45/m² aparecem em itens distintos; não somar sobre toda a área sem definir aplicabilidade e base de medição.

	Ijuí/RS
PE 48/2025
	Estimativa PPCI escolar R$ 3,00/m²; extrapolação R$ 10.919,94
	Referência histórica, anterior a doze meses. Inclui taxas e acompanhamento até alvará; não demonstra pacote executivo/orçamento equivalente.

	Xaxim/SC
Processo 191/2026, IN 95/2026
	PPCI/RPCI acima de 1.500 m² a R$ 3,20/m²; extrapolação R$ 11.647,94
	Cadastro e disciplinas aparecem separados. Processo de 2026 com data textual de 07/04/2025; confirmar divergência antes de adoção.

	Capão da Canoa/RS
ARP PE-SRP 169/2026, jun./2026
	Registrado R$ 0,50/m²; 54.000 m²
	Escala e mínimo anual de 5.200 m² superiores à escola isolada. Mantido no histórico, sem utilizá-lo automaticamente como preço global da Egydio.


O esclarecimento de São Marcos, de 20/01/2026, confirma que o levantamento completo cabe à contratada quando faltarem arquivos, incluindo deslocamento. A composição fornece um caminho alternativo à média por área: dimensionar as horas e produtos efetivos da escola, atualizar as bases pertinentes e explicitar taxas, laudos e ensaios. As quantidades daquela composição não são automaticamente as quantidades necessárias à Egydio.
6. EFEITO SOBRE O PREÇO DA EGYDIO
A pesquisa ampliada não sustenta tratar R$ 16.889,51 como valor global. A antiga estimativa de R$ 22.163,54 fica próxima da projeção do resultado de Laje, R$ 22.276,68, e da estimativa da escola de 3.027 m² de Frederico, R$ 21.767,08. Essa proximidade é um teste de plausibilidade do núcleo dos serviços, não comprovação de suficiência para cada disciplina, laudo e ensaio do TR. A referência de Bela Vista, mais explícita quanto a executivos e orçamento, resulta em R$ 50.413,72 por extrapolação. As diferenças impedem resumir os achados em um único preço de mercado sem ajuste técnico.
Recomendação: usar os documentos de Frederico e Bela Vista para especificar entregas homogêneas; delimitar sistemas e ensaios da Egydio; formar composição por produtos ou obter propostas globais para o mesmo escopo. Para planejamento, R$ 22.276,68 pode ser registrado como cenário comparativo do núcleo a partir de Laje, com ressalva expressa de que não é orçamento aprovado do pacote completo. Não foi aplicada correção monetária genérica entre fontes distintas nem somadas disciplinas possivelmente já incluídas no PPCI.


7. FONTES OFICIAIS E DOCUMENTOS DE APOIO
Frederico Westphalen contrato 82/2026, páginas 1 e 2
https://sim.digifred.net.br/frederico/contas/relatorios/download_documento_aditivo/38800
Frederico Westphalen itens e resultados PE 06/2026
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/RS/Prefeitura-de-Frederico-Westphalen-1747/PE-6-2026-2026-460844
Bela Vista da Caroba edital 055/2026, Anexo I TR item 1
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612441000107/compras/2026/134/arquivos/1
Laje aviso 025/2026 e anexos
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/13825492000104/compras/2026/88/arquivos/1
Laje ata de julgamento e autorização
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/13825492000104/compras/2026/88/arquivos/2
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/13825492000104/compras/2026/88/arquivos/3
Lauro Müller item oficial e edital 172/2026
https://pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/82558909000124/compras/2026/195/itens
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/82558909000124/compras/2026/195/arquivos/1
São Marcos orçamento, composição e esclarecimento
https://pregaobanrisul.com.br/anexos/845890-42f62a9eed10d38493c669ab7b925ded3305957601043b115b98220ec74e4f8f
https://pregaobanrisul.com.br/anexos/846096-ee3563996ae14d075ea429fab56373f5bea2fa7cc7c10b9b281de2f0b6bcf35c
https://pregaobanrisul.com.br/anexos/847198-483312914f102c45ef58bd73c625a1e36eea34e5be3654df34813f463c54c291
Navegantes composição COMP 009
https://navegantes.sc.gov.br/wp-content/uploads/2025/12/Composicao_assinado.pdf
Tubarão ata final CE 08/2025
https://tubarao.sc.gov.br/uploads/sites/265/2025/10/ATA-FINAL-CE-08-2025.pdf
Ijuí PE 48/2025
https://ijui.rs.gov.br/licitacao/download/9730/
Xaxim processo 191/2026
https://www.xaxim.sc.gov.br/uploads/sites/90/2026/04/EDITAL-PROCESSO-N%C2%B0-191-IN-N%C2%B0-95-2026-COMPL-PROJ-EXCELLENS-PROC-611-1.pdf
Capão da Canoa ARP
https://capaodacanoa.rs.gov.br/uploads/licitacao/39481/2yf0rYdzPHiqxYBijl7zYzw47ezy9gPd.pdf
Pesquisa documental para instrução técnica, sem contato com fornecedores ou obtenção de propostas dirigidas à Egydio. O uso de pregão nos processos consultados não determina a modalidade adequada ao objeto municipal. As cópias oficiais principais acompanham o arquivo Fontes_Pesquisa_Ampliada_Egydio.zip.
8. MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO PARA O ETP E TR Nº 13/2026
Objeto: contratação de serviços técnicos de levantamento cadastral, elaboração e aprovação do PPCI da EMEF Egydio Véscia e projetos executivos de adequação e documentos complementares definidos no TR. Local: Rua Dr. Mário Brum, nº 57, Bairro Cerutti, Santa Bárbara do Sul/RS. Quantidade: um conjunto de serviços. Área de referência: 3.639,98 m².
Memória de cálculo: 3.639,98 m² × R$ 6,12/m² = R$ 22.276,6776. Valor arredondado: R$ 22.276,68 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos). O parâmetro decorre do resultado homologado de Laje/BA, conforme as fontes e a análise deste relatório. O contrato municipal será por preço global; a área é parâmetro de estimativa, sem medição automática por metro quadrado.
Conclui-se pela utilização de R$ 22.276,68 como estimativa preliminar de planejamento no ETP e no TR nº 13/2026. Não foi calculada média entre preços estimados, contratados e escopos distintos. A pesquisa não comprova remuneração integral de todas as disciplinas, laudos e ensaios necessários à escola. Antes da seleção, delimitar os serviços aplicáveis, complementar a pesquisa com propostas equivalentes ou composição por produtos e validar a suficiência do valor. Eventual alteração deverá ser refletida conjuntamente no ETP e no TR.
Este documento consolida a pesquisa documental realizada em 02 de outubro de 2026. A emissão nesta data não representa nova consulta às fontes nem cotação obtida diretamente de fornecedores. Os documentos oficiais de suporte devem acompanhar a instrução, com o arquivo Fontes_Pesquisa_Ampliada_Egydio.zip já disponibilizado.
Santa Bárbara do Sul/RS, 06 de outubro de 2026.
__________________________________
KAOÊ PEIXOTO TESCHE
Engenheiro Civil
CREA-RS 206913
Setor Técnico de Projetos
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