## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I.
|  |  | PRAÇA LOT. VARGAS - ORÇA 12/2025 (opção 3) | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul FDE - 07/2025 - São Paulo |  |  | 25,0%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 13997.44 | 9.434%
1.1 | 00000864 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 518.82 | 75.84 | 572.68 | 648.52 | 151.68 | 1145.36 | 1297.04 | 0.8742%
1.2 | 00000095 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO/DEPÓSITO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO | Mês | 3 | 859.37 | 0 | 1074.21 | 1074.21 | 0 | 3222.63 | 3222.63 | 2.172%
1.3 | 00000407 | Próprio | FECHAMENTO/ISOLAMENTO DE OBRA | M | 40.03 | 10.39 | 2.28 | 10.7 | 12.98 | 91.26 | 428.32 | 519.58 | 0.3502%
1.4 | 00000506 | Próprio | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 128.02 | 16.52 | 9.69 | 10.96 | 20.65 | 1240.51 | 1403.1 | 2643.61 | 1.782%
1.5 | 00011697 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PRAÇA LOTEAMENTO VARGAS | UN | 1 | 5051.67 | 0 | 6314.58 | 6314.58 | 0 | 6314.58 | 6314.58 | 4.256%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | [8 empty] | 1143.2 | 0.7705%
2.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 952.99 | 0.71 | 0.31 | 0.57 | 0.88 | 295.42 | 543.21 | 838.63 | 0.5652%
2.2 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 294.52 | 0.66 | 0.3 | 0.52 | 0.82 | 88.35 | 153.15 | 241.5 | 0.1628%
2.3 | 1325 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Copia e adaptação da SINAPI (96385) | m³ | 0.75 | 67.28 | 5.19 | 78.91 | 84.1 | 3.89 | 59.18 | 63.07 | 0.04251%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 48944.21 | 32.99%
3.1 | 00000115 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PARA PISOS OU RADIER, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSO TRANSPORTE, CARGA MANOBRA E DESCARGA. | M³ | 11.12 | 211.87 | 74.93 | 189.9 | 264.83 | 833.22 | 2111.68 | 2944.9 | 1.985%
3.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 63.05 | 39.76 | 16.53 | 33.17 | 49.7 | 1042.21 | 2091.37 | 3133.58 | 2.112%
3.3 | 00000020 | Próprio | PISO EM LAJOTA DE CONCRETO PADRÃO | m² | 63.05 | 84.86 | 26.03 | 80.04 | 106.07 | 1641.19 | 5046.52 | 6687.71 | 4.508%
3.4 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 222.46 | 79.97 | 8.82 | 91.14 | 99.96 | 1962.09 | 20275.01 | 22237.1 | 14.99%
3.5 | 00000496 | Próprio | JUNTA SERRADA PARA PISO DE CONCRETO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. | M | 160.75 | 5.59 | 0.37 | 6.61 | 6.98 | 59.47 | 1062.56 | 1122.03 | 0.7562%
3.6 | 00000087 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25x25 | m² | 9.01 | 116.93 | 26.03 | 120.13 | 146.16 | 234.53 | 1082.37 | 1316.9 | 0.8876%
3.7 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 138.16 | 30.01 | 3.83 | 33.68 | 37.51 | 529.15 | 4653.23 | 5182.38 | 3.493%
3.8 | 13.80.075 | FDE | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 5.57 | 662.12 | 34.73 | 792.92 | 827.65 | 193.44 | 4416.57 | 4610.01 | 3.107%
3.9 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 7.82 | 174.9 | 60.55 | 158.07 | 218.62 | 473.5 | 1236.1 | 1709.6 | 1.152%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 13953.3 | 9.404%
4.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 17.64 | 39.76 | 16.53 | 33.17 | 49.7 | 291.58 | 585.12 | 876.7 | 0.5909%
4.2 | 00000877 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) - | m² | 31.75 | 198.43 | 90 | 158.03 | 248.03 | 2857.5 | 5017.45 | 7874.95 | 5.308%
4.3 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 14.7 | 79.97 | 8.82 | 91.14 | 99.96 | 129.65 | 1339.76 | 1469.41 | 0.9904%
4.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 37.07 | 7.61 | 5.76 | 3.75 | 9.51 | 213.52 | 139.01 | 352.53 | 0.2376%
4.5 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 37.07 | 46.4 | 28.74 | 29.26 | 58 | 1065.39 | 1084.67 | 2150.06 | 1.449%
4.6 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 53.14 | 3.97 | 2.42 | 2.54 | 4.96 | 128.59 | 134.98 | 263.57 | 0.1776%
4.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 53.14 | 14.55 | 5.96 | 12.22 | 18.18 | 316.71 | 649.37 | 966.08 | 0.6511%
5 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 24388.82 | 16.44%
5.1 | 92843 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 3 | 734.62 | 21.8 | 896.47 | 918.27 | 65.4 | 2689.41 | 2754.81 | 1.857%
5.2 | 00011687 | Próprio | Gangorra duas pranchas Infantil colorido, fabricado em aço carbono, estrutura principal em tubos redondos de 1.1/2” x 2mm. E secundaria com tubos redondos de 5/8” x 2 mm, bancos ergométricos chapa de xx? 3mm com bordas arredondadas. Barra Chata em formato de U, para fixação de cubos torneados de 2" x 2mm, com Rolamento duplo 30 x 60 mm, eixo trefilado 20 x 42 mm com rosca para porca travante. Batentes de borracha 2”x30mm e rosca de 10 mm, flange para fixação com 200 x 4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm para quatro parabolds galvanizados 5/8” x 3”. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material antivandalismo, indicando os músculos trabalhados. Placa de alumínio com marca e demais informação do fabricante. É fornecido manual de instalação com planta baixa. Fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. | UN | 1 | 4090 | 0 | 4744.4 | 4744.4 | 0 | 4744.4 | 4744.4 | 3.198%
5.3 | 00011690 | Próprio | Playground (parque infantil) colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo aproximadamente 110mmx110mm e parede de aproximadamente 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo:  1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo aproximadamente 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de aproximadamente 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido;  1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de aproximadamente 25,40mm e espessura de aproximadamente 1,95mm;  1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa aproximada de 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado ao solo;  1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de aproximadamente 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado;  1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. | UN | 1 | 14560.01 | 0 | 16889.61 | 16889.61 | 0 | 16889.61 | 16889.61 | 11.38%
6 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 1412.58 | 0.9521%
6.1 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 6 | 80.63 | 29.36 | 71.42 | 100.78 | 176.16 | 428.52 | 604.68 | 0.4076%
6.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 15 | 43.09 | 1.49 | 52.37 | 53.86 | 22.35 | 785.55 | 807.9 | 0.5445%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 133.91 | 0.09026%
7.1 | 00000003 | Próprio | CARREGAMENTO MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO CLASSE A EM LOCAL LICENCIADO PELO MUNICÍPIO | m³ | 1 | 107.13 | 105.68 | 28.23 | 133.91 | 105.68 | 28.23 | 133.91 | 0.09026%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 44394.95 | 29.92%
8.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [8 empty] | 5784.85 | 3.899%
8.1.1 | 2065 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME GED-13, TIPO A3, COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO METÁLICA TIPO III, INCLUSIVE CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO EMBUTIDO EM MURETA DE ALVENARIA. | UN | 1 | 4627.88 | 1332.22 | 4452.63 | 5784.85 | 1332.22 | 4452.63 | 5784.85 | 3.899%
8.2 |  |  | TUBULAÇÕES | [8 empty] | 9362.72 | 6.31%
8.2.1 | 00000378 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") , INCLUSIVE FITA SUBTERRÂNEA DE SINALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, ABERTURA DE VALA, REATERRO E COMPACTAÇÃO. | m | 120 | 19.62 | 9.61 | 14.91 | 24.52 | 1153.2 | 1789.2 | 2942.4 | 1.983%
8.2.2 | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 536.74 | 319.43 | 351.49 | 670.92 | 1277.72 | 1405.96 | 2683.68 | 1.809%
8.2.3 | 2066 | Próprio | BASE EM CONCRETO (40x40x60 cm) COM CHUMBADORES PARA POSTE DE AÇO FLANGEADO 4M DE ALTURA, INCLUSIVE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO. | UN | 6 | 341.04 | 143.66 | 282.64 | 426.3 | 861.96 | 1695.84 | 2557.8 | 1.724%
8.2.4 | 2067 | Próprio | SISTEMA DE ATERRAMENTO INDIVIDUAL PARA POSTE DE AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRAÇA LOT VARGAS | UN | 4 | 235.77 | 28.37 | 266.34 | 294.71 | 113.48 | 1065.36 | 1178.84 | 0.7945%
8.3 |  |  | CONDUTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [8 empty] | 2742.08 | 1.848%
8.3.1 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 12.48 | 2.64 | 12.96 | 15.6 | 7.92 | 38.88 | 46.8 | 0.03154%
8.3.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 33.38 | 0.82 | 40.9 | 41.72 | 0.82 | 40.9 | 41.72 | 0.02812%
8.3.3 | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 200.86 | 6.01 | 245.06 | 251.07 | 6.01 | 245.06 | 251.07 | 0.1692%
8.3.4 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 69.9 | 39.69 | 47.68 | 87.37 | 39.69 | 47.68 | 87.37 | 0.05889%
8.3.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 320 | 5.14 | 1.63 | 4.79 | 6.42 | 521.6 | 1532.8 | 2054.4 | 1.385%
8.3.6 | 064720 | SBC | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A | UN | 1 | 190 | 23.71 | 213.79 | 237.5 | 23.71 | 213.79 | 237.5 | 0.1601%
8.3.7 | 00039380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 1 | 18.58 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0 | 23.22 | 23.22 | 0.01565%
8.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 26505.3 | 17.86%
8.4.1 | 1566 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO RETO FLANGEADO H= 4 M COM 1 LUMINÁRIA LED 54W, FORMATO REDONDO INSTALADA NO TOPO, INCLUSIVE CABO DE COBRE MULTIPOLAR 3 VIAS 2,5MM² (DA CAIXA DE PASSAGEM AO TOPO DO POSTE). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 3534.04 | 189.84 | 4227.71 | 4417.55 | 1139.04 | 25366.26 | 26505.3 | 17.86%
[9 empty] | Totais -> | 20.689,81 | 127.678,60 | 148.368,41
[9 empty] | Total sem BDI |  | 120049.31
[9 empty] | Total do BDI |  | 28319.1
[9 empty] | Total Geral |  | 148368.41
_______________________________________________________________ Luiza Volkweis Setor de Engenharia