- ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta financeira para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2024 via Sistema Registro de Preços para a prestação de serviços, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de instalação com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de condicionador de ar para a SMS de Rio Grande/RS, pelos preços conforme seguem abaixo, nos termos do Edital e seus Anexos.

    - O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

    - Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

    - Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

    - Caso nos seja adjudicado o objeto, comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Dados da empresa:

- Razão Social: _____________________________________

- CNPJ/MF: _______________

- Endereço: __________________________________________

- CEP: ____________________    Bairro: ___________________

- Telefone: _______________

- Cidade: __________________________ UF: __________

- Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ______________

- E-mail para Contato: ________________________________________

- Dados do Representante Legal da Empresa:

- Nome:____________________________________________________

- Endereço:_________________________________________________

- CEP:_________________ Bairro: ______________________

- Cidade:________________________UF:___

- Telefone: _____________________

- CPF/MF:________________________Cargo/Função:_______________

- RG nº:___________________________Expedido por: ______________

- Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________

- E-mail para contato: _________________________________

| Item | Código | Descrição do Grupo Serviço de ar-condicionado | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 286376 | INSTALAÇÃO - ar condicionado 9.000 Btus. Incluso: material, mão de obra e suporte para condensadora. | Un | 160 | R$ XX | R$ XX |
| 02 | 286358 | INSTALAÇÃO - ar condicionado 12.000 Btus. Incluso: material, mão de obra e suporte para condensadora. | Un | 160 | R$ XX | R$ XX |
| 03 | 290321 | INSTALAÇÃO - ar condicionado 18.000 Btus. Incluso: material, mão de obra e suporte para condensadora. | Un | 160 | R$ XX | R$ XX |
| 04 | 283410 | Manutenção básica de condicionador de ar Modelo Split de 7.000 a 12.000 Btus. Limpeza de filtro de ar e aplicação de (Spray antifungos e ante bactericidas). | Un | 160 | R$ XX | R$ XX |
| 05 | 265738 | Manutenção básica de condicionador de ar Modelo Split de 18000 Btus. Limpeza de filtro de ar e aplicação de (Spray antifungos e ante bactericidas). | Un | 160 | R$ XX | R$ XX |
| 06 | 279813 | Manutenção corretiva de vazamento da tubulação do cobre em ar condicionado vários fabricantes modelos Split de 7.000 a 12.000 Btus. | Un | 30 | R$ XX | R$ XX |
| 07 | 267375 | Manutenção corretiva de vazamento da tubulação do cobre em ar condicionado vários fabricantes modelos Split de 18.000 Btus. | Un | 30 | R$ XX | R$ XX |
| 08 | 275867 | Serviço e Reposição de Gás Refrigerante R22 com vácuo no sistema modelo Split de variados modelos e fabricantes de 7.000 a 12.000 Btus. | Un | 50 | R$ XX | R$ XX |
| 09 | 285846 | Serviço e Reposição de Gás Refrigerante R410A com vácuo no sistema modelo Split de variados modelos e fabricantes de 7.000 a 12.000 Btus. | Un | 50 | R$ XX | R$ XX |
| 10 | 268156 | Serviço e Reposição de Gás Refrigerante R22 com vácuo no sistema em modelo sistema Split de variados modelos e fabricantes de 18000 Btus. | Un | 50 | R$ XX | R$ XX |
| 11 | 267391 | Serviço e Reposição de Gás Refrigerante R410A com vácuo no sistema em modelo sistema Split de variados modelos e fabricantes de 18000 Btus. | Un | 50 | R$ XX | R$ XX |
| 12 | 273495 | Serviço e troca de Capacitor Hermético para compressor modelo sistema Split de variados modelos e fabricantes de 7.000 a 12.000 Btus. | Un | 20 | R$ XX | R$ XX |
| 13 | 274492 | Serviço e troca de Capacitor Hermético para compressor modelo sistema Split de variados modelos e fabricantes de 18.000 Btus. | Un | 20 | R$ XX | R$ XX |
| 14 | 272972 | Serviço e troca de Compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em Split de variados modelos e fabricantes de 7.000 a 9.000 Btus. | Un | 5 | R$ XX | R$ XX |
| 15 | 272973 | Serviço e troca de Compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em Split de variados modelos e fabricantes de 12.000 Btus. | Un | 5 | R$ XX | R$ XX |
| 16 | 273288 | Serviço e troca de Compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em Split de variados modelos e fabricantes de 18.000 Btus. | Un | 5 | R$ XX | R$ XX |
| 17 | 267959 | Serviço e troca do motor da evaporadora em condicionador de ar modelo de vários fabricantes modelo Split de 7.000 a 18.000 Btus. | Un | 5 | R$ XX | R$ XX |
| 18 | 273996 | Serviço e troca do motor do ventilador da condensadora, modelo de vários fabricantes e modelo sistema Split de 7.000 a 18.000 Btus. | Un | 5 | R$ XX | R$ XX |
| 19 | 274869 | Serviço e troca de degelo e temperatura de condicionadores de ar de vários fabricantes modelo Split 7.000 a 9.000 Btus. | Un | 20 | R$ XX | R$ XX |
| 20 | 273997 | Serviço e troca de sensor de degelo e temperatura de condicionadores de ar de vários fabricantes modelo Split de 12.000 á 18.000 Btus. | Un | 20 | R$ XX | R$ XX |
| 21 | 267985 | Serviço e troca de contator de ar condicionado de vários fabricantes estilo Split de 9.000 a 18000Btus. | Un | 20 | R$ XX | R$ XX |
| 22 | 268933 | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 7.000 a 9.000 Btus de vários fabricantes estilo Split | Un | 20 | R$ XX | R$ XX |
| 23 | 279594 | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 12.000 a 18.000 Btus de vários fabricantes estilo Split. | Un | 20 | R$ XX | R$ XX |
| 24 | 291111 | Desinstalação de equipamento de ar condicionado tipo split. | Un | 100 | R$ XX | R$ XX |
| Total da Proposta: |  |  |  |  | R$ XX |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: R$ _________(_________________)

DATA DA PROPOSTA:

(Município), (Estado), ___ de ______ de 2024.

____________________________________

Representante Legal