## Planilha1
Planilha Orçamentária
Descrição do Lote |  | Construção da UBSF Bernadeth | [5 empty] | BDI 1
Data base |  | 07/2024 (Desonerado) | [5 empty] | 28.06%
Item | Fonte | Código | Descrição | Qtd. | Und. | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total
1. |  |  | EXECUÇÃO | [5 empty] | 1794286.9299
1.1. |  |  | Administração Local | [5 empty] | 148800.96
1.1.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 264 | H | 103.78 | 28.06% | 132.9 | 35085.6
1.1.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1584 | H | 56.06 | 28.06% | 71.79 | 113715.36
1.2. |  |  | As built e levantamento fotográfico | [5 empty] | 7068
1.2.0.1. | COTAÇÃO | 24 | PROJETO AS BUILT E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO | 600 | M² | 9.2 | 28.06% | 11.78 | 7068
1.3. |  |  | Serviços preliminares e demolições | [5 empty] | 217153.7681
1.3.0.1. | COMP | 38 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2 | M² | 351.76 | 28.06% | 450.46 | 900.92
1.3.0.2. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | 32.56 | M2 | 103.97 | 28.06% | 133.14 | 4335.0437
1.3.0.3. | COTAÇÃO | 11 | MURO E GRADIL EM CONCRETO PRÉ MOLDADO | 95 | M | 790.22 | 28.06% | 1011.96 | 96136.2
1.3.0.4. | COMP | 107 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (BASE: SINAPI 41598) | 1 | UN | 2780.55 | 28.06% | 3560.77 | 3560.77
1.3.0.5. | COMP | 40 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 73658 | 1 | UN | 714.98 | 28.06% | 915.6 | 915.6
1.3.0.6. | COMPOSIÇÃO | 73 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUSO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 12 | MÊS | 804.13 | 28.06% | 1029.77 | 12357.24
1.3.0.7. | COTAÇÃO | 18 | LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES SEMANAIS | 12 | MÊS | 2542 | 28.06% | 3255.29 | 39063.48
1.3.0.8. | COMPOSIÇÃO | 74 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. INCLUSO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DESCARTE EM BOTA-FORA MUNICIPAL. | 600 | M² | 3.11 | 28.06% | 3.98 | 2388
1.3.0.9. | COMP | 41 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - 79482 | 480.1401 | M³ | 81.03 | 28.06% | 103.77 | 49824.134
1.3.0.10. | COMP | 42 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS (74022/013) | 3 | UN | 165.1 | 28.06% | 211.43 | 634.29
1.3.0.11. | COMP | 43 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS (74022/014) | 5 | UN | 57.77 | 28.06% | 73.98 | 369.9
1.3.0.12. | COMP | 44 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (73992/001) | 373.77 | M² | 13.15 | 28.06% | 16.84 | 6294.2868
1.3.0.13. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 5.55 | M3 | 52.61 | 28.06% | 67.37 | 373.9035
2. |  |  | Estruturas | [5 empty] | 383377.2707
2.0.1. |  |  | Fundações | [5 empty] | 145045.3343
2.0.1.1. | COMP | 46 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO (73965/9) | 51.7099 | M³ | 60.24 | 28.06% | 77.14 | 3988.9055
2.0.1.2. | COMP | 111 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (BASE: SINAPI 96995) | 5.17 | M3 | 48.16 | 28.06% | 61.67 | 318.8339
2.0.1.3. | COMP | 47 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (72898) | 46.54 | M³ | 5.25 | 28.06% | 6.72 | 312.7488
2.0.1.4. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 46.54 | M3 | 9.61 | 28.06% | 12.31 | 572.9074
2.0.1.5. | COMP | 109 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) BASE: (SINAPI 100651) | 14 | M | 120.12 | 28.06% | 153.83 | 2153.62
2.0.1.6. | SINAPI | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | 41 | M | 144.17 | 28.06% | 184.62 | 7569.42
2.0.1.7. | COMP | 110 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO ATE PECAS ESTRUTURAIS (BASE: SBC 040384) | 20.08 | M3 | 224.48 | 28.06% | 287.47 | 5772.3976
2.0.1.8. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | 2.17 | M3 | 757.33 | 28.06% | 969.84 | 2104.5528
2.0.1.9. | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 120.59 | M2 | 122.86 | 28.06% | 157.33 | 18972.4247
2.0.1.10. | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 175.18 | M2 | 93.65 | 28.06% | 119.93 | 21009.3374
2.0.1.11. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 392.75 | KG | 18.45 | 28.06% | 23.63 | 9280.6825
2.0.1.12. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 50.64 | KG | 16.8 | 28.06% | 21.51 | 1089.2664
2.0.1.13. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 816.94 | KG | 15.28 | 28.06% | 19.57 | 15987.5158
2.0.1.14. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 740.41 | KG | 13.41 | 28.06% | 17.17 | 12712.8397
2.0.1.15. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 206.58 | KG | 10.44 | 28.06% | 13.37 | 2761.9746
2.0.1.16. | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 241.88 | KG | 9.87 | 28.06% | 12.64 | 3057.3632
2.0.1.17. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 39.68 | M3 | 735.63 | 28.06% | 942.05 | 37380.544
2.0.2. |  |  | Supra Estrutura | [5 empty] | 233798.1763
2.0.2.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 263.85 | M2 | 114 | 28.06% | 145.99 | 38519.4615
2.0.2.2. | SINAPI | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 385.5 | M2 | 137.52 | 28.06% | 176.11 | 67890.405
2.0.2.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 547.4303 | KG | 13.31 | 28.06% | 17.04 | 9328.2123
2.0.2.4. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 118.15 | KG | 12.71 | 28.06% | 16.28 | 1923.482
2.0.2.5. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 248.6 | KG | 12.04 | 28.06% | 15.42 | 3833.412
2.0.2.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1610.63 | KG | 10.79 | 28.06% | 13.82 | 22258.9066
2.0.2.7. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 846.2 | KG | 9.08 | 28.06% | 11.63 | 9841.306
2.0.2.8. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 958.7 | KG | 12.81 | 28.06% | 16.4 | 15722.68
2.0.2.9. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 482.35 | KG | 12.24 | 28.06% | 15.67 | 7558.4245
2.0.2.10. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 502.2 | KG | 11.6 | 28.06% | 14.85 | 7457.67
2.0.2.11. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 77.73 | KG | 10.39 | 28.06% | 13.31 | 1034.5863
2.0.2.12. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 71.83 | M3 | 517.55 | 28.06% | 662.77 | 47606.7691
2.0.2.13. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 25.35 | M | 25.35 | 28.06% | 32.46 | 822.861
2.0.3. |  |  | Impermeabilização | [5 empty] | 4533.76
2.0.3.1. | COMP | 49 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (74106/001) | 206.56 | M² | 16.01 | 28.06% | 20.5 | 4234.48
2.0.3.2. | COMP | 50 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM (83737) | 2.15 | M² | 108.7 | 28.06% | 139.2 | 299.28
3. |  |  | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 93592.5597
3.0.0.1. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 444.32 | M2 | 83.22 | 28.06% | 106.57 | 47351.1824
3.0.0.2. | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 273.5 | M2 | 73.49 | 28.06% | 94.11 | 25739.085
3.0.0.3. | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | 275 | M | 10.28 | 28.06% | 13.16 | 3619
3.0.0.4. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 17 | M | 65.83 | 28.06% | 84.3 | 1433.1
3.0.0.5. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 43.2 | M | 65.83 | 28.06% | 84.3 | 3641.76
3.0.0.6. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 37.1 | M | 65.83 | 28.06% | 84.3 | 3127.53
3.0.0.7. | COTAÇÃO | 19 | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ ORSE3410 | 48.12 | M | 47.01 | 28.06% | 60.2 | 2896.824
3.0.0.8. | SINAPI | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 6.63 | M2 | 681.25 | 28.06% | 872.41 | 5784.0783
4. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 88842.5252
4.0.0.1. | SINAPI | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 18 | UN | 1761.61 | 28.06% | 2255.92 | 40606.56
4.0.0.2. | COMP | 112 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (BASE: SINAPI 92566) | 12.26 | M2 | 16.15 | 28.06% | 20.68 | 253.5368
4.0.0.3. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 301.8 | M2 | 50.54 | 28.06% | 64.72 | 19532.496
4.0.0.4. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 32.4 | M | 82.62 | 28.06% | 105.8 | 3427.92
4.0.0.5. | SINAPI-I | 42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | 301.8 | M2 | 7.99 | 28.06% | 10.23 | 3087.414
4.0.0.6. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 301.8 | M2 | 15.57 | 28.06% | 19.94 | 6017.892
4.0.0.7. | SINAPI | 91338 | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0.98 | M2 | 1006.07 | 28.06% | 1288.37 | 1262.6026
4.0.0.8. | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 2.62 | M3 | 742.38 | 28.06% | 950.69 | 2490.8078
4.0.0.9. | COMP | 52 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM (83737) | 87.38 | M² | 108.7 | 28.06% | 139.2 | 12163.296
5. |  |  | PISOS | [5 empty] | 129303.2086
5.0.0.1. | SINAPI | 101747 | PISO ZERO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA Q138 | 295.14 | M2 | 82.2 | 28.06% | 105.27 | 31069.3878
5.0.0.2. | COMP | 03 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM COM REJUNTE EPÓXI | 295.14 | M² | 150.55 | 28.06% | 192.79 | 56900.0406
5.0.0.3. | COMP | 03 | RODAPÉ H=10CM EM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM COM REJUNTE EPÓXI | 24.41 | M² | 150.55 | 28.06% | 192.79 | 4706.0039
5.0.0.4. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 10.36 | M | 103.9 | 28.06% | 133.05 | 1378.398
5.0.0.5. | COMP | 01 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 7CM | 117.15 | M² | 133.78 | 28.06% | 171.32 | 20070.138
5.0.0.6. | COMP | 51 | JUNTA SERRADA COM PROFUNDIDADE DE 2CM E PREENCHIMENTO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO | 67.111 | M | 4.74 | 28.06% | 6.07 | 407.3638
5.0.0.7. | COMP | 02 | PISO EM LADRILHO TÁTIL 25X25CM | 4.5 | M² | 148.57 | 28.06% | 190.26 | 856.17
5.0.0.8. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 3.55 | M | 48.34 | 28.06% | 61.9 | 219.745
5.0.0.9. | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 76.95 | M2 | 78.63 | 28.06% | 100.69 | 7748.0955
5.0.0.10. | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 46.74 | M | 38.47 | 28.06% | 49.26 | 2302.4124
5.0.0.11. | COMPOSIÇÃO | 72 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BRITA GRADUADA SIMPLES | 66.84 | M² | 42.59 | 28.06% | 54.54 | 3645.4536
6. |  |  | REVESTIMENTOS E PAINEIS | [5 empty] | 145020.4852
6.0.0.1. | SINAPI | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | 1519.1202 | M2 | 11.33 | 28.06% | 14.51 | 22042.4347
6.0.0.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1519.1199 | M2 | 33.71 | 28.06% | 43.17 | 65580.4061
6.0.0.3. | SINAPI | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | 395.38 | M2 | 15.58 | 28.06% | 19.95 | 7887.831
6.0.0.4. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 395.38 | M2 | 29.4 | 28.06% | 37.65 | 14886.057
6.0.0.5. | COMP | 63 | JUNTA DE CHAPA GALVANIZADA # 24 LARGURA 15 CM | 7.5 | M | 26.93 | 28.06% | 34.49 | 258.675
6.0.0.6. | COMP | 04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40X40CM, COM REJUNTE EPÓXI BRANCO | 240.63 | M² | 84.16 | 28.06% | 107.78 | 25935.1014
6.0.0.7. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 5.6 | M2 | 356.32 | 28.06% | 456.3 | 2555.28
6.0.0.8. | SINAPI-I | 39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | 4 | UN | 876.34 | 28.06% | 1122.24 | 4488.96
6.0.0.9. | SINAPI-I | 39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 200 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | 1 | UN | 876.34 | 28.06% | 1122.24 | 1122.24
6.0.0.10. | SINAPI | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 2 | M2 | 102.88 | 28.06% | 131.75 | 263.5
7. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 51615.0616
7.0.0.1. | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 659.84 | M2 | 11.04 | 28.06% | 14.14 | 9330.1376
7.0.0.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1278.49 | M2 | 3.43 | 28.06% | 4.39 | 5612.5711
7.0.0.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1278.49 | M2 | 13.05 | 28.06% | 16.71 | 21363.5679
7.0.0.4. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 395.38 | M2 | 4.28 | 28.06% | 5.48 | 2166.6824
7.0.0.5. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 395.38 | M2 | 15.12 | 28.06% | 19.36 | 7654.5568
7.0.0.6. | COMP | 53 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (74065/1) | 33.18 | M² | 27.6 | 28.06% | 35.34 | 1172.5812
7.0.0.7. | COMP | 54 | PINTURA ESMALTE ACETINADO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIES E GRADES METALICAS, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - (95468) | 68.21 | M² | 49.4 | 28.06% | 63.26 | 4314.9646
8. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 217508.3716
8.1. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 33767.04
8.1.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 17 | UN | 1376.06 | 28.06% | 1762.18 | 29957.06
8.1.0.2. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 2 | UN | 1487.58 | 28.06% | 1904.99 | 3809.98
8.2. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 183741.3316
8.2.0.1. | COMP | 69 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS E TELA MOSQUETEIRA EM ARAME GALVANIZADO DE ABRIR, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 28.4 | M² | 1184.33 | 28.06% | 1516.65 | 43072.86
8.2.0.2. | COMP | 70 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS E TELA MOSQUITEIRA, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3.9 | M² | 793.21 | 28.06% | 1015.78 | 3961.542
8.2.0.3. | COMP | 71 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS E TELA MOSQUITEIRA, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 15.6 | M² | 858.03 | 28.06% | 1098.79 | 17141.124
8.2.0.4. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 7.8 | M2 | 786.17 | 28.06% | 1006.77 | 7852.806
8.2.0.5. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM OU SEM VIDRO, CONFORME PROJETO. | 11.76 | M2 | 1006.07 | 28.06% | 1288.37 | 15151.2312
8.2.0.6. | COMPOSIÇÃO | ESQ01 | GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF 94589) | 199.96 | M | 48.04 | 28.06% | 61.52 | 12301.5392
8.2.0.7. | COMP | 55 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (74238/2) | 11.07 | M² | 1424.24 | 28.06% | 1823.88 | 20190.3516
8.2.0.8. | COMP | 56 | PORTA DE ACO CHAPA 24 COMPLETA, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 8.82 | M² | 645.55 | 28.06% | 826.69 | 7291.4058
8.2.0.9. | COMP | 05 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM PORTAS, JANELAS E VIDRO FIXO. COMPLETA COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FERRAGENS CROMADAS, TELAS MOSQUITEIRAS NAS JANELAS, DOBRADIÇAS, TRINCO, FECHADURA, PUXADOR E MOLAS HIDRÁULICAS DE PISO. | 1 | UN | 10778.01 | 28.06% | 13802.32 | 13802.32
8.2.0.10. | COMP | ESQ03 | GUICHÊS GUILHOTINAS EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO TRANSPARENTE | 1.32 | UN | 631.92 | 28.06% | 809.24 | 1068.1968
8.2.0.11. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 9.24 | M2 | 569.3 | 28.06% | 729.05 | 6736.422
8.2.0.12. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | 47.9 | M2 | 573.38 | 28.06% | 734.27 | 35171.533
9. |  |  | Equipamentos fixos | [5 empty] | 25027.8627
9.0.0.1. | SINAPI-I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 8 | UN | 299.45 | 28.06% | 383.48 | 3067.84
9.0.0.2. | SINAPI-I | 36210 | BARRA DE APOIO LATERAL, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 1 | UN | 713.21 | 28.06% | 913.34 | 913.34
9.0.0.3. | SINAPI-I | 36207 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 6 | UN | 574.37 | 28.06% | 735.54 | 4413.24
9.0.0.4. | COMP | 20 | BANCADA (COM SAIA E FRONTÃO DE 15 CM) EM GRANITO POLIDO 1,80 X 0,55 M COM VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO EM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO, INCLUSO CJ LIGAÇÃO P/ BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C. OSTOMIZADOS) (BASES: SINAPI 86889 + 100848) | 1 | UN. | 1745.32 | 28.06% | 2235.06 | 2235.06
9.0.0.5. | COMP | 57 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (74125/2) - UNIDADES DE 0,30M² | 2.33 | M² | 439.47 | 28.06% | 562.79 | 1311.3007
9.0.0.6. | SINAPI-I | 37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | 6 | UN | 53.53 | 28.06% | 68.55 | 411.3
9.0.0.7. | COMP | 58 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO (73665) | 4.2 | M | 83.52 | 28.06% | 106.96 | 449.232
9.0.0.8. | COTAÇÃO | 22 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO – ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA TRATADA, aprox. 1,50x0,45x0,45 (comp./larg./altu.). | 3 | UN. | 932.58 | 28.06% | 1194.26 | 3582.78
9.0.0.9. | COTAÇÃO | 21 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEM ENCOSTO - ASSENTO EM MADEIRA TRATADA, aprox. 0,80x0,40x0,45 (comp./larg./altu.). | 6 | UN. | 783.36 | 28.06% | 1003.17 | 6019.02
9.0.0.10. | COTAÇÃO | 03 | PARACICLO/BICICLETÁRIO EM AÇO ZINCADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA | 2 | UN. | 575 | 28.06% | 736.35 | 1472.7
9.0.0.11. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 6 | UN | 44.74 | 28.06% | 57.29 | 343.74
9.0.0.12. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 7 | UN | 44.74 | 28.06% | 57.29 | 401.03
9.0.0.13. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 53.01 | 28.06% | 67.88 | 407.28
10. |  |  | Paisagismo | [5 empty] | 10714.3518
10.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 94.38 | M2 | 27.81 | 28.06% | 35.61 | 3360.8718
10.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | PSG3 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA ENTRE 1,5M E 2,0M COM FERTILIZANTE, TUTORAMENTO DUPLO E CERCAMENTO COM TELA | 6 | UN | 202.8 | 28.06% | 259.71 | 1558.26
10.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | PSG1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA JERIVÁ (Syagrus romanzoffina) COM ALTURA DE ESTIPE (TRONCO) MAIOR QUE 1,50M . INCLUINDO FERTILIZAÇÃO, TUTORAMENTO TRIPLO E CERCAMENTO COM TELA | 2 | UN | 498.95 | 28.06% | 638.96 | 1277.92
10.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | PSG11 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO/FOLHAGEM H=40 A 60CM INCLUINDO FERTILIZANTE ORGÂNICO | 32 | UN | 69.66 | 28.06% | 89.21 | 2854.72
10.0.0.5. | COMP | 108 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO A GRANDE PORTE (PERMITIR ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA) | 2 | UN | 649.14 | 28.06% | 831.29 | 1662.58
11. |  |  | Instalações Hidráulicas | [5 empty] | 71700.9849
11.1. |  |  | Entrada de água fria e Reservação | [5 empty] | 5984.2835
11.1.0.1. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 11 | UN | 8.96 | 28.06% | 11.47 | 126.17
11.1.0.2. | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 9.81 | 28.06% | 12.56 | 12.56
11.1.0.3. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 12.88 | 28.06% | 16.49 | 16.49
11.1.0.4. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 14.2 | 28.06% | 18.18 | 18.18
11.1.0.5. | SINAPI | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 9.33 | 28.06% | 11.95 | 23.9
11.1.0.6. | SINAPI | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 14.47 | 28.06% | 18.53 | 55.59
11.1.0.7. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 11.42 | 28.06% | 14.62 | 14.62
11.1.0.8. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 16.44 | 28.06% | 21.05 | 42.1
11.1.0.9. | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 29.07 | 28.06% | 37.23 | 148.92
11.1.0.10. | SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 13 | UN | 6.24 | 28.06% | 7.99 | 103.87
11.1.0.11. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 6 | UN | 20.16 | 28.06% | 25.82 | 154.92
11.1.0.12. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 2 | UN | 27.32 | 28.06% | 34.99 | 69.98
11.1.0.13. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 3 | UN | 36.86 | 28.06% | 47.2 | 141.6
11.1.0.14. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 40.62 | 28.06% | 52.02 | 104.04
11.1.0.15. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 61.38 | 28.06% | 78.6 | 157.2
11.1.0.16. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3 | UN | 85.69 | 28.06% | 109.73 | 329.19
11.1.0.17. | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | 1 | UN | 74.39 | 28.06% | 95.26 | 95.26
11.1.0.18. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 68.96 | 28.06% | 88.31 | 88.31
11.1.0.19. | COMP | 23 | CAIXA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO HIDRÔMETRO FORNECIMENTO E INSTALADA (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) | 1 | UN | 352.61 | 28.06% | 451.55 | 451.55
11.1.0.20. | COMP | 12 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1500 L COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SBC 052951) | 2 | UN | 1197.27 | 28.06% | 1533.22 | 3066.44
11.1.0.21. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 38.88 | M | 12.13 | 28.06% | 15.53 | 603.8061
11.1.0.22. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1.03 | M | 19.07 | 28.06% | 24.42 | 25.1526
11.1.0.23. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3.49 | M | 30.08 | 28.06% | 38.52 | 134.4348
11.2. |  |  | Barrilete e Colunas D' água | [5 empty] | 65716.7014
11.2.0.1. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | UN | 8.96 | 28.06% | 11.47 | 344.1
11.2.0.2. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 22 | UN | 12.88 | 28.06% | 16.49 | 362.78
11.2.0.3. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 18 | UN | 12.58 | 28.06% | 16.11 | 289.98
11.2.0.4. | SINAPI | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 14.46 | 28.06% | 18.52 | 111.12
11.2.0.5. | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 17.27 | 28.06% | 22.12 | 44.24
11.2.0.6. | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 18.98 | 28.06% | 24.31 | 72.93
11.2.0.7. | SINAPI | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 21.7 | 28.06% | 27.79 | 111.16
11.2.0.8. | SINAPI | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 18 | UN | 9.33 | 28.06% | 11.95 | 215.1
11.2.0.9. | SINAPI | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UN | 13.01 | 28.06% | 16.66 | 133.28
11.2.0.10. | COMP | 19 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM (BASE: SEDOP 180232) | 2 | UN | 14.72 | 28.06% | 18.85 | 37.7
11.2.0.11. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 18 | UN | 12.41 | 28.06% | 15.89 | 286.02
11.2.0.12. | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 17.63 | 28.06% | 22.58 | 22.58
11.2.0.13. | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 24.85 | 28.06% | 31.82 | 63.64
11.2.0.14. | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 29.07 | 28.06% | 37.23 | 37.23
11.2.0.15. | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 33 | UN | 6.74 | 28.06% | 8.63 | 284.79
11.2.0.16. | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 9.33 | 28.06% | 11.95 | 298.75
11.2.0.17. | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 12.53 | 28.06% | 16.05 | 64.2
11.2.0.18. | SINAPI | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 14.78 | 28.06% | 18.93 | 189.3
11.2.0.19. | SINAPI-I | 3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | 11 | UN | 6.54 | 28.06% | 8.38 | 92.18
11.2.0.20. | SINAPI | 104000 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 28.62 | 28.06% | 36.65 | 73.3
11.2.0.21. | COMP | 06 | JUNÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8 | UN | 11.71 | 28.06% | 15 | 120
11.2.0.22. | COMP | 39 | JUNÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | UN | 24.85 | 28.06% | 31.82 | 159.1
11.2.0.23. | COMP | 64 | JUNÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 29.07 | 28.06% | 37.23 | 37.23
11.2.0.24. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 13 | UN | 12.97 | 28.06% | 16.61 | 215.93
11.2.0.25. | SINAPI-I | 1197 | PLUG/CAP PVC ROSCAVEL, 1/2'', AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 2 | UN | 1.92 | 28.06% | 2.46 | 4.92
11.2.0.26. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 17 | UN | 107.89 | 28.06% | 138.16 | 2348.72
11.2.0.27. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 191.2 | 28.06% | 244.85 | 489.7
11.2.0.28. | SINAPI-I | 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | 2 | UN | 341.82 | 28.06% | 437.73 | 875.46
11.2.0.29. | COMP | 09 | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 190802) | 1 | UN | 74.3 | 28.06% | 95.15 | 95.15
11.2.0.30. | SINAPI-I | 11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 2 | UN | 75 | 28.06% | 96.05 | 192.1
11.2.0.31. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 34 | UN | 3.34 | 28.06% | 4.28 | 145.52
11.2.0.32. | SINAPI | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 13.53 | 28.06% | 17.33 | 103.98
11.2.0.33. | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | 5 | UN | 74.39 | 28.06% | 95.26 | 476.3
11.2.0.34. | COMP | 07 | PIA SUSPENSA TIPO BANCADA EM AÇO INOX 1,20X0,60M COM 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 2074) | 6 | UN | 1046.22 | 28.06% | 1339.79 | 8038.74
11.2.0.35. | COMP | 08 | PIA SUSPENSA TIPO BANCADA EM AÇO INOX 1,90X0,60M COM 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 2074) | 1 | UN | 1410.34 | 28.06% | 1806.08 | 1806.08
11.2.0.36. | COMP | 20 | BANCADA (COM SAIA E FRONTÃO DE 15 CM) EM GRANITO POLIDO 1,80 X 0,55 M COM VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO EM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO, INCLUSO CJ LIGAÇÃO P/ BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C. OSTOMIZADOS) (BASES: SINAPI 86889 + 100848) | 1 | UN. | 1745.32 | 28.06% | 2235.06 | 2235.06
11.2.0.37. | COMP | 65 | PIA TIPO ESCOVÁRIO EM AÇO INOX 1,50X0,50M COM, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 86872 E 86919) | 1 | UN | 2748.21 | 28.06% | 3519.36 | 3519.36
11.2.0.38. | SINAPI-I | 36792 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | 3 | UN | 303.3 | 28.06% | 388.41 | 1165.23
11.2.0.39. | COMP | 11 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO COM E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, SIFÃO METÁLICO CROMADO, VALVULA METÁLICA CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL - MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | 16 | UN | 757.11 | 28.06% | 969.56 | 15512.96
11.2.0.40. | COMP | 66 | PIA TIPO BANCADA EM AÇO INOX 1,20X0,60M COM 02 CUBAS, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 2074) | 1 | UN. | 1583.55 | 28.06% | 2027.89 | 2027.89
11.2.0.41. | COMP | 67 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 95470) | 3 | UN. | 466.61 | 28.06% | 597.54 | 1792.62
11.2.0.42. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1 | UN | 526.45 | 28.06% | 674.17 | 674.17
11.2.0.43. | COMP | 10 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD LOUÇA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 95472) | 3 | UN | 721.85 | 28.06% | 924.4 | 2773.2
11.2.0.44. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 947.01 | 28.06% | 1212.74 | 1212.74
11.2.0.45. | SINAPI-I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 2 | UN | 79.95 | 28.06% | 102.38 | 204.76
11.2.0.46. | COMP | 68 | PIA TIPO EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 1,0 MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (5000X500X440 MM). INCLUSO SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: ORSE 13259) | 1 | UN. | 6902.68 | 28.06% | 8839.57 | 8839.57
11.2.0.47. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 98.77 | M | 22.44 | 28.06% | 28.74 | 2838.6498
11.2.0.48. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 76.24 | M | 31.36 | 28.06% | 40.16 | 3061.7984
11.2.0.49. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12.76 | M | 26.49 | 28.06% | 33.92 | 432.8192
11.2.0.50. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30.7 | M | 30.08 | 28.06% | 38.52 | 1182.564
12. |  |  | Projeto Sanitário | [5 empty] | 38582.177
12.0.0.1. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 59 | UN | 9.89 | 28.06% | 12.67 | 747.53
12.0.0.2. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 33 | UN | 10.13 | 28.06% | 12.97 | 428.01
12.0.0.3. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 14.32 | 28.06% | 18.34 | 36.68
12.0.0.4. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 15.08 | 28.06% | 19.31 | 57.93
12.0.0.5. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | UN | 26.8 | 28.06% | 34.32 | 240.24
12.0.0.6. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 27.67 | 28.06% | 35.43 | 70.86
12.0.0.7. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 14.41 | 28.06% | 18.45 | 36.9
12.0.0.8. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 23.5 | 28.06% | 30.09 | 180.54
12.0.0.9. | SINAPI | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 38.14 | 28.06% | 48.84 | 48.84
12.0.0.10. | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 11 | UN | 42.43 | 28.06% | 54.34 | 597.74
12.0.0.11. | SINAPI-I | 20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 3.22 | 28.06% | 4.12 | 82.4
12.0.0.12. | SINAPI-I | 20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1 | UN | 8.13 | 28.06% | 10.41 | 10.41
12.0.0.13. | SINAPI-I | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 9 | UN | 9.37 | 28.06% | 12 | 108
12.0.0.14. | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 14.52 | 28.06% | 18.59 | 18.59
12.0.0.15. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | UN | 50.81 | 28.06% | 65.07 | 455.49
12.0.0.16. | COMP | 59 | CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO (DIÂM. 30 CM X PROF. 60 CM), COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO E ACABAMENTO (BASE: ORSE 4429) | 15 | UN | 265.46 | 28.06% | 339.95 | 5099.25
12.0.0.17. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 10 | UN | 37.25 | 28.06% | 47.7 | 477
12.0.0.18. | SINAPI-I | 11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | 2 | UN | 49.12 | 28.06% | 62.9 | 125.8
12.0.0.19. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 358.39 | 28.06% | 458.95 | 458.95
12.0.0.20. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 17.16 | 28.06% | 21.98 | 87.92
12.0.0.21. | SINAPI-I | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 12 | UN | 9.53 | 28.06% | 12.2 | 146.4
12.0.0.22. | COMP | 35 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,90 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3.400 L INCLUSO ESCAVAÇÃO E TAMPA (BASE: SINAPI 98054) | 1 | UN | 3134.68 | 28.06% | 4014.27 | 4014.27
12.0.0.23. | COMP | 18 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) INCLUSO ESCAVAÇÃO (BASE: SINAPI 39366) | 1 | UN | 3608.11 | 28.06% | 4620.55 | 4620.55
12.0.0.24. | COMP | 17 | CLORADOR POR PASTILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 73612) | 2 | UN | 434.52 | 28.06% | 556.45 | 1112.9
12.0.0.25. | COMP | 15 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,15 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 5,42 M² INCLUSO ESCAVAÇÃO PREPARAÇÃO DO LEITO FILTRANTE DRENO E TAMPA (BASE: SINAPI 98062) | 6 | UN | 1373.91 | 28.06% | 1759.43 | 10556.58
12.0.0.26. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 107.38 | M | 20.68 | 28.06% | 26.48 | 2843.4224
12.0.0.27. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 17.7202 | M | 26.5 | 28.06% | 33.94 | 601.4236
12.0.0.28. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 9.54 | M | 33.11 | 28.06% | 42.4 | 404.496
12.0.0.29. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 103.98 | M | 36.9 | 28.06% | 47.25 | 4913.055
13. |  |  | Projeto Pluvial | [5 empty] | 39186.6864
13.0.0.1. | COMP | 113 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM ( INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS - INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | 76.44 | 0 | 57.89 | 28.06% | 74.13 | 5666.4972
13.0.0.2. | COMP | 114 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM ( INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS - INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | 86.38 | 0 | 58.88 | 28.06% | 75.4 | 6513.052
13.0.0.3. | COMP | 21 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 9 | UN | 281.22 | 28.06% | 360.13 | 3241.17
13.0.0.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 194.25 | M | 53.88 | 28.06% | 69 | 13403.25
13.0.0.5. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 72.9 | M | 90.66 | 28.06% | 116.1 | 8463.69
13.0.0.6. | COMP | 61 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M (83675) | 12.16 | M | 121.95 | 28.06% | 156.17 | 1899.0272
14. |  |  | Projeto Elétrico | [5 empty] | 122228.0961
14.1. |  |  | Entrada de Energia Elétrica | [5 empty] | 21647.5357
14.1.0.1. | COMP | 27 | CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA ELÉTRICA INCLUSO ACESSÓRIOS E POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 4397.34 | 28.06% | 5631.23 | 5631.23
14.1.0.2. | COMP | 30 | CAIXA PARA ATERRAMENTO INCLUSO HASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 96.3 | 28.06% | 123.32 | 123.32
14.1.0.3. | COMP | 37 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 267.81 | 28.06% | 342.96 | 1028.88
14.1.0.4. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 30.33 | M | 57.98 | 28.06% | 74.25 | 2252.0025
14.1.0.5. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2.48 | M | 19.84 | 28.06% | 25.41 | 63.0168
14.1.0.6. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 119.19 | M | 72.32 | 28.06% | 92.61 | 11038.1859
14.1.0.7. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 32.81 | M | 35.96 | 28.06% | 46.05 | 1510.9005
14.2. |  |  | Distribuição | [5 empty] | 100580.5604
14.2.1. |  |  | QGD | [5 empty] | 6013.2812
14.2.1.1. | COMP | 28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO ACESSÓRIOS E CHAVE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SETOP ELE-QUA-030) | 1 | UN | 1633.95 | 28.06% | 2092.44 | 2092.44
14.2.1.2. | COMP | 29 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SBC 064165) | 1 | UN | 1487.47 | 28.06% | 1904.85 | 1904.85
14.2.1.3. | COMP | 31 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DPS) 20KA - 175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 13150) | 4 | UN | 65.53 | 28.06% | 83.92 | 335.68
14.2.1.4. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 10.69 | 28.06% | 13.69 | 82.14
14.2.1.5. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 11.28 | 28.06% | 14.45 | 14.45
14.2.1.6. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 12.51 | 28.06% | 16.02 | 48.06
14.2.1.7. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 12.51 | 28.06% | 16.02 | 16.02
14.2.1.8. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 13.98 | 28.06% | 17.9 | 53.7
14.2.1.9. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 20.02 | 28.06% | 25.64 | 25.64
14.2.1.10. | COMP | 76 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: IOPES 151318) | 1 | UN | 28.79 | 28.06% | 36.87 | 36.87
14.2.1.11. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11 | UN | 54.55 | 28.06% | 69.86 | 768.46
14.2.1.12. | COMP | 77 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 7997) | 2 | UN | 98.35 | 28.06% | 125.95 | 251.9
14.2.1.13. | COMP | 78 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN, 75 MM (2 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 95752) | 4.92 | M | 60.8 | 28.06% | 77.86 | 383.0712
14.2.2. |  |  | Eletroduto, Eletrocalha e Condutores | [5 empty] | 61574.3892
14.2.2.1. | COMP | 79 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91866) | 44.6201 | M | 13.74 | 28.06% | 17.6 | 785.3138
14.2.2.2. | COMP | 80 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91870) | 28.09 | M | 16.9 | 28.06% | 21.64 | 607.8676
14.2.2.3. | COMP | 81 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91867) | 81.2102 | M | 16.1 | 28.06% | 20.62 | 1674.5543
14.2.2.4. | COMP | 82 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91871) | 159.29 | M | 19.32 | 28.06% | 24.74 | 3940.8346
14.2.2.5. | COMP | 83 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91868) | 55.3003 | M | 22.06 | 28.06% | 28.25 | 1562.2335
14.2.2.6. | COMP | 84 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91872) | 14.56 | M | 25.27 | 28.06% | 32.36 | 471.1616
14.2.2.7. | COMP | 89 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO ENTERRADO INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91868) | 9.18 | M | 17.78 | 28.06% | 22.77 | 209.0286
14.2.2.8. | COMP | 85 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91869) | 28.01 | M | 29.39 | 28.06% | 37.64 | 1054.2964
14.2.2.9. | COMP | 86 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91873) | 0.92 | M | 32.55 | 28.06% | 41.68 | 38.3456
14.2.2.10. | COMP | 87 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91869) | 23.04 | M | 36.07 | 28.06% | 46.19 | 1064.2176
14.2.2.11. | COMP | 88 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91869) | 8.3 | M | 41.16 | 28.06% | 52.71 | 437.493
14.2.2.12. | COMP | 90 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 93009) | 3.79 | M | 56.09 | 28.06% | 71.83 | 272.2357
14.2.2.13. | COMP | 91 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 93009) | 2.46 | M | 56.09 | 28.06% | 71.83 | 176.7018
14.2.2.14. | COMP | 93 | ELETROCALHA PERFURADA 200X100 mm SEM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES, DERIVAÇÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE763) | 37.86 | M | 173.44 | 28.06% | 222.11 | 8409.0846
14.2.2.15. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 155.03 | M | 2.77 | 28.06% | 3.55 | 550.3565
14.2.2.16. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1187.52 | M | 4.02 | 28.06% | 5.15 | 6115.728
14.2.2.17. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1373.02 | M | 6.24 | 28.06% | 7.99 | 10970.4298
14.2.2.18. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 768.24 | M | 8.72 | 28.06% | 11.17 | 8581.2408
14.2.2.19. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 133.36 | M | 15.63 | 28.06% | 20.02 | 2669.8672
14.2.2.20. | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 32.81 | M | 33.53 | 28.06% | 42.94 | 1408.8614
14.2.2.21. | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 119.19 | M | 69.28 | 28.06% | 88.72 | 10574.5368
14.2.3. |  |  | Pontos de Iluminação e Força | [5 empty] | 32992.89
14.2.3.1. | COMP | 94 | TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 20 A, INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: ORSE 1201002035) | 88 | UN | 64.62 | 28.06% | 82.75 | 7282
14.2.3.2. | COMP | 95 | TOMADA DUPLA (2 MODULOS) 2P+T 20 A, INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: ORSE 1201002035) | 30 | UN | 101.97 | 28.06% | 130.58 | 3917.4
14.2.3.3. | COMP | 96 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) 10 A, 250 V COM TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 20 A, INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | 13 | UN | 98.36 | 28.06% | 125.96 | 1637.48
14.2.3.4. | COMP | 102 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE (PAREDE/TETO), INCLUSO CONDULETE E TAMPA CEGA E/OU TAMPA COM FURO REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SINAPI 95818) | 81 | UN | 55.2 | 28.06% | 70.69 | 5725.89
14.2.3.5. | COMP | 97 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) 10 A, 250 V COM INTERRUPTOR PARALELO (1 TECLA) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | 3 | UN | 97.14 | 28.06% | 124.4 | 373.2
14.2.3.6. | COMP | 98 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | 14 | UN | 61.1 | 28.06% | 78.24 | 1095.36
14.2.3.7. | COMP | 99 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 TECLAS) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | 2 | UN | 94.75 | 28.06% | 121.34 | 242.68
14.2.3.8. | COMP | 100 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 TECLAS) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | 1 | UN | 128.4 | 28.06% | 164.43 | 164.43
14.2.3.9. | COMP | 101 | INTERRUPTOR PARALELO (1 TECLA) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | 2 | UN | 63.49 | 28.06% | 81.31 | 162.62
14.2.3.10. | COMP | 103 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W BASE G13, SEM REATOR INCLUSO LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 100912) | 73 | UN | 94.04 | 28.06% | 120.43 | 8791.39
14.2.3.11. | COMP | 104 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 18 W BASE E27, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 97589) | 12 | UN | 30.53 | 28.06% | 39.1 | 469.2
14.2.3.12. | COMP | 105 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 18 W BASE E27, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 97608) | 5 | UN | 108.61 | 28.06% | 139.09 | 695.45
14.2.3.13. | COMP | 106 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR INCLUSO TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 10 A, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: ORSE 1201002035 E SINAPI 97599) | 21 | UN | 81.15 | 28.06% | 103.92 | 2182.32
14.2.3.14. | SINAPI | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 3 | UN | 65.98 | 28.06% | 84.49 | 253.47
15. |  |  | PPCI | [5 empty] | 893.9815
15.0.0.1. | SINAPI-I | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 2 | UN | 196.01 | 28.06% | 251.01 | 502.02
15.0.0.2. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 0.53 | M2 | 577.5 | 28.06% | 739.55 | 391.9615
16. |  |  | Comunicação visual | [5 empty] | 748.579
16.0.0.1. | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCI EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTEE FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE | 13 | UN | 12 | 28.06% | 15.37 | 199.81
16.0.0.2. | COMP | 38 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIM 3,00x0,38m (fachada) | 1.15 | M² | 351.76 | 28.06% | 450.46 | 518.029
16.0.0.3. | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 0,20x0,05m - COMPRESSOR E RESÍDUOS | 2 | UN | 12 | 28.06% | 15.37 | 30.74
17. |  |  | Serviços finais | [5 empty] | 2922
17.0.0.1. | COMP | 45 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (9537) | 600 | M² | 3.8 | 28.06% | 4.87 | 2922